1

Katalog: OER08b   OER08b

Nummer	Kurztexte

0279592	OERTLI     Alarm-   und  Steuermodul  AM35

für  Optimat   GMR  4 000   condens

Suchbegriff:	GMR 4000

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Alarm- und Steuermodul AM35

für Optimat GMR 4 000 condens

Kolli GR 12 Bestell-

Nr.:   0279592

Katalog: OER08b           Seite:      2

Nummer

Kurztexte

076437

PRUEFSOCKEL   UP

ET   TF   801,802

711   PASSEND   ZU   STEUERGERA

Suchbegriff:           Brennerprüfger. Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     155

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Prüfsockel   UP711 Passend   zu

Steuergerät   TF   801/802

Bestell-Nr.:         076437

Katalog: OER08b           Seite:      3

Nummer

Kurztexte

084357

OERTLI   Prüfbrenner   PB   2

mit  Absperrhahn  R   1/2"

Suchbegriff:           Prüfbrenner

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     85                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Prüfbrenner   PB   2   mit

Absperrhahn   R   1/2"

Bestell-Nr.:         084357

Katalog: OER08b           Seite:      4

Nummer

Kurztexte

092945

AM7  Anode   für   OB-Speicher

Suchbegriff:           Fremdstromanode Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     331

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fremdstromanode   f.   OB-Speicher

Kolli  AM   7

Bestell-Nr.:         092945

Katalog: OER08b	Seite:      5

Nummer	Kurztexte

100000030	OERTLI   Speicherfühler  m.OETRONIC/Brücke

für  GSR140   (außer  OBD   150   )

Suchbegriff:	Speicherfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	37	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherfühler

für GSR 140 mit OETRONIC 3

für die Kombination mit Unterstell- oder

Beistellspeichern

(nicht für OBD 150)

Kolli AD 212

bestehend aus:

-	Speicherfühler

-	Brückenstecker

-	Einbauanleitung

Bestell-Nr.:    100000030

Katalog: OER08b	Seite:      6

Nummer	Kurztexte

100000417	OERTLI   Doppel-Klemmringverschraubung

15  mm  EG  374,   f.   Duotubes,ohne  Hartlöten

Suchbegriff:	Klemmring

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Doppel-Klemmringver-

schraubung zur Verbindung von

Solar-Doppelrohren DUOTUBES

ohne Hartlöten

Cu 15 mm ( 2 Stück )

Kolli EG 374

Bestell-Nr.:  100000417

Katalog: OER08b	Seite:      7

Nummer	Kurztexte

100000418	OERTLI   Doppel-Klemmringverschraubung

18   mm  EG  375,   f.   Duotubes,ohne  Hartlöten

Suchbegriff:	Klemmring

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Doppel-Klemmringver-

schraubung zur Verbindung von

Solar-Doppelrohren DUOTUBES

ohne Hartlöten

Cu 18 mm ( 2 Stück )

Kolli EG 375

Bestell-Nr.:  100000418

Katalog: OER08b	Seite:      8

Nummer	Kurztexte

100000419        OERTLI Reduktion 15/18 mm

für Anschluss DUOTUBES, EG 376

Suchbegriff:	Reduktion

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung 18/15 mm zum

Anschluss von Speichern POWERSUN,

OECOSUN und OECODENS an Solar-

Doppelrohr DUOTUBES ( nur in

Verbindung mit Doppel-Klemm-

ringverschraubung 18 mm ( Art.- Nr.:

100000418 )

Kolli EG 376 Bestell-Nr.:

100000419

Katalog: OER08b	Seite:      9

Nummer	Kurztexte

100000492	OERTLI  Magnesium-Anode   für  OBC

Suchbegriff:	Magnesium-Anode

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	49	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Magnesium-Anode

für OBC 162/252-Speicher, Bausatz

-	für Kessel ohne OE-tronic 3-Schaltfeld

-	EA 103

Bestell-Nr.: 100000492

Katalog: OER08b	Seite:    10

Nummer	Kurztexte

100001008	OERTLI   Solarpumpengruppe  OKS   6-8

für  bis   zu  4   Kollektoren  oder   6   Module

Suchbegriff:	OKS 6-8

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	367	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 6-8

für bis zu 3 Kollektoren SUN 270,

4 Module SUN 210

oder 6 Module SUN 3000 (6-m-Pumpe)

Diese Pumpengruppe verfügt über:

eingebaute Solarpumpe,

Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

Manometer, Entlüftung,

Füllmöglichkeit, Thermometer,

Wandbefestigung,

Wandhalter und flex. Verbindungsleitung

für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

Wärmedämmschalen

Bestell-Nr.:100001008

Katalog: OER08b	Seite:    11

Nummer	Kurztexte

100001009	Solarpumpengruppe  OKS   9-20

für bis   zu  8   Kollektoren oder  10  Module

Suchbegriff:	OKS 9-20

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	626	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Pumpengruppe   OKS   9-2 0

für bis zu 4 Kollektoren SUN 210/270 in

Reihe ( bis zu 2 Feldern á 4 Kollektoren

= 8 Kollektoren )

oder 10 Module SUN 3000 (9-m-Pumpe)

Diese Pumpengruppe verfügt über:

eingebaute Solarpumpe,

Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

Manometer, Entlüftung,

Füllmöglichkeit,Thermometer,

Wandbefestigung,

Wandhalter und flex.Verbindungsleitung

für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

Wärmedämmschalen

Bestell-Nr.:100001009

Katalog: OER08b	Seite:    12

Nummer	Kurztexte

100001011	OERTLI   Solarregelung  OETROSOL  C

Kolli   EC   183

Suchbegriff:	Solarregelung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	410	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL C

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350) und 1

zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

Plattenwärmetauscher ).

-	mit Vbus-Anschluss

Regelt auch die modulierende Solarpumpe der

Pumpenstation OKS...

-	mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

-	incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden und die

Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird

(matched flow). Beide Solarregelungen

verfügen über eine Pumpensteuerung zum

Schutz der Solaranlage vor Übertemperatur.

Kolli EC 183 Bestell-

Nr.: 100001011

Katalog: OER08b	Seite:    13

Nummer	Kurztexte

100001020	OERTLI   SUN  270   Flachkollektor  2,68   m2

mit   SUNSELECT-   Beschichtung

Suchbegriff:	SUN 270

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	854	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SUN 27 0 HOCHLEISTUNGS-

FLACHKOLLEKTOR 2,7 m2

-	Hochselektive Beschichtung

SUNSELECT (r) zur optimalen Aus

nutzung der auftreffenden Sonnen

einstrahlung

-	Mäanderförmige Rohrschlangen

anordnung mit integriertem Rücklauf

rohr, dadurch Anschluss links unten

oder rechts unten wahlweise

-	Verstärkte Isolierung, auch im Rand

bereich zur Verminderung der

Stillstands verluste

-	Gehäuse aus Aluminium, lichtbeständige

Lackierung in anthrazit mit Rückwand

-	Sicherheitsglas zur optimalen Hagel

resistenz

-	Verlegung in horizontaler und

vertikaler Einbaulage möglich

-	Indach- und Aufdachverlegung möglich

-	zahlreiches Montage- und Hydraulik

zubehör

-	Tragegriffe zum einfacheren Transport

aufs Dach sind als Zubehör erhältlich

Betriebsbedingungen

Arbeitsdruck :	2 bar

Max. Überdruck :	6 bar

Max.Arbeitstemperatur : 120 °C

Stillstandstemperatur :

-	SUN 270 :	210 °C

geprüft nach den

Vergaberichtlinien des Blauen Engel

RAL UZ 7 3

Gesamtfläche (AG): 2,70 m2

Aperturfläche (AA) : 2,52 m2

Absorberfläche (AA): 2,51 m2

Breite:	1252 mm

Höhe:	2152 mm

Absorptionsfaktor :        95 +/- 1 %

Emissionsfaktor :	5 +/- 1 %

Durchflussmenge mit 4 Kollektoren in

Reihe (2,5 l/min):         55 Liter/m3h

Druckverlust "low flow" mit 4

Kollektoren in Reihe :    260 mbar

Druckverlust "high flow" mit 4

Kollektoren in Reihe :    600 mbar

Wärmeträgerinhalt:       2,14 Liter

Optischer Wirkungsgrad :   80 %

Wärmedurchg.-Koeff. :    3,98 W/m2K

Hydr.Anschluss Cu.:        12 mm

Prüfdruck :	20 bar

Wärmeträger Tyfocor HTL

Katalog: OER08b	Seite:    14

Nummer	Kurztexte

Gewicht:	54,5 kg

Kollektor-Mindestertrag größer als

525 kWh/m2a geprüft vom Institut für

Solarenergie-Forschung Hameln

Prüfberichte : SUN 270 : 24-03/D vom

26.08.2003

Bestell-Nr.: 100001020

Katalog: OER08b	Seite:    15

Nummer	Kurztexte

100001570	OERTLI   Schachtabdeckung ALU

mit  ALU-Endrohr  DN   60   bzw.   DN   80

Suchbegriff:	Schachtabdeck.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtabdeckung  mit

Alu-Endrohr DN 60/DN 80, DY 799

Bestell-Nr.: 100001570

Katalog: OER08b           Seite:    16

Nummer

Kurztexte

100001574

OERTLI   Verlängerung  Kondensat-

Abl auf schlauch

GVR  condens   HE   103

Such begriff:

Verlängerung

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

33                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Verlängerung

Kondensatschlauch   GVR   140   condens,

HE   103

Bestell-Nr.:    100001574

Katalog: OER08b	Seite:    17

Nummer	Kurztexte

100002001	OERTLI  X Schaltfeld  für Öl   Kessel

mit   OECOPROTECT

Suchbegriff:	Schaltfeld

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	461	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Standard-Schaltfeld X

-	Kessel- und Speichersteuerung für

Raumführung

-	für PK- und PU-150 - Kessel

-	zur Ansteuerung der Fremdstromanode

OECOPROTECT

Bestell-Nr.: 100002001

Katalog: OER08b	Seite:    18

Nummer	Kurztexte

100002033         OERTLI PKX 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKX 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1734	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   153

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:            PKX 153 OECOPROTECT

Nennleistung:

16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:

17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad:

96 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:

92,3%

30 % Last-40°C:

97,3%

Abgasverlust:

7 %

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Abgasseitiger Widerstand:

17 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Leergewicht:

137 kg

Bestell-Nr.:

100002033

Katalog: OER08b	Seite:    19

Nummer	Kurztexte

100002034         OERTLI PKX 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKX 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1837	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   154

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:       PKX 154 OECOPROTECT

Nennleistung:

21 - 2 7 kW

Nennwärmebel. min/max:

23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:

95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:

92,4 %

30 % Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

7 %

Abgas temperatur:

180°C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Abgasseitiger Widerstand:

23 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,87%

Leergewicht :

162 kg

Bestell-Nr.:

100002034

Katalog: OER08b	Seite:    20

Nummer	Kurztexte

100002035         OERTLI PKX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKX 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1951	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   155

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

(ohne   Regelung)

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

27

- 33 kW

30

,

0-35,6

kW

95

,

5 %

92

,

2 %

97

,

3 %

6,

8

%

18

0

°C

0,017 kg/s

12

%

12

Pa

23

Pa

30

Liter

4,

1

mbar

10

W

0,91 %

18

7

kg

100002035

Typ:         PKX 155 OECOPROTECT

Nennleistung: Nennwärmebel.

min/max: Normnutzungsgrad:

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C: 30 %

Last-40°C: Abgasverlust:

Abgas temperatur:

Abgasmassenstrom: CO2-

Gehalt der Abgase:

Notwendiger Förderdruck:

Abgasseitiger Widerstand

Wasserinhalt: Wassers.

Widerstand

bei Dt 15K:

Elekt. Leistungsaufnahme

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):

Leergewicht:

Bestell-Nr.:

Katalog: OER08b	Seite:    21

Nummer	Kurztexte

100002036         OERTLI PKX 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKX 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2122	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   156

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

(ohne   Regelung)

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

-	1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:   PKX 156 OECOPROTECT

Nennleistung:

33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:

36,7-43,3

kW

Normnutzungsgrad:

95,0 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:

92,3 %

30 % Last-40°C:

94,3 %

Abgasverlust:

7,4 %

Abgas temperatur:

190°C

Abgasmassenstrom:

0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

11 Pa

Abgasseitiger Widerstand:

22 Pa

Wasserinhalt:

35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,78 %

Leergewicht:

213 kg

Bestell-Nr.:

100002036

Katalog: OER08b	Seite:    22

Nummer	Kurztexte

100002037         OERTLI PKR 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKR 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2086	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1, - Gas-

Gebläsebrenner nach DIN 4788 oder

CE nach pr EN 676 typgeprüft, mit

allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ) .

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

1 Kolli Verkleidung und

Wä rmedämmung 1 Kolli

Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:	PKR 153 OECOPROTECT

Nennleistung :

16 - 21

kW

Nennwärmebel. min/max:   17,

4-23,3 kW

Normnutzungsgrad  :

96 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:

92,3%

30 % Last-40°C:

97,3%

Abgasverlust :

7 %

Abgastemperatur  :

180 grd C

Abgasmassenstrom:

0,011

kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Abgasseitiger Widerstand :

17 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

10 W

Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Leergewicht :

137 kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite:    23

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002037

Katalog: OER08b	Seite:    24

Nummer	Kurztexte

100002038         OERTLI PKR 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKR 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2189	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   154

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1, - Gas-

Gebläsebrenner nach DIN 4788 oder

CE nach pr EN 676 typgeprüft, mit

allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1

Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:                PKR 154

OECOPROTEC

T

Nennleistung :

21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:   23,

3-30,0 kW

Normnutzungsgrad  :

95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:

92,4 %

30 % Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust :

7 %

Abgastemperatur  :

180°C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Abgasseitiger Widerstand :

23 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

10 W

Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,87%

Leergewicht :	162 kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite:    25

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002038

Katalog: OER08b	Seite:    26

Nummer	Kurztexte

100002039         OERTLI PKR 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKR 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2303	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   155

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1

Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:	PKR 155 OECOPROTECT

Nennleistung :	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad  :	95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:	92,2 %

30 % Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust :	6,8 %

Abgastemperatur  :	180° C

Abgasmassenstrom:	0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :	12 %

Notwendiger Förderdruck:	12 Pa

Abgasseitiger Widerstand :  23 Pa

Wasserinhalt:	30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K: 4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:	10 W

Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):	0,91 %

Leergewicht :	187 kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite:    27

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002039

Katalog: OER08b	Seite:    28

Nummer	Kurztexte

100002050         OERTLI PKR 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PKR 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2479	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   156

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	Konzipiert für den Einsatz von :

-	Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

-	Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-	1 Kolli Kesselkörper

1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung 1

Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:	PKR 156 OECOPROTECT

Nennleistung :	33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:      36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad  :         95,0 %

Kessel-W.-grad

9

2

r

3 %

9

4

r

3 %

7

,

4

%

19

0

° C

0

,

020

kg/s

1

2

%

1

1

Pa

2

2

Pa

3

5

r

5

Liter

5

,

7

mbar

1

0

W

100 % Last-70°C: 30 %

Last-40°C: Abgasverlust :

Abgastemperatur  :

Abgasmassenstrom: CO2-

Gehalt der Abgase :

Notwendiger Förderdruck:

Abgasseitiger Widerstand

Wasserinhalt: Wassers.

Widerstand

bei Dt 15K:

Elekt. Leistungsaufnahme:

Bereitsch. verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,78 %

Leergewicht :	213 kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite:    29

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

100002050

Katalog: OER08b

Seite:    30

Nummer

Kurztext

e

100002051

OERTLI

PUX S

153

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUX S 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2624	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   153

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner, mit

Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Mit Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:       PUXS 153 OECOPROTECT

Nennleistung:

16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:

17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad:

96 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,3 %

30 % Last-40°C:

97,3%

Abgasverlust:

7%

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

: 245 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99%

Leergewicht:

151 kg

Bestell-Nr.:

100002051

Katalog: OER08b

Seite:    31

Nummer

Kurztext

e

100002052

OERTLI

PUXS 154

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXS 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2665	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   154

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoffarmem Standardbrenner, der die

BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:   PUXS 154 OECOPROTECT

Nennleistung:

21 - 2 7 kW

Nennwärmebel. min/max:

2 3,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:

95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,4 %

30 % Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

7 %

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

2,8 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

: 215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Leergewicht:

176 kg

Bestell-Nr.:

100002052

Katalog: OER08b

Seite:    32

Nummer

Kurztext

e

100002053

OERTLI

PUXS 155

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXS 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2753	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PUXS   155

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:   PUXS 155 OECOPROTECT

Nennleistung:

27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:

30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:

95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,2 %

30 % Last-40°C:

97,3 %

Abgasverlust:

7,4 %

Abgastemperatur:

190°C

Abgasmassenstrom:

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

4,1 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

: 215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,91%

Leergewicht:

201 kg

Bestell-Nr.:

100002053

Katalog: OER08b

Seite:    33

Nummer

Kurztext

e

100002054

OERTLI

PUXS 156

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXS 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2919	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PUXS   156

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld ohne

Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:    PUXS 156 OECOPROTECT

Nennleistung:

33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:

36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad:

95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,3%

30 % Last-40°C:

94,3%

Abgasverlust:

7,4 %

Abgastemperatur:

190°C

Abgasmassenstrom:

0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

11 Pa

Wasserinhalt:

35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

5,7 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

: 215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,78%

Leergewicht:

227 kg

Bestell-Nr.:

100002054

Katalog: OER08b

Seite:    34

Nummer

Kurztext

e

100002055

OERTLI

PURS 153

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURS 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2970	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner, mit

Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURS

153

OECOPR

OTECT

Nennleistung :

16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max :

17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :

96 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :

92,3 %

30 % Last-40°C :

97,3%

Abgasverlust :

7%

Abgas temperatur:

180°C

Abgasmassenstrom :

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck :

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :

245 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99%

Leergewicht:

151 kg

Bestell-Nr. :

100002055

Katalog: OER08b

Seite:    35

Nummer

Kurztext

e

100002056

OERTLI

PURS 154

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURS 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3017	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   154

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoffarmem Standardbrenner, der die

BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURS

154

OECOPR

OTECT

Nennleistung :

21 - 2 7 kW

Nennwärmebel. min/max :

23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :

95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :

92,4 %

30 % Last-40°C :

97,2 %

Abgasverlust :

7 %

Abgas temperatur:

180°C

Abgasmassenstrom :

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck :

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :

215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Leergewicht:

176 kg

Bestell-Nr.:

100002056

Katalog: OER08b	Seite:    36

Nummer	Kurztexte

100002057         OERTLI PURS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	PURS 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3105	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURS   155

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:	PURS 155 OECOPROTECT

Nennleistung :	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max :	30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :	95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :	92,2 %

30 % Last-40°C :	97,3 %

Abgasverlust :	7,4 %

Abgastemperatur:	190°C

Abgasmassenstrom :	0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :	12 %

Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

Wasserinhalt:	30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:	4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):	0,91%

Leergewicht:	201 kg

Bestell-Nr.:	100002057

Katalog: OER08b

Seite:    37

Nummer

Kurztext

e

100002058

OERTLI

PURS 156

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURS 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3271	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURS   156

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

PURS 156 OECOPROTECT

33 - 39 kW

36,7-43,3 kW

Typ:

Nennleistung :

Nennwärmebel. min/max

Normnutzungsgrad :	95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :	92,3%

30 % Last-40°C :	94,3%

Abgasverlust :	7,4 %

Abgastemperatur:	190°C

Abgasmassenstrom :	0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :	12 %

Notwendiger Förderdruck :   11 Pa

Wasserinhalt:	35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:	5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch. -verlust

bei Dt 50 K (qB70):	0,78%

Leergewicht:	227 kg

Bestell-Nr.:	100002058

Katalog: OER08b

Seite:    38

Nummer

Kurztext

e

100002059

OERTLI

PUXN 153

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2738	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:    PUXN 153 OECOPROTECT

Nennleistung:

16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:

17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :

96,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,3 %

30 % Last-40°C:

97,3 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175°C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Leergewicht:

151 kg

Bestell-Nr.:

100002059

Katalog: OER08b

Seite:    39

Nummer

Kurztext

e

100002060

OERTLI

PUXN 154

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXN 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2882	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoff armem LOW-NOX-Brenner.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:    PUXN 154 OECOPROTECT

Nennleistung:

21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:

2 3,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:

95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,4 %

30 % Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

2,8 mbar

Elekt.

Leistungsaufnahme:

: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Leergewicht:

176 kg

Bestell-Nr.:

100002060

Katalog: OER08b

Seite:    40

Nummer

Kurztext

e

100002061

OERTLI

PUXN 155

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3022	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

4 bar

10

0

°C

11

0

°C

CT

27

- 33 kW

30

,

0-35,6

kW

95

,

0 %

92

,

2 %

97

,

3 %

6,

8

%

18

0

°C

0,017 kg/s

12

%

12

Pa

30

Liter

4,

1

mbar

21

5

W

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

Maximale Betriebstemp.:

Sicherheitsthermostat:

Typ:

PUXN 155 OECOPROTECT

Nennleistung:

Nennwärmebel. min/max:

Normnutzungsgrad:

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

30 % Last-40°C:

Abgasverlust: Abgas

temperatur:

Abgasmassenstrom: CO2-

Gehalt der Abgase:

Notwendiger Förderdruck:

Wasserinhalt: Wassers.

Widerstand

bei Dt 15K:

0,91 %

201 kg

Elekt. Leistungsaufnahme:

Bereitsch.-verluste

bei Dt 50 K (qB70):

100002061

Leergewicht:

Bestell-Nr.:

Katalog: OER08b

Seite:    41

Nummer

Kurztext

e

100002062

OERTLI

PUXN 156

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PUXN 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3312	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizk.   PUXN   156

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoff armem LOW-NOX-Brenner.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:  PUXN 156 OECOPROTECT

Nennleistung:

33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:

36,7-43,3

kW

Normnutzungsgrad :

94,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:

92,3 %

30 % Last-40°C:

94,3 %

Abgasverlust:

7,0 %

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom:

0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

11 Pa

Wasserinhalt:

35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,78 %

Leergewicht:

227 kg

Bestell-Nr.:

100002062

Katalog: OER08b

Seite:    42

Nummer

Kurztext

e

100002063

OERTLI

PURN 153

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3089	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURN

153

OECOPR

OTECT

Nennleistung :

16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max :

17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :

96,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :

92,3 %

30 % Last-40°C :

97,3 %

Abgasverlust :

6,8 %

Abgas temperatur:

175°C

Abgasmassenstrom :

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck :

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :

215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Leergewicht:

151 kg

Bestell-Nr.:

100002063

Katalog: OER08b

Seite:    43

Nummer

Kurztext

e

100002064

OERTLI

PURN 154

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURN 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3234	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   154

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoff armem LOW-NOX-Brenner.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:

PURN 154 OECOPROTECT

21 - 27 kW

23,3-30,0 kW

95,0 %

92.4	%

97,2 %

6,8 %

175	°C

0,014 kg/s

12 %

12 Pa

24.5	Liter

2,8 mbar

215 W

0,87 %

176	kg

100002064

Nennleistung :

Nennwärmebel. min/max :

Normnutzungsgrad : Kessel-

W. grad

100 % Last-70°C :

30 % Last-40°C :

Abgasverlust : Abgas

temperatur:

Abgasmassenstrom : CO2-

Gehalt der Abgase :

Notwendiger Förderdruck :

Wasserinhalt: Wassers.

Widerstand

bei Dt 15K:

Elekt. Leistungsaufnahme

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

Leergewicht:

Bestell-Nr.:

Katalog: OER08b

Seite:    44

Nummer

Kurztext

e

100002065

OERTLI

PURN 155

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3369	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Öl-Spezialheizkessel   PURN   155

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

4 bar

Maximale Betriebstemp.:

100°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:    PURN 155 OECOPROTECT

Nennleistung :

27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max :

30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :

95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :

92,2 %

30 % Last-40°C :

97,3 %

Abgasverlust :

6,8 %

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom :

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck :

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme

: 215 W

Bereitsch.-verluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Leergewicht:

201 kg

Bestell-Nr.:

100002065

Katalog: OER08b

Seite:    45

Nummer

Kurztext

e

100002066

OERTLI

PURN 156

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	PURN 156

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3659	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Spezialheizkessel   PURN   156

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

-	1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 4 9BM352 8

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck:    4 bar Maximale

Betriebstemperatur:100 °C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:    PURN 156 OECOPROTECT

Nennleistung :

33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max :

36,7-43,3

kW

Normnutzungsgrad :

94,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :

92,3 %

30 % Last-40°C :

94,3 %

Abgasverlust :

7,0 %

Abgastemperatur:

180°C

Abgasmassenstrom :

0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :

12 %

Notwendiger Förderdruck :

11 Pa

Wasserinhalt:

35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:

5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :

215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):

0,78 %

Leergewicht:

227 kg

Bestell-Nr.:

100002066

Katalog: OER08b	Seite:    46

Nummer	Kurztexte

100002092         OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXS 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3529	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

11

0

°C

4 bar

30

bis 90°C

11

0

°C

70

°

C

10

bar

16

- 21 kW

17

,

4-23,3

kW

96

,

5 %

92

,

3 %

97

,

3 %

6,

8

%

-	zul.Vorlauftemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck:

-	Kesselthermostat von

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:

Speicher:

-	max. Betriebstemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck:

Technische Daten: Typ:

CUXS 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:

Nennwärmebel. min/max:

Normnutzungsgrad : Kessel-

Wirkungsgrad 100% Last-70°C:

30% Last-40°C: Abgasverlust:

Katalog: OER08b

Seite: 47 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:

85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

21 kW

Dauerleistung bei t 35 K:

515 l/h

Zapfleistung bei t 30 K:

215 l/10 min

Leistungskennzahl NL:

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002092

Katalog: OER08b	Seite:    48

Nummer	Kurztexte

100002093         OERTLI CUXS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXS 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3710	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Speicher:

-	max. Betriebstemperatur:  70°C

-	zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

Technische Daten:

Typ:	CUXS  154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:	23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,4 %

30% Last-40°C:	97,2 %

Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b

Seite: 49 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

220 l/10 min

Leistungskennzahl NL:

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

253 kg

Bestell - Nr.:

100002093

Katalog: OER08b	Seite:    50

Nummer	Kurztexte

100002094         OERTLI CUXS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXS 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3798	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Speicher:

-	max. Betriebstemperatur:  70°C

-	zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

Technische Daten: Typ:

CUXS 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,5 %

30% Last-40°C:	97,2 %

Abgasverlust:	6,7 %

Katalog: OER08b

Seite: 51 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

180 °C

Abgasmassenstrom:

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

279 kg

Bestell - Nr.:

100002094

Katalog: OER08b	Seite:    52

Nummer	Kurztexte

100002095        OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CUXS 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3762	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUXS   153

OECOPROTECT   +   Standardschaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	ZUSAMMENGEBAUT

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 2 Einheiten :

-	1 Kolli Kessel kpl. montiert

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:  CUXS 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust:	6,8 %

Abgastemperatur:	175 °C

Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Notwendiger Förderdruck:	8 Pa

Wasserinhalt:	19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

Katalog: OER08b

Seite: 53 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

Bereitschaftsverluste

85  W

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher: Speicherinhalt :

Leistungsaufnahme :

Dauerleistung bei Dt 35 K :

Zapfleistung bei Dt 30 K :

130 Liter

21 kW 515

l/h 215

l/10

min

Leistungskennzahl NL :

Bereitschaftsverluste:

1,2 1,36

kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002095

Katalog: OER08b	Seite:    54

Nummer	Kurztexte

100002096         OERTLI CURS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURS 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3876	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:   CURS 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad:

Katalog: OER08b

Seite: 55 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,3 %

30% Last-40°C:

97,3 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:

85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002096

Katalog: OER08b	Seite:    56

Nummer	Kurztexte

100002097         OERTLI CURS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURS 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4057	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   154

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur :	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur :70°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:       CURS  154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :         95,5 %

Katalog: OER08b

Seite: 57 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad:

100% Last-70°C:

92,4 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgas temperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24 h

Leergewicht:

253 kg

Bestell - Nr.:

100002097

Katalog: OER08b	Seite:    58

Nummer	Kurztexte

100002098         OERTLI CURS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURS 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   155

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten

Typ:    CURS 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :	95,5 %

Katalog: OER08b

Seite: 59 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:

92,5 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,7 %

Abgastemperatur:

180 °C

Abgasmassenstrom:

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

279 kg

Bestell - Nr.:

100002098

Katalog: OER08b	Seite:    60

Nummer	Kurztexte

100002099        OERTLI CURS 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CURS 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4109	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURS   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	ZUSAMMENGEBAUT

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 2 Einheiten :

-	1 Kolli Kessel kpl. montiert

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

11

0

°C

4 bar

30

bis

90°C

11

0

°C

70

°

C

10

bar

-	zul.Vorlauftemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

-	Kesselthermostat von

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur

-	zul. Betriebsüberdruck :

Technische Daten:

Typ:  CURS 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust:	6,8 %

Abgastemperatur:	175 °C

Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Katalog: OER08b

Seite: 61 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002099

Katalog: OER08b	Seite:    62

Nummer	Kurztexte

100002100         OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3633	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten: Typ:     CUXN

153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96, 5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b

Seite: 63 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

215 l/10

min

Leistungskennzahl NL:

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002100

Katalog: OER08b	Seite:    64

Nummer	Kurztexte

1000 02101         OERTLI CUXN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXN 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3866	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUXN   154

OECOPROTECT   +   Standardschaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten: Typ:

CUXN 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:	23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,4 %

30% Last-40°C:	97,2 %

Abgasverlust:	6,8 %

Katalog: OER08b

Seite: 65 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

220 l/10min

Leistungskennzahl NL:

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

253 kg

Bestell - Nr.:

100002101

Katalog: OER08b	Seite:    66

Nummer	Kurztexte

100002102         OERTLI CUXN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUXN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4000	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 155

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten: Typ:

CUXN 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:	30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,5 %

30% Last-40°C:	97,2 %

Abgasverlust:	6,7 %

Katalog: OER08b

Seite: 67 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

180 °C

Abgasmassenstrom:

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:

130 Liter

Leistungsaufnahme:

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

279 kg

Bestell - Nr.:

100002102

Katalog: OER08b	Seite:    68

Nummer	Kurztexte

100002103        OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CUXN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3861	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	ZUSAMMENGEBAUT

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Verpackung:

-	Auslieferung in 2 Einheiten :

-	1 Kolli Kessel kpl. montiert

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten: Typ:  CUXN

153 OECOPROTECT komplett

montiert

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust:	6,8 %

Abgastemperatur:	175 °C

Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Notwendiger Förderdruck:	8 Pa

Wasserinhalt:	19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

Katalog: OER08b

Seite: 69 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

Bereitschaftsverluste

85  W

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher: Speicherinhalt :

Leistungsaufnahme :

Dauerleistung bei Dt 35 K :

Zapfleistung bei Dt 30 K :

130 Liter

21 kW 515

l/h 215

l/10

min

Leistungskennzahl NL :

Bereitschaftsverluste:

1,2 1,36

kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002103

Katalog: OER08b	Seite:    70

Nummer	Kurztexte

100002104         OERTLI CURN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3985	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:     CURN  153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 71 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,3 %

30% Last-40°C:

97,3 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002104

Katalog: OER08b	Seite:    72

Nummer	Kurztexte

100002105         OERTLI CURN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURN 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4218	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   154

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:         CURN 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 73 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,4 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Abgasmassenstrom:

0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

253 kg

Bestell - Nr.:

100002105

Katalog: OER08b	Seite:    74

Nummer	Kurztexte

100002106         OERTLI CURN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CURN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   155

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit einem

Standard-Schaltfeld ohne Regelung geliefert

werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 5 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Öl-Gebläsebrenner

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur : 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:	CURN 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :	95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 75 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,5 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,7 %

Abgastemperatur:

180 °C

Abgasmassenstrom:

0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

12 %

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

279 kg

Bestell - Nr.:

100002106

Katalog: OER08b	Seite:    76

Nummer	Kurztexte

100002107        OERTLI CURN 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:	CURN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4212	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CURN   153

OECOPROTECT   +   Regelung  OE-tronic   3

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	ZUSAMMENGEBAUT

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 2 Einheiten :

-	1 Kolli Kessel kpl. montiert

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

11

0

°C

4 bar

30

bis

90°C

11

0

°C

70

°

C

10

bar

-	zul.Vorlauftemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

-	Kesselthermostat von

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur

-	zul. Betriebsüberdruck :

Technische Daten:

Typ:  CURN 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Abgasverlust:	6,8 %

Abgastemperatur:	175 °C

Abgasmassenstrom:	0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	12 %

Katalog: OER08b

Seite: 77 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

228 kg

Bestell - Nr.:

100002107

Katalog: OER08b	Seite:    78

Nummer	Kurztexte

100002190	Bausatz  Umschaltung  Heizung  /  Warmwasser

incl.   Umschaltventile  und  Entleerung  GM

Suchbegriff:	Umschaltventil

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	344	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umschaltventil

Heizung  / WW f. Optimat 4035-4065

incl. Umschaltventile und Entleerung

Bestell-Nr.: 100002190

Katalog: OER08b	Seite:    79

Nummer	Kurztexte

100002276        OERTLI Umschaltventil Optimat 4035E/4045

Suchbegriff:	Umschaltventil

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	257	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umschaltventil   für

Brauchwasserbetrieb ohne Ladepumpe

für OPTIMAT 4035E (HC 135) / 4045

Bestell-Nr.: 100002276

Katalog: OER08b	Seite:    80

Nummer	Kurztexte

100002277	OERTLI   Speicherladeset  mit  WW-Speicher

für  Optimat   GMR  4 000   condens

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

Für Optimat GMR 4 000 condens

mit WW-Speicher OB 150-300

Bestell-Nr.: 100002277

Katalog: OER08b	Seite:    81

Nummer	Kurztexte

100002279        OERTLI Anschluss-Set Optimat 4035E/4045

Suchbegriff:	Anschluss-Set

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	197	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Set OPTIMAT 4035E/4045

mit Vor-/ Rücklaufansperrhähnen 1" AG,

Sicherheitsventil, TAS - Gas -

Absperrhahn 3/4 Zoll, (HC 138)

Bestell-Nr.: 100002279

Katalog: OER08b	Seite:    82

Nummer	Kurztexte

100002302	OERTLI  Anschlusskonsole   EASYCONNECT

für  GVR  condens   HE106

Suchbegriff:	Anschlusskonsol

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	132	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlusskonsole

EASYCONNECT GVR 14 0 condens

-	zur Vorinstallation an der Wand (mit

TAS)

-	serienmäßig beim Kessel, keine

Rücknahme

-	HE 106

Bestell-Nr.: 100002302

Katalog: OER08b	Seite:    83

Nummer	Kurztexte

100002303	OERTLI   Thermische  Absperrsicherung  Gas

innerhalb  GVR  condens   HE   107

Suchbegriff:	Absperrsicher.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	43	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Thermische  Absperrsicherung

(TAS) innerhalb der Kesselverkleidung -

für GSR 140 condens, HE 107

Bestell-Nr.: 100002303

Katalog: OER08b	Seite:    84

Nummer	Kurztexte

100002311	OERTLI  Anschluss-Set

Optimat   3065   und  3090

Suchbegriff:	Anschluss-Set

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	264	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss - Set für OPTIMAT

3065/3090 mit Vor-/

Rücklaufansperrhähnen

11/4" IG,

Sicherheitsventil, TAS - Gas -

Absperrhahn 1" (HC 140)

Bestell-Nr.: 100002311

Katalog: OER08b

Seite:    85

Nummer

Kurztexte

100002312

OERTLI   3-stufige   Heizungspumpe

für   GMR   4045   HC141

Suchbegriff:           Heizungspumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe

3-stufig   für   GMR   4045

Kolli   HC141

Bestell-Nr.:    100002312

Katalog: OER08b           Seite:    86

Nummer

Kurztexte

100002313

OERTLI   Pumpe

Dp  geregelt

Suchbegriff:           Pumpe Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     233

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselumwälzpumpe,

drehzahlgeregelt,    für   OPTIMAT   3045 (HC   142)

Bestell-Nr.:    100002313

Katalog: OER08b

Seite:    87

Nummer

Kurztexte

100002314

OERTLI   3-stufige   Heizungspumpe

für   GMR   4065   HC143

Suchbegriff:           Heizungspumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     202              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe

3-stufig   für   GMR   4065

Kolli   HC143

Bestell-Nr.:    100002314

Katalog: OER08b	Seite:    88

Nummer	Kurztexte

100002316	OERTLI   3-stufige  Heizungspumpe

für  GMR  4090/4115   HC145

Suchbegriff:	Heizungspumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	321	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspumpe

3-stufig für GMR 4090/4115

Kolli HC145

Bestell-Nr.: 100002316

Katalog: OER08b	Seite:    89

Nummer	Kurztexte

100002323	OERTLI   Kesselumwälzpumpe

Suchbegriff:	Pumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	258	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselumwälzpumpe    (Primär)

für OPTIMAT 3045, 3065 und 3090 (HC

147)

Bestell-Nr.: 100002323

Katalog: OER08b	Seite:    90

Nummer	Kurztexte

100002330	OERTLI   Hydraulische  Anschlussgruppe

für  Festbrennstoffkessel     bis  25  kW

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	481	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulische Anschlussgruppe für

Festbrennstoffkessel  bis 25 kW

bestehend aus:

-	2 Kugelventilen mit integriertem

Thermometer

-	integrierte Rückschlagklappe am

Rücklauf mit Öffnung bei 45°C

-	Thermostatisches Mischventil mit

einstellbarer Ladetemperatur von 50

bis 65°C

-	Wilo Pumpe RS 25/7-3 180

-	Anschlussrohre mit Flachdichtung

-	Bypass

-	Pressfittinge G 1" 1/2-Rp1"

-	Isoliertes Kompaktbaugruppe

Kolli EA 108

geeignet für:

-	Holzvergaserkessel HV 17 und HV 24

-	Pelletkessel PL 15, PL 25

-	Holzheizungsherde SH 96/240,

SH 36/ 210-250

-	Stadler H 25, H 33 ( nur bei Holz /

Kohle )

Bestell-Nr.: 100002330

Katalog: OER08b

Seite:    91

Nummer

Kurztext

e

100002340

OERTLI

OBC 162

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	OBC 162

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	921	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OBC 162 OECOPROTECT

Unterstellwarmwasserspeicher

-	mit Glattrohrwärmetauscher in

spezieller Innenemaillierung

-	für PKR 150, PURN 150, PURS 150

Kessel

-	mit Fremdstromanode OECOPROTECT

zum Anschluss an das Schaltfeld

OE-tronic 3 PK/PU 150

-	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung 50 mm

-	Speicher mit Revisionsflansch vorn

-	Eingebautes Thermometer

-	Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

bzw. weiss pulverbeschichtete Ein-

brennlackierung,kratzfest

-	Verstellbare Füße

-	incl. Speicherfühler für PK/PU 150

-	Design und Leistung abgestimmt auf das

Heizkessel-Programm

Verpackung:

2 Kolli

-	Brauchwasserspeicher 160 Liter

-	Frontblech

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

-	Warmwasserseitig (Behälter)	10 bar

Maximale Betriebstemperatur :

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)	110°C

-	Warmwasserseitig (Behälter)	95°C

Typ: OBC 162 OECOPROTECT

Speicher Nenninhalt:

Leistungsaufnahme:

Bereitschafts-Wärmeverlust:

Warmwasserdauerleistung:

Warmwasserspitzenleistung:

Leistungskennzahl NL:

Ladedurchfluss:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

160 l

2	8 kW

1,7 0 kWh/d 690 l/h 255

l/10min 2,6

3	m3/h

109 kg

100002340

Katalog: OER08b

Seite:    92

Nummer

Kurztext

e

100002341

OERTLI

OBC 252

OECOPROT

ECT

Suchbegriff:	OBC 252

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1180	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OBC 2 52 OECOPROTECT

Unterstellwarmwasserspeicher

-	mit Glattrohrwärmetauscher in

spezieller Innenemaillierung

-	Unterstellwarmwasserspeicher für PKR

150, PURN 150, PURS 150 und PKR 250

Kessel

-	mit Fremdstromanode OECOPROTECT

zum Anschluss an das Schaltfeld OE-

tronic 3 PK/PU 150

-	Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung 50 mm

-	Speicher mit Revisionsflansch vorn

-	Eingebautes Thermometer

-	Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

-	pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

-	Verstellbare Füße

-	OBC incl. Speicherfühler für PK/PU 150

-	Design und Leistung abgestimmt auf das

Heizkessel-Programm

Verpackung:

2 Kolli

-	Brauchwasserspeicher 250 Liter

-	Frontblech

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

-	Warmwasserseitig (Behälter)	10 bar

Maximale Betriebstemperatur :

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)	110°C

-	Warmwasserseitig (Behälter)	95°C

Typ: OBC 252 OECOPROTECT

Speicher Nenninhalt:

Leistungsaufnahme:

Bereitschafts-Wärmeverlust:

Warmwasserdauerleistung:

Warmwasserspitzenleistung:

Leistungskennzahl NL:

Ladedurchfluss:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

250 l 3 6 kW

2,19 kWh/d 810 l/h 385

l/10min 5,2

3 m3/h 138 kg

100002341

Katalog: OER08b

Seite:    93

Nummer

Kurztexte

100002400

Dachdurchführung  D   160/220   DY   826

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     605              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

D   160/220

Kolli   DY   826

Bestell-Nr.:    100002400

Katalog: OER08b	Seite:    94

Nummer	Kurztexte

100002402	OERTLI   Flachdachkragen

Suchbegriff:	Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	57	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   für

Dachdurchführung

Bestell-Nr.:    100002402

Katalog: OER08b           Seite:    95

Nummer

Kurztexte

100002403

OERTLI   Schrägdachpfanne   DN  200

Suchbegriff:           Schrägdachpfan.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     129              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne   DN   150/200

Bestell-Nr.:    100002403

Katalog: OER08b	Seite:    96

Nummer	Kurztexte

100002404	Luftansauggitter  D   150  mm DY  830

Suchbegriff:	Luftansauggitt.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	78	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansauggitter   D   150

Kolli   DY   830

Bestell-Nr.:    100002404

Katalog: OER08b	Seite:    97

Nummer	Kurztexte

100002507         OERTLI CUX 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUX 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2976	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   153

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämm

haube

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur: 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:	CUX 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:	16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:	17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :	96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:	92,3 %

30% Last-40°C:	97,3 %

Katalog: OER08b

Seite: 98 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:

85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24 h

Leergewicht:

214 kg

Bestell - Nr.:

100002507

Katalog: OER08b	Seite:    99

Nummer	Kurztexte

100002508         OERTLI CUX 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUX 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3069	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   154

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämm

haube

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

11

0

°C

4 bar

30

bis 90°C

11

0

°C

70

°

C

10

bar

21

- 27 kW

23

,

3-30,0

kW

95

,

5 %

92

,

4 %

97

,

2 %

6,

8

%

-	zul.Vorlauftemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

-	Kesselthermostat von

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

Technische Daten: Typ:

CUX 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:

Nennwärmebel. min/max:

Normnutzungsgrad : Kessel-

Wirkungsgrad 100% Last-70°C:

30% Last-40°C: Abgasverlust:

Katalog: OER08b

Seite: 100 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

175 °C

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

239 kg

Bestell - Nr.:

100002508

Katalog: OER08b	Seite:  101

Nummer	Kurztexte

100002509         OERTLI CUX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUX 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3198	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUX   155

OECOPROTECT   +   Standard-Schaltfeld

ohne   Regelung

-	mit   eingebautem WW-Speicher   130   l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämm

haube

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

11

0

°C

4 bar

30

bis 90°C

11

0

°C

70

°

C

10

bar

27

- 33 kW

30

,

0-35,6

kW

95

,

5 %

92

,

5 %

97

,

2 %

6,

7

%

-	zul.Vorlauftemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

-	Kesselthermostat von

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur:

-	zul. Betriebsüberdruck :

Technische Daten: Typ:

CUX 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:

Nennwärmebel. min/max:

Normnutzungsgrad :

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:

30% Last-40°C:

Abgasverlust:

Katalog: OER08b

Seite: 102 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgas temperatur:

180 °C

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K :

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24h

Leergewicht:

265 kg

Bestell-Nr.:

100002509

Katalog: OER08b	Seite:  103

Nummer	Kurztexte

100002510         OERTLI CUR 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUR 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3328	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

be schleunigern

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämm

haube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur: 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:	CUR 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:     17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :         96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 104 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,3 %

30% Last-40°C:

97,3 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Notwendiger Förderdruck:

8 Pa

Wasserinhalt:

19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :

1,2

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24 h

Leergewicht:

214 kg

Bestell - Nr.:

100002510

Katalog: OER08b	Seite:  105

Nummer	Kurztexte

100002511         OERTLI CUR 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUR 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3416	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämm

haube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur: 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:         CUR 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :         95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 106 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,4 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,8 %

Abgastemperatur:

175 °C

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 7 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24 h

Leergewicht:

239 kg

Bestell - Nr.:

100002511

Katalog: OER08b	Seite:  107

Nummer	Kurztexte

100002512         OERTLI CUR 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:	CUR 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3550	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl   -   Kombi-Kessel   CUR   155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

-	mit eingebautem WW-Speicher 130 l

-	Hochleistungs-Gussgliederkessel

-	Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

-	OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-	Für kleine Aufstellflächen in

kompakter senkrechter Bauart speziell

als Austausch konstruktiv ähnlicher

Kesselarten konzipiert.

-	Vorbereitet für den Einbau eines Ge

bläsebrenners unter der Schalldämmh

aube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

-	Auslieferung in 4 Einheiten :

-	1 Kolli Kesselkörper,

-	1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

-	1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel	:

-	zul.Vorlauftemperatur:	110°C

-	zul. Betriebsüberdruck :	4 bar

-	Kesselthermostat von	30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer :	110°C

Speicher :

-	max. Betriebstemperatur: 70°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten: Typ:    CUR 155

OECOPROTECT Nennwärmeleistung:

27 - 33 kW Nennwärmebel. min/max:

30,0-35,6 kW Normnutzungsgrad :

95,5 % Kessel-Wirkungsgrad

Katalog: OER08b

Seite: 108 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100% Last-70°C:

92,5 %

30% Last-40°C:

97,2 %

Abgasverlust:

6,7 %

Abgastemperatur:

180 °C

Notwendiger Förderdruck:

12 Pa

Wasserinhalt:

30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :

4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:

85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):

0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme :

2 8 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K:

690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :

220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :

1,4

Bereitschaftsverluste:

1,36 kWh/24 h

Leergewicht:

265 kg

Bestell-Nr.:

100002512

Katalog: OER08b	Seite:  109

Nummer	Kurztexte

100002685        OERTLI motorische Abgasklappe

für GMR 4065-4115 HC 154

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	393	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   motorische  Abgasklappe für

GMR   4065-4115 Kolli   HC   154

Bestell-Nr.: 100002685

Katalog: OER08b	Seite:  110

Nummer	Kurztexte

100002693        OERTLI  Zugentlastung D 160 mm DY 842

Suchbegriff:	Zugentlastung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Zugentlastung D 160

Kolli DY 842

Bestell-Nr.: 100002693

Katalog: OER08b           Seite:  111

Nummer

Kurztexte

100002700

OERTLI  Befestigungsplatte

Kolli   DY   840

Suchbegriff:           Befestigungspla Rabattgruppe:

2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

31                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsplatte

Kolli   DY   840

Bestell-Nr.:    100002700

Katalog: OER08b           Seite:  112

Nummer

Kurztexte

100002738

OERTLI   Flammrohrverlängerung  OES   542

GI   von   372   auf

53 0   mm

Such begriff:

Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

590               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Flammrohrverlängerung

für   Gas-Gebläsebrenner   OES   542   GI

von   372   mm  auf   530   mm

Bestell-Nr.:    100002738

Katalog: OER08b	Seite:  113

Nummer	Kurztexte

100002804	OERTLI     Dichtheitskontrollgerät   TC   116

Suchbegriff:	TC116

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	818	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dichtheitskontrollgerät   TC   116

Bestell-Nr.:    100002804

Katalog: OER08b	Seite:  114

Nummer	Kurztexte

100003030	OERTL  Gasabsperrhahn

mit   Brandschutzventil   TAE  Rp   3/4   Zoll

Suchbegriff:	Gasabsperrhahn

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	48	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Absperrhahn  mit

Brandschutzventil Rp   3/4"

Kolli   HC   155

Bestell-Nr.: 100003030

Katalog: OER08b	Seite:  115

Nummer	Kurztexte

100003900	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   153   cond

von   16   bis   21   kW

Suchbegriff:	PUXN 153 cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4968	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   153   cond von

16   bis   21   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1263 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 189 kg

Bestell-Nr.: 100003900

Katalog: OER08b	Seite:  116

Nummer	Kurztexte

100003901	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   154   cond

von   21   bis   2 7   kW

Suchbegriff:	PUXN 154 cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5108	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   154   cond von

21   bis   27   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1390 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 217 kg

Bestell-Nr.: 100003901

Katalog: OER08b	Seite:  117

Nummer	Kurztexte

100003902	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   155   cond

von   2 7   bis   3 3   kW

Suchbegriff:	PUXN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5289	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PUXN   155   cond von

27   bis   33   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1517 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 245 kg

Bestell-Nr.: 100003902

Katalog: OER08b	Seite:  118

Nummer	Kurztexte

100003903	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   cond

von   16   bis   21   kW

Suchbegriff:	PURN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5310	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   cond von

16   bis   21   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1263 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 189 kg

Bestell-Nr.: 100003903

Katalog: OER08b	Seite:  119

Nummer	Kurztexte

100003904	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   cond

von   21   bis   2 7   kW

Suchbegriff:	PURN 154

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5449	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   cond von

21   bis   27   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1390 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 217 kg

Bestell-Nr.: 100003904

Katalog: OER08b	Seite:  120

Nummer	Kurztexte

100003905	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   cond

von   2 7   bis   3 3   kW

Suchbegriff:	PURN 155

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5630	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   cond von

27   bis   33   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1517 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 245 kg

Bestell-Nr.: 100003905

Katalog: OER08b	Seite:  121

Nummer	Kurztexte

100004041	OERTLI   Speicherladeset   PURN   150   Condens

mit   Tiefspeicher  OBC   161/251

Suchbegriff:	PURN 150 Conden

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

PURN 150 Condens mit Tiefspeicher

OBC 161/251

Bestell-Nr.: 100004041

Katalog: OER08b	Seite:  122

Nummer	Kurztexte

100004042	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   153   cond

von   16   bis   21   kW

Suchbegriff:	CUXN 153

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6200	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   153   cond von

16   bis   21   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1126 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 293 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:  123

Nummer

Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter

Dauerleistung  dt=35   K:   515

Zapfleistung  dt=30   K:   215

Bestell-Nr.:    100004042

l/min

l/10   min

Katalog: OER08b	Seite:  124

Nummer	Kurztexte

100004043	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   154   cond

von   21   bis   24   kW

Suchbegriff:	CUXN 154 cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6417	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CUXN   154   cond von

21   bis   24   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1253 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 324 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:  125

Nummer

Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter

Dauerleistung  dt=35   K:    665

Zapfleistung  dt=30   K:   225

Bestell-Nr.:    100004043

l/min

l/10   min

Katalog: OER08b	Seite:  126

Nummer	Kurztexte

100004044	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   cond

von   16   bis   21   kW

Suchbegriff:	CURN 153 cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6541	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   cond von

16   bis   21   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1126 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 293 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:  127

Nummer

Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter

Dauerleistung  dt=35   K:   515

Zapfleistung  dt=30   K:   215

Bestell-Nr.:    100004044

l/min

l/10   min

Katalog: OER08b	Seite:  128

Nummer	Kurztexte

100004045	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   154   cond

von   21   bis   24   kW

Suchbegriff:	CURN 154 cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6759	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   154   cond von

21   bis   24   kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1253 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 324 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:  129

Nummer

Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter

Dauerleistung  dt=35   K:    665

Zapfleistung  dt=30   K:   225

Bestell-Nr.:    100004045

l/min

l/10   min

Katalog: OER08b           Seite:  130

Nummer

Kurztexte

100004290

OERTLI  Neutrabox  Öl-Brennwert

für:   PURN   15 0

und  CURN   15 0   condens

Such begriff:

Neutrabox Öl-BW

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

212               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Neutrabox  Öl-Brennwert

geeignet   für:

PURN   15 0   condens

CURN   15 0   condens

Kolli   FM   155

Bestell-Nr.:         100004290

Katalog: OER08b	Seite:  131

Nummer	Kurztexte

100004293	OERTLI   Kondensat-Hebepumpe   3,5  m

Suchbegriff:	Hebepumpe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	252	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensat-Hebepumpe   3,5   m

Kolli   FM   158

Bestell-Nr.:    100004293

Katalog: OER08b	Seite:  132

Nummer	Kurztexte

100004294	OERTLI   2-stufige  Brennerplatine

für  Einbau   in  OE-tronic   FT  63

Suchbegriff:	Brennerplatine

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	230	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI 2-stufige Brennerplatine

für Einbau in OE-tronic FT 63

-	Steuert Gebläsebrenner 2-stufig oder

modulierend

-	steuert 1 gemischten Heizkreis

(Fühler AD 199 als Zubehör notwendig)

Kollo AD 217 Bestell-

Nr.: 100004294

Katalog: OER08b	Seite:  133

Nummer	Kurztexte

100004396	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  264

aus   Guß von  4 0   bis   50   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKX 264

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2246	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 64

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

-	geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 64

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

134

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

.:    100004396

Katalog: OER08b	Seite:  135

Nummer	Kurztexte

100004397	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  265

aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKX 265

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2603	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 65

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

-	geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 65

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

136

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

.:    100004397

Katalog: OER08b	Seite:  137

Nummer	Kurztexte

100004401	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  266

aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKX 266

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3188	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 66

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 7 8 kW

-	geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 66

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

138

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004401

Katalog: OER08b	Seite:  139

Nummer	Kurztexte

100004402	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  267

aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKX 267

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3700	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 67

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 7 8 bis 92 kW

-	geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 67

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

140

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004402

Katalog: OER08b	Seite:  141

Nummer	Kurztexte

100004403	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  268

aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKX 268

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4130	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 68

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

-	geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 68

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

142

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004403

Katalog: OER08b	Seite:  143

Nummer	Kurztexte

100004404	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  264

aus   Guß von  4 0   bis   50   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKR 264

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2598	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 64

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

144

Nummer

Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur

Null am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004404

•    (4)

bei

Katalog: OER08b	Seite:  145

Nummer	Kurztexte

100004405	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  265

aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKR 265

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2953	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 65

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

146

Nummer

Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur

Null am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004405

•    (4)

bei

Katalog: OER08b	Seite:  147

Nummer	Kurztexte

100004409	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  266

aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKR 266

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3462	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 66

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 7 8 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  148

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004409

Katalog: OER08b	Seite:  149

Nummer	Kurztexte

100004410	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  267

aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKR 267

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3974	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 67

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 7 8 bis 92 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  150

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004410

Katalog: OER08b	Seite:  151

Nummer	Kurztexte

100004411	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  268

aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   geblockt   -

Suchbegriff:	PKR 268

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4399	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 68

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  152

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004411

Katalog: OER08b	Seite:  153

Nummer	Kurztexte

100004478	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  264

aus   Guß von  40   bis   50   kW   -   in   losen  Gl.

Suchbegriff:	PKX 264

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2246	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 64

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

-	in losen Gliedern -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 64

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

154

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004478

Katalog: OER08b	Seite:  155

Nummer	Kurztexte

100004479	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  265

aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX 265

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2603	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 65

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

-	lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 65

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

156

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004479

Katalog: OER08b	Seite:  157

Nummer	Kurztexte

100004483	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  266

aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX 266

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3188	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 66

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 7 8 kW

-	lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 66

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

158

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004483

Katalog: OER08b	Seite:  159

Nummer	Kurztexte

100004484	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  267

aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX 267

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3700	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 67

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 7 8 bis 92 kW

-	lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 67

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

160

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

.:    100004484

Katalog: OER08b	Seite:  161

Nummer	Kurztexte

100004485	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKX  268

aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX 268

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4130	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKX 2 68

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 2 68

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null am

Rauchgasstutzen.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

162

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    100004485

Katalog: OER08b	Seite:  163

Nummer	Kurztexte

100004486	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  264

aus   Guß von  40   bis   50   kW   -   in   losen  Gl.

Suchbegriff:	PKR 264

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2598	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 64

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- in losen Gliedern -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,2-0,5 Pa Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

164

Nummer

Kurztexte

(2)   mittlere   Kesseltemperatur

Null am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004486

•    (4)

bei

Katalog: OER08b	Seite:  165

Nummer	Kurztexte

100004487	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  265

aus   Guß von   50   bis   64   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR 265

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2955	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 65

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-Heizkessel

für Anlagen nach DIN 4701 T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1.	MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2.	MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5% Abgastemperatur: < 200

°C Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s CO2-Gehalt

der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck (4):

0,3-0,6 Pa Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Katalog: OER08b	Seite:  166

Nummer	Kurztexte

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL. (2)

mittlere Kesseltemperatur. (4) bei Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004487

Katalog: OER08b	Seite:  167

Nummer	Kurztexte

100004488	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  266

aus   Guß von   64   bis   78   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR 266

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3462	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 66

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 7 8 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,3-0,7 Pa Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  168

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004488

Katalog: OER08b	Seite:  169

Nummer	Kurztexte

100004489	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  267

aus   Guß von   78   bis   92   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR 267

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3974	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    PKR 2 67

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 7 8 bis 92 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,4-0,8 Pa Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  170

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004489

Katalog: OER08b	Seite:  171

Nummer	Kurztexte

100004490	OERTLI   Öl-/Gas   Spezialheizkesse   PKR  268

aus   Guß von   92   bis   100   kW   -   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR 268

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      4399	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI	PKR 2 68

Öl-/Gas	Spezialheizkessel

aus Guß	von 92 bis 100 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

-	Niedertemperaturbetrieb, gleitend

-	korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad 94%

-	Drei-Zug Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

-	Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

-	höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

-	Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

-	incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung eingebaut,

jeweils Zubehör Vorlauffühler AD 199 zum

Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen: Maximaler

Betriebsdruck : 4 bar Maximale

Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 % Abgastemperatur: <

200 °C Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s CO2-

Gehalt der Abgase: 13 % Feuerraumüberdruck

(4): 0,6-0,9 Pa Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.  (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b           Seite:  172

Nummer

Kurztexte

Alle   Kesseldaten  bei   Höchstwert

.   des

Leistungsbereiches,   mit   Heizöl

EL.

(2)   mittlere   Kesseltemperatur.

(4)   bei

Null

am  Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.:    100004490

Katalog: OER08b	Seite:  173

Nummer	Kurztexte

100004587        OERTLI R-Schaltfeld OE-tronic 3

mit OECOPROTECT ( FT 63 ), schwarz

Suchbegriff:	OE-tronic 3

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	802	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   R-Schaltfeld  OE-tronic   3

mit   OECOPROTECT    (   FT   63   )

-	Gesteuert durch einen Mikroprozessor,

beinhaltet das OE-tronic 3-Schaltfeld

ab  Werk, eine programmierbare,

witterungsgeführte Regelung zur

Steuerung einstufiger Brenner

(PK/PU/CU 150)

-	Einbau einer Platine AD 217 möglich,

die einen 2-stufigen oder

modulierenden Brenner steuern kann und

zusätzlich einen gemischten Heizkreis

(Fühler AD 199 ist Zubehör )

-	Die OE-tronic 3 ist vorprogrammiert

und nach einer einfachen Zeitein

stellung betriebsbereit

-	Außergewöhnlich bedienungsfreundlich

erlaubt die OE-tronic 3 jederzeit die

Änderung der Soll-Temperaturen,

der Heizprogramme und vieler anderer

Parameter

-	Die Dialoganzeige der OE-tronic 3

ermöglicht eine echte Kommunikation im

Klartext - mehrsprachig - und steuert

von der einfachsten bis zur aufwendi

gsten Heizungsanlage

-	Das Schaltfeld ist mit einem

Potentiostaten ausgestattet, der die

Fremdstromanode OECOPROTECT

ansteuern kann. Wird ein Speicher ohne

OECOPROTECT verwendet, muss lediglich

der entsprechende Parameter

deaktiviert werden.

Bestell-Nr.: 100004587

Katalog: OER08b	Seite:  174

Nummer	Kurztexte

100004588	OERTLI   Standard-Schaltfeld X2

2-stufiges  Schaltfeld  für  PK-   und  PU-150

Suchbegriff:	Schaltfeld X2

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	533	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Standard-Schaltfeld X2 (

Kolli FT 64 ) 2-stufiges

Schaltfeld

-	Kessel- und Speichersteuerung für

Raumführung

-	für PK- und PU-150 - Kessel

-	zur Ansteuerung der Fremdstromanode

OECOPROTECT

Bestell-Nr.: 100004588

Katalog: OER08b	Seite:  175

Nummer	Kurztexte

100004618         OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES

für die Regelung einer Solaranlage

Suchbegriff:	OETROSOL ES

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	523	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL ES

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350) und

1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

Plattenwärmetauscher ).

-	mit Vbus-Anschluss. Regelt auch die

modulierende Solarpumpe der

Pumpenstation OKS...

-	mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

-	incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor

und Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Beide

Solarregelungen verfügen über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Regelungsprinzip wie OETROSOL C(r)

jedoch mit der Möglichkeit, einer

sogenannten Ost-West Steuerung plus der

Wärmebeladung von zwei solaren

Verbrauchern. Alternativ können bei der

Installation auf nur einer Dachseite

insgesamt drei solare Verbraucher

angesteuert werden.

-	6 mögliche Sensoreingänge

-	10 Relaisausgänge

Kolli EC 176 Bestell-

Nr.: 100004618

Katalog: OER08b	Seite:  176

Nummer	Kurztexte

100004622	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4035

von   8,9   -   35   kW

Suchbegriff:	Optimat 4035

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3798	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4035 von

8,9   -   35   kW

-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	integrierte modulierende Umwälzpumpe

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und  temperaturbe

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für äußerst energiesparenden

und emissionsarmen Betrieb über den

gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit

technik integrieren kann.

-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

Katalog: OER08b

Seite:  177

Nummer

Kurztext

e

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

LL und Flüssiggas.

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3  einge-

stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x, C33x,

C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen: max.

Betriebsüberdruck: 4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart: IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:

bei tV / tR 40 / 30°:

8,0 - 32,0 kW 8,9 -

35,0 kW

Typ:	Optimat 4035E

Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 33,5 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

110 %

18 - 25 mbar

18 - 50 mbar

<	27 mg/kWh

<	20 mg/kWh

:60°C

:9,0%

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C Gasvordruck

Erdgas: Gasvordruck Flüssiggas:

Schadstoffemission NOx:

Schadstoffemission CO: Verfügbarer

Förderdruck Volllast: 150 Pa Verfügbarer

Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast:0,0156 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast ( 75/60°C) :65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C) CO2-

Gehalt (Volllast und Teillast)

Max.Wassertemperatur

110 °C

20 - 90° C

0,8 bar

4,0 bar

5,5 Liter

(Absicherungsgrenze)

Betriebstemperaturen

Heizkreis:

Betriebsdruck min.:

Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):      55 (5,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme

ohne Pumpe:       30 - 85 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):        5,7 l/h

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:  178

Nummer

Kurztexte

entfernt:                        <   48   dB

(A)

Abgas-/   Zuluftanschluss:

80/125  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG

:    1   1/4"

Montagegewicht:

58   kg

Bestell-Nr.:

100004622

Katalog: OER08b	Seite:  179

Nummer	Kurztexte

100004623	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4045

von   8,9   -   43   kW

Suchbegriff:	Optimat 4045

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4040	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4045 von

8,9   -   4 3   kW

-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und  temperaturbe

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für äußerst energiesparenden

und emissionsarmen Betrieb über den

gesamten  Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit

technik integrieren kann.

-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Katalog: OER08b

Seite:  180

Nummer

Kurztext

e

Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

LL und Flüssiggas. Der Kessel ist

werksseitig auf Erdgas H,Wobbe - Index

15,0 kWh/m3  eingestellt. Gerätetyp:

B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und

C83x.

Betriebsbedingungen: max.

Betriebsüberdruck: 4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart: IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:

bei tV / tR 40 / 30°:

8,0 - 40,0 kW 8,9 -

43,0 kW

Typ:	Optimat 4045

Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 41,2 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

110 %

18 - 25 mbar

18 - 50 mbar

<	20 mg/kWh

<	15 mg/kWh

:60°C

:9,0%

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:  105,9 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C Gasvordruck

Erdgas: Gasvordruck Flüssiggas:

Schadstoffemission NOx:

Schadstoffemission CO: Verfügbarer

Förderdruck Volllast: 150 Pa Verfügbarer

Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast:0,0192 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast ( 75/60°C) :65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C) CO2-

Gehalt (Volllast und Teillast)

Max.Wassertemperatur

110 °C

20 - 90° C

0,8 bar

4,0 bar

5,6 Liter

(Absicherungsgrenze)

Betriebstemperaturen

Heizkreis:

Betriebsdruck min.:

Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):      90 (9) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C):      360 (36) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme

ohne Pumpe:       30 - 85 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):        5,7 l/h

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

entfernt:         < 48 dB(A)

Katalog: OER08b

Seite:  181

Nummer                      Kurztexte

Abgas-/   Zuluftanschluss:

80/125  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:

1   1/4"

Montagegewicht:

57   kg

Bestell-Nr.:

100004623

Katalog: OER08b	Seite:  182

Nummer	Kurztexte

100004624	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4065

von   13,3   -   65   kW

Suchbegriff:	Optimat 4065

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4840	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4065 von

13,3   -   65   kW

-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum. Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine

Gebäudeleittechnik integrieren kann.

-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

Katalog: OER08b

Seite:  183

Nummer

Kurztext

e

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2

ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas. Der

Kessel ist werksseitig auf Erdgas H,Wobbe

- Index 15,0 kWh/m3 eingestellt. Gerätetyp:

B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen bauseits),

Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon, Wandträger

zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:

bei tV / tR 40 / 30°:

12,0 - 61,0 kW 13,3 -

65,0 kW

Typ:	Optimat 4065

Nennwärmebelastung (Hu): 12,2-62,0 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     106,4 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     110 %

Gasvordruck Erdgas:     18 - 25 mbar

Gasvordruck Flüssiggas: 18 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx: < 20 mg/kWh

Schadstoffemission CO:  < 15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 100 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 0,0288 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast: 0,0058 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 60°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110 °C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:	20 - 90° C

Betriebsdruck min.:     0,8 bar

Betriebsdruck max.:     4,0 bar

Kesselwasserinhalt:     6,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):  130 (13) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C):  520 (52) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Katalog: OER08b

Seite:  184

Nummer                      Kurztexte

Pumpe:                     30   -   90  W

Max.   Kondenswassermenge

(40/30°C):           8,5   l/h

Geräuschniveau   1  Meter  vom

Kessel

entfernt:              <   48   dB(A)

Abgas-/   Zuluftanschluss:

100/150  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:

1   1/4"

Montagegewicht:

64   kg

Bestell-Nr.:

100004624

Katalog: OER08b	Seite:  185

Nummer	Kurztexte

100004625        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4090

von 15,8 - 8 9,5 kW

Suchbegriff:	Optimat 4090

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6520	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4090 von

15,8   -   8 9,5   kW

-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstell

bar

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperaturbe

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes Modula

tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu Regel

abschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit

technik integrieren kann.

-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Katalog: OER08b

Seite:  186

Nummer

Kurztext

e

Gas-Kategorie II2

ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas. Der

Kessel ist werksseitig auf Erdgas H,Wobbe

- Index 15,0 kWh/m3 eingestellt. Gerätetyp:

B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung,

Siphon,Wandträger zur einfachen

Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°: 14,1 - 84,2 kW

bei tV / tR 40 / 30°: 15,8 - 89,5 kW

Typ: Optimat 4 090

Nennwärmebelastung (Hu): 14,6-86,0 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 97,9%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 108,2%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:    106,2 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:    108,9 %

Gasvordruck Erdgas:     17 - 30 mbar

Gasvordruck Flüssiggas: 37 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx: < 27 mg/kWh

Schadstoffemission CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 160 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 0,0383 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast: 0,0063 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 66°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,5%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):	110 °C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:	0,8 bar

Betriebsdruck max.:	4,0 bar

Kesselwasserinhalt:	7,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 140 (14,0) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C): Elektrische

Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:        21 - 12 3 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):    8,6 l/h

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

entfernt:     < 52 dB(A)

Katalog: OER08b

Seite:  187

Nummer                      Kurztexte

Abgas-/   Zuluftanschluss:

100/150  mm

Gasanschluss  AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss  AG:

1   1/4"

Montagegewicht:

72   kg

Bestell-Nr.:

100004625

Katalog: OER08b	Seite:  188

Nummer	Kurztexte

100004640        OERTLI Paket Optimat 4035/OBU130

mit Unterstellspeicher OBU 130

Suchbegriff:	Paket Optimat

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4963     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Paket Optimat 4 035/OBU13 0

-	Brennwertgerät Optimat 4035E condens

-	Unterstellspeicher OBU 130

-	Verrohrung Kessel-Speicher

-	Umschaltventil Heizung / WW

-	Speicherfühler

Bestell-Nr.:    100004640

Katalog: OER08b	Seite:  189

Nummer	Kurztexte

100004650	OERTLI   Differenzregelung MCDB

für  solare  Be-   und Entladestation

Suchbegriff:	Differenzregel.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	223	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung  MCDB

für solare Be- und Entladestation

Kolli EC 162 Bestell-

Nr.: 100004650

Katalog: OER08b           Seite:  190

Nummer

Kurztexte

100004653

OERTLI   solare  Be-   und Entladestation

DMCDB,    incl.   3xPT1000,   2   Pumpen,   3   Vent.

Suchbegriff:           Be-/Entladestat Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    634

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   solare   Be-   und  Entladestation

DMCDB

Incl.   3   Temperaturfühler   PT   1000, 2

Pumpen  und  3-Wege-Umschaltventil

Bestell-Nr.:    100004653

Katalog: OER08b	Seite:  191

Nummer	Kurztexte

100004860	OERTLI     Verbindungsrohre   Kessel-

Pumpengruppe   PU/CU  150   condens,   links

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	122	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens

nach links Kolli EA 98

Bestell-Nr.: 100004860

Katalog: OER08b	Seite:  192

Nummer	Kurztexte

100004861	OERTLI     Verbindungsrohre   Kessel-

Pumpengruppe   PU/CU  150   condens,   rechts

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	122	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens

nach rechts Kolli EA 99

Bestell-Nr.: 100004861

Katalog: OER08b

Seite:  193

Nummer

Kurztext

e

100004897

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 355

mit

Standard

-

Schaltfe

ld,

genippel

t, gebl

Suchbegriff:	PKX 355

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3876	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   355 mit

Standard-Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 355

Nennwärmeleistung	:	80-110 kW

Nennwärmebelastung	:	88-121 kW

Anzahl Glieder	:	5

Wasserinhalt	:	116  L

Versandgewicht	:	660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004897

Katalog: OER08b

Seite:  194

Nummer

Kurztext

e

100004898

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 356

mit

Standard

-

Schaltfe

ld,

genippel

t, gebl

Suchbegriff:	PKX 356

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4435	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   356 mit

Standard-Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 356

Nennwärmeleistung	:	110-140 kW

Nennwärmebelastung	:	121-154 kW

Anzahl Glieder	:	6

Wasserinhalt	:	136  L

Versandgewicht	:	780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004898

Katalog: OER08b

Seite:  195

Nummer

Kurztext

e

100004899

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 357

Standard

-

Schaltfe

ld,

genippel

t, gebl

Suchbegriff:	PKX 357

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5377	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   357

Standard-Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

6 bar

100

Grad

C

110

Grad

C

PKX 357

140-175

k

W

154-192

k

W

7

156  L

885 kg

100004899

Katalog: OER08b	Seite:  196

Nummer	Kurztexte

100004910	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX  358

mit  Standard-Schaltfeld,   genippelt,   gebl

Suchbegriff:	PKX 358

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6546	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   358 mit

Standard-Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKX 358

175-210 kW

192-231 kW

8

176  L

995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004910

Katalog: OER08b

Seite:  197

Nummer

Kurztext

e

100004911

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 359

mit

Standard

-

Schaltfe

ld,

genippel

t, gebl

Suchbegriff:	PKX 359

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7964	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   359 mit

Standard-Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 359

Nennwärmeleistung	:	210-250 kW

Nennwärmebelastung	:	231-275 kW

Anzahl Glieder	:	9

Wasserinhalt	:	196  L

Versandgewicht	:	1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004911

Katalog: OER08b	Seite:  198

Nummer	Kurztexte

100004912	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 355

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4114	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 355

8 0-110 kW

88-121 kW

5

116  L

660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004912

Katalog: OER08b	Seite:  199

Nummer	Kurztexte

100004913	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 356

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4663	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 356

110-140 kW

121-154 kW

6

136  L

780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004913

Katalog: OER08b	Seite:  200

Nummer	Kurztexte

100004914	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 357

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5599	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

6 bar

100

Gra

d

C

110

Gra

d

C

PKR

357

140

-

175

k

W

154

-

192

k

W

7

156

L

885

kg

100004914

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

Katalog: OER08b	Seite:  201

Nummer	Kurztexte

100004915	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 358

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6774	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

6 bar

100

Grad

C

110

Grad

C

PKR 358

175-210

k

W

192-231

k

W

8

176  L

995 kg

100004915

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

Katalog: OER08b	Seite:  202

Nummer	Kurztexte

100004916	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt,   geb

Suchbegriff:	PKR 359

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8089	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359

m.REA vorber.   Schaltfeld,   genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 359

210-250 kW

231-275 kW

9

196  L

1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004916

Katalog: OER08b

Seite:  203

Nummer

Kurztext

e

100004917

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 355

mit

Standard

-

Schaltfe

ld, lose

Glieder

Suchbegriff:	PKX 355

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3876	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   355 mit

Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 355

Nennwärmeleistung	:	80-110 kW

Nennwärmebelastung	:	88-121 kW

Anzahl Glieder	:	5

Wasserinhalt	:	116  L

Versandgewicht	:	660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004917

Katalog: OER08b

Seite:  204

Nummer

Kurztext

e

100004918

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 356

mit

Standard

-

Schaltfe

ld, lose

Glieder

Suchbegriff:	PKX 356

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4435	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 356

Nennwärmeleistung	:	110-140 kW

Nennwärmebelastung	:	121-154 kW

Anzahl Glieder	:	6

Wasserinhalt	:	136  L

Versandgewicht	:	780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004918

Katalog: OER08b

Seite:  205

Nummer

Kurztext

e

100004919

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 357

Standard

-

Schaltfe

ld, lose

Glieder

Suchbegriff:	PKX 357

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5377	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   357

Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

6 bar

100

Grad

C

110

Grad

C

PKX 357

140-175

k

W

154-192

k

W

7

156  L

885 kg

100004919

Katalog: OER08b	Seite:  206

Nummer	Kurztexte

100004920	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX  358

mit  Standard-Schaltfeld,   lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX 358

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6546	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   358 mit

Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKX 358

175-210 kW

192-231 kW

8

176  L

995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004920

Katalog: OER08b

Seite:  207

Nummer

Kurztext

e

100004921

OERTLI

Öl-/Gas-

Spezialh

eizk.

PKX 359

mit

Standard

-

Schaltfe

ld, lose

Glieder

Suchbegriff:	PKX 359

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7964	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX   359 mit

Standard-Schaltfeld,   lose   Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ	:	PKX 359

Nennwärmeleistung	:	210-250 kW

Nennwärmebelastung	:	231-275 kW

Anzahl Glieder	:	9

Wasserinhalt	:	196  L

Versandgewicht	:	1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004921

Katalog: OER08b	Seite:  208

Nummer	Kurztexte

100004922	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   355

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 355

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4114	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  355

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 355

8 0-110 kW

88-121 kW

5

116  L

660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004922

Katalog: OER08b	Seite:  209

Nummer	Kurztexte

100004923	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 356

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4663	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  356

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 356

110-140 kW

121-154 kW

6

136  L

780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004923

Katalog: OER08b	Seite:  210

Nummer	Kurztexte

100004924	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR   357

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 357

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5599	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  357

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

6 bar

100

Gra

d

C

110

Gra

d

C

PKR

357

140

-

175

k

W

154

-

192

k

W

7

156

L

885

kg

100004924

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

Katalog: OER08b	Seite:  211

Nummer	Kurztexte

100004925	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 358

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6774	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  358

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für

Anlagen   nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

6 bar

100

Grad

C

110

Grad

C

PKR 358

175-210

k

W

192-231

k

W

8

176  L

995 kg

100004925

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.

Katalog: OER08b	Seite:  212

Nummer	Kurztexte

100004926	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose  Gl. -

Suchbegriff:	PKR 359

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8092	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR  359

m.REA vorber.   Schaltfeld,   -lose   Gl. -

Hochleistungs-Guss-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

-	Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Sicherheitsthermostat

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

6 bar

100 Grad C

110 Grad C

PKR 359

210-250 kW

231-275 kW

9

196  L

1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	: 100004926

Katalog: OER08b	Seite:  213

Nummer	Kurztexte

100004983	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   351   LZ

von   75-142   kW,   OECOSTAR,   2-stufig

Suchbegriff:	OES351LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1283	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 351 LZ von

75-142 kW, OECOSTAR Kompakter

automatischer Ölbrenner mit Gebläse :

-	2-stufiger Betrieb

-	integrierte Serviceposition mit

Schne ll verschlüssen

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

-	Luftabschlussklappe bei Stillstand

-	verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft- Mischvorrichtung

-	elektronischer Zündtrafo

-	elektronisches Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle

-	rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

-	elektrischer Anschluss mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

-	vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 351 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 75/98 kW

Leistung 2. Stufe max. : 142 kW

Öldurchsatz : 6,3/8,2 - 12,0 kg/h

Vormontierte Düse:  2,25/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 90/130 kW

Leistungsaufnahme: 360 W Gewicht: 25 kg

Bestell-Nr.: 100004983

Katalog: OER08b	Seite:  214

Nummer	Kurztexte

100004985	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   353   LZ

von   94-217   kW,   OECOSTAR

Suchbegriff:	OES 353 LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1532	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ von

94-217 kW, OECOSTAR Kompakter

automatischer Ölbrenner mit Gebläse :

-	2-stufiger Betrieb

-	integrierte Serviceposition mit

Schne ll verschlüssen

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

-	Luftabschlußklappe bei Stillstand

-	verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-Mischvorrichtung

-	elektronischer Zündtrafo

-	elektronisches Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle

-	rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

-	elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

-	vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 353 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 94/181 kW

Leistung 2. Stufe max. : 217 kW

Öldurchsatz : 7,9/15,3 - 18,3 kg/h

Vormontiere Düse:  3,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 123/175 kW

Leistungsaufnahme: 380 W Gewicht: 22 kg

Bestell-Nr.: 100004985

Katalog: OER08b	Seite:  215

Nummer	Kurztexte

100004986	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   354   LZ

von   142-274   kW,   OECOSTAR

Suchbegriff:	OES 354 LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1584	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ von

142-274 kW, OECOSTAR Kompakter

automatischer Ölbrenner mit Gebläse :

-	2-stufiger Betrieb

-	integrierte Serviceposition mit

Schne ll verschlüssen

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

-	Luftabschlußklappe bei Stillstand

-	verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-Mischvorrichtung

-	elektronischer Zündtrafo

-	elektronisches Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle

-	rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

-	elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

-	vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 354 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 142/192 kW

Leistung 2. Stufe max. : 274 kW

Öldurchsatz : 12,0/16,2 - 23,2 kg/h

Vormontiere Düse:  4,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 143/210 kW

Leistungsaufnahme: 380 W Gewicht: 22 kg

Bestell-Nr.: 100004986

Katalog: OER08b	Seite:  216

Nummer	Kurztexte

100004987	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   355   LZ

von   126-43 0   kW,   OECOSTAR

Suchbegriff:	OES 355 LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1697	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ von

126-430 kW, OECOSTAR Kompakter

automatischer Ölbrenner mit Gebläse :

-	2-stufiger Betrieb

-	integrierte Serviceposition mit

Schne ll verschlüssen

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

-	Luftabschlußklappe bei Stillstand

-	verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-Mischvorrichtung

-	elektronischer Zündtrafo

-	elektronisches Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle

-	rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

-	elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

-	vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 355 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 126/202 kW

Leistung 2. Stufe max. : 430 kW

Öldurchsatz : 10,6/17,0 - 36,3 kg/h

Vormontiere Düse:  5,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 210/315 kW

Leistungsaufnahme: 650 W Gewicht: 30 kg

Bestell-Nr.: 100004987

Katalog: OER08b	Seite:  217

Nummer	Kurztexte

100004988	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   356   LZ

von   114-46 0   kW,   OECOSTAR

Suchbegriff:	OES 356 LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1915	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ von

114-460 kW, OECOSTAR Kompakter

automatischer Ölbrenner mit Gebläse :

-	2-stufiger Betrieb

-	integrierte Serviceposition mit

Schne ll verschlüssen

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

-	Luftabschlußklappe bei Stillstand

-	verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-Mischvorrichtung

-	elektronischer Zündtrafo

-	elektronisches Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Fotozelle

-	rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

-	elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

-	vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 356 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 114/179 kW

Leistung 2. Stufe max. : 460 kW

Öldurchsatz : 9,6/15,1 - 38,8 kg/h

Vormontiere Düse:  6,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 270/385 kW

Leistungsaufnahme: 650 W Gewicht: 30 kg

Bestell-Nr.: 100004988

Katalog: OER08b	Seite:  218

Nummer	Kurztexte

100004995	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  352   GI

für  Erdgas  von   55-18 0   kW

Suchbegriff:	OEN 352 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2572	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   352   GI für

Erdgas   von   55-180   kW

-	Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

-	Für den modulierenden Betrieb

-	Stabiler und sicherer Betrieb

-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

-	Neuer Brennerkopf

-	Hoher Wirkungsgrade

-	neues Brennerkopf-Profil

-	Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

-	Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

-	Geräuscharmer Betrieb :

-	Schalldämmhaube

-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A)

(Messung bei 1 m Abstand)

-	Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

-	Leichter Zugang zu allen Teilen

Schiebeflansch

-	Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

-	Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu

stellen

Typ:  OEN 352 GI Leistung: 55 bis

180 kW Gasdruck: 20/25 -300 mbar

Durchs. Erdgas E: 5,82-19,05 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 6,77-22,15 m3/h

Voreinstellg. min/max:  65/130 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550 W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407

Anschluß-Durchmesser : 3/4"

Versandgewicht: 32 kg

Bestell-Nr.: 100004995

Katalog: OER08b	Seite:  219

Nummer	Kurztexte

100004996	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  353   GI

für  Erdgas  von   6 0-250   kW

Suchbegriff:	OEN 353 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2789	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   353   GI für

Erdgas   von   60-250   kW

-	Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

-	Für den modulierenden Betrieb

-	Stabiler und sicherer Betrieb

-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

-	Neuer Brennerkopf

-	Hoher Wirkungsgrade

-	neues Brennerkopf-Profil

-	Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

-	Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

-	Geräuscharmer Betrieb :

-	Schalldämmhaube

-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A)

(Messung bei 1 m Abstand)

-	Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

-	Leichter Zugang zu allen Teilen

-	Schiebeflansch

-	Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

-	Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu

stellen

Typ:  OEN 353 GI Leistung: 60 bis

250 kW Gasdruck: 20/25 -300 mbar

Durchs. Erdgas E: 6,35-26,46 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 7,38-30,77 m3/h

Voreinstellg. min/max:  90/200 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550 W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

Anschluß-Durchmesser : 1 1/4"

Versandgewicht: 33 kg

Bestell-Nr.: 100004996

Katalog: OER08b	Seite:  220

Nummer	Kurztexte

100004997	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN  355   GI

für  Erdgas  von   165-370   kW   (20/25  mbar)

Suchbegriff:	OEN 355 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3203	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   355   GI

für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)

-	Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

-	Für den modulierenden Betrieb

-	Stabiler und sicherer Betrieb

-	Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

-	Neuer Brennerkopf

-	Hoher Wirkungsgrade

-	neues Brennerkopf-Profil

-	Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

-	Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

-	Geräuscharmer Betrieb :

-	Schalldämmhaube

-	Geräuschpegel geringer als 73 dB (A)

(Messung bei 1 m Abstand)

-	Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

-	Leichter Zugang zu allen Teilen

Schiebeflansch

-	Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

-	Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

-	Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig zu

stellen

Typ:  OEN 355 GI (20/25 mbar)

Leistung: 165 bis 370 kW Gasdruck:

20/25 mbar Durchs. Erdgas E: 17,46-

39,15 m3/h Durchs. Erdgas LL: 20,3-

45,51 m3/h Voreinstellg. min/max:

185/300 kW Aufgenommene el. Leistung:

1000 W Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF

412 Anschluß-Durchmesser : 1 1/2"

Versandgewicht: 40 kg

Bestell-Nr.: 100004997

Katalog: OER08b	Seite:  221

Nummer	Kurztexte

100005130        OERTLI Pufferspeicherfühler AD 216

für GMR 4000 mit OETRONIC 3

Suchbegriff:	Speicherfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	77	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicherfühler für

GMR 4000 mit OETRONIC 3 mit 5m

Kabel für die Anlagen-

Kombination mit Pufferspeicher

Kolli AD 216

bestehend aus:

-	Pufferspeicherfühler

-	Brückenstecker

-	Einbauanleitung

Bestell-Nr.: 100005130

Katalog: OER08b

Seite:  222

Nummer

Kurztext

e

100005322

OERTLI

Ölgebläs

ebrenner

OES 153

LE ELIOS

für

Heizöl

EL, 29-

65 kW,

beige

Suchbegriff:	OES153LE

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	852	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner

OES 153 LE  ELIOS für Heizöl EL

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlussschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlussklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ	: OES153 LE

0,7

2,5-5,4

40

0,75/60 Grd H

215

260

465

90  -150

325

90

14

Feuerungswärmeleist. kW : 29-65

max. Feuerraumgegen

druck	mbar

Öldurchsatz       kg/h

Voreinstellung      kW

Vormontierte Düse Usgph

Leistungsaufnahme    W

Abmessungen

Breite	mm

Gesamt-Tiefe       mm

Länge Flammenrohr  mm

Gesamt-Höhe        mm

Durchm.Flammenrohr mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.:

100005322

Katalog: OER08b	Seite:  223

Nummer	Kurztexte

100005628	OERTLI  Wandabstandsrahmen   für  GMR   1024

zur Montage  der Anschlussrohre  noch oben

Suchbegriff:	Wandabstandsrah

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	107	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandabstandsrahmen

für GMR 1024 zur Montage der

Anschlussrohre nach oben

Kolli HG 19

Bestell-Nr.: 100005628

Katalog: OER08b	Seite:  224

Nummer	Kurztexte

100005630	OERTLI  Abdeckblende  unten   für  MR   1024

(   COMBI   )   Abdecken der Geräteanschlüsse

Suchbegriff:	Abdeckblende

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	39	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abdeckblende   unten   für

GMR 1024 ( COMBI ) zum Abdecken der

Geräteanschlüsse unten am Gerät Kolli

HG 21

Bestell-Nr.: 100005630

Katalog: OER08b

Seite:  225

Nummer

Kurztexte

100005658

OERTLI   Raumstation   RS

100

für  GVX   100   Condens

Suchbegriff:            RS 100

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      261

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Raumstation   RS   100

für   GVX

100   Condens

Bestell-Nr.:    100005658

Katalog: OER08b	Seite:  226

Nummer	Kurztexte

100005760	OERTLI  Abgasthermostat   f.   Öl-Brennwertk.

PURN  Condens   und  CURN  Condens

Suchbegriff:	Abgasthermostat

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasthermostat für Öl-

Brennwertkessel PURN Condens

und CURN Condens

Kolli FM 163 Bestell-

Nr.: 100005760

Katalog: OER08b	Seite:  227

Nummer	Kurztexte

100005825        OERTLI Abgas-Trennstück für GMR 1024 (

COMBI), von 60/100 auf 2x DN 80

Suchbegriff:	Abgas-T rennst.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	41	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgas-Trennstück für

GMR 102 4 ( COMBI ) Von

60/100 auf 2x DN 80 Kolli

DY 868

Bestell-Nr.: 100005825

Katalog: OER08b	Seite:  228

Nummer	Kurztexte

100005978	OERTLI   Heizkreismodul

Rohranschluss-Set   OECOSUN  500

Suchbegriff:	Heizkreismodul

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	176	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizkreismodul

Rohranschluss-Set OECOSUN 500

Kolli EC 296 Bestell-

Nr.: 100005978

Katalog: OER08b	Seite:  229

Nummer	Kurztexte

100006109	OERTLI   Gas-Brennwertk.GSR   140-25   Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel,   mod.   4-25   kW

Suchbegriff:	GSR 140-25 Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3193	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR   140-25

Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

-	einem 12-Liter Ausdehnungsgefäß

-	einer modulierenden Heizungspumpe

-	einer Sicherheitsgruppe (3- und

7-bar-Ventile)

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Rohrtrenner

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Zylindrischer Monoblock-Heizkörper aus

gegossenem korrosionsbeständigem

Aluminium/Silizium.

Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

Niedrige Schadstoffemissionen:

NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

Für raumluftunabhängigen Anschluss

geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Mehrrichtungs- Anschlussplatte,

Anschlussgruppe für Heizkreis mit

Einbaubarem Mischventil (Option).

Erdgas: 20/25 mbar

Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P

Typ : GSR 140-25 P Condens

Wärmeleistung 40/30° C: 4,5 bis 24,9 kW

Wärmeleistung 80/60° C : 4,0 bis 23,6 kW

Abgasmassenstrom : 0,0020-0,0115 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 4,85 L Wasser-

Minimaldurchsatz: keiner Leergewicht:

70 kg

Bestell-Nr. 100006109

Katalog: OER08b	Seite:  230

Nummer	Kurztexte

100006120	OERTLI  Abgas-Schalldämpfer   f.   Öl-Brennw.

PURN  Condens   und  CURN  Condens

Suchbegriff:	Schalldämpfer

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	321	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Schalldämpfer   für

Öl-Brennwertkessel PURN   Condens

und  CURN   Condens

Kolli FM 164 Bestell-

Nr.: 100006120

Katalog: OER08b

Seite: 231

Nummer

Kurztexte

100006328

OERTLI  Speicherladeset  OBD  150

für  GSR   140   P   condens  mit   OBD-Speicher

Suchbegriff:            OBD150

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    352              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   OBD

150

für   GSR   140   P   condens   mit

OBD-Speicher

Kolli   EA  113

Bestell-Nr.:    100006328

Katalog: OER08b	Seite:  232

Nummer	Kurztexte

100006533         OERTLI OECODENS DUC 25/500-10

Brennwert-Combi Wärmezentrum, 4-24 kW

Suchbegriff:	DUC 25/500-10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7664	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS DUC 25/500

Brennwert-Combi Wärmezentrum zur

Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung

zum Anschluss von bis zu 10 m2

Solarkollektorfläche

-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL Ci-Regelung und

optional Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Katalog: OER08b

Seite:  233

Nummer

Kurztext

e

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe als Zubehör

Verpackung 8 Kollis

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär, sekundär: 6 bar

-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 10 bar

zul.Vorlauftemperatur

-	Primär/ sekundär: 120° C/95°C

-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      2020/750/1246 mm

Technische Daten:

Typ: OECODENS 500

Sollarkollektor-Anschlussfläche:  13 m2

Kesseldaten:

Nennwärmeleistung 80/60- min./max. :

4,0-23,6 kW

Nennwärmeleistung 40/30- min./max. :

4,5-24,9 kW

Modulationsverhältnis: 1:6

Normnutzungsgrad 75/60:  106%

Normnutzungsgrad 40/30:  109%

Gebläse-Restförderdruck: 200 Pa

mittlerer Abgastemperatur bei

75/60°C (40/30°C): 67 ( 39 ) °C

NOx-Gehalt  bei Erdgas E : < 20 mg/kWh

CO-Gehalt  bei Erdgas E : < 15 mg/kWh

Wasserinhalt Kessel: 4,3 L

Nenndurchfluss bei dt=15 K: 1,404 m3/h

Mindest-Umlaufmenge Kessel : keine

Kondenswasser pH-Wert ca.: 4,2

Solarspeicherdaten:

Inhalt Pufferspeicher: 470 L

Inhalt Trinkwasser :27 L

Inhalt Solarwärmetauscher:

4,9 (oben) / 8,8 (unten) L

1,2 (PWT) 2,2 (PWT) L

Leistungsaufnahme:

Trinkwassererzeugung : 24 kW

Dauerleistung bei ?t=35 K: 590 L / h

Zapfleistung bei Dt 30 K: 155/210

L/10min NL-Zahl : 2 Leer-Gewicht: 365

kg

Bestell-Nr.

100006533

Katalog: OER08b	Seite:  234

Nummer	Kurztexte

100006534         OERTLI OECOSUN 500-10

Zonen-Combi Speicher, 500 l

Suchbegriff:	OECOSUN 500-10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4927     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 500 Zonen-Combi Speicher zur

Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen werden können.

Zum Anschluss von bis zu 10 m2

Solarkollektorfläche Bestehend aus

folgenden Funktionsmodulen :

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer .

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und

Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL Ci-Regelung und

optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5 mm

starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

Katalog: OER08b

Seite:  235

Nummer

Kurztext

e

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe . Verpackung: mehrere Kollis

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär (Solar-WT):

-	Sekundär (Behälter):

-	Trinkwasserdurch

lauferhitzer. :

zul.Vorlauftemperatur

-	Primär:

-	Sekundär:

-	Trinkwasserdurch

lauferhitzer. :

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:

6

bar

6

bar

1

0

bar

120

°C

9

5

°C

95 °C

2020/750/1095 mm

Technische Daten:

Typ:	OECOSUN 500

Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m2

470 l

27 l

4,9 l

8,8 l

5 m2

42 kW 1030

l/h 175

l/10min

3,6 kWh/24h

Inhalt Pufferspeicher:

Inhalt Trinkwasser: Inhalt

Solarwärmetauscher

oben:

unten:

Trinkwasser-WT-Fläche:

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:

Dauerleistung bei Dt=35 K:

Zapfleistung bei DT=30 K:

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:

Bestell-Nr.: 100006534

Katalog: OER08b	Seite:  236

Nummer	Kurztexte

100006535         OERTLI OECOSUN 500 R

Zonen-Combi Speicher, 500 l

Suchbegriff:	OECOSUN 500 R

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5987	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 500 R

Zonen-Combi Speicher zur

Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen werden

können.

Eingebaute 3/6/9 kW Elektro-

heizpatrone (dreistufig)

Integrierte Heizkreisregelung

Oetronic 3, die einen bestehende

konventionelle Öl-/Gaskessel bzw.

eine Wärmepumpe sowie als Zubehör

erhältlichen gemischten Heizkreis

ansteuert. Zum Anschluss von bis

zu 10 m2 Solarkollektorfläche

Bestehend aus folgenden Funktions-

modulen :

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer .

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL Ci-Regelung und

Katalog: OER08b

Seite:  237

Nummer

Kurztext

e

optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

-	Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe . Verpackung 2 Kollis

Betriebsbedingungen

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär (Solar-WT):

-	Sekundär (Behälter):

-	Trinkwasserdurch

lauferhitzer. :

zul.Vorlauftemperatur

-	Primär:

-	Sekundär:

-	Trinkwasserdurch

lauferhitzer. :

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:

6

bar

6

bar

1

0

bar

120

°C

9

5

°C

95 °C

2020/750/1095 mm

Technische Daten:

Typ:	OECOSUN 500 R

Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m2

470

I

27

l

4,9

l

8,8

l

5

m2

42 kW

103

0

l/h

175

l/10

min

3,6

kWh/24h

Inhalt Pufferspeicher:

Inhalt Trinkwasser:

Inhalt Solarwärmetauscher

oben:

unten:

Trinkwasser-WT-Fläche:

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:

Dauerleistung bei Dt=35 K:

Zapfleistung bei DT=30 K:

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:

Bestell-Nr.: 100006535

Katalog: OER08b

Seite:  238

Nummer

Kurztexte

100006661

OERTLI   Flüssiggas-Set

für   OES   541   GI

Suchbegriff:           Flüssiggas-Set

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flüssiggas-Set

für   OES   541   GI

Bestell-Nr.:    100006661

Katalog: OER08b           Seite: 239

Nummer

Kurztexte

100006662

OERTLI   Rückführpotentiometer-Set

für  OES   540   GI

(Auslesen Modulationsgr.)

Such begriff:

RückführPotiSet

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

472               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Rückführpotentiometer-Set

für  OES   540   GI    (zum Auslesen  des

Modulationsgrades   )

Bestell-Nr.:    100006662

Katalog: OER08b	Seite:  240

Nummer	Kurztexte

100006743	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   Optimat   4115

von   18,4   -   114   kW,   Wandheizgerät

Suchbegriff:	Optimat 4115

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7490	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertk.   Optimat   4115

von   18,4   -   114   kW

-	Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperaturbe

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes Modula

tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können

auch bis zu 2 Mischerkreise ange

steuert werden.

-	Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

-	Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit

technik integrieren kann.

-	Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

Katalog: OER08b	Seite:  241

Nummer	Kurztexte

LL

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas H,

Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

Gerätetyp: B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter, Heizungsmanager

mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung

(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

sicherung, Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon, Wandträger

zur einfachen Montage.

Bestell-Nr.     :     100006743

Katalog: OER08b	Seite:  242

Nummer	Kurztexte

100006820	OERTLI   Erweiterungs  Wannen-   u.   Profilset

für   1   Kollektor  SUN  270,   senkr.   Montage

Suchbegriff:	ErweiterungsSet

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	569	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Erweiterungs-Wannen-

und Profilset für 1

Kollektor Typ SUN 270

senkrechte Montage

nur in Verbindung mit Basis-Wannen-

und Profilset

Bestell-Nr.     :     100006820

Katalog: OER08b	Seite:  243

Nummer	Kurztexte

100006821	OERTLI     Basis   Wannen-   und  Profilset

für  2   Kollektoren  SUN  270,   Innendachmont

Suchbegriff:	Basis-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1154	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Basis-Wannen-   und   Profilset

INDACHMONTAGE

für 2 Kollektoren SUN 270

Aluminiumwanne - schwarz eloxiert

und Profilset für linken - sowie

rechten Kollektor des Stranges

( geeignet für  Falzziegeldächer )

Bestell-Nr.: 100006821

Katalog: OER08b	Seite:  244

Nummer	Kurztexte

100007798        OERTLI Elektroheizeinsatz 3,3 kW

für OBB 150-300 / OBP 150-300

Suchbegriff:	Elektroheizein.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	424	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizeinsatz   3,3   kW

für  OBB   150-300   /   OBP   150-300

Kolli EC 412 Bestell-

Nr.: 100007798

Katalog: OER08b           Seite:  245

Nummer

Kurztexte

100007799

Elektroheizstab   4,5   kW  230   Volt   EC   412

über   400   Liter

Suchbegriff:           Elektroheizein. Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

538              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizstab   4,5   kW

230   Volt   über   400   Liter

EC   412

Bestell-Nr.:    100007799

Katalog: OER08b	Seite:  246

Nummer	Kurztexte

100007827	OERTLI   Speicherladset   GMR  4000

mit   OBB/OBP   150-300

Suchbegriff:	GMR 4000

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	330	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GMR  4000

bzw.   GSR   140-45-115   condens mit

OBB/OBP   150-300

Kolli EA 121 Bestell-

Nr.: 100007827

Katalog: OER08b	Seite:  247

Nummer

Kurztexte

100007831

OERTLI     Elektroheizstab     EC   411

2,4   kW,    230   V,   bis   400   Liter

Suchbegriff:           Elektroheizstab Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

268              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizstab   2,4   kW

230   Volt   bis   400   Liter

EC   411

Bestell-Nr.:    100007831

Katalog: OER08b	Seite:  248

Nummer	Kurztexte

100007834	OERTLI   Speicherladset   PK  /   PU  150

mit     OBB/OBP   150-300

Suchbegriff:	Speicherladset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladset   PK   /   PU   150

mit     OBB/OBP   150-300

Kolli EA 116 Bestell-

Nr.: 100007834

Katalog: OER08b	Seite:  249

Nummer	Kurztexte

100007835	OERTLI   Speicherladeset   PK264/265

mit   OBB/OBP

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   PK264/265 mit

OBB/OBP

Kolli EA 117 Bestell-

Nr.: 100007835

Katalog: OER08b	Seite:  250

Nummer	Kurztexte

100007836	OERTLI   Speicherladeset   PK266-268

mit   OBB/OBP

Suchbegriff:	PK266-268

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   PK266-268 mit

OBB/OBP

Kolli EA 118 Bestell-

Nr.: 100007836

Katalog: OER08b	Seite:  251

Nummer	Kurztexte

100007837	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140

mit   OBB   150-300

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GSR   14 0

mit   OBB   150-300

Kolli EA 119 Bestell-

Nr.: 100007837

Katalog: OER08b	Seite:  252

Nummer	Kurztexte

100007839	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140   Condens

mit   OBB   150-300

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset   GSR   14 0   Condens

mit   OBB   150-300

Kolli EA 120 Bestell-

Nr.: 100007839

Katalog: OER08b

Seite:  253

Nummer

Kurztext

e

100007920

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBP

150, 150

l, rot

Suchbegriff:	OBP 150

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	900	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 150

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher)

12 bar

- Sekundärseite (Behälter):

10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite

(Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter):

95°C

Typ:

OB

P

150 ROT

Leistungsaufnahme:

33

kW

Inhalt:

15

0

1

Heizfläche:

0,84 m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,25

Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,

0

m3/h

Wassers. Widerstand primär:

91

mbar

Primär-Temperatur:

80

grd

Dauerleistung bei dt 35:

81

0

l/h

Zapfleistung:

22

0

l/10min

Versandgewicht:

89

kg

Bestell-Nr.: 100007920

Katalog: OER08b

Seite:  254

Nummer

Kurztext

e

100007921

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBP

200, 200

l, rot

Suchbegriff:	OBP 200

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1092	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 200

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):

12 bar

- Sekundärseite (Behälter)

10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter)

95°C

Typ:

OBP

2 00 ROT

Leistungsaufnahme:

4 4 kW

Inhalt:

200

I

Heizfläche:

1,19

m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,23

Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,0

m3/h

Wassers. Widerstand primär

:118

mbar

Primär-Temperatur:

80 grd

Dauerleistung bei dt 35:

1080

l/h

Zapfleistung:

325

l/10min

Versandgewicht:

108

kg

Bestell-Nr.: 100007921

Katalog: OER08b

Seite:  255

Nummer

Kurztext

e

100007922

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBP

300, 300

l

i

rot

Suchbegriff:	OBP 300

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1232	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 300

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):

12 bar

- Sekundärseite (Behälter)

10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter)

95°C

Typ:

OBP

300 ROT

Leistungsaufnahme:

55 kW

Inhalt:

300

I

Heizfläche:

1,67

m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,20

Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,0

m3/h

Wassers. Widerstand primär

:155

mbar

Primär-Temperatur:

80 grd

Dauerleistung bei dt 35:

1350

l/h

Zapfleistung:

510

l/10min

Versandgewicht:

155

kg

Bestell-Nr.: 100007922

Katalog: OER08b

Seite:  256

Nummer

Kurztext

e

100007923

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBP

400, 400

l, rot

Suchbegriff:	OBP 400

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1625	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 400

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):

12 bar

- Sekundärseite (Behälter)

10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter)

95°C

Typ:

OBP

4 00 ROT

Leistungsaufnahme:

7 0 kW

Inhalt:

400

I

Heizfläche:

2,22

m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,19

Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,0

m3/h

Wassers. Widerstand primär

:200

mbar

Primär-Temperatur:

80 grd

Dauerleistung bei dt 35:

1720

l/h

Zapfleistung:

580

l/10min

Versandgewicht:

239

kg

Bestell-Nr.: 100007923

Katalog: OER08b

Seite:  257

Nummer

Kurztext

e

100007924

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBP

500, 500

l, rot

Suchbegriff:	OBP 500

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1858	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 500

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

-	Primärseite (Wärmetauscher):   12 bar

-	Sekundärseite (Behälter):	10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):	110°C

-	Sekundärseite (Behälter):	95°C

Typ:

Leistungsaufnahme:

Inhalt:

Heizfläche:

Bereitschaftswärmeverl.:

Primär-Durchsatz:

Wassers. Widerstand primär

Primär-Temperatur:

Dauerleistung bei dt 35:

Zapfleistung:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.: 100007924

OBP 500 ROT 93 kW 500 l

3,14 m2 0,15 Wh/j/K/L 3,0

m3/h :270 mbar 80 grd 2290

l/h 800/10min 290 kg

Katalog: OER08b

Seite:  258

Nummer

Kurztext

e

100007925

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBB

150, 150

l, weiß

Suchbegriff:	OBB 150, weiß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	875	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 150

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):

12 bar

- Sekundärseite (Behälter)

7 bar

Maximale

Sicherheitstemperatur

:

-Primärseite (Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter)

95°C

Typ:

OBB

150 WEISS

Leistungsaufnahme:

28

kW

Inhalt:

150

1

Heizfläche:

0,72 m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,25 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,0

m3/h

Wassers. Widerstand primär

:82

mbar

Primär-Temperatur:

80

grd

Dauerleistung bei dt 35:

690

l/h

Zapfleistung:

220

l/10min

Versandgewicht:

89

kg

Bestell-Nr.: 100007925

Katalog: OER08b

Seite:  259

Nummer

Kurztext

e

100007926

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBB

200, 200

l, weiß

Suchbegriff:	OBB 200 weiß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1051	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 200

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):

12 bar

- Sekundärseite (Behälter)

7 bar

Maximale

Sicherheitstemperatur

:

-Primärseite (Wärmetauscher):

110°C

- Sekundärseite (Behälter)

95°C

Typ:

OBB

200 weiß

Leistungsaufnahme:

33

kW

Inhalt:

200

I

Heizfläche:

0,84 m2

Bereitschaftswärmeverl.:

0,23 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:

3,0

m3/h

Wassers. Widerstand primär

:91

mbar

Primär-Temperatur:

80

grd

Dauerleistung bei dt 35:

819

l/h

Zapfleistung:

325

l/10min

Versandgewicht:

108

kg

Bestell-Nr.: 100007926

Katalog: OER08b

Seite:  260

Nummer

Kurztext

e

100007927

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBB

300, 300

l, weiß

Suchbegriff:	OBB 300 weiß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1190	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 300

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

r) :

12 bar

7 bar

tur

:

) :

110°C

95°C

OBB

300 weiß

4 4 kW

300

I

1,1

9

m2

0,2

0

Wh/j/K/L

3,0

m3/h

118

mbar

80 grd

108

0

l/h

510

l/10min

155

kg

-	Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Typ:

Leistungsaufnahme:

Inhalt:

Heizfläche:

Bereitschaftswärmeverl.:

Primär-Durchsatz:

Wassers. Widerstand primär:

Primär-Temperatur:

Dauerleistung bei dt 35:

Zapfleistung:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.: 100007927

Katalog: OER08b

Seite:  261

Nummer

Kurztext

e

100007928

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBB

400, 400

l, weiß

Suchbegriff:	OBB 400 weiß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1573	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 400

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

r) :

12 bar

7 bar

tur

:

) :

110°C

95°C

OBB

400 weiß

55 kW

400

I

1,6

7

m2

0,1

9

Wh/j/K/L

3,0

m3/h

155

mbar

80 grd

135

0

l/h

580

l/10min

238

kg

-	Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Typ:

Leistungsaufnahme:

Inhalt:

Heizfläche:

Bereitschaftswärmeverl.:

Primär-Durchsatz:

Wassers. Widerstand primär:

Primär-Temperatur:

Dauerleistung bei dt 35:

Zapfleistung:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.: 100007928

Katalog: OER08b

Seite:  262

Nummer

Kurztext

e

100007929

OERTLI

Hochleis

tungs-

Beistell

-

Warmwass

erbereit

er OBB

500, 500

l, weiß

Suchbegriff:	OBB 500 weiß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1796	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 500

-	Behälter aus emailliertem Stahlblech

-	eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

-	Seitenflansch

-	Magnesium-Anode

-	Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

-	Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

-	Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

-	vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

r) :

12 bar

7 bar

tur

:

) :

110°C

95°C

OBB

500 weiß

7 0 kW

500

I

2,2

2

m2

0,1

5

Wh/j/K/L

3,0

m3/h

200

mbar

80 grd

172

0

l/h

780

l/10min

290

kg

-	Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):

-	Sekundärseite (Behälter):

Typ:

Leistungsaufnahme:

Inhalt:

Heizfläche:

Bereitschaftswärmeverl.:

Primär-Durchsatz:

Wassers. Widerstand primär:

Primär-Temperatur:

Dauerleistung bei dt 35:

Zapfleistung:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.: 100007929

Katalog: OER08b	Seite:  263

Nummer	Kurztexte

100008012	OERTLI   Solar  Anbau-Pumpengruppe  DKP   6-8

für  Kollektoren  SUN,   mit   6-Meter-Pumpe

Suchbegriff:	Pumpengruppe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	507	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpumpengruppe   DKP   6-8

für bis zu 3 Kollektoren SUN 270 bzw.

4 Kollektoren SUN 210 bzw. 6

Kollektoren SUN 3000 mit 6-Meter-

Pumpe

zum direkten Anbau an Solarspeicher

OBSB oder OBSP

Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

Kolli EC 156 Bestell-Nr.: 100008012

Katalog: OER08b	Seite:  264

Nummer	Kurztexte

100008013	OERTLI   Solar  Anbau-Pumpengruppe  DKP   9-20

für  Kollektoren  SUN,   mit   9-Meter-Pumpe

Suchbegriff:	Pumpengruppe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	580	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpumpengruppe   DKP   9-2 0

für bis zu 8 Kollektoren SUN 270 bzw.

10 Kollektoren SUN 210 bzw. 12

Kollektoren SUN 3000 mit 9-Meter-

Pumpe

zum direkten Anbau an Solarspeicher

OBSB oder OBSP

Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

Kolli EC 157 Bestell-Nr.: 100008013

Katalog: OER08b	Seite:  265

Nummer	Kurztexte

100008020	OERTLI   Solar-Rohr     DUO-Flex,   Edelstahl,

16   mm x   15  m,   f.   Solaranlage   an  Speicher

Suchbegriff:	Rohr Solaranlag

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	880	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solardoppelrohr   DUO-FLEX

incl. UV-beständiger Isolierung und

Fühlerkabel

Edelstahl - Flexrohr

DN 16, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kolli EG 455 Bestell-

Nr.: 100008020

Katalog: OER08b	Seite:  266

Nummer	Kurztexte

100008021	OERTLI   Solar-Rohr  DUO-Flex,   Edelstahl

20  mm x   15  m,   f.   Solaranlage   an  Speicher

Suchbegriff:	Rohr Solaranlag

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1025	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solardoppelrohr   DUO-FLEX

incl. UV-beständiger Isolierung und

Fühlerkabel

Edelstahl - Flexrohr

DN 20, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kolli EG 456 Bestell-

Nr.: 100008021

Katalog: OER08b	Seite:  267

Nummer	Kurztexte

100008022	OERTLI   Satz  mit   2  Anschlüssen  DUO-Flex

D   16   mm,   Verbindung  ohne  Hartlöten

Suchbegriff:	Verschraubung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Konusverschraubung   für

DUO-FLEX   DN   16    (   2   Stück   ) Zur

Verbindung  von   DUO-FLEX   ohne

Hartlöten

Kolli EG 457 Bestell-

Nr.: 100008022

Katalog: OER08b	Seite:  268

Nummer	Kurztexte

100008023	OERTLI   Satz  mit   2  Anschlüssen  DUO-Flex

D  20  mm,   Verbindung  ohne  Hartlöten

Suchbegriff:	Verschraubung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Konusverschraubung   für

DUO-FLEX   DN   2 0    (   2   Stück   ) Zur

Verbindung  von   DUO-FLEX   ohne

Hartlöten

Kolli EG 458 Bestell-

Nr.: 100008023

Katalog: OER08b	Seite:  269

Nummer	Kurztexte

100008098         OERTLI OECODENS 25-750-10

Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW

Suchbegriff:	OECODENS 25-750

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8192	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS 25-750-10

Brennwert-Combi Wärmezentrum zur

Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung

zum Anschluss von bis zu 10 m2

Solarkollektorfläche

-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	Eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

Katalog: OER08b	Seite:  270

Nummer	Kurztexte

oder 1 Festwerttemperatur- Anschlussgruppe

als Zubehör Verpackung 8 Kollis auf 2

Paletten

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär, sekundär:	6 bar

-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

zul.Vorlauftemperatur

-	Primär:	120°C

-	sekundär:	95°C

-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

Bestell-Nr.     :     100008098

Katalog: OER08b	Seite:  271

Nummer	Kurztexte

100008099         OERTLI OECODENS 25-750-20

Brennwert-Combi Wärmezentrum, 25 kW

Suchbegriff:	OECODENS 25-750

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8435	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECODENS 25-750-20

Brennwert-Combi Wärmezentrum zur

Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung

zum Anschluss von bis zu 10 m2

Solarkollektorfläche

-	Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

-	Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	Eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 20 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

Katalog: OER08b	Seite:  272

Nummer	Kurztexte

oder 1 Festwerttemperatur- Anschlussgruppe

als Zubehör Verpackung 8 Kollis auf 2

Paletten

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär, sekundär:	6 bar

-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

zul.Vorlauftemperatur

-	Primär:	120°C

-	sekundär:	95°C

-	Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      2146/995/1437 mm

Bestell-Nr.     :     100008099

Katalog: OER08b	Seite:  273

Nummer	Kurztexte

100008105	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   153   F

Condens   ,   raumluftunabhängig,   16-21   kW

Suchbegriff:	PURN 153 F Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5310	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153

F Condens / Raumluftunabhängig von

16 bis 21 kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgas -wärme tau scher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1373 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 866 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 188 kg

Bestell-Nr.: 100008105

Katalog: OER08b	Seite:  274

Nummer	Kurztexte

100008106	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   154   F

Condens,   raumluftunabhängig,   21-27   kW

Suchbegriff:	PURN 154 F Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5449     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154

F Condens / Raumluftunabhängig von

21 bis 27 kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgas wärme tau scher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1): 100,1%

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80°C

Abgastemperatur bei 40/30: <40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1500 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 8 65 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 218 kg

Bestell-Nr.: 100008106

Katalog: OER08b	Seite:  275

Nummer	Kurztexte

100008107	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   PURN   155   F

Condens,   raumluftunabhängig,   27-33   kW

Suchbegriff:	PURN 155 F Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5630	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155

F condens / Raumluftunabhängig von

27 bis 33 kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgas wärme tau scher,

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer OE-

tronic3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

-	1 Kolli verkleideter Kessel

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:  13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1627 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 8 65 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 246 kg

Bestell-Nr.: 100008107

Katalog: OER08b	Seite:  276

Nummer	Kurztexte

100008112	OERTLI   OECOSUN   750-10

Zonen  Combi   Speicher

Suchbegriff:	OECOSUN 750-10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5454	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 7 5 0-10

Zonen Combi Speicher zur

Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung

zum Anschluss von bis zu 10 m2

Solarkollektorfläche

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer .

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss

gruppe als Zubehör

Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär, sekundär:	6 bar

-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

Katalog: OER08b	Seite:  277

Nummer        Kurztexte

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:

120

°C

- sekundär:

95

°C

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  95

°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:

2146/995/1437

mm

Bestell-Nr.     :

100008112

Katalog: OER08b	Seite:  278

Nummer	Kurztexte

100008113	OERTLI   OECOSUN   750-20

Zonen  Combi   Speicher

Suchbegriff:	OECOSUN 750-20

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5693	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OECOSUN 7 5 0-2 0

Zonen Combi Speicher zur

Trinkwassererwärmung/Heizungsunterstützung

zum Anschluss von bis zu 20 m2

Solarkollektorfläche

-	Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf

erhitzer .

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in 4

Zonen.

-	eine intelligente, auf dem Schwer

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr niedriges

Temperaturniveau abgekühlt wird.

-	Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

Kollektorfläche)

-	1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

-	Wärmedämm-Ummantelung aus 12 5

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

-	Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss

gruppe als Zubehör

Verpackung 7 Kollis auf 2 Paletten

zul. Betriebsüberdruck

-	Primär, sekundär:	6 bar

-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :  10 bar

Katalog: OER08b

Seite: 279

Nummer                      Kurztexte

zul.Vorlauftemperatur

-   Primär:

120°C

C

-   sekundär:

95°C

C

-   Trinkwasserdurchlauferhitzer.    :      95°

c

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:

2146/995/1437

mm

Bestell-Nr.    :

100008113

Katalog: OER08b	Seite:  280

Nummer	Kurztexte

100008170	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   153   F

condens,   raumluftunabhängig,   16-21   kW

Suchbegriff:	CURN 153 F cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6541	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 F

condens Raumluftunabhängig von 16 bis

21 kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas

wärmetauscher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und schwefel

armes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 21

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1374 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 296 kg

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 281

Nummer

Kurztexte

Speicherinhalt:    130   Liter

Dauerleistung  dt=35   K:   515

Zapfleistung  dt=30   K:   215

Bestell-Nr.:    100008170

l/min

l/10   min

Katalog: OER08b	Seite:  282

Nummer	Kurztexte

100008171	OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN  F   154

Condens,   raumluftunabhängig,   21-24   kW

Suchbegriff:	CURN F 154 Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6759	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Brennwertkessel   CURN   F

154 condens, Raumluftunabhängig von 21 bis

24 kW

-	Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgas wärme tau scher,

-	integrierter 130 Liter WW-Speicher

-	Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

-	Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

-	mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

-	Einschubschaltfeld mit einer OE-

tronic3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

-	1 Kolli Gussblock

-	1 Kolli Einschubschaltfeld

-	1 Kolli Verkleidung

-	1 Kolli Brenner

-	1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

-	zul. Vorlauftemperatur : 100°C

-	zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

-	Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

-	zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):  100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s CO2-Gehalt der

Abgase:  13 % Wasserinhalt Kessel: 26,5

Liter Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6

mbar Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188

m3/h Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1501 mm Breite: 630 mm Höhe:

1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 324 kg

Speicherinhalt: 130 Liter

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

283

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Dauerleistung  dt=35   K:    665

Zapfleistung  dt=30   K:   225

Bestell-Nr.:    100008171

l/min

l/10

min

Katalog: OER08b	Seite:  284

Nummer	Kurztexte

100008199	OERTLI   Solarspeicher  OBSP   300   E

PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 300 E

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2220     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 300 zur

Trinkwasserwärmung

-	Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 5,4 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich.

Der OERTLI PERFECTSUN Solar-

Komplettspeicher ist mit allen, unter

der Abdeckhaube liegenden, für den

Anschluss und die Steuerung einer Solar-

anlage notwendigen Komponenten vollaus-

gestattet .

Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

-	Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

-	Integrierte matched-flow-Regelung

-	Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

-	Wärmedämmung aus 7 0 mm hochwertigen

FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im

Speichermantel geschäumt.

-	Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die Aufstel

lung innerhalb der thermischen Hülle

z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

bar

12

bar

10

bar

2/6

Grd C

95

Grd C

90

Grd C

12

0

1

10

4

i

4,3

-	Primär (Wärmetauscher)

-	Sekundär (Behälter)

-	Solar min./max.

Zul. Vorlauftemperatur

-	Primär

-	Sekundär

-	Solar

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)

Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b

Seite: 285 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h

Primärvorlauftemperatur  Grd C

Leistungsaufnahme           kW

Dauerl. b. t = 35          l/h

Zapfl. bei t = 30    l/10 min.

: 2 :

80 :

21 :

515 :

190

Solarseitig: Vsol (Inhalt

Solarbereich) Tauscherinh.

(unten) Leergewicht

1

i

kg

: 196

: 8,9

: 205

Bestell-Nr.

:

100008199

Katalog: OER08b	Seite:  286

Nummer	Kurztexte

100008200	OERTLI   Solarspeicher  OBSP  400   E

PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 400 E

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2707     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 400 zur

Trinkwasserwärmung

Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich. Der OERTLI

PERFECTSUN Solar-Komplettspeicher ist

mit allen, unter der Abdeckhaube

liegenden, für den Anschluss und die

Steuerung einer Solaranlage notwendigen

Komponenten vollausgestattet .

Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

-	Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

-	Integrierte matched-flow-Regelung

-	Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

-	Wärmedämmung aus 7 0 mm hochwertigen

FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im

Speichermantel geschäumt.

-	Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die

Aufstellung innerhalb der thermischen

Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

bar

12

bar

10

bar

2/6

Grd C

95

Grd C

95

Grd C

12

0

1

13

2

i

4,9

-	Primär (Wärmetauscher)

-	Sekundär (Behälter)

-	Solar min./max.

Zul. Vorlauftemperatur

-	Primär

-	Sekundär

-	Solar

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)

Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b

Seite: 287 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h

Primärvorlauftemperatur  Grd C

Leistungsaufnahme           kW

Dauerl. b. t = 35          l/h

Zapfl. bei t = 30    l/10 min.

: 2 :

80 :

23 :

565 :

240

Solarseitig: Vsol (Inhalt

Solarbereich) Tauscherinh.

(unten)

l

i

: 238

: 8,9

Leergewicht

kg

: 310

Bestell-Nr.

:

100008200

Katalog: OER08b	Seite:  288

Nummer	Kurztexte

100008201	OERTLI   Solarspeicher  OBSP   500   E

PERFECTSUN,   weiß,    10   bar

Suchbegriff:	OBSP 500 E

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3131	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 500 zur

Trinkwasserwärmung

Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich. Der OERTLI

PERFECTSUN Solar-Komplett-speicher ist

mit allen, unter der Abdeckhaube

liegenden, für den Anschluss und die

Steuerung einer Solaranlage notwendigen

Komponenten vollausgestattet.

Armaturen,Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

-	Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

-	Integrierte matched-flow-Regelung

-	Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

-	Wärmedämmung aus 7 0 mm

hochwertigen FCKW-freiem

PU-Hartschaum, direkt im Speicher

mantel geschäumt.

-	Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die Auf

stellung innerhalb der thermischen

Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

bar

12

bar

10

bar

2/6

Grd C

95

Grd C

95

Grd C

12

0

1

18

3

i

4,9

-	Primär (Wärmetauscher)

-	Sekundär (Behälter)

-	Solar min./max.

Zul. Vorlauftemperatur

-	Primär

-	Sekundär

-	Solar

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)

Wärmetauscherinhalt

Katalog: OER08b

Seite: 289 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher  m3/h

Primärvorlauftemperatur  Grd C

Leistungsaufnahme           kW

Dauerl. b. t = 35          l/h

Zapfl. bei t = 30    l/10 min.

: 2 :

80 :

23 :

565 :

335

Solarseitig: Vsol (Inhalt

Solarbereich) Tauscherinh.

(unten)

1

1

: 317 :

11,1

Leergewicht

kg

: 345

Bestell-Nr.

:

100008201

Katalog: OER08b

Seite: 290 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

100008203        OERTLI Solarspeicher OBSP 300

weiß (RAL9010)

, 10 bar, 300 l

Such begriff:

OBSP 300

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1263     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Warmwasserbereiter OBSP 300

SOLAR, weiß RAL 9010

Indirekt beheizter Speicher in stehen-

der Ausführung

- Behälter aus Stahl emailliert

- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

scher (doppelt emailliert)

- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

- Zwei Magnesium-Schutzanoden

- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

- Stahl-Außenmantel, lackiert

- Thermometer

- verstellbare Füße

- 2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 300 SOLAR weiß

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar

12

-warmwasserseitig

(Behälter)            bar

6

max. Betr.temperatur

-ladeseitig           Grd C

95

-warmwasserseitig     Grd C

90

Leistungsaufnahme        kW

21

Inhalt Speicher         ltr

300

Gewicht                  kg

150

Bestell-Nr.:                100008203

Katalog: OER08b

Seite:  291

Nummer

Kurztext

e

100008204

OERTLI

Solarspe

icher

OBSP 400

SOLAR

weiß

(RAL

9010),

370 l,

10 bar

Suchbegriff:	OBSP 400 SOLAR

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1734	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarspeicher  OBSP   400   SOLAR

weiß    (RAL   9010)

Indirekt beheizter Speicher in stehender

Ausführung

-	Behälter aus Stahl emailliert

-	2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau

scher (doppelt emailliert)

-	Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

-	Zwei Magnesium-Schutzanoden

-	Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

-	Stahl-Außenmantel, lackiert

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 400 SOLAR WEISS

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

-warmwasserseitig

(Behälter)	bar : 10

max. Betr.temperatur

-ladeseitig	Grd C : 95

-warmwasserseitig     Grd C : 90

Leistungsaufnahme        kW : 23

Inhalt Speicher         ltr : 370

Gewicht	kg : 2 60

Bestell-Nr.:	100008204

Katalog: OER08b

Seite:  292

Nummer

Kurztext

e

100008205

OERTLI

Solarspe

icher

OBSP 500

SOLAR

weiß

(RAL

9010),

500 l,

10 bar

Suchbegriff:	OBSP 500 SOLAR

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1967	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarspeicher  OBSP   500   SOLAR

WEISS,    RAL   9010

Indirekt beheizter Speicher in stehender

Ausführung

-	Behälter aus Stahl emailliert

-	2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau

scher (doppelt emailliert)

-	Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

-	Zwei Magnesium-Schutzanoden

-	Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

-	Stahl-Außenmantel, lackiert

-	Thermometer

-	verstellbare Füße

-	2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 500 SOLAR WEISS

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

-warmwasserseitig

(Behälter)	bar : 10

max. Betr.temperatur

-ladeseitig	Grd C : 95

-warmwasserseitig     Grd C : 90

Leistungsaufnahme        kW : 23

Inhalt Speicher         ltr : 500

Gewicht	kg : 300

Bestell-Nr.:	100008205

Katalog: OER08b	Seite:  293

Nummer	Kurztexte

100008510	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0080.2000

Wandbefestigung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3276	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 3,43 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4045

Nomenklatur: LW.0080.200

Bestell-Nr.:  100008510

Katalog: OER08b	Seite:  294

Nummer	Kurztexte

100008513	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0122.0200

Wandbefestigung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3317	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Bausatz für 2x GMR 4065

Nomenklatur: LW.0122.0200

Bestell-Nr.:  100008513

Katalog: OER08b	Seite:  295

Nummer	Kurztexte

100008517	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0214.0002

Wandbefestigung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3406	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung

LW.0168.0020 oder LW.0214.0002

( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln 2

GMR 4115 oder 2 GMR 4090 Wasser-

Durchsatz 9,2 m3/h bei 20 K Termp.Diff.

Nomenklatur:

LW.0168.0020 oder LW.0214.0002

Bestell-Nr.:  100008517

Katalog: OER08b	Seite:  296

Nummer	Kurztexte

100008522	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0321.0003

Wandbefestigung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4346     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung

LW.0252.0030 oder LW.0321.0003

( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 13,8 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 3 GMR 4115 oder

3 GMR 4 090

Nomenklatur:

LW.0252.0030 oder LW.0321.0003

Bestell-Nr.:  100008522

Katalog: OER08b	Seite:  297

Nummer	Kurztexte

100008527	OERTLI   Hydraulikkaskade   LW.0428.0004

Wandbefestigung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5448     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung LW.0336.0040 +

LW.0428.0004 ( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für  4 GMR 4115 oder

4 GMR 4 090

Nomenklatur:

LW.0336.0040 oder LW.0428.0004

Bestell-Nr.:  100008527

Katalog: OER08b	Seite:  298

Nummer	Kurztexte

100008528	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0080.2000

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3630	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 3,43 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4045

Nomenklatur: LV.0080.200

Bestell-Nr.:  100008528

Katalog: OER08b	Seite:  299

Nummer	Kurztexte

100008530	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0122.0200

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3671	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Bausatz für 2x GMR 4065

Nomenklatur: LV.0122.0200

Bestell-Nr.:  100008530

Katalog: OER08b	Seite:  300

Nummer	Kurztexte

100008534	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0214.0002

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3746     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung LV.0168.0020 oder

LV.0214.0002 ( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln 2

GMR 4115 oder 2 GMR 4090 Wasser-

Durchsatz 9,2 m3/h bei 20 K Termp.Diff.

Nomenklatur:

LV.0168.0020 oder LV.0214.0002

Bestell-Nr.:  100008534

Katalog: OER08b	Seite:  301

Nummer	Kurztexte

100008539	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0321.0003

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4830     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung LV.0252.0030 oder

LV.0321.0003 ( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 13,8 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für  3 GMR 4115

oder 3 GMR 4 090

Nomenklatur:

LV.0252.0030 oder LV.0321.0003

Bestell-Nr.:  100008539

Katalog: OER08b	Seite:  302

Nummer	Kurztexte

100008594	OERTLI   Hydraulikkaskade   LV.0428.0004

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        6074     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung LV.0336.0040 oder

LV.0428.0004 ( ohne Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für  4 GMR 4115

oder 4 GMR 4 090

Nomenklatur:

LV.0336.0040 oder LV.0428.0004

Bestell-Nr.:  100008594

Katalog: OER08b	Seite:  303

Nummer	Kurztexte

100008595	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0120.3000

Bodenaufstellung   ,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4431	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 5,1 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 3 GMR 4045

Nomenklatur: RG.0120.3000

Bestell-Nr.:  100008595

Katalog: OER08b	Seite:  304

Nummer	Kurztexte

100008598	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0183.0300

Bodenaufstellung   ,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4493	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz  7,/8m3/h bei 20 K

Temp. Diff

3 GMR 4 0 65

Nomenklatur: RG.0183.0300

Bestell-Nr.:  100008598

Katalog: OER08b	Seite:  305

Nummer	Kurztexte

100008604	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0321.0003

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4672	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

RG.0252.0030 oder RG.0321.0003 ( ohne

Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz  13,8m3/h bei 20 K

Temp. Diff für 3 GMR 4115 oder 3 GMR

4090

Nomenklatur:

RG.0252.0030 oder RG.0321.0003

Bestell-Nr.:  100008604

Katalog: OER08b	Seite:  306

Nummer	Kurztexte

100008609	OERTLI   Hydraulikkaskade  RG.0428.0004

Bodenaufstellung,   für  Optimat   4000

Suchbegriff:	Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5493	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

RG.0336.0040 oder RG.0428.0004 ( ohne

Isolierung )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50 Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m3/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für  4 GMR 4115

oder 4 GMR 4 090

Nomenklatur:

RG.0336.0040 oder RG.0428.0004

Bestell-Nr.:  100008609

Katalog: OER08b

Seite:  307

Nummer

Kurztext

e

100008870

OERTLI

Ölgebläs

ebrenner

OEN 161

LEV

ELIOS,

schadsto

ffarm,

16-21 kW

Suchbegriff:	OEN 161 LEV

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1164	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ

9, EN 267 geprüft

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlussklappe

-	Flammkopf mit einstellbarer

Re zirkulation

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, IRD als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ

OEN161 LEV ELIOS

16 - 21

Feuerungswärmeleis. kW

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

1,0

Öldurchsatz

kg/h

1,4  -1,8

Voreinstellung

kW

20

Vormontierte Düse

Usgph

0,5/80Grd S

(Danfoss)

Leistungsaufnahme

W

210

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

575

Länge Flammenrohr  mm

210 - 260

Gesamt-Höhe

mm

3334

Durchm.Flammenrohr mm

100

Gewicht

kg

15

Bestell-Nr.

100008870

Katalog: OER08b

Seite:  308

Nummer

Kurztext

e

100008871

OERTLI

Ölgebläs

ebrenner

OEN 162

LEV

ELIOS,

schadsto

ffarm,

21-27 kW

Suchbegriff:	OEN 162 LEV

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1164	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ

9, EN 267 geprüft

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlussklappe

-	Flammkopf mit einstellbarer

Re zirkulation

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, IRD als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ

OEN162 LEV ELIOS

21 - 27

Feuerungswärmeleis. kW

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

1,0

Öldurchsatz

kg/h

1,8  - 2,3

Voreinstellung

kW

25

Vormontierte Düse

Usgph

0,55/80Grd S

(Danfoss)

Leistungsaufnahme

W

210

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

575

Länge Flammenrohr  mm

210 - 260

Gesamt-Höhe

mm

3334

Durchm.Flammenrohr mm

100

Gewicht

kg

15

Bestell-Nr.

100008871

Katalog: OER08b

Seite:  309

Nummer

Kurztext

e

100008872

OERTLI

Ölgebläs

ebrenner

OEN 163

LEV

ELIOS f.

Heizöl

EL,

schadst.

arm, 27-

33kW

Suchbegriff:	OEN163LEV

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1175	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 163 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm nach

RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlussschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlussklappe

-	Flammkopf mit einstellbarer

Re zirkulation

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, IRD als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ

OEN

163 LEV ELIOS

Feuerungswärmeleist

. kW

27 - 33

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

1,4

Öldurchsatz

kg/h

2,3  - 2,8

Voreinstellung

kW

32

Vormontierte Düse

Usgph

0,65/60Grd SF

Leistungsaufnahme

W

210

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

575

Länge Flammenrohr

mm

210 - 260

Gesamt-Höhe

mm

3334

Durchm.Flammenrohr

mm

100

Gewicht

kg

15

Bestell-Nr.

100008872

Katalog: OER08b	Seite:  310

Nummer	Kurztexte

100008882	OERTLI   Solarregler  OETROSOL A

Regelung Solaranlage mit  Solarspeicher

Suchbegriff:	OETROSOL A

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	191	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL A

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher,

Regelt auch die modulierende Solarpumpe der

Pumpenstation DKP 6-8 und 9-20.

-	mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

-	incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden und die

Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird

(matched flow). Beide Solarregelungen

verfügen über eine Pumpensteuerung zum

Schutz der Solaranlage vor Übertemperatur.

Kolli EC 321 Bestell-

Nr.: 100008882

Katalog: OER08b	Seite:  311

Nummer	Kurztexte

100008883         OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2

Regel. Solaranlage mit Speicher (2 SWT)

Suchbegriff:	OETROSOL B2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	274	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL B2

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350).

Regelt auch die modulierende Solarpumpe der

Pumpenstation OKS...

-	mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

-	incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

-	Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden und die

Drehzahl der Umwälzpumpe angepasst wird

(matched flow). Die Solarregelung verfügt

über eine Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Bestell-Nr.: 100008883

Katalog: OER08b

Seite: 312

Nummer

Kurztexte

100009194

OERTLI  Speicherladeset   incl.   Umschaltv.

für  GSR   140-35

P  condens,   mit   OBA  150

Such begriff:

Speicherladeset

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

352               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Speicherladeset

für   GSR   140-35   P   condens

mit   OBA   150

incl.   Umschaltventil

Bestell-Nr.:    100009194

Katalog: OER08b           Seite: 313

Nummer

Kurztexte

100009841

OERTLI   SET

Umschaltventil   Speicherladung

GSR   140-35

Condens,   incl.   Verrohrung

Such begriff:

Set Kessel

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

271               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   SET  Umschaltventil

Speicherladung   GSR   140-35   Condens

incl.   Verrohrung,   Halter,   Umschaltventil

mit  Motor  und Absperrhähne

Set   zum  Einbau   in  den   Kessel

Bestell-Nr.:    100009841

Katalog: OER08b	Seite:  314

Nummer	Kurztexte

100009940	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-35P

Condens,   Standgerät,   8   -   35   kW

Suchbegriff:	GSR140-35Pcond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4419	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 140-

35P Condens Stand-Gas-Brennwertkessel

mit modulierendem Voll-

Vormischbrenner. Kompakter Kessel,

ausgestattet mit:

-	einer modulierenden Heizungspumpe

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

beständigem Aluminium/Silizium. Hoher

Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige

Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und

CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen

Anschluss geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-35 P

Condens Wärmeleistung 40/30° C:  8,9 bis 35

kW Wärmeleistung 80/60° C : 8,0 bis 32 kW

Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0156 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 5,5 l Leergewicht: 70

kg

Bestell-Nr. 100009940

Katalog: OER08b	Seite:  315

Nummer	Kurztexte

100009941	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-45

Condens,   Standgerät,   8,2   -   43   kW

Suchbegriff:	GSR140-45cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4673	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel

GSR   140-45   Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

beständigem Aluminium/Silizium. Hoher

Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige

Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und

CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen

Anschluss geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-45

Condens Wärmeleistung 40/30° C: 8,9 bis 43

kW Wärmeleistung 80/60° C :8,2 bis 41,2 kW

Abgasmassenstrom : 0,0039-0,0192 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 5,5 l Leergewicht: 70

kg

Bestell-Nr. 100009941

Katalog: OER08b	Seite:  316

Nummer	Kurztexte

100009942	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-65

Condens,   Standgerät,   12,2   -   65   kW

Suchbegriff:	GSR140-65cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5392	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel

GSR   140-65   Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

-	einer modulierenden Heizungspumpe

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

beständigem Aluminium/Silizium. Hoher

Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige

Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und

CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen

Anschluss geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-65

Condens Wärmeleistung 40/30° C: 13,3 bis 65

kW Wärmeleistung 80/60° C :12,2 bis 62 kW

Abgasmassenstrom : 0,0058-0,028 8 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 6,5 l Leergewicht: 75

kg

Bestell-Nr. 100009942

Katalog: OER08b	Seite:  317

Nummer	Kurztexte

100009943	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-90

Condens,   Standgerät,   14,6   -   8 9,5   kW

Suchbegriff:	GSR140-90cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7224	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel

GSR   140-90   Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

-	einer modulierenden Heizungspumpe

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

beständigem Aluminium/Silizium. Hoher

Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige

Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und

CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen

Anschluss geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-90

Condens Wärmeleistung 40/30° C: 15,8 - 89,5

kW Wärmeleistung 80/60° C :14,6 - 86,0 kW

Abgasmassenstrom : 0,0063-0,0383 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 7,5 l Leergewicht: 95

kg

Bestell-Nr. 100009943

Katalog: OER08b	Seite:  318

Nummer	Kurztexte

100009944	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR   140-115

Condens,   Standgerät,   17,2   -   114   kW

Suchbegriff:	GSR140-115cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8301	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel

GSR   140-115   Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

-	einer modulierenden Heizungspumpe

-	einem elektronischen Manometer

-	automatischen Entlüftern

-	einem Kondensat-Siphon

-	einem Druckwächter

-	einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Kesselkörper aus gegossenem korrosions-

beständigem Aluminium/Silizium. Hoher

Normnutzungsgrad, bis 109% Niedrige

Schadstoffemissionen: NOx < 20 mg/kWh und

CO < 15 mg/kWh Für raumluftunabhängigen

Anschluss geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Erdgas:    20/25 mbar Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P Typ :      GSR 140-115

Condens Wärmeleistung 40/30° C: 18,4 -

114,0 kW Wärmeleistung 80/60° C :17,2 -

111,0 kW

Abgasmassenstrom : 0,0081-0,0494 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 7,5 l Leergewicht: 95

kg

Bestell-Nr. 100009944

Katalog: OER08b	Seite:  319

Nummer	Kurztexte

100009972	OERTLI   Brauchwasserspeicher  OBA  150

für  GSR   140-35   P  condens,   150   Liter

Suchbegriff:	OBA150

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1102	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Brauchwasserspeicher OBA 150

Inhalt 150 Liter

OBA 150 passend zu GSR 140-35 P

condens mit Fremdstromanode zum

Anschluss an das Schaltfeld GSR 140

Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung	mm : 50

Speicher mit Revisionsflansch vorn

Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß

pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

Verstellbare Füße

Speicherfühler für GSR 140

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12

-	Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10

Maximale Betriebstemperatur :

-	Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110

-	Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95

Technische Daten:

Typ :	OBA 150

150

28,5

1,4

700

255

2,6

3

100

Speicher Nenninhalt	1

Leistungsaufnahme	kW

Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d

Warmwasserdauerleistung	l/h

Warmwasserspitzenl.	l/10 min

Leistungskennzahl	NL

Ladedurchfluss	m3/h

Versandgewicht	kg

Bestell-Nr.	:   100009972

Katalog: OER08b	Seite:  320

Nummer	Kurztexte

100010190	OERTLI   Hydraulik-Anschluss   Satz

für  Optimat   GSR   140-35   P

Suchbegriff:	Anschluss Satz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	102	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik-Anschluss   Satz

für  Optimat   GSR   140-35   P

HE   27

Bestell-Nr.:    100010190

Katalog: OER08b           Seite: 321

Nummer

Kurztexte

100010652

OERTLI   Kit   OECOPROTECT

für  OB   150-200

zum Anschluss  an  Kessel

Such begriff:

Kit OECOPROTECT

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

102              per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Kit   OECOPROTECT

für  OB   150-200   zum Anschluss   an   Kessel

mit   OE-tronic   3   Schaltfeld

(Fremdstromanode   an   Stelle  Mg-Anode)

Bestell-Nr.:    100010652

Katalog: OER08b

Seite:  322

Nummer

Kurztexte

100011030

OERTLI  Abgasdruckwächter

für  GSR  230   condens,   GV  21

Suchbegriff:           Abgasdruckwächt

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     50                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasdruckwächter

für   GSR   230   condens

GV  21

Bestell-Nr.:    100011030

Katalog: OER08b	Seite:  323

Nummer	Kurztexte

100011031        OERTLI Gasdruckwächter mini

für GSR 234 condens, GV 22

Suchbegriff:	Gasdruckwächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	50	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasdruckwächter mini

für GSR 234 condens GV 22

( zusätzlich wird immer eine

Anschlussplatine SCU-01

Kolli GW5 benötigt !)

Bestell-Nr.: 100011031

Katalog: OER08b	Seite:  324

Nummer	Kurztexte

100011032	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas

für  GSR  234   condens,   GV  23

Suchbegriff:	Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	395	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

GSR 234 condens GV 2 3

Bestell-Nr.: 100011032

Katalog: OER08b	Seite:  325

Nummer	Kurztexte

100011033	OERTLI  Abgasklappe

für  GSR  230   condens,   GV  24

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	615	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe

für   GSR  230   condens

GV  2 4

( zusätzlich wird immer eine

Anschlussplatine SCU-01

Kolli GW5 benötigt !)

Bestell-Nr.: 100011033

Katalog: OER08b	Seite:  326

Nummer	Kurztexte

100011034	OERTLI   Gasdruckwächter  mini

für  GSR  235-2 36   condens,   GV  2 5

Suchbegriff:	Gasdruckwächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	52	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasdruckwächter  mini

für   GSR  235-236   condens GV  2 5

( zusätzlich wird immer eine

Anschlussplatine SCU-01

Kolli GW5 benötigt !)

Bestell-Nr.: 100011034

Katalog: OER08b	Seite:  327

Nummer	Kurztexte

100011035	OERTLI   Druckdichtheitskontrolle

für  GSR  235   und  236   condens,   GV  2 6

Suchbegriff:	Druckdicht.Kont

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	48	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Druckdichtheitskont rolle

für GSR 235 und 236 condens GV 2

6

( zusätzlich wird immer eine

Anschlussplatine SCU-01

Kolli GW5 benötigt !)

Bestell-Nr.: 100011035

Katalog: OER08b	Seite:  328

Nummer	Kurztexte

100011036	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas

für  GSR  235-2 36   condens,   GV  2 7

Suchbegriff:	Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	45	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz   Flüssiggas

GSR  235-236   condens GV  2 7

Bestell-Nr.: 100011036

Katalog: OER08b	Seite:  329

Nummer	Kurztexte

100011037	OERTLI  Anschlussplatine   SCU-01

für  GSR   für  GSR  230   condens   GW  5

Suchbegriff:	Anschlussplat.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	96	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussplatine   SCU-01

für GSR für GSR 230 condens GW 5

Bestell-Nr.: 100011037

Katalog: OER08b	Seite:  330

Nummer	Kurztexte

100011259	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW  7

Heizleistung  4,7   kW,   Innenaufstellung

Suchbegriff:	WPSW7

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5310	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-

Kompressor mit internem Wicklungsschutz

und Überdrucksicherheitsventil,

Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebszustandsanzeige, internen

Absicherungen,

TEM Heizungsmanager SE 6001 WPC

mit Außenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-/

Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss:  1"

Heizleistung SOW35:      kW 4,7

Heizleistung SOW50:      kW 4,5

Leistungsaufnahme S0W35: kW 1,1

Leistungsaufnahme S0W50: kW 1,5

Absicherung:      A träge 16

Gewicht:	kg 12 8

Schalldruckpegel: dB(A) 47

Bestell.-Nr.:     100011259

Katalog: OER08b	Seite:  331

Nummer	Kurztexte

100011260	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe.   WPSW   9

Heizleistung   7,8   kW,   Innenaufstellung.

Suchbegriff:	WPSW9

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5434	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   9

Platzsparende Ausführung zur Innenauf-

stellung. Verdampfer und Kondensator aus

Edelstahl- Plattenwärmetauscher,

Vollhermetik Scroll-Kompressor mit

internemWicklungsschutz und  Überdruck-

sicherheitsventil Netzüberwachung,

Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

zustandsanzeige, internen Absicherungen, TEM

Heizungsmanager SE 6001 WPC mit

Außenfühler, Speicherfühler, Vorlauf- und

Rücklauffühler für Regelung eines direkten

und eines Mischerkreises für Heizung oder

Passiv Kühlen, der Brauchwassererwärmung

und der Ein-/ Ausschaltung des Elektro-

Heizstabes mit Bivalentpunkt.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe:  mm 500

Wärmetauscheranschluss : 1"

Heizleistung SOW35:     kW 7,8

Heizleistung SOW50:     kW 7,3

Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7

Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5

Absicherung :     A träge 16

Gewicht:	kg 135

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Bestell-Nr.:      100011260

Katalog: OER08b	Seite:  332

Nummer	Kurztexte

100011262	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   12

Heizleistung   10,1   kW,   Innenaufstellung

Suchbegriff:	WPSW12

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5755     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl-Plattenwärme-

tauscher, Vollhermetik Scroll-Kompressor

mit internem Wicklungsschutz und

Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

wachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebszustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001

WPC mit Außenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-

/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe:  mm 500

Wärmetauscheranschluss: 1"

Heizleistung SOW35:     kW 10,1

Heizleistung SOW50      kW 9,3

Leistungsaufnahme S0W35 kW 2, 3

Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1

Absicherung:      A träge 16

Gewicht:	kg 148

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Bestell-Nr.:      100011262

Katalog: OER08b	Seite:  333

Nummer	Kurztexte

100011264	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   15

Heizleistung     13,4   kW,   Innenaufstellung

Suchbegriff:	WPSW15

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        6386     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik

Scroll-Kompressor mit internem

Wicklungsschutz und

Überdrucksicherheitsventil

Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung

mit Betriebszustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

Regelung eines direkten und eines

Mischerkreises für Heizung oder Passiv

Kühlen, der Brauchwassererwärmung und

der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

Heizstabes mit Bivalentpunkt.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss: 1 1/4"

Heizleistung SOW35:     kW 13,4

Heizleistung SOW50      kW 12,4

Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,0

Leistungsaufnahme S0W50 kW 4,1

Absicherung:      A träge 20

Gewicht:	kg 155

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Bestell-Nr.:      100011264

Katalog: OER08b	Seite:  334

Nummer	Kurztexte

100011265	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   19

Suchbegriff:	WPSW19

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        6976     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik

Scroll-Kompressor mit internem

Wicklungsschutz und

Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

wachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebszustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE

6001 WPC mit Außenfühler, Speicher-

fühler, Vorlauf- und Rücklauffühler für

Regelung eines direkten und eines

Mischerkreises für Heizung oder Passiv

Kühlen, der Brauchwassererwärmung und

der Ein-/Ausschaltung des Elektro-

Heizstabes mit Bivalentpunkt.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe:  mm 500

Wärmetauscheranschluss  1 1/4"

Heizleistung SOW35      kW  16,2

Heizleistung SOW50      kW  15,4

Leistungsaufnahme S0W35 kW  3,6

Leistungsaufnahme S0W50 kW  5,1

Absicherung:      A träge 20

Gewicht:	kg 160

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Bestell-Nr. :     100011265

Katalog: OER08b	Seite:  335

Nummer	Kurztexte

100011267	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW  7   HG

Heizleistung  4,7   kW,m.   Heißgasentwärmung

Suchbegriff:	WPSW7HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        6666     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 7 HG

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung

werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe

10% der Leistung für die

Brauchwassererwärmung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels

zweitem Plattenwärmetauscher genutzt.

Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne

Reduzierung der Leistungszahl,

Speicherladepumpe und thermostatisches

Regulierventil eingebaut. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-

Kompressor mit internem Wicklungsschutz

und  Überdrucksicherheitsventil

Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebs-zustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001

WPC mit Aussenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf-und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-

schaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt.

Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

Werk durch Probelauf eingestellt und

geprüft.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss : 1"

Heizleistung SOW35:     kW 4,7

Heizleistung SOW50:     kW 4,5

Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,1

Leistungsaufnahme S0W50 kW 1,5

Absicherung:      A träge 16

Gewicht:	kg 12 8

Schalldruckpegel: dB(A) 47

Type:	OERTLI WPSW 7 HG

Bestell-Nr.:      100011267

Katalog: OER08b	Seite:  336

Nummer	Kurztexte

100011268	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   9   HG

Heizleistung     7,8   kW,   m.   Heissgasnutzung

Suchbegriff:	WPSW9HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6800	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 9 HG

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung

werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe

10% der Leistung für die

Brauchwassererwärmung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels

zweitem Plattenwärmetauscher genutzt.

Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne

Reduzierung der Leistungszahl,

Speicherladepumpe und  thermostatisches

Regulierventil eingebaut. Verdampfer und

Kondensator aus  Edelstahl Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-

Kompressor mit internem Wicklungsschutz

und Überdrucksicherheitsventil

Netzüberwachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebs-zustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001

WPC mit Außenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-/Aus-

schaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt.

Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

Werk durch Probelauf eingestellt und

geprüft.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss : 1"

Heizleistung SOW35:     kW 7,8

Heizleistung SOW50:     kW 7,3

Leistungsaufnahme S0W35 kW 1,7

Leistungsaufnahme S0W50 kW 2,5

Absicherung:      A träge 16

Gewicht:	kg 135

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Type:	OERTLI WPSW 9 HG

Bestell-Nr.:      100011268

Katalog: OER08b	Seite:  337

Nummer	Kurztexte

100011270	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   12   HG

Heizleistung     10,1kW,   m.   Heissgasnutzung

Suchbegriff:	WPSW12HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7183	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 12 HG

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung

werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe

10% der Leistung für die

Brauchwassererwärmung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels

zweitem Plattenwärmetauscher genutzt.

Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne

Reduzierung der Leistungszahl,

Speicherladepumpe und  thermostatisches

Regulierventil eingebaut. Verdampfer und

Kondensator aus Edelstahl Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-

Kompressor mit internem Wicklungsschutz

und Überdrucksicherheitsventil Netzüber-

wachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebs-zustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001

WPC mit Außenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-

/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt. Kältekreislauf mit R407C

(FCKW frei) gefüllt und die Wärmepumpe

wurde im Werk durch Probelauf eingestellt

und geprüft.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss : 1"

Heizleistung SOW35      kW 10,1

Heizleistung SOW50      kW 9,3

Leistungsaufnahme S0W35 kW 2, 3

Leistungsaufnahme S0W50 kW 3,1

Absicherung:      A träge 16

Gewicht:	kg 148

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Type:	OERTLI WPSW 12 HG

Bestell-Nr.:      100011270

Katalog: OER08b	Seite:  338

Nummer	Kurztexte

100011272	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   15   HG

Heizleistung     13,4kW,   m.   Heissgasnutzung

Suchbegriff:	WPSW15HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        7907     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 15 HG

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung

werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe

10% der Leistung für die

Brauchwassererwärmung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels

zweitem Plattenwärmetauscher genutzt.

Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne

Reduzierung der Leistungszahl,

Speicherladepumpe und thermostatisches

Regulierventil eingebaut.

Verdampfer und Kondensator aus Edelstahl

Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Voll-

hermetik Scroll-Kompressor mit internem

Wicklungsschutz und Überdrucksicher-

heitsventil Netzüberwachung,

Kältekreisüberwachung mit Betriebs-

zustandsanzeige, internen Absicherungen, TEM

Heizungsmanager SE 6001 WPC mit

Außenfühler, Speicherfühler, Vorlauf- und

Rücklauffühler für Regelung eines direkten

und eines Mischerkreises für Heizung oder

Passiv Kühlen, der Brauchwassererwärmung

und der Ein-/Aus-schaltung des Elektro-

Heizstabes mit Bivalentpunkt.

Kältekreislauf mit R407C (FCKW frei)

gefüllt und die Wärmepumpe wurde im

Werk durch Probelauf eingestellt und

geprüft.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe   mm 500

Wärmetauscheranschluss:  1 1/4"

Heizleistung SOW35       kW 13,4

Heizleistung SOW50       kW 12,4

Leistungsaufnahme S0W35  kW 3,0

Leistungsaufnahme S0W50  kW 4,1

Absicherung:      A träge 20

Gewicht:	kg 155

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Type:	OERTLI WPSW 15 HG

Bestell-Nr.:      100011272

Katalog: OER08b	Seite:  339

Nummer	Kurztexte

100011273	OERTLI   Sole/Wasserwärmepumpe  WPSW   19   HG

Heizleistung   16,2kW,   m.   Heissgasnutzung

Suchbegriff:	WPSW19HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        8580     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sole/Wasserwärmepumpe WPSW 19 HG

Platzsparende Ausführung zur

Innenaufstellung. Mit Heißgasentwärmung

werden im Kältekreislauf der Wärmepumpe

10% der Leistung für die

Brauchwassererwärmung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels

zweitem Plattenwärmetauscher genutzt.

Dadurch hoher Warmwasserkomfort ohne

Reduzierung der Leistungszahl,

Speicherladepumpe und  thermostatisches

Regulierventil eingebaut. Verdampfer und

Kondensator ausEdelstahl Edelstahl-

Plattenwärmetauscher, Vollhermetik Scroll-

Kompressor mit internem Wicklungsschutz

und Überdrucksicherheit sventilNet

züberwachung, Kältekreisüberwachung mit

Betriebs-zustandsanzeige, internen

Absicherungen, TEM Heizungsmanager SE 6001

WPC mit Aussenfühler, Speicherfühler,

Vorlauf- und Rücklauffühler für Regelung

eines direkten und eines Mischerkreises

für Heizung oder Passiv Kühlen, der

Brauchwassererwärmung und der Ein-

/Ausschaltung des Elektro-Heizstabes mit

Bivalentpunkt. Kältekreislauf mit R407C

(FCKW frei) gefüllt und die Wärmepumpe

wurde im Werk durch Probelauf eingestellt

und geprüft.

Abmessungen:

Höhe:   mm 725

Breite: mm 365

Tiefe:  mm 500

Wärmetauscheranschluss: 1 1/4"

Heizleistung SOW35      kW 16,2

Heizleistung SOW50      kW 15,4

Leistungsaufnahme S0W35 kW 3,6

Leistungsaufnahme S0W50 kW 5,1

Absicherung:      A träge 25

Gewicht:	kg 160

Schalldruckpegel: dB(A) 48

Type:	OERTLI WPSW 19 HG

Bestell-Nr.:      100011273

Katalog: OER08b	Seite:  340

Nummer	Kurztexte

100011288	OERTLI   Speicherladeset

für  GMR1024   condens   mit   OBU130,   HG57

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	55	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

für GMR1024 condens mit OBU130

Kolli HG 57

Bestell-Nr.: 100011288

Katalog: OER08b	Seite:  341

Nummer	Kurztexte

100011289	OERTLI  Montageplatte   für  GMR   1024

mit  Wartungshähnen  und  Rohrtrenner,   HG58

Suchbegriff:	Montageplatte

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	277	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageplatte für GMR 1024 mit

Wartungshähnen und Rohrtrenner bei

separater Lieferung

Kolli HG 58 Bestell-

Nr.: 100011289

Katalog: OER08b	Seite:  342

Nummer	Kurztexte

100011290	OERTLI  Montageplatte   für  GMR   1024   combi

mit  Wartungshähnen  und  Rohrtrenner,   HG59

Suchbegriff:	Montageplatte

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	244	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageplatte für GMR 1024 combi

mit Wartungshähnen und Rohrtrenner bei

separater Lieferung

Kolli HG 59 Bestell-

Nr.: 100011290

Katalog: OER08b	Seite:  343

Nummer	Kurztexte

100011295	OERTLI   Rohrsatz   z.   Anschluss   nach  oben

für  GMR   1024      (HG19   zwingend  erforderl.)

Suchbegriff:	Rohrsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	107	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrsatz   zum Anschluss   nach

Oben   für   GMR   102 4 Kolli   HG   64

Kolli HG 19 ist zwingend erforderlich !

Bestell-Nr.: 100011295

Katalog: OER08b	Seite:  344

Nummer	Kurztexte

100011326	OERTLI   Gas-Brennwertgerät,   wandhängend

Optimat   GMR   1024   condens,   6-24   kW

Suchbegriff:	GMR1024cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2065	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertgerät   GMR   1024

condens

-	wandhängend

-	modulierender Brenner

-	raumluftab- und unabhängig

-	von 6 bis 24 kW

Optimat GMR 102 4 condens Gas-Brennwert-

Wandkessel für Erdgas E, LL, Flüssiggas B/P

mit Edelstahl-Wärmetauscher, Gerätesyphon,

Sicherheitsventil und Manometer im

Lieferumfang enthalten. Ausdehnungsgefäß 8

Liter eingebaut. Die Wartungshähne und der

Gasgeräte -Absperrhahn incl. TAE 3/4"

gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Ein

Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen der

Anschlussrohre nach oben ermöglicht und

Anschlussrohre nach oben sind als Zubehör

erhältlich. Alle Brennwertgeräte sind

heizwasserseitig mit Glattrohr-Anschlüssen

O 22 mm / trinkwasser- und speicherseitig

O 15 mm ausgestattet. Alle Geräte: mit

eingebauter Pumpe, Umschaltventil für

Heizung und Warmwasser.

Der Außenfühler zur witterungsgeführten

Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

Reglung ist steckerfertig für weitere

Regelungskomponenten vorverdrahtet, welche

als Zubehör erhältlich sind.

Betriebsarten nach DVGW-TRGI_ B2

3-C13x-C33x-C4 3x-C53-C63x-C8 3x

Gerätekategorie: II2ELL3B/P

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck (Heizung): 3 bar

zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser): 8 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzer:  110 °C

Typ :        Optimat GMR 102 4 condens

Nennbelastung      : 5,8-24 kW

Nennleistung 80/60 : 5,5-23,6 kW

Nennleistung 40/30 : 6,3-25 kW

Abgasanschluss     : 60 / 100 mm

Norm-Nutzungsgrad    40/30 : 109 %

Gasdurchsatz max.

Erdgas E    : 2,4 m3/h

Erdgas LL   : 2,8 m3/h

Flüssiggas  : 1,9 kg/h

Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Katalog: OER08b

Seite: 345 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Ausdehnungsgefäß    :

8 l

Vordruck MAG

1 bar

min. Betriebsüberdr.

1 bar

Wasserinhalt

1,7 l

Gewicht

2 9 kg

Abgastemp. 80/60

7 8 grd

Restförderdruck

50 Pa

Elektroanschluss

230 V

Aufgen. Lstng. Ges.

115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe

90 W

Schallemission

< 44 dB(A)

Schutzart

IPX4D

Bestell-Nr.:

100011326

Katalog: OER08b	Seite:  346

Nummer	Kurztexte

100011327	OERTLI   Gas-Brennwertgerät,   WW-Booster

Optimat   GMR   1024   COMBI   condens,   6-24   kW

Suchbegriff:	GMR1024Combicon

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2179	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   GMR   102 4   COMBI   condens

Gas-Brennwertgerät

-	wandhängend

-	mit eingebautem Platten-WT für

Warmwasserbereitung

-	modulierender Brenner

-	raumluftab- und unabhängig

-	von 6 bis 2 4 kW

-	WW-Booster 28 kW

Optimat GMR 102 4 COMBI condens Gas-

Brennwert-Wandkessel für Erdgas E, LL,

Flüssiggas B/P mit Edelstahl-

Wärmetauscher, Gerätesyphon,

Sicherheitsventil und Manometer im

Lieferumfang enthalten. Ausdehnungsgefäß

8 Liter eingebaut. Die Wartungshähne und

der Gasgeräte -Absperrhahn incl. TAE

3/4" gehören ebenfalls zum Lieferumfang.

Ein Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen

der Anschlussrohre nach oben ermöglicht

und Anschlussrohre nach oben sind als

Zubehör erhältlich. Alle Brennwertgeräte

sind heizwasserseitig mit Glattrohr-

Anschlüssen O 22 mm / trinkwasserseitig

O 15 mm ausgestattet. Alle Geräte: mit

eingebauter Pumpe, Umschaltventil für

Heizung und Warmwasser.

Der Außenfühler zur witterungsgeführten

Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

Reglung ist steckerfertig für weitere

Regelungskomponenten vorverdrahtet,

welche als Zubehör erhältlich sind.

Betriebsarten nach DVGW-TRGI_ B2

3-C13x-C33x-C4 3x-C53-C63x-C8 3x

Gerätekategorie: II2ELL3B/P

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck (Heizung): 3 bar

zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser ):8 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzer: 110 ° C

Typ :         Optimat GMR 102 4 COMBI

condens

5,8-24 kW

2 8 kW

5,5-23,6  kW

6,3-25 kW 60

/ 100 mm

Nennbelastung WW-

Booster Nennleistung

80/60 Nennleistung

40/30 Abgasanschluss

Norm-Nutzungsgrad 40/30 : 109 %

Katalog: OER08b    Seite: 347 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Gasdurchsatz max.

Erdgas E        :

2,4 m3/h

Erdgas LL       :

2,8 m3/h

Flüssiggas      :

1,9 kg/h

Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Ausdehnungsgefäß:

8 l

Vordruck MAG    :

1 bar

min. Betriebsüberdr.:

1 bar

Wasserinhalt    :

1,8 l

Gewicht         :

30,5 kg

Abgastemp. 80/60:

7 8 grd

Restförderdruck:

100 Pa

Elektroanschluss :

230 V

Aufgen. Lstng. Ges.:

115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe:

90 W

Schallemission:

< 44 dB(A)

Schutzart:

IPX4D

Bestell-Nr.:

100011327

Katalog: OER08b	Seite:  348

Nummer	Kurztexte

100011367	OERTLI Abgasklappe  als  Rückstromsicher.

Mehrfachbelegung  GMR   1024   bis   3   Geräte

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasklappe   als

Rückstromsicherung für Mehrfachbelegung

GMR 1024 mit bis zu 3 Geräten überein-

ander.

DY 8 84

Bestell-Nr.:      100011367

Katalog: OER08b	Seite:  349

Nummer	Kurztexte

100011710	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   9   HG

Leistungsaufnahme     2,2   kW  bei   W  35,

Suchbegriff:	WPLW9 HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        8570     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 9 HG

Platzsparende Ausführung für

Innenaufstellung. Dank dem Prinzip der

Heißgasentwärmung können im

Kältekreislauf der Wärmepumpe 10% der

Leistung auf einem Temperaturniveau von

60-70°C mittels eines zweiten

Plattenwärmetauschers genutzt werden.

Dies ermöglicht Brauchwassertemperaturen

von bis zu 60°C ohne Reduzierung der

Leistungszahl.

Die Wärmegewinnung erfolgt durch

Ansaugen der Außenluft durch einen

Schlauch von 400 mm . Der Kältekreis ist

mit  dem Kältemittel R 404 A gefüllt und

die Wärmepumpe wird im Werk durch

Probelauf eingestellt und geprüft. Das

Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020

lackiert und  für die Aufstellung im

Innenraum geräuschgedämmt und für den

Anschluss an ein Luftkanalsystem

geeignet.

Ein Radialgebläse mit EC Motoren

Technologie sorgt für sparsamen Betrieb

und größte Laufruhe.

Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

mit thermostatischem Regulierventil für

den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das

Elektro-Schaltfeld ist intern fix und

fertig verdrahtet mit den erforderlichen

Schaltungen, Schutzrelais internen

Absicherungen und einem Heizungsmanager

für die witterungs-geführte Regelung

eines Mischerkreises für Heizung der

Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten

eines Elektro-Heiz-stabes mit

Bivalentpunkt.Mit Außenfühler,

Speicherfühler, Vorlauffühler und

Warmwasserfühler.

Vor- und Rücklauffühler sind in der

Wärmepumpe werksseitig integriert.

Abmessungen: Höhe

: 1320 mm Breite

: 780 mm Tiefe

: 970 mm

9,2 kW	LZ	4,2

8,9 kW	LZ	3,4

7.1	kW	LZ	3,2

6,8 kW	LZ	2,6

6.1	kW	LZ	2,8

5,6 kW	LZ	2,2

Leistung L10/W35

Leistung L10/W45

Leistung L2/W35

Leistung L2/W45

Leistung L-7/W35

Leistung L -7/W45

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 350

Nummer

Kurztexte

Wärmetauscheranschluss:

1"

Leistungsaufnahme              :

kW  2,2   bei  W

35

kW  2,6   bei  W

45

Absicherung

A  träge   16

Gewicht:

kg   255

Verdampfer   Luftdurchsatz

m3/h   2000

Schalldruckpegel:

dB(A)    47

Bestell-Nr.:

100011710

Katalog: OER08b	Seite:  351

Nummer	Kurztexte

100011712	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   13   HG

Leistung  L10/W35:   12,7   kW  LZ   4,7

Suchbegriff:	WPLW13HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        8756     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 13 HG

Platzsparende Ausführung für Innenauf-

stellung. Dank dem Prinzip der Heißgas-

entwärmung können im Kältekreislauf der

Wärmepumpe 10% der Leistung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels eines

zweiten Plattenwärmetauschers genutzt

werden. Dies ermöglicht  Brauch-

wassertemperaturen von bis zu 60°C ohne

Reduzierung der Leistungszahl. Die

Wärmegewinnung erfolgt durch Ansaugen der

Außenluft durch einen Schlauch von 400 mm .

Der Kältekreis ist mit  dem Kältemittel R

404 A gefüllt und die Wärmepumpe wird im

Werk durch Probelauf eingestellt und

geprüft. Das Stahlblechgehäuse ist in RAL

3020 lackiert und  für die Aufstellung im

Innenraum geräuschgedämmt und für den

Anschluss an ein Luftkanalsystem geeignet.

Ein Radialgebläse mit EC Motoren

Technologie sorgt für sparsamen Betrieb und

größte Laufruhe.

Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

mit thermostatischem Regulierventil für

den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das

Elektro-Schaltfeld ist intern fix und

fertig verdrahtet mit den erforderlichen

Schaltungen, Schutzrelais internen

Absicherungen und einem Heizungsmanager

für die witterungs-geführte Regelung eines

Mischerkreises für Heizung der

Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten

eines Elektro-Heizstabes mit Bivalentpunkt.

Mit Außenfühler, Speicherfühler,

Vorlauffühler und Warmwasserfühler.

Vor- und Rücklauffühler sind in der

Wärmepumpe werksseitig integriert.

Abmessungen:

Höhe:   1320 mm

Breite: 780 mm

Tiefe:  970 mm

Leistung L10/W35: 12,7	kW LZ 4,7

Leistung L10/W45: 11,9	kW LZ 3,4

Leistung L  2/W35: 9,5	kW LZ 3,4

Leistung L  2/W45: 9,1  kW LZ 2,6

Leistung L-7/W 35: 7,8  kW LZ 2,8

Leistung L -7/W45: 7,6	kW LZ 2,2

Wärmetauscheranschluss : 1"

Leistungsaufnahme        kW 2,8 bei W 35

Katalog: OER08b	Seite:  352

Nummer        Kurztexte

kW 3,5 bei W 45

Absicherung

A träge 20

Gewicht:

kg 265

Verdampfer Luftdurchsatz

:m3/h 2500

Schalldruckpegel:

dB(A) 48

Bestell-Nr.:

100011712

Katalog: OER08b	Seite:  353

Nummer	Kurztexte

100011713	OERTLI   Luft-Wasser-Wärmepumpe  WPLW   17   HG

Leistung  L10/W35:      17,0   kW  LZ   4,6

Suchbegriff:	WPLW17HG

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9015	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Luft-Wasser-Wärmepumpe WPLW 17 HG

Platzsparende Ausführung für

Innenaufstellung. Dank dem Prinzip der

Heißgasentwärmung können im Kältekreislauf

der Wärmepumpe 10% der Leistung auf einem

Temperaturniveau von 60-70°C mittels eines

zweiten Plattenwärmetauschers genutzt

werden. Dies ermöglicht

Brauchwassertemperaturen von bis zu 60°C

ohne Reduzierung der Leistungszahl.

Die Wärmegewinnung erfolgt durch Ansaugen

der Außenluft durch einen Schlauch von 400

mm . Der Kältekreis ist mit  dem

Kältemittel R 404 A gefüllt und die

Wärmepumpe wird im Werk durch Probelauf

eingestellt und geprüft. Das

Stahlblechgehäuse ist in RAL 3020 lackiert

und  für die Aufstellung im Innenraum

geräuschgedämmt und für den Anschluss an

ein Luftkanalsystem geeignet.

Ein Radialgebläse mit EC Motoren

Technologie sorgt für sparsamen Betrieb und

größte Laufruhe.

Serienmäßig gehört die Speicherladepumpe

mit thermostatischem Regulierventil für

den Heißwasser-Vorlauf aus dem HG

Wärmetauscher zum Lieferumfang. Das

Elektro-Schaltfeld ist intern fix und

fertig verdrahtet mit den erforderlichen

Schaltungen, Schutzrelais internen

Absicherungen und einem Heizungsmanager

für die witterungs-geführte Regelung eines

Mischerkreises für Heizung der

Warmwasserbereitung und Ein-Ausschalten

eines Elektro-Heiz-stabes mit

Bivalentpunkt. Mit Außenfühler,

Speicherfühler, Vorlauffühler und

Warmwasserfühler.

Vor- und Rücklauffühler sind in der

Wärmepumpe werksseitig integriert.

Abmessungen:

Höhe:   1320 mm

Breite: 780 mm

Tiefe:  970

Leistung L10/W35:  17,0 kW LZ 4,6

Leistung L10/W45:  14,9 kW LZ 3,2

Leistung L  2/W35: 12,6 kW LZ 3,4

Leistung L  2/W45: 12,2 kW LZ 2,6

Leistung L-7/W 35: 10,3 kW LZ 2,8

Leistung L -7/W45: 9,7 kW LZ 2,1

Wärmetauscheranschluss: 1"

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 354

Nummer

Kurztexte

Leistungsaufnahme

kW   3,7   bei  W

35

kW   4,7   bei  W

45

Absicherung

A  träge   20

Gewicht:

kg   280

Verdampfer   Luftdurchsatz

:m3/h   3000

Schalldruckpegel:

dB(A)    48

Bestell-Nr.:

100011713

Katalog: OER08b	Seite:  355

Nummer	Kurztexte

100064	Adapterstecker-Zwischenstück  Z   113

zum  einfachen  Anschluß  eines   externen

Suchbegriff:	Adapterstecker

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	57	per Stck

Ausschreibungtext:Adapterstecker-Zwischenstück Z 113

zum einfachen Anschluß eines externen

Magnetventils z. B. als

Gewässerschutzventil nach §19 WHG

Bestell-Nr.:  100064

Katalog: OER08b

Seite:  356

Nummer

Kurztexte

100180

OERTLI     Brennerstecker

7-polig  für  Fremdkessel    (   einstufig   )

Suchbegriff:           Brennerstecker

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     11                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Brennerstecker

7-polig   für   Fremdkessel

(   einstufig   )

Bestell-Nr.:    100180

Katalog: OER08b	Seite:  357

Nummer	Kurztexte

100182	OERTLI   Brennerstecker  4-polig

für   Fremdk.   zusätzl.   zu   100180   (2-stuf.)

Suchbegriff:	Brennerstecker

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Brennerstecker 4-

polig für Fremdkessel ( 2.

Stufe ) zusätzlich zum

Brennerstecker 7-polig (

1.Stufe )

Bestell-Nr.: 100182

Katalog: OER08b	Seite:  358

Nummer	Kurztexte

104444	OERTLI     hitzebeständ.   Fett

für  den  Service  von  Gebläsebrennern

Suchbegriff:	Fett

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     hitzebeständ.   Fett

für den Service von Gebläsebrennern

Bestell-Nr.: 104444

Katalog: OER08b           Seite: 359

Nummer

Kurztexte

104729

OERTLI  Ventilüberwachungssystem VPS   504

(passend  zu  allen MB-Gasstraßen)

Suchbegriff:           Ventilüberwach.

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    657              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ventilüberwachungssystem VPS   504

(passend   zu   allen  MB-Gasstraßen) Bestell-Nr.:      104729

Katalog: OER08b	Seite:  360

Nummer	Kurztexte

105518	OERTLI   Öl-Gebläsebr.OES   441-3LZ

Feuerungsleistung:   200-625   kW

Suchbegriff:	OES-441-3LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2598     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ

Feuerungsleistung: 200-625 kW CE geprüft

nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie

79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399

EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL

nach DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max.

11 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug-

und druckseitiger Luftregulierung zur

Optimierung der Verbrennung

-	Flammenüberwachung mittels Fotowider

standszelle

-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

-	Energiesparluftklappe bei Brenner

stillstand automatisch schließend

-	Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

-	Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

-	elektronischer Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter für dreiphasige Versorgung

-	separater Ölpumpen-Elektromotor

-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)

-	Gehäuseform mit optimierter Luft

führung als Lärmfalle

-	Ölschläuche (1,5 m)

-	Ölpumpe mit integrierten Magnet

ventilen

-	Elektrischer Anschluß mittels Steck

buchsen nach DIN 4791

-	komplett verdrahtet

Typ	:OES-441-3 LZ

Feuerungsleistung       :  200-625 kW

Öldurchsatz	: 16,8-43,3 kg/h

minimal einstellbare Vollast/Durchsatz

:      300 kW

25,3 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme       :     1500 W

Elektrischer Anschluß   : 400 V/50 Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.	:   105518

Katalog: OER08b	Seite:  361

Nummer	Kurztexte

105519	OERTLI   Öl-Gebläsebr.   OES   442   LZ

Feuerungsleistung:   290-765   kW

Suchbegriff:	OES442LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2722     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ

Feuerungsleistung: 290-765 kW CE geprüft

nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie

79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399

EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL

nach DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max.

12 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug-

und druckseitiger Luftregulierung zur

Optimierung der Verbrennung

-	Flammenüberwachung mittels Fotowider

standszelle

-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

-	Energiesparluftklappe bei Brenner

stillstand automatisch schließend

-	Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

-	Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

-	elektronischer Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter für dreiphasige Versorgung

-	separater Ölpumpen-Elektromotor

-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)

-	Gehäuseform mit optimierter Luft

führung als Lärmfalle

-	Ölschläuche (1,5 m)

-	Ölpumpe mit integrierten Magnet

ventilen

-	Elektrischer Anschluß mittels Steck

buchsen nach DIN 4791

-	komplett verdrahtet

Typ	:  OES-442	LZ

Feuerungsleistung       :  290-765	kW

Öldurchsatz	:24,4-64,5	kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz       :      465	kW

39,2	kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme       :     1500	W

Elektrischer Anschluß   : 400 V/50	Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.	:   105519

Katalog: OER08b	Seite:  362

Nummer	Kurztexte

105520	OERTLI   Öl-Gebläsebr.   OES   443   LZ

Feuerungsleistung:   360-1050   kW

Suchbegriff:	OES443LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3183	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ

Feuerungsleistung: 360-1050 kW CE geprüft

nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie

79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399

EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL

nach DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max.

14 mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug-

und druckseitiger Luftregulierung zur

Optimierung der Verbrennung

-	Flammenüberwachung mittels Fotowider

standszelle

-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

-	Energiesparluftklappe bei Brenner

stillstand automatisch schließend

-	Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

-	Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

-	Hochspannungs-Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter für dreiphasige Versorgung

-	separater Ölpumpen-Elektromotor

-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)

-	Gehäuseform mit optimierter Luft

führung als Lärmfalle

-	Ölschläuche (1,5 m)

-	Ölpumpe mit integrierten Magnet

ventilen

-	Elektrischer Anschluß mittels Steck

buchsen nach DIN 4791

-	komplett verdrahtet

Typ	:  OES-443	LZ

Feuerungsleistung       : 360-1050	kW

Öldurchsatz	:30,3-88,5	kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz       :      550	kW

46,4	kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme       :     1500	W

Elektrischer Anschluß   : 400 V/50	Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.	:   105520

Katalog: OER08b	Seite:  363

Nummer	Kurztexte

105617	OERTLI   Öl-Gebläsebr.OES   441-1LZ

Feuerungsleistung:   185-   515   kW

Suchbegriff:	OES441LZ-1

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2215	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ

Feuerungsleistung: 185- 515 kW CE geprüft

nach EN 267, Niederspannungsrichtlinie

79/23 EWG, EN 60335 EMV-Richtlinie 89/399

EWG, für die Verbrennung von Heizöl EL

nach DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 8

mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- und

druckseitiger Luftregulierung zur

Optimierung der Verbrennung

-	Flammenüberwachung mittels Fotowider

standszelle

-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

-	Energiesparluftklappe bei Brenner

stillstand automatisch schließend

-	Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

-	Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

-	elektronischer Zündtransformator

-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)

-	Gehäuseform mit optimierter Luft

führung als Lärmfalle

-	Ölschläuche (1,5 m)

-	Ölpumpe mit integrierten Magnet

ventilen

-	Elektrischer Anschluß mittels Steck

buchsen nach DIN 4791, komplett ver

drahtet

Typ	:OES-441-1 LZ

Feuerungsleistung       : 185- 515 kW

Öldurchsatz	:15,6-43,3 kg/h

minimal einstellbare Vollast/Durchsatz

:      285 kW

24 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme       :      650 W

Elektrischer Anschluß   : 230 V/50 Hz

Wechselstrom

Gewicht	:       60 kg

Bestell-Nr.	:   105617

Katalog: OER08b           Seite:  364

Nummer

Kurztexte

105627

Brennerwagen

für  nicht   schwenkbare

Kesseltüren

für   OES/OEN   440   LZ

Such begriff:

Brennerwagen

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

900               per Stck

Ausschreibungtext: Brennerwagen   für   nicht   schwenkbare

Kesseltüren   für   OES/OEN   440   LZ

Bestell-Nr.:      105627

Katalog: OER08b           Seite:  365

Nummer

Kurztexte

106055

OERTLI   Brennerprüfgerät   UP   716

Suchbegriff:           Brennerprüfger.

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     243              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brennerprüfgerät   UP   716

Bestell-Nr.:      106055

Katalog: OER08b           Seite: 366

Nummer

Kurztexte

106056

Universal-Brennerprüfgerät  UP   940

geeignet   zum

Prüfen  der  Steuergerät-

Such begriff:

UP 940

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

271               per Stck

Ausschreibungtext:Universal-Brennerprüfgerät  UP   940

geeignet   zum  Prüfen  der   Steuergerät-

Baureihen  TF   700,    800   und MMD

Bestell-Nr.:      106056

Katalog: OER08b	Seite:  367

Nummer	Kurztexte

106124	OERTLI   Öl-Gebläsebrenner

OES   441-2   LZ

Suchbegriff:	OES441-2LZ

Rabattgruppe:        7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2267	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-Gebläsebrenner

OES   441-2   LZ

Kompakter Öl-Gebläsebrenner CE

geprüft nach EN 267

Niederspannungsrichtlinie 79/23 EWG,

EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG für die

Verbrennung von Heizöl EL nach DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max. 8

mbar (siehe Arbeitsfeld) mit saug- und

druckseitiger Luftregulierung zur

Optimierung der Verbrennung

-	Flammenüberwachung mittels Fotowider

standszelle

-	DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

-	Energiesparluftklappe bei Brenner

stillstand automatisch schließend

-	Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

-	Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

-	Warmlufterzeuger-taugliches elektro

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

-	elektronischer Zündtransformator

-	Brennerschutzhaube (schalldämmend)

-	Gehäuseform mit optimierter Luft

führung als Lärmfalle

-	Ölschläuche (1,5 m)

-	Ölpumpe mit integrierten Magnet

ventilen

-	Elektrischer Anschluß mittels Steck

buchsen nach DIN 4791, komplett

verdrahtet

Typ	: OES-441-2	LZ

Feuerungsleistung       :   185-625	kW

Öldurchsatz	: 15,6-43,3	kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz       :       285	kW

24	kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme       :       750	W

Elektrischer Anschluß   :  230 V/50	Hz

Wechselstrom

Bestell-Nr.	:   106124

Katalog: OER08b	Seite:  368

Nummer	Kurztexte

106401	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES   441-2GI,   vollautom.,   voreingestellt

Suchbegriff:	OES 441-2GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2793	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3

EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336

EWG-Richtlinien für elektromagnetische

Verträglichkeit

-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.  REA 532 B

-	Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

-	Elektrischer Brennermotor

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	Automatische Luftabschlußklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm

steckbuchse nach DIN 4791

-	Haube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel

strecke

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

-	Kategorie : I2Esi

-	Brenner mit Verbrennungskopf voll

ständig montiert und geprüft

-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung

OES 441-2 GI

Feuerungswärmeleistun

g

kW

210 -630

max. Feuerraum-

gegendruck

mbar

Durchsatz

Erdgas E

qm/h

22,2 /

31,7-65 ,6

Erdgas LL

qm/h

25,4 /

36,4-75 ,1

Voreinstellung

kW

Leistungsaufnahme

W

750

230 V /

1 N 50Hz

Wechsel-

strom

Abmessungen

Breite

mm

420

+ Gasarmatur

mm

317

Gesamt-Tiefe

mm

1108

Länge Flammrohr

mm

300

Gesamt-Höhe

mm

491

Durchm. Flammrohr

mm

168

Gewicht

kg

68

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

369

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    106401

Katalog: OER08b	Seite:  370

Nummer	Kurztexte

106402	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES   441-3GM,   vollautom.,   voreingestellt

Suchbegriff:	OES 441-3GM

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3291	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES 441-3GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3

EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336

EWG-Richtlinien für elektromagnetische

Verträglichkeit

-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.  REA 532 B

-	Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

-	Elektrischer Brennermotor

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	Automatische Luftabschlußklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm

steckbuchse nach DIN 4791

-	Haube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel

strecke

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

-	Kategorie : I2Esi

-	Brenner mit Verbrennungskopf voll

ständig montiert und geprüft

-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung

OES 441-3 GI

Feuerungswärmeleistun

g

kW

210 -680

max. Feuerraum-

gegendruck

mbar

Durchsatz

Erdgas E

qm/h

22,2 /

31,7-68 ,8

Erdgas LL

qm/h

25,4 /

36,4-78 ,8

Voreinstellung

kW

Leistungsaufnahme

W

1500

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst

Abmessungen

Breite

mm

420

+ Gasarmatur

mm

317

Gesamt-Tiefe

mm

1108

Länge Flammrohr

mm

300

Gesamt-Höhe

mm

491

Durchm. Flammrohr

mm

168

Gewicht

kg

68

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

371

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr.:    106402

Katalog: OER08b	Seite:  372

Nummer	Kurztexte

106404	OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES   443   GI,   vollautom.,   voreingestellt

Suchbegriff:	OES 443 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3788	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Gebläsebrenner

OES 443 GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie 7 3/2 3

EWG-Niederspannungs-Richtlinie 89/336

EWG-Richtlinien für elektromagnetische

Verträglichkeit

-	modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.  REA 532 B

-	Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

-	Elektrischer Brennermotor

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	Automatische Luftabschlußklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Luftüberwachung mittels Luftdruck

wächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-Norm

steckbuchse nach DIN 4791

-	Haube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel

strecke

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

-	Kategorie : I2Esi

-	Brenner mit Verbrennungskopf voll

ständig montiert und geprüft

-	Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung

OES 443 GI

Feuerungswärmeleistun

g

kW

330 -1000

max. Feuerraum-

gegendruck

mbar

Durchsatz

Erdgas E

qm/h

34,9 /

63,5-105,8

Erdgas LL

qm/h

40,0 /

72,7-121,2

Voreinstellung

kW

Leistungsaufnahme

W

2200

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst

Abmessungen

Breite

mm

420

+ Gasarmatur

mm

317

Gesamt-Tiefe

mm

1239

Länge Flammrohr

mm

300

Gesamt-Höhe

mm

492

Durchm. Flammrohr

mm

220

Gewicht

kg

73

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

373

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    106404

Katalog: OER08b	Seite:  374

Nummer	Kurztexte

106446	OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube

für  OES/OEN   330   L  u.   G,    15-18dB(A)

Suchbegriff:	Schalldämmhaube

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1294	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube

für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A)

Bestell-Nr.: 106446

Katalog: OER08b	Seite:  375

Nummer	Kurztexte

106522	OERTLI  Anschlußset   für  Gebläsebrenner

bei   einem Druck  größer   30  mbar

Suchbegriff:	Anschlußset

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlußset für Gebläsebrenner -

bei einem Druck größer 30 mbar

Bestell-Nr.: 106522

Katalog: OER08b	Seite:  376

Nummer	Kurztexte

106532	OERTLI  Gasregelstrecke  DMV-VEF  520

Für  Gebläsebrenner  OES   440   GM/GI/GIR

Suchbegriff:	DMV-VEF 520

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1433	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstrecke   DMV-VEF   520

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

-	Gas-Magnetventil

-	Gasdruckwächter

-	Anschlussmöglichkeit für Ventildicht

heitskontrolle

-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

-	Anschlussgrösse 2 Zoll

-	Gewicht 10 kg

Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

Bestell-Nr.: 106532

Katalog: OER08b	Seite:  377

Nummer	Kurztexte

106533	OERTLI  Gasregelstrecke  DMV-VEF  525

Für  Gebläsebrenner  OES   440   GM/GI/GIR

Suchbegriff:	DMV-VEF 525

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1987	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstrecke   DMV-VEF   525

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

-	Gas-Magnetventil

-	Gasdruckwächter

-	Anschlussmöglichkeit für Ventildicht-

heitskontrolle

-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

-	Anschlussgrösse 2 Zoll

-	Gewicht 15 kg

Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

Bestell-Nr.: 106533

Katalog: OER08b	Seite:  378

Nummer	Kurztexte

106570	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   441-2   GIR

Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:	OES 441-2 GIR

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3141	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

-	elektrischer Brennermotor

-	Gebläse mit DUO Pressr System

-	automatische Luftabschlussklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

-	Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Brennerhaube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

(Hu = 9,45/8,12 kWh/m3)

Typ :	OES 441 - 2 GIR

Feuerungswärmeleistung :  205 - 590 kW

Durchsatz Erdgas E :    21,7 - 62,4 m3/h

Durchsatz Erdgas LL :   25,2 - 72,6 m3/h

Leistungsaufnahme :  1300W/230V,50 Hz

Abmessungen:

Breite :	440 mm

Tiefe (incl. Flammrohr) :      1108 mm

Höhe :	491 mm

Flammrohr Durchmesser :         168 mm

Empfohlener Lochkreis :

180 mm

Gewicht :	67 kg

Bestell-Nr.:	106570

(ohne Gasregelstrecke)

Katalog: OER08b	Seite:  379

Nummer	Kurztexte

106571	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   441-3   GIR

Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:	OES 441-3 GIR

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3612	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

-	elektrischer Brennermotor

-	Gebläse mit DUO Pressr System

-	automatische Luftabschlussklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

-	Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Brennerhaube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

(Hu = 9,45/8,12 kWh/m3)

Typ :	OES 441 - 3 GIR

Feuerungswärmeleistung :  220 - 720 kW

Durchsatz Erdgas E :    23,3 - 76,2 m3/h

Durchsatz Erdgas LL :  27,1 -  88,6 m3/h

Leistungsaufnahme :  1350 W/230/400 V,

425

m

m

1108

m

m

491

m

m

168

m

m

180

m

m

68

k

g

10657

1

3N, 50 Hz

Abmessungen: Breite :

Tiefe (incl. Flammrohr) :

Höhe :

Flammrohr Durchmesser :

Empfohlener Lochkreis :

Gewicht :

Bestell-Nr.:

(ohne

Gasregelstrecke)

Katalog: OER08b	Seite:  380

Nummer	Kurztexte

106572	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   443   GIR

Kompakter vollautom.   Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:	OES 443 GIR

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4078     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

-	Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

-	elektrischer Brennermotor

-	Gebläse mit DUO Pressr System

-	automatische Luftabschlussklappe

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

-	Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Brennerhaube

-	Befestigung mittels Schiebeflansch

-	Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar (Hu

= 9,45/8,12 kWh/m3)

Typ :	OES 443 GIR

Feuerungswärmeleistung : 345 - 1030 kW

Durchsatz Erdgas E :     36,5 - 109 m3/h

Durchsatz Erdgas LL : 42,5 -  126,8 m3/h

Leistungsaufnahme :  2450 W/230/400 V

3N, 50 Hz

Abmessungen:

Breite :	425 mm

Tiefe (incl. Flammrohr) : 1239 mm

Höhe :	492 mm

Flammrohr Durchmesser : 168 - 220 mm

Empfohlener Lochkreis : 180 mm

Gewicht :	7 8 kg

Bestell-Nr.:	106572

(ohne Gasregelstrecke)

Katalog: OER08b           Seite: 381

Nummer

Kurztexte

106660

OERTLI   zusätzl

.   Schalldämmhaube

für  OES   440   Öl

/   Gas   Dämpfung  20-25dB(A)

Such begriff:

OES 440 Öl/Gas

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1423             per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   zusätzl.   Schalldämmhaube

für  OES   440   Öl   /   Gas

Dämpfung   20-25dB   (A)

Bestell-Nr.:    106660

Katalog:

OER08b           Seite: 382

Nummer

Kurztexte

106795

OERTLI   Einbauset   Ölmengenzähler

für  ELIOS-Brenner   (   ohne   Zähler

)

Suchbegriff:           Einbauset

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einbauset

Ölmengenzähler

für   ELIOS-Brenner

(   ohne   Zähler   )

Bestell-Nr.:

106795

Katalog: OER08b	Seite:  383

Nummer	Kurztexte

106970	OERTLI   Gasregelstrecke  DMV-VEF   512   S10

für  Gebläsebrenner  OES   440   GI/GIR

Suchbegriff:	DMV-VEF512S10

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	854	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512 S10

für Gebläsebrenner OES 440 GI/GIR

-	Gas-Magnetventil

-	Gasdruckwächter

-	Anschlussmöglichkeit für Ventil-

dichtheitskontrolle

-	Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

-	Anschlussgröße 2 Zoll

-	Gewicht 10 kg

Bestell-Nr.: 106970

Katalog: OER08b

Seite:  384

Nummer

Kurztext

e

107140

OERTL

I

Ölgeb

läseb

renne

r OES

151

LEV

ELIO

für

Heizöl

EL

Suchbegriff:	OES 151 LEV

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	955	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   151   LEV  ELIO

für  Heizöl   EL

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

OES151LEVELIOS

16 -31

0,6

1,35 -2,60

22

0,50/60GradS

250

-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ

Feuerungswärmeleis. kW

max. Feuerraumgegen

druck	mbar

Öldurchsatz       kg/h

Voreinstellung      kW

Vormontierte Düse Usgph:

Leistungsaufnahme    W

mm

mm

mm

Gesamt-Höhe mm

Durchm.Flammenrohr mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

260

465

90  -150

325

90

10

107140

Abmessungen

Breite

Gesamt-Tiefe Länge

Flammenrohr

Katalog: OER08b

Seite:  385

Nummer

Kurztext

e

107141

OERTL

I

Ölgeb

läseb

renne

r OES

151

LE

ELIOS

für

Heizöl

EL

Suchbegriff:	OES 151 LE

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	821	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   151   LE   ELIOS für

Heizöl   EL

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ

OES151LE ELIOS

Feuerungswärmelei

s

. kW

22 -33

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

0,7

Öldurchsatz

kg/h

1,85 -2,8

Voreinstellung

kW

30

Vormontierte Düse

Usgph

0,6/45 Grd S

Leistungsaufnahme

W

190

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

465

Länge Flammenrohr

mm

90  -150

Gesamt-Höhe

mm

325

Durchm.Flammenrohr mm

90

Gewicht

kg

10

Bestell-Nr.

107141

Katalog: OER08b           Seite: 386

Nummer

Kurztexte

107156

OERTLI     Sockel   für  Nachbelüftungs-

Steuergerät   für  Gebläsebrenner  OEN   150   L

Suchbegriff:           Sockel Rabattgruppe:       4 Hauptwarengruppe:001

Warengruppe: Preis:                    49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Sockel   für  Nachbelüftungs-

Steuergerät   für   Gebläsebrenner   OEN   150   L

Bestell-Nr.:    107156

Katalog: OER08b	Seite:  387

Nummer	Kurztexte

107188	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OEN  251   LE

für  Heizöl   EL,   40   -   72   kW

Suchbegriff:	OEN 251 LE

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1387	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OEN   251   LE

-	1-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur Verbrennungs

optimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig vor eingestellt

-	Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels Infrarot-

Flackerdetektor

-	Ölpumpe mit integrierten Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	Flexible Ölanschlußleitungen

-	vormontierte Düse

Verpackung:

1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie

bei Installation dieser Brenner die

Richtlinien der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Betriebsart in der gesamten Baureihe

einstufig

Brennerleistung       kW:	40 - 72

Öldurchsatz         kg/h:	3,4 - 6,1

Aufgenommene elektrische

Leistung	:	245 W/230 V

1N / 50 Hz

Schall bei 1 m Abstand  :	67 dB (A)

Gewicht	kg:	18

Bestell-Nr.	:	107188

Typ	:	OEN-251 LE

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite:

388

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

. :    107188

Katalog: OER08b

Seite:  389

Nummer

Kurztext

e

107300

OERTLI

Ölgebl

äsebre

nner

OES

152

LE/33

ELIOS

für

Heizö

l EL,

29 47

kW

Suchbegriff:	OES 152 LE/33

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	823	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner

OES 152 LE/33 ELIOS für Heizöl EL

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ

OES152LE/33

ELIOS

Feuerungswärmelei

s

. kW

29-47

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

0,7

Öldurchsatz

kg/h

2,45-4,0

Voreinstellung

kW

33

Vormontierte Düse

Usgph

0,65/45 Grd S

Leistungsaufnahme

W

190

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

465

Länge Flammenrohr

mm

90  -150

Gesamt-Höhe

mm

325

Durchm.Flammenrohr mm

90

Gewicht

kg

14

Bestell-Nr.

107300

Katalog: OER08b	Seite:  390

Nummer	Kurztexte

107580	OERTLI   Gasbrenner  OES   151   GE   ELIOS

einstuf.   Gebläsebrenner,   15-45  kW

Suchbegriff:	OES 151 GE

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1133	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrenner  OES   151   GE   ELIOS

Kompakter vollautomatischer einstufiger

Gasgebläsebrenner Werkseitig eingestellt

-	Schnellschlussschrauben und senkrechte

Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	Automatische Luftabschlussklappe

-	Elektronischer Zündtrafo

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels

Ionisatuionselektrode

-	Brennerschutzhaube

-	Elektr. Anschluss mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Kompakte Gasregelstrecke links

oder rechts anschliessbar

Typ:OES 151 GE

Feuerungswärmeleistung :15-45 kW

max. Gasdurchsatz

Erdgas E :1,5-4,5 m3/h

Erdgas LL : 1,74-5,23 m3/h

Voreingestellt auf : 25 kW

elektrische

Leistungsaufnahme : 140 W

Elektrischer Anschluss :

230 V/50 Hz / Wechselstrom

Abmessungen: Breite

259        mm

Gesamt-Tiefe	:

485

mm

Anschluss-Gasventil	:

Zoll

Gewicht

:	14 kg

Bestell-Nr.

:	107580

Katalog: OER08b	Seite:  391

Nummer	Kurztexte

107590	OERTLI   Gasbrenner

Feuerungswärmeleistung   :   40-70   kW

Suchbegriff:	OES 155 GE

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1397	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrenner  OES   155   GE   ELIOS

Kompakter vollautomatischer einstufiger

Gasgebläsebrenner Werkseitig eingestellt

-	Schnellschlussschrauben und senkrechte

Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	Automatische Luftabschlussklappe

-	Elektronischer Zündtrafo

-	Steuergerät

-	Flammenüberwachung mittels

Ionisatuionselektrode

-	Brennerschutzhaube

-	Elektr. Anschluss mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Kompakte Gasregelstrecke links

oder rechts anschliessbar

Typ :

OES 155 GE

Feuerungswärmeleistung

:      40-70

kW

max. Gasdurchsatz

Erdgas E :

4,0-7,0

m3/h

Erdgas LL :

4,65-8,14

m3/h

Voreingestellt auf :

50

kW

elektrische

Leistungsaufnahme :

190

W

Elektrischer Anschluss

:   230 V/50

Hz

Wechselstrom

Abmessungen:

Breite :

259

mm

Gesamt-Tiefe :

485

mm

Anschluss-Gasventil :

1/2

ii

Gewicht :

14

kg

Bestell-Nr. :

107590

Katalog: OER08b	Seite:  392

Nummer	Kurztexte

107696	OERTLI     Dichtung   für   separaten

Luftansaugstutzen   für  OES   150   L

Suchbegriff:	Dichtung

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dichtung für separaten

Luftansaugstutzen für

Gebläsebrenner OES 150 L

Bestell-Nr.: 107696

Katalog: OER08b

Seite:  393

Nummer

Kurztext

e

107840

OERTL

I

Ölgeb

l.bre

nner

OEN

155

LEV

ELIOS

für

Heizöl

EL,

schads

toffar

m

Suchbegriff:	OEN 155 LEV

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1113	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Ölgebl. brenner OEN 155 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel" nach

RAL-UZ 9

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlußleitungen

Typ	OEN155LEV ELIOS

Feuerungswärmelei

s

. kW

30 -49

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

0,6

Öldurchsatz

kg/h

2,5  -4,1

Voreinstellung

kW

39

Vormontierte Düse

Usgph

0,85/60Grd HF

(Fluidics)

Leistungsaufnahme

W

240

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

455 -550

Länge Flammenrohr

mm

140 -235

Gesamt-Höhe

mm

325

Durchm.Flammenrohr mm

90

Gewicht

kg

15

Bestell-Nr.

107840

Katalog: OER08b	Seite:  394

Nummer	Kurztexte

107875	OERTLI     Separater  Luftansaug-

stutzen   für  Gebläsebrenner  OES   150   L

Suchbegriff:	Luftansaugstut.

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	69	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Separater Luftansaugstutzen

für Gebläsebrenner OES 150 L

Bestell-Nr.: 107875

Katalog: OER08b	Seite:  395

Nummer	Kurztexte

107936	OERTLI     Ölgebläsebrenner  OES   255   LE

Heizöl,      60   -   120   kW,   1-stufig

Suchbegriff:	OES 255 LE

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	926	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Ölgebläsebrenner  OES   255   LE

-	1-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenwächter Fotozelle

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

-	Haube mit FCKW-freier-

Schalldämmung

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	Flexible Ölanschlußleitungen

-	vormontierte Düse

Verpackung : 1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

Installation dieser Brenner die Richtlinien

der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung      kW

Öldurchsatz        kg/h

Aufgenommene elektrische

Leistung

Schall bei 1 m Abstand

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Typ

60 - 120 5,1 - 10,1

245 W/230 V

1N / 50 Hz

67 dB (A)

18

107936

OES 255 L E

Katalog: OER08b	Seite:  396

Nummer	Kurztexte

107938	OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   255   LZ

Heizöl,   53   -   120   kW,   2-stufig

Suchbegriff:	OES 255 LZ

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1149	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölgebläsebrenner  OES   255   LZ

-	2-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlußklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flammenwächter Fotozelle

-	Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

-	Haube mit FCKW-freier-

Schalldämmung

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	Flexible Ölanschlußleitungen

-	vormontierte Düse

Verpackung : 1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

Installation dieser Brenner die Richtlinien

der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung      kW

Öldurchsatz        kg/h

Aufgenommene elektrische

Leistung

Schall bei 1 m Abstand

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Typ

53 - 120 4,5  - 10,1

250 W/230 V

1N / 50 Hz

67 dB (A)

18

107938

OES 255 L Z

Katalog: OER08b	Seite:  397

Nummer	Kurztexte

107954	OERTLI     Umbauset   Flüssiggas

für  OES   151   GE  mit   20-52   kW

Suchbegriff:	Umbauset

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	149	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Umbauset   Flüssiggas für

OES   151   GE  mit   20-52   kW

Bestell-Nr.:  107954

Katalog: OER08b	Seite:  398

Nummer	Kurztexte

107955	OERTLI     Umbauset   Flüssiggas

für  OES   155   GE  mit   38-79   kW

Suchbegriff:	Umbauset

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	149	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Umbauset   Flüssiggas für

OES   155   GE  mit   38-79   kW

Bestell-Nr.:  107955

Katalog: OER08b	Seite:  399

Nummer	Kurztexte

107962	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   18

Erdgas,   18  kW

Suchbegriff:	GS 18

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2189	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   18

Erdgas,    18   kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-

Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus

Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit

thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck

max

. bar

6

Inhalt

ltr.

300

Produkt-ID-Nr.

CE

0085AR0456

Nennwärmeleistun

g

kW

18,0

NL-Zahl 60°C

7,5

Durchmesser

mm

700

Gesamthöhe

mm

1620

Abgasanschluß

mm

130

Gewicht ca.

kg

170

Zugbedarf

PA

3

Bestell-Nr.

107962

Typ

GS 18

Katalog: OER08b	Seite: 400

Nummer	Kurztexte

107964	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   18

Flüssiggas,   18  kW

Suchbegriff:	GS 18

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2189	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   18

Flüssiggas,    18   kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-

Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus

Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit

thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck

max

. bar

6

Inhalt

ltr.

300

Produkt-ID-Nr.

CE

0085AR0456

Nennwärmeleistun

g

kW

18,0

NL-Zahl 60°C

7,5

Durchmesser

mm

700

Gesamthöhe

mm

1620

Abgasanschluß

mm

130

Gewicht ca.

kg

170

Zugbedarf

PA

3

Bestell-Nr.

107962

Typ

GS 18

Katalog: OER08b	Seite: 401

Nummer	Kurztexte

107982	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   20

Erdgas,   2 0  kW

Suchbegriff:	GS 20

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2846	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   20

Erdgas,   2 0   kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung rot

Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-

Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus

Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit

thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max

. bar

6

Inhalt

ltr.

400

Produkt-ID-Nr.

CE

0085AR0456

Nennwärmeleistung

kW

20,0

NL-Zahl 60°C

9,8

Durchmesser

mm

700

Gesamthöhe

mm

1930

Abgasanschluß

mm

130

Gewicht ca.

kg

200

Zugbedarf

PA

3

Bestell-Nr.

107982

Typ

GS 2 0

Katalog: OER08b	Seite: 402

Nummer	Kurztexte

107984	OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher  GS   20

Flüssiggas,   20  kW

Suchbegriff:	GS 20

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2846	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Heißwasserspeicher   GS   20

Flüssiggas,   20   kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung rot

Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung  eingebaute Magnesium-

Schutzanode  Atmosphärischer Brenner aus

Edelstahl Kompakt-Gasarmatur mit

thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max

. bar

6

Inhalt

ltr.

400

Produkt-ID-Nr.

CE

0085AR0456

Nennwärmeleistung

kW

20,0

NL-Zahl 60°C

9,8

Durchmesser

mm

700

Gesamthöhe

mm

1930

Abgasanschluß

mm

130

Gewicht ca.

kg

200

Zugbedarf

PA

3

Bestell-Nr.

107982

Typ

GS 2 0

Katalog: OER08b           Seite: 403

Nummer

Kurztexte

108055

OERTLI  Gasregelstr

.   MBD   12 0   CTD,3 00   mbar

für  Gas-Gebläsebrenner  OES   541/542   GM/GI

Such begriff:

MB

D

120 CTD

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1884

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstr.   MBD   120   CTD

300

mbar  Vordruck

für

Gas-Gebläsebrenner

OES

541/542   GM/GI

ohne

Ventildichheitskontrolle

Bestell-Nr.:    108055

Katalog: OER08b	Seite: 404

Nummer	Kurztexte

108112	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   35   EC

Vollautomat  Erdgas,   38,7  kW

Suchbegriff:	GS 35 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4777     per Stck

CE

0085 AP 0195

kW

34,0

kW

38,7

ltr.

325

bar

6

mm

700

mm

1980

mm

110

PA

3

kg

230

108112

GS 35 EC

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Erdgas, 38,7 kW Gas-

Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 405

Nummer	Kurztexte

108114	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   35   EC

Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 35 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4777     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0195

kW

34,0

kW

38,7

ltr.

325

bar

6

mm

700

mm

1980

mm

110

PA

3

kg

230

108114

GS 35 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 406

Nummer	Kurztexte

108286	OERTLI OES 541 GI

Gasgebläsebrenner voll modulierend

Suchbegriff:	OES 541 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4502	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OES  541 GI

Gasgebläsebrenner voll modulierend

Mit externer 3-Punkt Ansteuerung

Oder OERTLI Regelung REA 532

-	Brennergehäuse mit besonders

geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

statisch und dynamisch ausgewuchtet,

-	Kesselanschlußflansch und Dichtung,

-	Misch-/Zündeinrichtung mit

verstellbarem Gaskopf,

-	Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

Flammenüberwachung, Zündtrans formator,

-	Luftdruckwächter,

-	Schaltschütz mit Überstromauslöser

und LED-Kontrollpanel.

-	Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

-	Besonders geeignet für den Betrieb an

Überdruck-Kesseln.

-	Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

-	Elektroanschlüsse für Gasarmatur

steckerfertig,

-	Montagezubehör, 4-sprachige

Bedienungsanleitung.

-	Luftregulierklappe zur lastabhängigen

Luftmengeneinstellung, im Stillstand

geschlossen zur Vermeidung von

Kesselauskühlung.

-	Durch die neue Gebläsetechnik

geräuscharm sowie geringere Strom

aufnahme .

-	Servicefreundliche Bauweise durch

-	Gleitschienen für das Maschinenteil

zur Erleichterung der Wartungsarbeiten

ohne Demontage des Brenners.

-	Demontierbarer Gaskopf durch

Schwenkgelenk in der Gleitschiene.

-	Der Gasfeuerungsautomat dieser

Brennerserie ist auch für Warmluft

erzeuger geeignet.

-	Achtung: Gasarmatur separat bestellen

(siehe Auswahlliste).

Typ:  OES 541 GI modulierend

Minimalleistung:  371-930 kW

Maximalleistung:  1512 kW

Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

Gasdurchsatz:

Erdgas E

Minimalleistung:   25,23-72,62 m3/h

Maximalleistung:   160,00 m3/h

Katalog: OER08b	Seite: 407

Nummer	Kurztexte

Erdgas LL

Minimalleistung   39,37-98,41 m3/h

Maximalleistung   186,1 m3/h

Aufgen. Leist. : 1300 W

Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

Abmessungen:

Tiefe:	840 mm

Tiefe Servicepos.:	1161-1296 mm

Breite:	553 mm

Höhe:	555 mm

Versandgewicht: 76 kg

Bestell-Nr.: 108286

Katalog: OER08b	Seite: 408

Nummer	Kurztexte

108287	OERTLI OES 542 GI

Gasgebläsebrenner modulierend

Suchbegriff:	OES 542 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5956	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OES  542  GI

Gasgebläsebrenner modulierend

ür  externe 3-Punkt-Ansteuerung oder

OERTLI Regelung REA 532

-	Brennergehäuse mit besonders

geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

statisch und dynamisch ausgewuchtet,

-	Kesselanschlußflansch und Dichtung,

-	Misch-/Zündeinrichtung mit

verstellbarem Gaskopf,

-	Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

Flammenüberwachung, Zündtrans formator,

-	Luftdruckwächter,

-	Schaltschütz mit Überstromauslöser

und LED-Kontrollpanel.

-	Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

-	Besonders geeignet für den Betrieb an

Überdruck-Kesseln.

-	Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

-	Elektroanschlüsse für Gasarmatur

steckerfertig,

-	Montagezubehör, 4-sprachige

Bedienungsanleitung.

-	Luftregulierklappe zur lastabhängigen

Luftmengeneinstellung, im Stillstand

geschlossen zur Vermeidung von

Kesselauskühlung.

-	Durch die neue Gebläsetechnik

geräuscharm

sowie geringere Stromaufnahme.

-	Servicefreundliche Bauweise durch

-	Gleitschienen für das Maschinenteil

zur Erleichterung der Wartungsarbeiten

ohne Demontage des Brenners.

-	Demontierbarer Gaskopf durch

Schwenkgelenk in der Gleitschiene.

-	Der Gasfeuerungsautomat dieser

Brennerserie ist auch für Warmluft

erzeuger geeignet.

-	Achtung: Gasarmatur separat bestellen

(siehe Auswahlliste).

Typ:  OES 542 GI modulierend

Minimalleistung:  470-1279 kW

Maximalleistung:  2209 kW

Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

Gasdurchsatz:

Erdgas E

Minimalleistung   49,74-135,34 m3/h

Maximalleistung:   233,76 m3/h

Katalog: OER08b

Seite: 409

Nummer

Kurztext

e

Erdgas   LL

Minimalleistung   57,85-157,42 m3/h

Maximalleistung   271,88 m3/h

Aufgen. Leist. : 4500 W

Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

Abmessungen:

Tiefe:

856

mm

Tiefe Servicepos.:

1312 mm

Breite:

681

mm

Höhe:

555

mm

Versandgewicht: 82 kg

Bestell-Nr.: 108287

Katalog: OER08b           Seite: 410

Nummer

Kurztexte

108290

OERTLI   Flammrohrverlängerung  OES   541

GI  von  280   auf

415   mm

Such begriff:

Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

424               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Flammrohrverlängerung

für   Gas-Gebläsebrenner  OES   541   GI

von   280   mm  auf   415  mm

Bestell-Nr.:    108290

Katalog: OER08b	Seite: 411

Nummer	Kurztexte

108312	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   50   EC

Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 50 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5542     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Erdgas

0085 AP 0196

kW

49,0

kW

55,7

ltr.

315

bar

6

mm

700

mm

1980

mm

150

PA

3

kg

245

108312

GS 50 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 412

Nummer	Kurztexte

108314	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   50   EC

Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 50 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5542     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0196

kW

49,0

kW

55,7

ltr.

315

bar

6

mm

700

mm

1980

mm

150

PA

3

kg

245

108314

GS 50 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung orange

RAL 2004 einbrennlackiert. Aufgesetzte,

schwenkbare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht Bestell-

Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite: 413

Nummer	Kurztexte

108378	OERTLI   Gasregelstr.   VGD  40.065   CTD

für  OES   541   und  542   GI,   20  mbar  Vordruck

Suchbegriff:	Gasregelstr.

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3400	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasregelstr.   VGD   40.065   CTD

20 mbar Vordruck für Gasgebläsebrenner

OES 541 und 542 GI

incl. Dichtheitskontrolle

Bestell-Nr.	:  108378

Katalog: OER08b           Seite: 414

Nummer

Kurztexte

108380

OERTLI   Adapter   DN   65-2   Zoll

z.   Anschluss

von  OES   540  mit   Gasregelstr

Such begriff:

Adapter

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

148               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Adapter   DN   65-2   Zoll

zum Anschluss   von  OES   540  mit   Gasregel-

strecken   (Auswahltabelle   siehe   Preis-

liste)

Bestell-Nr.                           :      108380

Katalog: OER08b	Seite: 415

Nummer	Kurztexte

108381	OERTLI  Adapter DN 80-DN 65

z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr

Suchbegriff:	Adapter

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	255	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Adapter   DN   8 0-DN   65

zum Anschluss von OES 540 mit

Gasregelstrecken ( Auswahltabelle siehe

Preisliste )

Bestell-Nr.	:  108381

Katalog: OER08b	Seite: 416

Nummer	Kurztexte

108383	OERTLI     Heizeinsatz

für  Gas-Gebläsebrenner  OES   540   GI

Suchbegriff:	Heizeinsatz

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	202	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Heizeinsatz

für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI

Bestell-Nr.	:  108383

Katalog: OER08b	Seite: 417

Nummer	Kurztexte

108512	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   57   EC

Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 57 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6143	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Erdgas

0085 AP 0197

kW

49,0

kW

55,7

ltr.

370

bar

6

mm

700

mm

2150

mm

150

PA

3

kg

265

108512

GS 57 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

bare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite: 418

Nummer	Kurztexte

108514	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   57   EC

Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 57 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6143	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0197

kW

49,0

kW

55,7

ltr.

370

bar

6

mm

700

mm

2150

mm

150

PA

3

kg

265

108514

GS 57 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

bare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr. Typ

Katalog: OER08b

Seite: 419

Nummer

Kurztext

e

108534

OERTLI

Gasgeb

läsebr

enner

OES

255 GE

Erdga

s

E/LL,

60-

100

kW,

1-

stufi

g

Suchbegriff:	OES 255 GE

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1677	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   255   GE

Kompakter vollautomatischer 1-stufiger

Gasgebläsebrenner, werkseitig einge-

stellt.

-	Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung.

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)

-	Automatische Luftabschlußklappe

-	Elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flamenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

-	Elektrischer Anschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Kompakte Gasregelstrecke links oder

rechts anschließbar

-	Ohne Gas-Absperrhahn

Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

Kategorie : I2ELL

Der Brenner kann mittels eines

Umbausets, auf Flüssiggas umgebaut

werden.

Verpackung 1 Paket

-	Vollständiger werksseitig voreinge

stellter Brenner

Durchsatz

Erdgas E        m3/h

Erdgas LL       m3/h

Voreinstellung

für Erdgas E      kW

Aufgenommene elektrische

Leistung	W

Gasregelstrecken-Typ

Durchmesser

Versandgewicht      kg

Bestell-Nr.

6.3	bis 11,6

7.3	bis 13,5

60-100

215

CG 15 R03 D

3/4 Zoll

24

108534

Katalog: OER08b	Seite: 420

Nummer	Kurztexte

108535	OERTLI   Gasgebläsebrenner  OES   255   GI

Erdgas   E/LL,   60-100   kW,   2-stufig

Suchbegriff:	OES 255 GI

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1780	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasgebläsebrenner  OEN   255   GI

Kompakter vollautomatischer modulier-

ender oder 2-stufig gleitender Gasge-

bläsebrenner, werkseitig eingestellt.

-	Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung.

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	Gebläsesystem DUOPRESS(r)

-	Automatische Luftabschlußklappe

-	Elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät

-	Flamenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

-	Elektrischer Anschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

-	Kompakte Gasregelstrecke links oder

rechts anschließbar

-	Ohne Gas-Absperrhahn

Brennstoff : Erdgas E/LL 20/25 mbar

Kategorie  : I2ELL

Der Brenner kann mittels einem Umbauset,

auf Flüssiggas umgebaut werden.

Verpackung 1 Paket

-	Vollständiger werksseitig voreinge

stellter Brenner

Durchsatz

m3/h

6,3

bis 11,6

m3/h

7,4

bis 13,5

kW

60-100

ri s

che

W

215

yp

CG

15 R03 D

3/4

Zoll

kg

24

108535

Erdgas E

Erdgas LL

Voreinstellung für Erdgas

E Aufgenommene

elektrische

Leistung

Gasregelstrecken-Typ

Durchmesser

Versandgewicht

Bestell-Nr.

Katalog: OER08b	Seite: 421

Nummer	Kurztexte

108712	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   70   EC

Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 70 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6800	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Erdgas

0085 AP 0198

kW

70,0

kW

78,4

ltr.

300

bar

6

mm

700

mm

2050

mm

180

PA

3

kg

270

108712

GS 7 0 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert . Aufgesetzte,schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite: 422

Nummer	Kurztexte

108714	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   70   EC

Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 70 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6800	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0198

kW

70,0

kW

78,4

ltr.

300

bar

6

mm

700

mm

2050

mm

180

PA

3

kg

270

108714

GS 7 0 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b           Seite: 423

Nummer

Kurztexte

108765

OERTLI     hitzebeständ.

Flammrohr   FKS   10

für  Gebläsebrenner  OES   151   LEV

Suchbegriff:           FKS 10

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     267

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

hitzebeständ.   Flammrohr   FKS   10

für   Gebläsebrenner  OES   151   LEV

Bestell-Nr.:    108765

Katalog: OER08b	Seite: 424

Nummer	Kurztexte

108766	OERTLI     hitzebeständ.   Flammrohr   FKS

20/30   für  Gebläsebrenner  OES   151   LE

Suchbegriff:	FKS 20/30

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	321	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS

20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE

Bestell-Nr.: 108766

Katalog: OER08b           Seite: 425

Nummer

Kurztexte

108767

OERTLI     hitzebeständ.

Flammrohr   FKS   4 0

für  Gebläsebrenner  OES   152   LE

Suchbegriff:           FKS 40

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    321

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

hitzebeständ.   Flammrohr   FKS   40

für   Gebläsebrenner  OES   152   LE

Bestell-Nr.:    108767

Katalog: OER08b

Seite: 426

Nummer

Kurztext

e

108786

OERTL

I

Ölgeb

l.bre

nner

OEN

151-

1LEV

ELIOS

für

Heizöl

EL,

schads

toffar

m,

20kW

Suchbegriff:	OEN 151-1LEV

Rabattgruppe:        6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1016	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Ölgebl. brenner  OEN   151-1LEV

ELIOS   für  Heizöl   EL,   schadstoffarm

Umweltzeichen   "Blauer   Engel" nach   RAL-

UZ   9

-	automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

-	komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

-	Schnellschlußschrauben zur zeitspa

renden Wartung

-	senkrechte Wartungsposition

-	Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

-	patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

-	automatische Luftabschlussklappe

-	Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

-	elektronischer Zündtransformator

-	Steuergerät, Fotozelle als Flammen

überwachung

-	Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

-	Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

-	sehr geräuscharmer Betrieb durch in

terne "Geräuschfalle"

-	Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

-	flexible Ölanschlussleitungen

Typ

OEN151-1 LEV ELIOS

17 -33

Feuerungswärmeleis. kW

max. Feuerraumgegen-

druck

mbar

0,6

Öldurchsatz

kg/h

1,4  -2,8

Voreinstellung

kW

20

Vormontierte Düse

Usgph

0,5/60Grd HF

(Fluidics)

Leistungsaufnahme

W

250

Abmessungen

Breite

mm

260

Gesamt-Tiefe

mm

455 -550

Länge Flammenrohr  mm

140 -235

Gesamt-Höhe

mm

325

Durchm.Flammenrohr mm

90

Gewicht

kg

10

Bestell-Nr.

108786

Katalog: OER08b	Seite: 427

Nummer	Kurztexte

108912	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   90   EC

Vollautomat  Erdgas

Suchbegriff:	GS 90 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        7907     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Erdgas

0085 AP 0199

kW

88,5

kW

100

ltr.

280

bar

6

mm

700

mm

2100

mm

225

PA

3

kg

290

108912

GS 90 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b

Seite: 428

Nummer

Kurztext

e

108913

OERTLI

Gas-

WW-

Bereit

er GGS

100

355 l,

emaill

iert,

ohne

Brenne

r,

blau

Suchbegriff:	GGS 100

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5434     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100

-	Innenbehälter aus Stahl, emailliert

-	Stahl-Außenmantel, blau lackiert

-	Wärmeisolierung

-	2 Fremdstromanoden

-	Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

-	Regel- und Sicherheitsthermostat

-	aufgesetzter Abgassammler,

180 Grd drehbar

-	Entleerungshahn

-	Sicherheitseinrichtung

-	2 Revisionsflansche

Verpackung:

-	1 Verschlag - Speicher

Betriebsbedingungen:

-	Betriebsüberdruck max.       bar : 6

-	Betriebstemperatur max.    Grd C : 85

-	Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95

geprüft nach:

90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

geprüft und gütegesichert nach DIN

4753 Teil 3 und 6

Typ:

Nennwärmeleistung

empfohlener Gas-

Gebläsebrenner:

GGS 100 kW : 10 0,0

OEN 255 GE

Technische Daten:

Nennwärmebelastung	kW:

Wasserinhalt	1 :

Bereitschaftswärmeverlust	kWh/24h

Erzeuger-Aufwands zahl	eTW :

Anschlusswerte:

Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h

Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h

Aufheizzeit 10 °C auf 60 °C min

Dauerleistung 45 °C l/h

Dauerleistung 60 °C l/h

min

min

min

NL

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Spitzenleistung 45 °C l/10

Spitzenleistung 45 °C l/60

Spitzenleistung 60 °C l/6

Leistungskennzahl

(tsp 60 Grd C)

Gewicht (leer) ohne Brenner

Gesamthöhe

Speicherdurchmesser

Mitte Abgasstutzen

Abgasstutzen (li.W.)

Speicherhöhe

105,5 355 : 3,8 1,07

11,1

12,6

ca. 14

2460

1720

810

2860

2240

26

320

2150

700

2150

180

1920

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite:

429    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Gesamttiefe   ohne

Bestell-Nr.

Brenner

mm   :

1040

108913

Katalog: OER08b	Seite: 430

Nummer	Kurztexte

108914	OERTLI   Gaswarmwasserspeicher  GS   90   EC

Vollautomat   Flüssiggas

Suchbegriff:	GS 90 EC

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        7907     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Flüssiggas

0085 AP 0199

kW

88,5

kW

100

ltr.

280

bar

6

mm

700

mm

2100

mm

225

PA

3

kg

290

108914

GS 90 EC

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl, 2-

fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung. Atmosphärischer

Edelstahlbrenner. Erforderliche

Sicherheits-, Steuer-, und Regelgeräte

eingebaut. Vollautomat mit Zündtrafo

und Gasfeuerungsautomat mit

Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode. Produkt-ID-Nr.

Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung

Inhalt

Betriebsdruck max.

Durchmesser Höhe

Abgasanschluß

Zugbedarf

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b

Seite: 431

Nummer        Kurztexte

108915           OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

365 l, emailliert, ohne Brenner, blau

Suchbegriff:    GGS 70

Rabattgruppe:   3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3980     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 7 0

- Innenbehälter aus Stahl, emailliert

- Stahl-Außenmantel, blau lackiert

- Wärmeisolierung

- 2 Fremdstromanoden

- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

- Regel- und Sicherheitsthermostat

- aufgesetzter Abgassammler,

180 grd. drehbar

- Entleerungshahn

- Sicherheitseinrichtung

- 2 Revisionsflansche

Verpackung:

- 1 Verschlag - Speicher

Betriebsbedingungen:

- Betriebsüberdruck       max. bar : 6

- Betriebstemperatur    max. Grd

C : 85

- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd

C : 95

geprüft nach:

90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

geprüft und gütegesichert nach

DIN 4753 Teil 3 und 6

Typ:

GGS 7 0

Nennwärmeleistung          kW :

70,0

empfohlener

Gas-Gebläsebrenner:      OES 155 GE

Technische Daten:

Nennwärmebelastung         kW

73,8

Wasserinhalt                1

365

Bereitschaftswärme-

verlust             kWh/24h

2,9

Erzeuger-Aufwands zahl     eTW

1,07

Anschlusswerte:

Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h

7,7

Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h

8,0

Aufheizzeit

10 Grd C auf 60 Grd C     min

ca. 18

Dauerleistung 45 Grd C l/h

1720

Dauerleistung 60 Grd C l/h

1200

Spitzenleistung bei

45 Grd C l/10 min

705

45 Grd C l/60 min

2135

60 Grd C l/60 min

1490

Leistungskennzahl

(tsp 60 Grd C)           NL

24

Gewicht (leer) ohne Brenner kg

300

Gesamthöhe                  mm

2150

Speicherdurchmesser         mm

700

Mitte Abgasstutzen          mm

2150

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 432

Nummer

Kurztexte

Abgasstutzen   (li.

Speicherhöhe

Gesamttiefe   ohne

Bestell-Nr.

w.)

Brenner

mm:    180 mm:

1920 mm:

1040

:    108915

Katalog: OER08b	Seite: 433

Nummer	Kurztexte

111067	OERTLI   Isolierung

für hydraulische Weiche  GMR 4000  Kaskade

Suchbegriff:	Isolierung

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	182	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierung

für hydraulische Weiche GMR 4000 Kaskade

Bestell-Nr.: 111067

Katalog: OER08b	Seite: 434

Nummer	Kurztexte

111069	OERTLI   Isolierung   für  Verteilerbalken

GMR  4000   (   bei   RG  nur   f.   vordere   Kessel)

Suchbegriff:	Isolierung

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	66	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierung   für  Verteilerbalken

GMR  4 00 0

( bei RG nur für die Anzahl der vorderen

Kessel erforderlich )

Bestell-Nr.:  111069

Katalog: OER08b

Seite: 435 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

111920	OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz

GMR 4000 Kaskade pro Kessel erforderlich

Suchbegriff:	Isolierung

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	50	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Isolierung für Kesselanschlussatz

GMR 4 00 0 Kaskade pro Kessel erforderlich

Bestell-Nr.: 111920

Katalog: OER08b	Seite: 436

Nummer	Kurztexte

112632	OERTLI Anschlussflansch Wasser DN  65

für GMR 4 000   Kaskade

Suchbegriff:	Anschlussflans.

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	114	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussflansch  Wasser   DN   65

für   GMR   4 000   Kaskade

Bestell-Nr.:	112632

Katalog: OER08b	Seite: 437

Nummer	Kurztexte

115768	OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR  233   cond.

Erdgas   E   /   LL,    17-85   kW,

Suchbegriff:	GSR233condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7400	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  233   cond. (

Erdgas   E   /   LL   )   mit   17-85   kW Wärmetauscher

aus  Aluminium  /   Silizium

-	hohe Korrosionsfestigkeit

-	zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

-	Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

-	Modulationsverhältnis 1:5

-	komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro

prozessortechnik

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen

Mischerplatine (AD 196) kann ein 2.

Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder

mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen

die Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit-

technik integrieren kann. Es können bis

zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden.

Dazu benötigt man lediglich die

entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD

134) und einen Tauchfühler als

Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD

212)

-	Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Kesselabmessungen.

B/H/T:	mm 1190/1310/450

Abgasanschluss: mm 150

Gewicht: kg 115

Normnutzungsgrad % 108,1

Bestell-Nr.:        115768

Katalog: OER08b	Seite: 438

Nummer	Kurztexte

115769	OERTLI   Gas-Brennwertk.   GSR  234   cond.

Erdgas   E   /   LL,   26-129   kW

Suchbegriff:	GSR234condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8653	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 234 cond. (

Erdgas E / LL ) mit 26-129 kW Wärmetauscher

aus Aluminium / Silizium

-	hohe Korrosionsfestigkeit

-	zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

-	Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

-	Modulationsverhältnis 1:5

-	komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro

prozessortechnik

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen

Mischerplatine (AD 196) kann ein 2.

Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder

mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen

die Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit-

technik integrieren kann. Es können bis

zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden.

Dazu benötigt man lediglich die

entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD

134) und einen Tauchfühler als

Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD

212)

-	Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Geräteabmessungen:

B/T/H:	mm 1190/450/12 90

Abgasanschluss:  mm 150

Normnutzungsgrad: % 108,1

Gewicht:         kg 150

Bestell-Nr.         115769

Katalog: OER08b	Seite: 439

Nummer	Kurztexte

115770	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  235   cond.

Erdgas   E   /   LL,   36-179   kW

Suchbegriff:	GSR235condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10742	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  235   cond. (

Erdgas   E   /   LL   )   mit   36-179   kW Wärmetauscher

aus  Aluminium  /   Silizium

-	hohe Korrosionsfestigkeit

-	zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

-	Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

-	Modulationsverhältnis 1:5

-	komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro

prozessortechnik

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen

Mischerplatine (AD 196) kann ein 2.

Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder

mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen

die Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit-

technik integrieren kann. Es können bis

zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden.

Dazu benötigt man lediglich die

entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD

134) und einen Tauchfühler als

Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD

212)

-	Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Betriebsbedingungen:

max.Vorlauftemperatur:	90 °C

max. Betriebsüberdruck:	6,0 bar

min. Betriebsüberdruck:	0,8 bar

Abmesungen/Anschlüsse:

Breite/Höhe/Tiefe:      1190/12 90/450 mm

Vorlauf:	1

1/4" AG

Rücklauf:	1 1/4"

AG

Gasanschluss:	1

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 440

Nummer

Kurztexte

1/4"   AG

Abgasanschluss   O:

150  mm

Zuluftanschluss   O:

150  mm

2.NT   Rücklaufanschluss:

1   1/4"

AG

Kondenswasser-Ablauf  O:

32   mm

Bestell-Nr.:

115770

Katalog: OER08b	Seite: 441

Nummer	Kurztexte

115771	OERTLI   Gas-Brennwertkessel   GSR  236   cond.

Erdgas   E   /   LL,   45-217   kW

Suchbegriff:	GSR236condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11949	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertkessel GSR 236 cond. (

Erdgas E / LL ) mit 45-217 kW Wärmetauscher

aus Aluminium / Silizium

-	hohe Korrosionsfestigkeit

-	zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

-	Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

-	Modulationsverhältnis 1:5

-	komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro

prozessortechnik

-	Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer zusätzlichen

Mischerplatine (AD 196) kann ein 2.

Mischerkreis angesteuert werden. Eine oder

mehrere Fernbedienungen AD 194 ermöglichen

die Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit-

technik integrieren kann. Es können bis

zu 10 Kessel in Kaskade geregelt werden.

Dazu benötigt man lediglich die

entsprechende Anzahl von BUS-Kabeln (AD

134) und einen Tauchfühler als

Summenvorlauffühler (Speicherfühler AD

212)

-	Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Geräteabmessungen

Breite/Höhe/Tiefe:	mm 1190/1305/450

Abgasanschluss:	mm 150

Normnutzungsgrad:	% 108

Gewicht:	kg 200

Bestell-Nr.:	115771

Katalog: OER08b	Seite: 442

Nummer	Kurztexte

120414	OERTLI  Warmwasserspeicher  OBU  130

13 0   l,   emailliert,   weiß  RAL   9010

Suchbegriff:	OBU 130

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	725	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130

emailliert, weiss RAL 9010 rund, passend

zu Brennwertgerät OPTIMAT 2000, stehende

Ausführung. 2-fach emailliert, mit

eingeschweißtem Glattrohr-

Wärmetauscher, eingebaute Magnesium-

Schutzanode und Tauchhülse. Hochwertige

30mm-Isolierung aus Schaum-Stoff mit

Kunststoffmantel

Inhalt

ltr

13

0

Durchmesser

mm

570

Höhe

mm

93

2

Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig

bar

10

Heizungsseitig

bar

12

Dauerleistung 10/45

kW

24,5

Dauerleistung 10/45

l/h

601

Leistungskennzahl

1,5

Anschlüsse

WW/KW

R

3/4

HV/HR      R : 3/4

Gewicht

kg

59

Bestell-Nr.:    120414

Katalog: OER08b

Seite: 443

Nummer

Kurztexte

120555

OERTLI   Fernentriegelung

für  Gebläsebrenner

Suchbegriff:           Fernentriegelun

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernentriegelung

für   Gebläsebrenner

Bestell-Nr.:    120555

Katalog: OER08b           Seite: 444

Nummer

Kurztexte

120664

OERTLI   Vorlauffühler   für   REA   532   B

Suchbegriff:           Vorlauffühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Vorlauf fühler   für   REA  532   B

Bestell-Nr.:      120664

Katalog: OER08b	Seite: 445

Nummer	Kurztexte

120742	OERTLI  Kesselfühler QAZ  21

für  Brennermodulationsregelung  RWF  40

Suchbegriff:	Kesselfühler

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	93	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfühler  QAZ   21

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Bestell-Nr.: 120742

Katalog: OER08b	Seite: 446

Nummer	Kurztexte

120766	OERTLI   Kombi - Pufferspeicher  KS   750

weiß,   RAL   9010,   rund,   750   l

Suchbegriff:	KS750

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2096     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 750

weiß, RAL 9010, rund

-	Innenbehälter aus emailliertem

Stahlblech

-	Pufferspeicher aus Stahlblech mit

integriertem emaillierten

Warmwasserspeicher

-	Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

Speicherboden verlängert, so dass

eine optimale Wärmeabgabe vom

unteren Wärmetauscher an das

Heizungswasser möglich ist.

-	Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

eine platzsparende Installation mit

geringem Montage- und Regelungs

aufwand

-	100 mm PU-Weichschaumisolierung

FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

-	Flanschdeckel oben für WW-Tank

-	Magnesium-Schutzanode

Lieferung in 2 Kollis

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar

Zul. Speicherladetemp.:  95 Grd C

Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 750

Gesamtinhalt:       750 l

Puffervolumen:      550 l

Trinkwasservolumen: 200 l

Heizfläche Wärmetauscher:   2,3 m2

NL-Zahl:	3,3

Dauerleistung bei 10/45/70: 28kW/695 l/h

Abmessungen:

Durchmesser mit Isol.:	950 mm

Durchmesser ohne Isol.:	750 mm

Höhe:	1915 mm

Gewicht:	143 kg

Bestell-Nr.:	120766

Katalog: OER08b	Seite: 447

Nummer	Kurztexte

120767	OERTLI   Kombi - Pufferspeicher  KS   1000

1000   l,   weiß,      RAL   9010,   rund

Suchbegriff:	KS 1000

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3172	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000

WEISS  RAL 9010, rund

-	Innenbehälter aus emailliertem

Stahlblech

-	Pufferspeicher aus Stahlblech mit

integriertem emaillierten

Warmwasserspeicher

-	Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

Speicherboden verlängert, so dass

eine optimale Wärmeabgabe vom

unteren Wärmetauscher an das

Heizungswasser möglich ist.

-	Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

eine platzsparende Installation mit

geringem Montage- und Regelungsaufwand

-	100 mm PU-Weichschaumisolierung

FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

-	Flanschdeckel oben für WW-Tank

-	Magnesium-Schutzanode

Lieferung in 2 Kollis

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck:  10 bar

Zul. Speicherladetemp.:  95 grd C

Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 1000

Gesamtinhalt:    1000 l Puffervolumen:  780

l Trinkwasservolumen:  220 l Heizfläche

Wärmetauscher:  2,8 m2 NL-Zahl:   3,6

Dauerleistung bei 10/45/70:  29 kW

750 l/h

Abmessungen:

Durchmesser mit Isol.:   1000 mm

Durchmesser ohne Isol.:  800 mm

Höhe:	2025 mm

Gewicht:	153 kg

Bestell-Nr.: 120767

Katalog: OER08b	Seite: 448

Nummer	Kurztexte

122030	OERTLI  Anschlusskreuze  ORION   II

Kombination  von   Pumpengr.,   Verbindungsl.

Suchbegriff:	Anschlusskreuze

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlusskreuze Für

die Kombination von

Pumpengruppen, Verbindungs-

leitung und Gaskessel ORION

II

( Achtung: Anschlusskreuze

sind im Speicherladeset Nr.

122109 enthalten )

Bestell-Nr.: 122030

Katalog: OER08b	Seite: 449

Nummer	Kurztexte

122031	OERTLI  Anschlusskreuze  GBM   140

Kombination  von   Pumpengr.,   Verbindungsl.

Suchbegriff:	Anschlusskreuze

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlusskreuze Für

die Kombination von

Pumpengruppen, Verbindungs-

leitung und Brennwertkessel

GBM 14 0

( Achtung: Anschlusskreuze

sind im Speicherladeset Nr.

122130 enthalten )

Bestell-Nr.: 122031

Katalog: OER08b	Seite: 450

Nummer	Kurztexte

122033	OERTLI   Sicherheits-Set   für  Ölkessel

PKR   /   PURN   /   PURS

Suchbegriff:	Sicherheits-Set

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheits-Set

für  Ölkessel PKR  /   PURN

/   PURS

bestehend aus:

-	Anschlussrohr starr, isoliert

-	Kleinverteiler mit Isolierung

-	Manometer

-	Sicherheitsventil 3 bar

-	Schnellentlüfter

Bestell-Nr.: 122033

Katalog: OER08b	Seite: 451

Nummer	Kurztexte

122111	OERTLI   Sicherheits-Set

für  Gaskessel   ORION   II

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheits-Set

für   Gaskessel   ORION   II

bestehend  aus:

-	Anschlussrohr starr, isoliert

-	Kleinverteiler mit Isolierung

-	Manometer

-	Sicherheitsventil 3 bar

-	Schnellentlüfter

Bestell-Nr.: 122111

Katalog: OER08b

Seite: 452

Nummer

Kurztexte

122114

OERTLI  Verteilbalken   für  2   Heizkreise

incl.   Blockisolierung   zum Anschluß  an   PG

Suchbegriff:           Verteilbalken

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    213              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   für   2

incl.   Blockisolierung   zum von  Oertli

Pumpengruppen

Heizkreise

Anschluss

Bestell-Nr.:    122114

Katalog: OER08b

Seite: 453

Nummer

Kurztexte

122115

OERTLI  Verteilbalken   für   3   Heizkreise

incl.   Blockisolierung   zum Anschluß  an   PG

Suchbegriff:           Verteilbalken

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    361              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   für   3

incl.   Blockisolierung   zum von  Oertli

Pumpengruppen

Heizkreise

Anschluss

Bestell-Nr.:    122115

Katalog: OER08b	Seite: 454

Nummer	Kurztexte

122116	OERTLI   Pumpengruppe  UKS   26

für  Heizkreis   ohne  Mischer

Suchbegriff:	UKS 26

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKS 2 6

für Heizkreis ohne Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122116

Katalog: OER08b	Seite: 455

Nummer	Kurztexte

122117	OERTLI   Pumpengruppe  MKS   26

für  Heizkreis   mit  Mischer

Suchbegriff:	MKS 26

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	585	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKS 2 6 Für

Heizkreis mit Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122117

Katalog: OER08b	Seite: 456

Nummer	Kurztexte

122118	OERTLI   Pumpengruppe  UKE   26

für  Heizkreis   ohne  Mischer

Suchbegriff:	UKE 26

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	419	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKE 2 6

Für Heizkreis ohne Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122118

Katalog: OER08b	Seite: 457

Nummer	Kurztexte

122119	OERTLI   Pumpengruppe  MKE   26

für  Heizkreis   mit  Mischer

Suchbegriff:	MKE 26

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	657	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKE 2 6 für

Heizkreis mit Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122119

Katalog: OER08b	Seite: 458

Nummer	Kurztexte

122120	OERTLI Anschluss-Set MAG

Anschl. Ausdehnungsgefäßes an Pumpengr.

Suchbegriff:	Anschluss-Set

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	107	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Set MAG

Zum Anschluss eines Aus-

Dehnungsgefäßes an die

Pumpengruppen (ohne MAG )

Bestell-Nr.: 122120

Katalog: OER08b

Seite: 459 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

122121	OERTLI Wandkonsole für die

Wandmontage der Pumpengruppen

Suchbegriff:	Wandkonsole

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	38	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandkonsole   für  die

Wandmontage der Pumpengruppen

Bestell-Nr.: 122121

Katalog: OER08b           Seite: 460

Nummer

Kurztexte

123582

OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  141,

PSU   41

Höhe   285   mm

Suchbegriff:           PSU-41

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     155              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   141,    PSU   41

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.

:    123582

Katalog: OER08b           Seite: 461

Nummer

Kurztexte

123583

OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  142,

PSU   42

Höhe   285   mm

Suchbegriff:            PSU-42

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     166              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   142,    PSU   42

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.

:    123583

Katalog: OER08b           Seite: 462

Nummer

Kurztexte

123584

OERTLI   Kesselsockel   für  PURN  143,

PSU   4 3

Höhe   285   mm

Suchbegriff:            PSU-43

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     186              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   143,    PSU   43

Höhe   285   mm

Bestell-Nr.

:    123584

Katalog: OER08b	Seite: 463

Nummer	Kurztexte

123585	OERTLI  Kesselsockel   für  PURN  144,   PSU 44

Höhe   285   mm

Suchbegriff:	PSU-44

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	223	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselsockel   für   PURN   144,   PSU   44

Höhe   285  mm Bestell-Nr.:      123585

Katalog: OER08b           Seite: 464

Nummer

Kurztexte

124620

OERTLI     Brennerplatte   PKR/X  440

Durchmesser   175   mm

Suchbegriff:            PKR/X 440

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Brennerplatte   PKR/X   440

Durchmesser   175   mm

Bestell-Nr.:    124620

Katalog: OER08b           Seite: 465

Nummer

Kurztexte

124813

OERTLI     Brennerplatte   PKR/X  440

Durchmesser   190   mm

Suchbegriff:            PKR/X 440

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Brennerplatte   PKR/X   440

Durchmesser   190   mm

Bestell-Nr.:    124813

Katalog: OER08b	Seite: 466

Nummer	Kurztexte

125355	Digitale  Raumstation   für  Heizungs-   und

Brauchwasserregelung mit

Suchbegriff:	RES 11

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	217	per Stck

Ausschreibungtext: Digitale Raumstation für Heizungs- und

Brauchwasserregelung mit mit

Kommunikationsschnittstelle zur

Kesselsteuerung, wahlweise mit oder

ohne Raumfühler zur Fernbedienung von

Heizungsanlagen mit Öl- oder Gaskessel

mit 3-Punkt-Mischerregelung. Mehr-

Kreisanlagen oder mehreren Heizzonen,

für Betriebs-, Programm- und

Störungsinformationen sowie Veränderung

verschiedenster Kessel- und Anlagen-

parameter, zum Anschluß an abgeschirmte

4-Draht-Datenbusleitung z. B. JY (St) 2

x 2 x 0,6. Bestell-Nr.:  125355

Katalog: OER08b	Seite: 467

Nummer	Kurztexte

125380	Schalldämmbügel   CS   61     11   bis   14   Glieder

Suchbegriff:	Schalldämmbügel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	662	per Stck

Ausschreibungtext: Schalldämmbügel   CS   61      11   bis   14   Glieder

Bestell-Nr.	:    125380

Katalog: OER08b	Seite: 468

Nummer	Kurztexte

125382	Schalldämmbügel   CS   60     8   bis   10   Glieder

Suchbegriff:	Schalldämmbügel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	433	per Stck

Ausschreibungtext: Schalldämmbügel   CS   60      8   bis   10   Glieder

Bestell-Nr.	:    125382

Katalog: OER08b	Seite: 469

Nummer	Kurztexte

125392	OERTLI   REA-130   B/1   -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes  Regelgerät

Suchbegriff:	REA-130 B/1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	435	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf

bereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

-	autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 130 B/1

-	Witterungsfühler

-	Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

-	Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  125392

Katalog: OER08b	Seite: 470

Nummer	Kurztexte

125394	OERTLI   REA-131   B/1   -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes  Regelgerät

Suchbegriff:	REA-131 B/1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	497	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten, einen gemischten

Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf

bereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

-	autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 131 B/1

-	Witterungsfühler

-	Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

-	Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  125394

Katalog: OER08b	Seite: 471

Nummer	Kurztexte

125400	OERTLI   Regelung  REA  232   B/1

Suchbegriff:	REA 232 B/1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	750	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Regelung   REA  2 32   B/1

für 1- oder 2-stufige Brenner mit

witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

regelung für einen ungemischten und zwei

gemischte Heizkreise und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für Warmwasserauf

bereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

-	autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 232 B/1

-	Witterungsfühler

-	Vorlauffühler   (bei   REA  232   B:   2   Stück)

-	Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  125400

Katalog: OER08b

Seite: 472

Nummer

Kurztexte

125403

Brauchwasserfühler  KVT  20/5   z.   Erfassung

und  Regelung  der  Warmwassertemperatur

Suchbegriff:           KVT 20/5

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    49                per Stck

Ausschreibungtext:Brauchwasserfühler   KVT   20/5   z.   Erfassung

und  Regelung  der  Warmwassertemperatur Kabellänge   5  m,

Anschluß   an   Stecker  X   1 der   REA-Regelung. Bestell-Nr.:

125403

Katalog: OER08b           Seite: 473

Nummer

Kurztexte

125517

Außenfühler   (1   Stück   )

Suchbegriff:           Außenfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:Außenfühler   (1  Stück  )

Bestell-Nr.:      126645

Katalog: OER08b	Seite: 474

Nummer	Kurztexte

125972	OERTLI Neutrabox BP 52

für Brennwertkessel bis 150 kW

Suchbegriff:	BP 52

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	264	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutrabox BP 52   für

Brennwertkessel bis 150 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 125972

Katalog: OER08b	Seite: 475

Nummer	Kurztexte

125973	OERTLI   Neutrabox  BP   54      für

Suchbegriff:	BP 54

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	378	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Neutrabox   BP   54      für

Brennwertkessel von 150 kW bis 300 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 125973

Katalog: OER08b

Seite: 476

Nummer

Kurztext

e

125975

OERTL

I

Gas-

Spezi

alhei

zkess

el

GKR

142N 7

kW

Suchbegriff:	GKR 142N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2582	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   142N 7

kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

-	Eingebaute Strömungssicherung

-	Edelstahl-Mehrgasbrenner

-	Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

-	Kesselkörper allseitig isoliert

-	Vorverdrahtet für REA-Regelung

-	Abgaswächter serienmäßig

-	Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas  50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur

90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur

30 Grad C

Typ

GKR 142 N

Abmessungen

A

400

mm

B

144

mm

C

97

mm

D

138

mm

E

144

mm

F

97

mm

G

212

mm

H

100

mm

Nennwärmeleistung

7

kW

Nennwärmebelastung

7,8

kW

Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m

0,82

m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m

0,93

m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m

0,61

kg/h

Wasserinhalt

5, 4

L

Gewicht

103

kg

Bestell-Nr.

125975

Katalog: OER08b

Seite: 477

Nummer

Kurztext

e

125976

OERTL

I

Gas-

Spezi

alhei

zkess

el

GKR

143N

12 kW

Suchbegriff:	GKR 143N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2670	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   143N 12

kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

-	Eingebaute Strömungssicherung

-	Edelstahl-Mehrgasbrenner

-	Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

-	Kesselkörper allseitig isoliert

-	Vorverdrahtet für REA-Regelung

-	Abgaswächter serienmäßig

-	Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas  50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur

90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur

30 Grad C

Typ

GKR 143 N

Abmessungen

A

400

mm

B

144

mm

C

61

mm

D

103

mm

E

109

mm

F

61

mm

G

176

mm

H

64

mm

Nennwärmeleistung

12

kW

Nennwärmebelastung

13,4

kW

Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m

1,41

m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m

1,60

m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m

1,05

kg/h

Wasserinhalt

7, 1

L

Gewicht

119

kg

Bestell-Nr.

125976

Katalog: OER08b

Seite: 478

Nummer

Kurztext

e

125977

OERTL

I

Gas-

Spezi

alhei

zkess

el

GKR

144N

18 kW

Suchbegriff:	GKR 144N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2976	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel   GKR   144N 18

kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

-	Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

-	Eingebaute Strömungssicherung

-	Edelstahl-Mehrgasbrenner

-	Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

-	Kesselkörper allseitig isoliert

-	Vorverdrahtet für REA-Regelung

-	Abgaswächter serienmäßig

-	Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas  50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:

4 bar

Max. Betriebstemperatur

90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur

30 Grad C

Typ

GKR 144 N

Abmessungen

A

500

mm

B

180

mm

C

89

mm

D

130

mm

E

136

mm

F

89

mm

G

204

mm

H

64

mm

Nennwärmeleistung

18

kW

Nennwärmebelastung

20,1

kW

Gas-Ans chlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m

2,12

m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m

2,39

m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m

1,57

kg/h

Wasserinhalt

8, 8

L

Gewicht

135

kg

Bestell-Nr.

125977

Katalog: OER08b	Seite: 479

Nummer	Kurztexte

126021	Kombinationsmodul   REA  030   B   für  Heiz-

und Warmwasserbetrieb  mit   integrierter

Suchbegriff:	REA030B

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	155	per Stck

Ausschreibungtext: Kombinationsmodul REA 030 B für Heiz-

und Warmwasserbetrieb mit integrierter

Speichervorrangschaltung und Lade-

pumpennachlauf, Heizbetrieb konstant

oder mittels Raumthermostat. Einbau-

modul, anschlußkompatibel zu allen 1-

stufigen Kesselschaltfeldern. Mit

Kessel- und Speicherfühler. Bestell-Nr.:

126021

Katalog: OER08b	Seite: 480

Nummer	Kurztexte

126075	OERTLI   Servicekabel   für  RES   11

und Regelung REA,   zum Datenaustausch

Suchbegriff:	Servicekabel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Servicekabel   für   RES   11

und Regelung REA, zum Datenaustausch

Bestell-Nr.: 126075

Katalog: OER08b	Seite: 481

Nummer	Kurztexte

126090	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-13

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-13

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14899	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-13

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-13 595-640

kW 647-696 kW

13

617  L 2945

kg

Bestell.-Nr.

126090

Katalog: OER08b	Seite: 482

Nummer	Kurztexte

126091	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-14

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-14

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	15525	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-14

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-14 640-685

kW 696-745 kW

14

655  L 3120

kg

Bestell.-Nr.

126091

Katalog: OER08b	Seite: 483

Nummer	Kurztexte

126092	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-15

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-15

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16141	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-15 685-730

kW 745-793 kW

15

693  L 3314

kg

Bestell.-Nr.

126092

Katalog: OER08b	Seite: 484

Nummer	Kurztexte

126093	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-16

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-16

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16767	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-16

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-16 730-775

kW 793-842 kW

16

731  L 3494

kg

Bestell.-Nr.

126093

Katalog: OER08b	Seite: 485

Nummer	Kurztexte

126094	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-17

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-17

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	17383	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-17

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-17 775-820

kW 842-891 kW

17

769  L 3684

kg

Bestell.-Nr.

126094

Katalog: OER08b	Seite: 486

Nummer	Kurztexte

126095	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-18

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-18

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18009	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-18 820-865

kW 891-940 kW

18

807  L 3872

kg

Bestell.-Nr.

126095

Katalog: OER08b	Seite: 487

Nummer	Kurztexte

126096	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKX540-1

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-19

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18630	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKX540-1

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN 4702

geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751   Teil   1

und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-19 865-910

kW 940-989 kW

19

845  L 4040

kg

Bestell.-Nr.

126096

Katalog: OER08b	Seite: 488

Nummer	Kurztexte

126097	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-20

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-20

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	19251	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-20 910-

955 kW 989-1038

kW

20

905  L 4266

kg

Bestell.-Nr.

126097

Katalog: OER08b	Seite: 489

Nummer	Kurztexte

126098	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-21

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-21

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	19675	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizk.   PKX540-21

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-21

955-1000 kW 1038-

1087 kW

21

943  L 4444

kg

Bestell.-Nr.

126098

Katalog: OER08b	Seite: 490

Nummer	Kurztexte

126099	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-22

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-22

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	20296	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-22

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-22 1000-

1045 kW 1087-1136

kW

22

981  L 4639

kg

Bestell.-Nr.

126099

Katalog: OER08b	Seite: 491

Nummer	Kurztexte

126100	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-23

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-23

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21119	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-23 1045-

1090 kW 1136-1185

kW

23

1019  L 4817

kg

Bestell.-Nr.

126100

Katalog: OER08b	Seite: 492

Nummer	Kurztexte

126101	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-24

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX540-24

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21735	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX540-24

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   nach   DIN

4702   geeignet   für Anlagen  nach DIN   4751

Teil   1   und  Teil   2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-24 1090-

1135 kW 1185-1234

kW

24

1057  L 4994

kg

Bestell.-Nr.

126101

Katalog: OER08b	Seite: 493

Nummer	Kurztexte

126102	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel

Nennwärmeleistung   :   1135-1180   kW

Suchbegriff:	PKX 540-25

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22356	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel

PKX540-25,Standard-Schaltfeld,lose

Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

-	Gußblock in Einzelgliedern

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 540-25 1135-

1180 kW 1234-1283

kW

25

1095  L 5168

kg

Bestell.-Nr.

126102

Katalog: OER08b	Seite: 494

Nummer	Kurztexte

126124	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-13

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	15127	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	: PKR 540-13

Nennwärmeleistung        :   595-640 kW

Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

Katalog: OER08b	Seite: 495

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder

:        13

Wasserinhalt

:       617  L

Versandgewicht

:      2945 kg

Bestell.-Nr.

:    126124

Katalog: OER08b	Seite: 496

Nummer	Kurztexte

126125	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-14

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	15748	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	: PKR 540-14

Nennwärmeleistung        :   640-685 kW

Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

Katalog: OER08b	Seite: 497

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder

:        14

Wasserinhalt

:       655  L

Versandgewicht

:      3120 kg

Bestell.-Nr.

:    126125

Katalog: OER08b	Seite: 498

Nummer	Kurztexte

126126	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-15

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16374	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	: PKR 540-15

Nennwärmeleistung        :   685-730 kW

Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

Katalog: OER08b	Seite: 499

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder

:        15

Wasserinhalt

:       693  L

Versandgewicht

:      3314 kg

Bestell.-Nr.

:    126126

Katalog: OER08b	Seite: 500

Nummer	Kurztexte

126127	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-16

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16990	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	: PKR 540-16

Nennwärmeleistung        :   730-775 kW

Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

Katalog: OER08b	Seite: 501

Nummer        Kurztexte

Anzahl Glieder

:        16

Wasserinhalt

:       731  L

Versandgewicht

:      3494 kg

Bestell.-Nr.

:    126127

Katalog: OER08b	Seite: 502

Nummer	Kurztexte

126128	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-17

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	17616	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-17

Nennwärmeleistung	:	775-820 kW

Nennwärmebelastung	:	842-891 kW

Anzahl Glieder	:	17

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 503

Nummer

Kurztexte

Wasserinhalt :

Versandgewicht                             :

Bestell.-Nr.                                   :

769     L

3684   kg

126128

Katalog: OER08b	Seite: 504

Nummer	Kurztexte

126129	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-18

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18237	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-18

Nennwärmeleistung	:	820-865 kW

Nennwärmebelastung	:	891-940 kW

Anzahl Glieder	:	18

Wasserinhalt	:	807  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 505    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

3872   kg

126129

Katalog: OER08b	Seite: 506

Nummer	Kurztexte

126130	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-19

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18858	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-1

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach DIN 4751

Teil 1 und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-19

Nennwärmeleistung	:	865-910 kW

Nennwärmebelastung	:	940-989 kW

Anzahl Glieder	:	19

Wasserinhalt	:	845  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 507    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

4040   kg

126130

Katalog: OER08b	Seite: 508

Nummer	Kurztexte

126131	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-20

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	19494	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-20

Nennwärmeleistung	:  910- 955 kW

Nennwärmebelastung	:  989-1038 kW

Anzahl Glieder	:        20

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 509

Nummer

Kurztexte

Wasserinhalt :

Versandgewicht                             :

Bestell.-Nr.                                   :

905     L 4266

kg

126131

Katalog: OER08b	Seite: 510

Nummer	Kurztexte

126132	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-21

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	20100	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-21

Nennwärmeleistung	:	955-1000 kW

Nennwärmebelastung	:	1038-1087 kW

Anzahl Glieder	:        21

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 511

Nummer

Kurztexte

Wasserinhalt :

Versandgewicht                             :

Bestell.-Nr.                                   :

943 4444

26132

L

kg

Katalog: OER08b	Seite: 512

Nummer	Kurztexte

126133	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-22

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	20721	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-22

Nennwärmeleistung	:	1000-1045 kW

Nennwärmebelastung	:	1087-1136 kW

Anzahl Glieder	:        22

Wasserinhalt	:       981  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 513    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

4639   kg

126133

Katalog: OER08b	Seite: 514

Nummer	Kurztexte

126134	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-23

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21347	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-23

Nennwärmeleistung	:	1045-1090 kW

Nennwärmebelastung	:	1136-1185 kW

Anzahl Glieder	:        23

Wasserinhalt	:      1019  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 515    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

4817   kg

126134

Katalog: OER08b	Seite: 516

Nummer	Kurztexte

126135	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-24

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21963	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-24

Nennwärmeleistung	:	1090-1135 kW

Nennwärmebelastung	:	1185-1234 kW

Anzahl Glieder	:        24

Wasserinhalt	:      1057  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 517    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

4994   kg

126135

Katalog: OER08b	Seite: 518

Nummer	Kurztexte

126136	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR540-25

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22589	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel   PKR540-2

lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN 4702

geeignet für Anlagen nach DIN 4751 Teil 1

und Teil 2

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	begehbare Verkleidung

-	hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

-	schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winterbetriebsschalter

-	Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Thermometer

-	6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1. und 2. Stufe (Option)

-	Ausschnitt für REA-Regelung

-	Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern liefer

bar

-	Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

-	Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

-	Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

-	Verkleidung, Isolation

-	Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar max.

Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ	:	PKR 540-25

Nennwärmeleistung	:	1135-1180 kW

Nennwärmebelastung	:	1234-1283 kW

Anzahl Glieder	:        25

Wasserinhalt	:      1095  L

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 519    Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Versandgewicht

Bestell.-Nr.

:

5168   kg

126136

Katalog: OER08b           Seite: 520

Nummer

Kurztexte

126450

Schalldämmbügel   für   PKX   540-13   bis

540-16     AK   19

Such begriff:

Schalldämmbügel

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

326               per Stck

Ausschreibungtext

:Schalldämmbügel   für   PKX   540-13   bis

540-16     AK   19

Bestell-Nr.:      126450

Katalog: OER08b           Seite: 521

Nummer

Kurztexte

126451

Schalldämmbügel   für  PKX  540-17  bis

540-20      AK   20

Such begriff:

Schalldämmbügel

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

418               per Stck

Ausschreibungtext

:Schalldämmbügel   für   PKX   540-17   bis

540-20     AK   20

Bestell-Nr.:      126451

Katalog: OER08b           Seite: 522

Nummer

Kurztexte

126452

Schalldämmbügel   für  PKX  540-21  bis

540-25      AK   21

Such begriff:

Schalldämmbügel

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

529               per Stck

Ausschreibungtext

:Schalldämmbügel   für   PKX   540-21   bis

540-25     AK   21

Bestell-Nr.:      126452

Katalog: OER08b           Seite: 523

Nummer

Kurztexte

126490

Für  2.   Mischerkreis,   Flexleitung VM2/MK2

(3x0,75+4x0,'

75)   mit   Steckverbindungen

Such begriff:

Flexleitungen

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

45                 per Stck

Ausschreibungtext: Für   2.   Mischerkreis,   Flexleitung  VM2/MK2

(3x0,75+4x0,75)   mit   Steckverbindungen für  Mischer  und

Pumpe,    9-pol.   Stecker X4   für   REA-Einbauregelung Bestell-

Nr.:      126490

Katalog: OER08b	Seite: 524

Nummer	Kurztexte

126589	OERTLI   Presswerkzeug  JD-TE   Plus   zum

einfachen  Zusammennoppeln v.   Kesseln

Suchbegriff:	Presswerkzeug

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4476	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Presswerkzeug JD-TE Plus zum

einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln mit

losen Gliedern vor Ort.

-	leihweise für 14 Tage

-	Rücksendung muss frachtfrei erfolgen

Bestell-Nr.: 126589

Katalog: OER08b	Seite: 525

Nummer	Kurztexte

126624	Raumgerät   RFF   60  mit   eingebautem Raum-

fühler-   u.   Betriebswahlschalter  für

Suchbegriff:	RAUMGERÄT

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	124	per Stck

Ausschreibungtext: Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-

fühler- u. Betriebswahlschalter für

Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-Betrieb,

Dauernd-Absenkbetrieb, Korrektur des

Raumtemperatur-Sollwertes + 3,0 Grad C.

Für jeden Heizkreis kann ein Raumgerät

eingesetzt werden. Anschluß an REA-Regelung

über eine 4-adrige, abgeschirmte

Datenbusleitung z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei

Anschluß mehrerer Raumgeräte an eine REA-

Regelung erhält jede RFF605 eine andere

Adresse mittels Codierschalter. Bestell-

Nr.:  126624

Katalog: OER08b	Seite: 526

Nummer

Kurztexte

126645

Kaskadenregler

REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes

Regelgerät für 2-stufige

Such begriff:

REA532B/1

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

750     per Stck

Ausschreibungtext:

Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

oder modulierende Brenner, mit 2

Mischermodulen und Speicherlademodul.

Bei Mehrkesselanlagen wird für jeden

Kessel eine Regelung gebraucht.

Es können bis zu fünf Regelungen über

eine abgeschirmte 3-Drahtleitung mit-

einander verbunden werden, bei Einsatz

von einem Außenfühler. Mit Kessel-

fühler, Fühlerklemmleiste.

Außen-Vorlauf und Speicherfühler

siehe Zubehör.

Bestell-Nr.:  126645

Katalog: OER08b	Seite: 527

Nummer	Kurztexte

126653	Verbindungsleitung   zu  jedem  Folgekessel

12   m  abgeschirmte  Datenleitung

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	64	per Stck

Ausschreibungtext:Verbindungsleitung zu jedem Folgekessel

12 m abgeschirmte Datenleitung Bestell-

Nr.:  126653

Katalog: OER08b	Seite: 528

Nummer	Kurztexte

126657	OERTLI Digit. Raumstation DS 10

als Programm./Infoeinheit f. REA 532

Suchbegriff:	Raumstation

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Digit.   Raumstation   DS   10

als Programm./Infoeinheit f. REA 532

Programmierungs- und Infoeinheit für

Regelung REA 532 für Heizungs- und

Brauchwasserregelung mit Kommunika-

tionsschnittstelle zur Kesselsteuerung,

wahlweise mit oder ohne Raumfühler zur

Fernbedienung von Heizungsanlagen mit

Öl- oder Gaskessel mit 3-Punkt-Mischer-

regelung.

Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-

zonen, für Betriebs-, Programm- und

Störungsinformationen sowie Veränderun-

gen verschiedenster Kessel- und Anla-

genparameter, zum Anschluß an abge-

schirmte 4-Draht-Datenbusleitunge z.B.

JY (St) 2 x 2 x 0,6.

Bestell-Nr.: 126657

Katalog: OER08b	Seite: 529

Nummer	Kurztexte

126711	OERTLI Regelung REA 230 ÖK

für 2 stufige Brenner

Suchbegriff:    REA 230 ÖK

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	533	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Regelung   REA  230   ÖK

für 2 stufige Brenner mit

witterungsgeführter Vorlauftempe-

raturregelung für einen ungemischten und

Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für Warmwasser

aufbereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenantiblok-

kierschaltung

-	automat. Legionellenschutzschaltung

u.v.a mehr !

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 230 ÖK

-	Witterungsfühler

-	Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  126711

Katalog: OER08b    Seite:

530 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

126976           OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

800 l,  weiß

Such begriff:

Pufferspeicher

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1340     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :

800

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:

2,8

(10 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :

3,3

Versandgewicht               kg :

162

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

1910

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1000

Durchmesser ohne Isolierung  mm

800

Bestell-Nr.

126976

Katalog: OER08b    Seite:

531  Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

126977           OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

1000 l, weiß

Such begriff:

Pufferspeicher

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1537     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :

1000

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:

3,0

(15 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :

3,7

Versandgewicht               kg :

195

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

2090

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1000

Durchmesser ohne Isolierung  mm

800

Bestell-Nr.

126977

Katalog: OER08b    Seite:

532 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

126978           OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

1500 l, weiß

Such begriff:

Pufferspeicher

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2515     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 125 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                        1 :

1500

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2:

4,2

(20 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K             kWh/24 h :

4,7

Versandgewicht               kg :

223

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                  bar

6

- Solar-Wärmetauscher       bar

12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                Grd C

95

- Solar-Wärmetauscher     Grd C

95

Gesamthöhe mit Isolierung    mm

2220

Gesamtdurchm. m. Isolierung  mm

1250

Durchmesser ohne Isolierung  mm

1000

Bestell-Nr.

126978

Katalog: OER08b	Seite: 533

Nummer	Kurztexte

127063	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-8

Standard-Schaltfeld,lose  Glied

Suchbegriff:	PKX440-8

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8787	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-8

Standard-Schaltfeld,lose   Glied

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 440-8 220-265

kW 236-288 kW

8

366  L 1880

kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127063

Katalog: OER08b	Seite: 534

Nummer	Kurztexte

127064	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-9

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-9

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9693	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-9

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX 440-9

265-315	kW

285-342	kW

9

409	L

2065	kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127064

Katalog: OER08b	Seite: 535

Nummer	Kurztexte

127065	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-10

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10593	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-10

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX440-10

315-365	kW

339-396	kW

10

452	L

2245	kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127065

Katalog: OER08b	Seite: 536

Nummer	Kurztexte

127066	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-11

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-11

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11871	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-11

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX440-11

365-425	kW

392-460	kW

11

495	L

2505	kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127066

Katalog: OER08b	Seite: 537

Nummer	Kurztexte

127067	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-12

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-12

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12782	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-12

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX440-12 425-485

kW 457-525 kW

12

538  L 2655

kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127067

Katalog: OER08b	Seite: 538

Nummer	Kurztexte

127068	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-13

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-13

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	13910	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-13

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX440-13

485-550	kW

522-594	kW

13

581	L

2875	kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127068

Katalog: OER08b	Seite: 539

Nummer	Kurztexte

127069	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-14

Standard-Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKX440-14

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14811	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKX440-14

Standard-Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKX440-14

550-615	kW

592-665	kW

14

624	L

3100	kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.	:    127069

Katalog: OER08b	Seite: 540

Nummer	Kurztexte

127091	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -

Suchbegriff:	PKR440-8

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9010	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialhk.   PKR440-8

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-8 220-265

kW 236-288 kW

8

366  L 1880

kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 541

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :           127091

Katalog: OER08b	Seite: 542

Nummer	Kurztexte

127092	OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -

Suchbegriff:	PKR440-9

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9915	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialhk.   PKR440-9

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl. -

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-9

265-315	kW

285-342	kW

9

409	L

2065	kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 543

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :           127092

Katalog: OER08b	Seite: 544

Nummer	Kurztexte

127093	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-10

REA vorber.Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR440-10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10816	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-10

REA vorber.Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-10 315-365

kW 339-396 kW

10

452  L 2245

kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 545

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :         127093

Katalog: OER08b	Seite: 546

Nummer	Kurztexte

127094	OERTLI   Öl/Gas-Spezialheizkessel

Nennwärmeleistung   :        365-425   kW

Suchbegriff:	PKR 440-11

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12094	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Öl/Gas-Spezialheizkessel

PKR 440-11,REA vorber. Schaltfeld,lose

Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ	:	PKR 440-11

Nennwärmeleistung	:	365-425 kW

Nennwärmebelastung	:	392-460 kW

Anzahl Glieder	:	11

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 547

Nummer

Kurztexte

Wasserinhalt                                  :

495     L

Versandgewicht                             :

2505   kg

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :

127094

Katalog: OER08b	Seite: 548

Nummer	Kurztexte

127095	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-12

REA vorber.   Schaltfeld,lose  Gl

Suchbegriff:	PKR440-12

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	13005	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-12

REA vorber.   Schaltfeld,lose   Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-12 425-485

kW 457-525 kW

12

538  L 2655

kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 549

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :           127095

Katalog: OER08b	Seite: 550

Nummer	Kurztexte

127096	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-13

REA vorber.   Schaltfeld,lose  Gl

Suchbegriff:	PKR440-13

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14133	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-13

REA vorber.   Schaltfeld,lose   Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-13 485-550

kW 522-594 kW

13

581  L 2875

kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 551

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :           127096

Katalog: OER08b	Seite: 552

Nummer	Kurztexte

127097	OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-14

REA vorber.   Schaltfeld,lose  Glieder

Suchbegriff:	PKR440-14

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	15039	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Öl-/Gas-Spezialheizk.   PKR440-14

REA vorber.   Schaltfeld,lose   Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel   für Anlagen

nach   DIN   4701

-	Niedertemperaturbetrieb gleitend

-	korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

-	Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

-	Drei-Zug-Prinzip

-	geräuscharmer Betrieb

-	hervorragende Wärmedämmung

-	schwenkbare Feuerraumtür

-	Strömungswächter (voreingestellt)

-	Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

-	Ein/Aus-Schalter

-	Sommer/Winter-Schalter

-	Thermostate 1. und 2. Stufe

-	Sicherheitstemperaturbegrenzer

-	Thermometer

-	6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

-	Ausschnitt für Abgasthermometer

-	Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

-	Ausschnitt für Betriebsstunden

zähler 1./2. Stufe

-	Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

-	Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

-	Ankerstangen

-	Feuerraumtür

-	Konvektionsbeschleuniger

-	Verkleidung und Isolation

-	Schaltfeld

-	Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ

Nennwärmeleistung

Nennwärmebelastung

Anzahl Glieder

Wasserinhalt

Versandgewicht

PKR 440-14 550-615

kW 592-665 kW

14

624  L 3100

kg

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b           Seite: 553

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

mit   REA-vorbereitendem  Schaltfeld

Bestell.-Nr.                                   :           127097

Katalog: OER08b	Seite: 554

Nummer	Kurztexte

128129	OERTLI   Fremdstromanode   Powersun  250/350

Suchbegriff:	Fremdstromanode

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	331	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fremdstromanode  AJ   39

für   POWERSUN   250/350

Bestell-Nr.: 128129

Katalog: OER08b	Seite: 555

Nummer	Kurztexte

128130	OERTLI  Warmwasserspeicher

OB-800,   thermoglasiert

Suchbegriff:	OB-800

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3886	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher

OB-800, thermoglasiert Beistell-

Brauchwasserspeicher, mit spezieller

Zweischicht-Innenemaillierung, eingebauter,

großdimensionierter Glatt-

rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermometer

eingebaut.

Speicher mit Revisionsflansch vorn.

RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt

ltr :

800

Durchmesser

mm :

920

Höhe

mm :

2180

Betriebsüberdruck

Speicher

bar

10

Heizschlange

bar

12

Dauerleistung 10/45 Grd.

C  l/h

4930

Gewicht

kg

310

Heizfläche

qm

5,7

NL-Zahl

35

Typ             OB-8 00

Bestell-Nr.:    128130

Katalog: OER08b	Seite: 556

Nummer	Kurztexte

128131	OERTLI  Warmwasserspeicher

OB-1000,   thermoglasiert

Suchbegriff:	OB-1000

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4311	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher

OB-1000, thermoglasiert Beistell-

Brauchwasserspeicher, mit spezieller

Zweischicht-Innenemaillierung, eingebauter,

großdimensionierter Glatt-

rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermometer

eingebaut.

Speicher mit Revisionsflansch vorn.

RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt

ltr :

1000

Durchmesser

mm :

1040

Höhe

mm :

2170

Betriebsüberdruck

Speicher

bar

10

Heizschlange

bar

12

Dauerleistung 10/45

Grd.C  l/h

5560

Gewicht

kg

414

Heizfläche

qm

6,7

NL-Zahl

45

Typ	OB-1000

Bestell-Nr.:    128131

Katalog: OER08b

Seite: 557

Nummer

Kurztexte

129085

OERTLI  Abgaswächter   für

Gaskessel   SIRIUS

Suchbegriff:           Abgaswächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     46                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgaswächter   für

Gaskessel   SIRIUS

Bestell-Nr.:    129085

Katalog: OER08b	Seite: 558

Nummer	Kurztexte

129087	OERTLI Druckdichheits-Kontrollgerät

für GSR 230 II SIRIUS

Suchbegriff:	Kontrollgerät

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	93	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo   100  VA

für   GSR  230   II   SIRIUS

Bestell-Nr.: 129087

Katalog: OER08b	Seite: 559

Nummer	Kurztexte

129147	OERTLI  Abgassammler   für  GSR  230N  DUO

2   x  230-8,   Schornstein   11-30   m,   D:225   mm

Suchbegriff:	Abgassammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	761	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für

GSR  230N   Duo   2   x   230-8

Schornsteinhöhe:    11-30  m

Durchmesser   225  mm

Bestell-Nr.:      129147

Katalog: OER08b	Seite: 560

Nummer	Kurztexte

129148	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

oder GSR 2 3 0N DUO, 250 mm

Suchbegriff:	Abgassammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	792	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für

GSR  230N   Duo   2   x   230-8

Schornsteinhöhe:   3,5-11  m

oder

GSR 230N Duo 2 x 230-9

Schornsteinhöhe: 3,5-17 m

Durchmesser 250 mm

Bestell-Nr.:  129148

Katalog: OER08b

Seite: 561

Nummer

Kurztexte

129149

OERTLI  Abgassammler   für  GSR  230N  DUO

oder  GSR  2 3 0N  DUO,   250   mm

Suchbegriff:           Abgassammler

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    823              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Abgassammler   für

GSR  230N   Duo   2   x   230-10

Schornsteinhöhe:    9-30  m

Durchmesser   250  mm

Bestell-Nr.:      129149

Katalog: OER08b	Seite: 562

Nummer	Kurztexte

129150	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

oder GSR 2 3 0N DUO, 3 00 mm

Suchbegriff:	Abgassammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	963	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-10

Schornsteinhöhe: 3,5-9 m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-11

Schornsteinhöhe: 3,5-12 m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-12

Schornsteinhöhe: 6-17 m

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr.:  129150

Katalog: OER08b

Seite: 563 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

129152	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

2 x 230-13, Schornstein 3,5-7 m, D 350mm

Suchbegriff:	Abgassammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1397	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-13

Schornsteinhöhe: 3,5-7  m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-14

Schornsteinhöhe: 3,5-7 m

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.:  129152

Katalog: OER08b

Seite: 564 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

129153	OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

2 x 230-13, Schornstein 7-28 m, D 300mm

Suchbegriff:	Abgassammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1252	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-13

Schornsteinhöhe: 7-28  m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-14

Schornsteinhöhe: 7-28 m

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr.:  129153

Katalog: OER08b	Seite: 565

Nummer

Kurztexte

129154

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230

N  Kesseln,   D   300  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1553             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-10

Schornsteinhöhe:   3,5-10  m

Oder

3   x   GSR  230-11

Schornsteinhöhe:   3,5-30  m

Oder

3   x   GSR  230-12

Schornsteinhöhe:    15-30  m

Durchmesser   300  mm

Bestell-Nr.:    129154

Katalog: OER08b           Seite: 566

Nummer

Kurztexte

129155

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230

N  Kesseln,   D   350  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1749             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-112

Schornsteinhöhe:   3,5-15  m

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129155

Katalog: OER08b	Seite: 567

Nummer

Kurztexte

129156

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

SIRIUS   GSR  230

N  Kesseln,   D   350  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2241             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

SIRIUS   GSR  230   N   Kesseln

3   x   GSR  230-113

Schornsteinhöhe:   3,5-28   m

Oder

3   x   GSR  230-14

Schornsteinhöhe:   3,5-28   m

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129156

Katalog: OER08b

Seite: 568

Nummer

Kurztext

e

129179

OERTLI

Gas-

Spezia

lheizk

essel,

2-

stufig

GSR

230-7

N II,

54 kW,

-

gebloc

kt-

Suchbegriff:	GSR 230-7 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3581	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Abgaswächter

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie	: II2ELL 3B/P

-	Bauart	: B11 B5

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli  komplett montiert.

Max. Betriebsdruck   Bar : 6

Max. Vorlauftemperatur

nach TRD 702       Grd C : 120

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer        Grd C : 110

Typ "SIRIUS"

GSR 230-7

N II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

27 kW

2. Stufe

54 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 9,6 kW

2. Stufe

5 9,1 kW

Wasserinhalt

29 L

Kesselgewicht

230 kg

Bestell.-Nr.

129179

Katalog: OER08b	Seite: 569

Nummer	Kurztexte

129180	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-8   N   II,   63   kW,   -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-8 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4135	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 B5 bis 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-8

N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

36

kW

2. Stufe

63

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

39,4

kW

2. Stufe

68,9

kW

Wasserinhalt

32,8

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

7,25

m3/

h

Erdgas LL

8,20

m3/

h

Flüssiggas

5,38

kg/

h

Kesselgewicht

257

kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129180

Katalog: OER08b	Seite: 570

Nummer	Kurztexte

129181	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-9   N   II,   72   kW,    -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-9 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4471	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-

9 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

36

kW

2. Stufe

72

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

39,4

kW

2. Stufe

78,7

kW

Wasserinhalt

36,2

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

8,28

m3/h

Erdgas LL

9,37

m3/h

Flüssiggas

6,15

kg/h

Kesselgewicht

283

kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129181

Katalog: OER08b	Seite: 571

Nummer	Kurztexte

129182	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-10  N   II,   81kW,   -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-10 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4885	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-10 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

45

kW

2. Stufe

81

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

49,1

kW

2. Stufe

88,4

kW

Wasserinhalt

39,8

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

9,30

m3/h

Erdgas LL

10,52

m3/h

Flüssiggas

6,91

kg/h

Kesselgewicht

305

kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129182

Katalog: OER08b	Seite: 572

Nummer	Kurztexte

129183	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-11  N   II,   90   kW,   -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-11 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5216	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-11 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

45

kW

2. Stufe

90

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

49,1

kW

2. Stufe

98,1

kW

Wasserinhalt

43,4

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

10,32

m3/h

Erdgas LL

11,68

m3/h

Flüssiggas

7,66

kg/h

Kesselgewicht

334

kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129183

Katalog: OER08b	Seite: 573

Nummer	Kurztexte

129184	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-12   N   II,    99   kW,    -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-12 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5568	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-12 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

54

kW

2. Stufe

99

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

58,8

kW

2. Stufe

107,8

kW

Wasserinhalt

47,0

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

11,35

m3/h

Erdgas LL

12,83

m3/h

Flüssiggas

8,42

kg/h

Kesselgewicht

357

kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129184

Katalog: OER08b	Seite: 574

Nummer	Kurztexte

129185	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-13   N   II,   108   kW,   -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-13 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5962	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-13 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

54 kW

2. Stufe

108 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

5 8,8 kW

2. Stufe

117,5 kW

Wasserinhalt

50, 6 L

Gasdurchsatz

Erdgas H

12,37 m3/h

Erdgas LL

13,99 m3/h

Flüssiggas

9,18 kg/h

Kesselgewicht

386 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129185

Katalog: OER08b	Seite: 575

Nummer	Kurztexte

129186	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-14   N   II,    117   kW,    -geblockt   -

Suchbegriff:	GSR 230-14 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6526	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-14 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

63 kW

2. Stufe

117 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

68,5 kW

2. Stufe

127,2 kW

Wasserinhalt

54,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H

13,39 m3/h

Erdgas LL

15,14 m3/h

Flüssiggas

9,94 kg/h

Kesselgewicht

408 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.	:    129186

Katalog: OER08b

Seite: 576

Nummer

Kurztext

e

129188

OERTLI

Gas-

Spezia

lheizk

essel,

2-

stufig

GSR

230-7

N II,

54 kW,

-lose

Gliede

r-

Suchbegriff:	GSR 230-7 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3581	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Abgaswächter

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie	: II2ELL 3B/P

-	Bauart	: B11 B5

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

Lieferung in 5 Kollis

Max. Betriebsdruck   bar : 6

Max. Vorlauftemperatur

nach TRD 702       Grd C : 120

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer	Grd C : 110

Typ "SIRIUS"

GSR 230-7

N II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

27 kW

2. Stufe

54 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 9,6 kW

2. Stufe

5 9,1 kW

Wasserinhalt

29 L

Kesselgewicht

230 kg

Bestell.-Nr.

129188

Katalog: OER08b	Seite: 577

Nummer	Kurztexte

129189	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-8   N   II,   63   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-8 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4135	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 B5 bis 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-8

N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

36

kW

2. Stufe

63

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

39,4

kW

2. Stufe

68,9

kW

Wasserinhalt

32,8

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

7,25

m3/

h

Erdgas LL

8,20

m3/

h

Flüssiggas

5,38

kg/

h

Kesselgewicht

257

kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129189

Katalog: OER08b	Seite: 578

Nummer	Kurztexte

129190	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-9  N   II,   72   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-9 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4471	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   :	B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-

9 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

36

kW

2. Stufe

72

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

39,4

kW

2. Stufe

78,7

kW

Wasserinhalt

36,2

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

8,28

m3/h

Erdgas LL

9,37

m3/h

Flüssiggas

6,15

kg/h

Kesselgewicht

283

kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129190

Katalog: OER08b	Seite: 579

Nummer	Kurztexte

129191	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-10  N   II,   81   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-10 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4885	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-10 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

45

kW

2. Stufe

81

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

49,1

kW

2. Stufe

88,4

kW

Wasserinhalt

39,8

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

9,30

m3/h

Erdgas LL

10,52

m3/h

Flüssiggas

6,91

kg/h

Kesselgewicht

305

kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129191

Katalog: OER08b	Seite: 580

Nummer	Kurztexte

129192	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-11  N   II,   90   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-11 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5216	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-11 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

45

kW

2. Stufe

90

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

49,1

kW

2. Stufe

98,1

kW

Wasserinhalt

43,4

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

10,32

m3/h

Erdgas LL

11,68

m3/h

Flüssiggas

7,66

kg/h

Kesselgewicht

334

kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129192

Katalog: OER08b	Seite: 581

Nummer	Kurztexte

129193	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-12   N   II,   99   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-12 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5568	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-12 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

54

kW

2. Stufe

99

kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

58,8

kW

2. Stufe

107,8

kW

Wasserinhalt

47,0

L

Gasdurchsatz

Erdgas H

11,35

m3/h

Erdgas LL

12,83

m3/h

Flüssiggas

8,42

kg/h

Kesselgewicht

357

kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129193

Katalog: OER08b	Seite: 582

Nummer	Kurztexte

129194	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-13   N   II,   108   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-13 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5962	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-13 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

54 kW

2. Stufe

108 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

5 8,8 kW

2. Stufe

117,5 kW

Wasserinhalt

50, 6 L

Gasdurchsatz

Erdgas H

12,37 m3/h

Erdgas LL

13,99 m3/h

Flüssiggas

9,18 kg/h

Kesselgewicht

386 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129194

Katalog: OER08b	Seite: 583

Nummer	Kurztexte

129195	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  230-14   N   II,   117   kW   -   lose  Glieder   -

Suchbegriff:	GSR 230-14 N II

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6526	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

-	Kategorie: II2ELL 3B/P

-	Bauart   : B11 über 63 kW

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"

GSR 230-14 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe

63 kW

2. Stufe

117 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

68,5 kW

2. Stufe

127,2 kW

Wasserinhalt

54,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H

13,39 m3/h

Erdgas LL

15,14 m3/h

Flüssiggas

9,94 kg/h

Kesselgewicht

408 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.	:   129195

Katalog: OER08b	Seite: 584

Nummer	Kurztexte

129231	OERTLI  Umrüstsatz  von  Erdgas   E   auf

Erdgas  LL  für  Gaskessel   SIRIUS

Suchbegriff:	Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	28	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf

Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129231

Katalog: OER08b	Seite: 585

Nummer	Kurztexte

129232	OERTLI  Umrüstsatz  v.   Erd-   auf  Flüssiggas

für  Gaskessel   SIRIUS

Suchbegriff:	Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	66	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas

für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129232

Katalog: OER08b	Seite: 586

Nummer	Kurztexte

129248	OERTLI   Gas-Sicherheitsventil

für  Gaskessel   SIRIUS

Suchbegriff:	Gas-Sicherheits

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	492	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Sicherheitsventil

für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129248

Katalog: OER08b           Seite: 587

Nummer

Kurztexte

129323

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2572             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-20

SEITENABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129323

Katalog: OER08b           Seite: 588

Nummer

Kurztexte

129324

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

3710             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-20

SEITENABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129324

Katalog: OER08b           Seite: 589

Nummer

Kurztexte

129329

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2572             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-20

MITTELABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129329

Katalog: OER08b           Seite: 590

Nummer

Kurztexte

129330

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   D   700  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

3710             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-20

MITTELABGANG

Durchmesser   700  mm

Bestell-Nr.:    129330

Katalog: OER08b	Seite: 591

Nummer	Kurztexte

129359	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-8   N     TAURUS,    12 6   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-8 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7524	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-8   N     TAURUS 126   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der Güte

klasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-8 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

8 8 kW

2. Stufe

12 6 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

9 6 kW

2. Stufe

137 kW

Wasserinhalt

61 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

13,33 m3/h

Erdgas LL

15,27 m3/h

Kesselgewicht

575 kg

Bestell.-Nr.

129359

Katalog: OER08b	Seite: 592

Nummer	Kurztexte

129360	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-9   N     TAURUS,    144   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-9 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8114	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-9   N     TAURUS 144   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis

zu 92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-9 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

101 kW

2. Stufe

144 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

110 kW

2. Stufe

157 kW

Wasserinhalt

68 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

15,24

m3/h

Erdgas LL

17,45

m3/h

Kesselgewicht

635 kg

Bestell.-Nr.

129360

Katalog: OER08b	Seite: 593

Nummer	Kurztexte

129361	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-10   N     TAURUS,    162   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-10 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9113	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-10   N     TAURUS 162   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92 %.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-10 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

113 kW

2. Stufe

162 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

12 3 kW

2. Stufe

17 6 kW

Wasserinhalt

76 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

17,14

m3/h

Erdgas LL

19,64

m3/h

Kesselgewicht

690 kg

Bestell.-Nr.

129361

Katalog: OER08b	Seite: 594

Nummer	Kurztexte

129362	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-11   N     TAURUS,    180   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-11 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10298	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-11   N     TAURUS 180   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-11 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

12 6 kW

2. Stufe

180 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

137 kW

2. Stufe

196 kW

Wasserinhalt

84 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

19,05

m3/h

Erdgas LL

21,82

m3/h

Kesselgewicht

750 kg

Bestell.-Nr.

129362

Katalog: OER08b	Seite: 595

Nummer	Kurztexte

129363	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-12   N     TAURUS,    198   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-12 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11095	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-12   N     TAURUS 198   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-12 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

139 kW

2. Stufe

198 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

151 kW

2. Stufe

215 kW

Wasserinhalt

91 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

20,95

m3/h

Erdgas LL

24,00

m3/h

Kesselgewicht

805 kg

Bestell.-Nr.

129363

Katalog: OER08b	Seite: 596

Nummer	Kurztexte

129364	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-14   N     TAURUS,   234   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-14 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11830	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-14   N     TAURUS 234   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

-	Gußgliederkesselkörper aus korro

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-14 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

164 kW

2. Stufe

234 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

17 8 kW

2. Stufe

254 kW

Wasserinhalt

106 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

24,76

m3/h

Erdgas LL

28,36

m3/h

Kesselgewicht

920 kg

Bestell.-Nr.

129364

Katalog: OER08b	Seite: 597

Nummer	Kurztexte

129365	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-16   N     TAURUS,   270   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-16 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	13139	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-16   N     TAURUS 270   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-16 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

18 9 kW

2. Stufe

270 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 05 kW

2. Stufe

2 93 kW

Wasserinhalt

122 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

28,57

m3/h

Erdgas LL

32,73

m3/h

Kesselgewicht

1035 kg

Bestell.-Nr.

129365

Katalog: OER08b	Seite: 598

Nummer	Kurztexte

129366	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-18   N     TAURUS,   306   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-18 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14071	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-18   N     TAURUS 306   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-18 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

214 kW

2. Stufe

306 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 32 kW

2. Stufe

331 kW

Wasserinhalt

137 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

32,38

m3/h

Erdgas LL

37,09

m3/h

Kesselgewicht

1150 kg

Bestell.-Nr.

129366

Katalog: OER08b	Seite: 599

Nummer	Kurztexte

129367	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-20   N     TAURUS,   342   kW  geblockt

Suchbegriff:	GSR 330-20 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14930	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-20   N     TAURUS 342   kW,   -

geblockt

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-20 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

239 kW

2. Stufe

342 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

259 kW

2. Stufe

37 0 kW

Wasserinhalt

154 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

36,19

m3/h

Erdgas LL

41,45

m3/h

Kesselgewicht

1350 kg

Bestell.-Nr.

129367

Katalog: OER08b	Seite:  600

Nummer	Kurztexte

129368	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-8   N     TAURUS,   126   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-8 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7524	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-8   N     TAURUS 126   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-8 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

8 8 kW

2. Stufe

12 6 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

9 6 kW

2. Stufe

137 kW

Wasserinhalt

61 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

13,33

m3/h

Erdgas LL

15,27

m3/h

Kesselgewicht

575 kg

Bestell.-Nr.

129368

Katalog: OER08b	Seite:  601

Nummer	Kurztexte

129369	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-9  N     TAURUS,   144   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-9 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8114	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-9   N     TAURUS 144   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-9 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

101 kW

2. Stufe

144 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

110 kW

2. Stufe

157 kW

Wasserinhalt

68 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

15,24

m3/h

Erdgas LL

17,45

m3/h

Kesselgewicht

635 kg

Bestell.-Nr.

129369

Katalog: OER08b	Seite:  602

Nummer	Kurztexte

129370	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-10  N  TAURUS,   162   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-10 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9113	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-10   N     TAURUS 162   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-10 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

113 kW

2. Stufe

162 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

12 3 kW

2. Stufe

17 6 kW

Wasserinhalt

76 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

17,14

m3/h

Erdgas LL

19,64

m3/h

Kesselgewicht

690 kg

Bestell.-Nr.

129370

Katalog: OER08b	Seite:  603

Nummer	Kurztexte

129371	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-11  N  TAURUS,   180   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-11 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	10298	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-11   N     TAURUS 180   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-11 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

12 6 kW

2. Stufe

180 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

137 kW

2. Stufe

196 kW

Wasserinhalt

84 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

19,05

m3/h

Erdgas LL

21,82

m3/h

Kesselgewicht

750 kg

Bestell.-Nr.

129371

Katalog: OER08b	Seite:  604

Nummer	Kurztexte

129372	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-12   N  TAURUS,   198   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-12 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11095	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-12   N     TAURUS 198   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-12 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

139 kW

2. Stufe

198 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

151 kW

2. Stufe

215 kW

Wasserinhalt

91 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

20,95

m3/h

Erdgas LL

24,00

m3/h

Kesselgewicht

805 kg

Bestell.-Nr.

129372

Katalog: OER08b	Seite:  605

Nummer	Kurztexte

129373	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-14   N  TAURUS,   234   kW   lose   Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-14 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11830	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-14   N     TAURUS 234   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-14 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

164 kW

2. Stufe

234 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

17 8 kW

2. Stufe

254 kW

Wasserinhalt

106 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

24,76

m3/h

Erdgas LL

28,36

m3/h

Kesselgewicht

920 kg

Bestell.-Nr.

129373

Katalog: OER08b	Seite:  606

Nummer	Kurztexte

129374	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-16   N  TAURUS,   270   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-16 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	13139	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-16   N     TAURUS 270   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-16 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

18 9 kW

2. Stufe

270 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 05 kW

2. Stufe

2 93 kW

Wasserinhalt

122 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

28,57

m3/h

Erdgas LL

32,73

m3/h

Kesselgewicht

1035 kg

Bestell.-Nr.

129374

Katalog: OER08b	Seite:  607

Nummer	Kurztexte

129375	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR  330-18   N  TAURUS,   306   kW  lose  Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-18 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14071	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-18   N     TAURUS 306   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-18 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

214 kW

2. Stufe

306 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

2 32 kW

2. Stufe

331 kW

Wasserinhalt

137 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

32,38

m3/h

Erdgas LL

37,09

m3/h

Kesselgewicht

1150 kg

Bestell.-Nr.

129375

Katalog: OER08b	Seite:  608

Nummer	Kurztexte

129376	OERTLI   Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-20   N  TAURUS,   342   kW   lose   Glieder

Suchbegriff:	GSR 330-20 N

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14930	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Gas-Spezialheizkessel

GSR   330-20   N     TAURUS 342   kW,

lose   Glieder

-	Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

-	Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

-	Hochleistungskessel mit Feuerungs

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92%.

-	Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

-	Abgaskasten mit eingebauter Strö

mungssicherung

-	externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

-	2-stufigem Doppelventil der

Güteklasse A

-	Druckregler und Gasdruckwächter

-	Gasart: Erdgas E

-	Kategorie: I2ELL

-	Bauart   : B11

-	Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

12 0 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"

GSR 330-20 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe

239 kW

2. Stufe

342 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe

259 kW

2. Stufe

37 0 kW

Wasserinhalt

154 l

Gasdurchsatz

Erdgas H

36,19

m3/h

Erdgas LL

41,45

m3/h

Kesselgewicht

1350 kg

Bestell.-Nr.

129376

Katalog: OER08b           Seite: 609

Nummer

Kurztexte

129395

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

983               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-8

SEITENABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129395

Katalog: OER08b           Seite: 610

Nummer

Kurztexte

129396

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-8

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1910            per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-8

SEITENABGANG

Durchmesser     450  mm

Bestell-Nr.:    129396

Katalog: OER08b           Seite: 611

Nummer

Kurztexte

129397

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-9

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1035             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-9

SEITENABGANG

Durchmesser     350  mm

Bestell-Nr.:    129397

Katalog: OER08b           Seite: 612

Nummer

Kurztexte

129398

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-9

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1961             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-9

SEITENABGANG

Durchmesser     450  mm

Bestell-Nr.:    129398

Katalog: OER08b           Seite: 613

Nummer

Kurztexte

129399

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-10

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1170            per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-10

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129399

Katalog: OER08b           Seite: 614

Nummer

Kurztexte

129400

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-10

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2034             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-10

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129400

Katalog: OER08b           Seite: 615

Nummer

Kurztexte

129401

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-11

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1366             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-11

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129401

Katalog: OER08b           Seite: 616

Nummer

Kurztexte

129402

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-11

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2158             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-11

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129402

Katalog: OER08b           Seite: 617

Nummer

Kurztexte

129403

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-12

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1496             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-12

SEITENABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129403

Katalog: OER08b           Seite: 618

Nummer

Kurztexte

129404

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-12

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2184             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-12

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129404

Katalog: OER08b           Seite: 619

Nummer

Kurztexte

129405

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-14

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1516             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-14

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129405

Katalog: OER08b           Seite: 620

Nummer

Kurztexte

129406

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-14

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2225             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-14

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129406

Katalog: OER08b           Seite: 621

Nummer

Kurztexte

129407

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-16

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1858             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-16

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129407

Katalog: OER08b           Seite: 622

Nummer

Kurztexte

129408

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-16

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2836             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-16

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129408

Katalog: OER08b           Seite: 623

Nummer

Kurztexte

129409

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-18

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2023             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-18

SEITENABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129409

Katalog: OER08b           Seite: 624

Nummer

Kurztexte

129410

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-18

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

3219             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-18

SEITENABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129410

Katalog: OER08b           Seite: 625

Nummer

Kurztexte

129411

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

983               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-8

MITTELABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129411

Katalog: OER08b           Seite: 626

Nummer

Kurztexte

129412

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-8

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1910            per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-8

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129412

Katalog: OER08b           Seite: 627

Nummer

Kurztexte

129413

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-9

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1035             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-9

MITTELABGANG

Durchmesser   350  mm

Bestell-Nr.:    129413

Katalog: OER08b           Seite: 628

Nummer

Kurztexte

129414

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-9

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1961             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-9

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129414

Katalog: OER08b           Seite: 629

Nummer

Kurztexte

129415

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-10

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1170            per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-10

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129415

Katalog: OER08b           Seite: 630

Nummer

Kurztexte

129416

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-10

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2034             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-10

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129416

Katalog: OER08b           Seite: 631

Nummer

Kurztexte

129417

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-11

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1366             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-11

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129417

Katalog: OER08b           Seite: 632

Nummer

Kurztexte

129419

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-12

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1496             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-12

MITTELABGANG

Durchmesser   450  mm

Bestell-Nr.:    129419

Katalog: OER08b           Seite: 633

Nummer

Kurztexte

129420

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-12

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2184             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-12

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129420

Katalog: OER08b           Seite: 634

Nummer

Kurztexte

129421

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-14

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1516             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-14

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129421

Katalog: OER08b           Seite: 635

Nummer

Kurztexte

129422

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-14

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2225             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-14

MITTELABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129422

Katalog: OER08b           Seite: 636

Nummer

Kurztexte

129423

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   2   x  GSR  330-16

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1858             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-16

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129423

Katalog: OER08b           Seite: 637

Nummer

Kurztexte

129424

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

TAURUS   GSR   33 0

N  Kesseln,   3   x  GSR  330-16

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2836             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-16

MITTELABGANG

Durchmesser   600  mm

Bestell-Nr.:    129424

Katalog: OER08b           Seite: 638

Nummer

Kurztexte

129425

OERTLI  Abgassammler   für  DUO

Kesselkaskaden

,   Mittelabgang,   D   600  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2023             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für   DUO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

2   x   GSR   330-18

MITTELABGANG

Durchmesser   500  mm

Bestell-Nr.:    129425

Katalog: OER08b           Seite: 639

Nummer

Kurztexte

129426

OERTLI  Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden

,   Mittelabgang,   D   600  mm

Such begriff:

Abgassammler

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

3219             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abgassammler   für  TRIO

Kesselkaskaden  mit

TAURUS   GSR  330   N   Kesseln

3   x   GSR   330-18

MITTELABGANG

Durchmesser     600  mm

Bestell-Nr.:    129426

Katalog: OER08b	Seite:  640

Nummer	Kurztexte

129427	OERTLI Abgasklappe

für  GSR   330/8-9

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	492	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe

für GSR 330/8-9, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:  129427

Katalog: OER08b	Seite:  641

Nummer	Kurztexte

129428	OERTLI Abgasklappe

für  GSR   330/10-12

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	580	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe

für GSR 330/10-12, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:  129428

Katalog: OER08b	Seite:  642

Nummer	Kurztexte

129429	OERTLI    Abgasklappe

für  GSR   330/14-18

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	647	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Abgas klappe

für GSR 330/14-18, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:  129429

Katalog: OER08b	Seite:  643

Nummer	Kurztexte

129489	OERTLI Abgasklappe

für  GSR   330/20

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	774	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Abgas klappe

für GSR 330/20, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:  129489

Katalog: OER08b

Seite: 644 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

129517           OERTLI Warmwasserspeicher

emailliert, weiss RAL 9010

Suchbegriff:    VC 120

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        807     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher

VC 12 0

emailliert, weiss RAL 9010

rechteckig, passend zu Brennwertgerät

OPTIMAT 2000 und OPTIMAT

COMPACT

stehende Ausführung.

2-fach emailliert, mit eingeschweißtem

Glattrohr-Wärmetauscher,

eingebaute

Magnesium-Schutzanode und

Tauchhülse.

Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-

stoff.

Eingebautes Thermometer vorne

Inhalt

ltr :  120

Höhe

mm :  830

Breite

mm :  596

Tiefe

mm:   550

Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig

bar

10

Heizungsseitig

bar

16

Dauerleistung 10/45

kW

35,2

Dauerleistung 10/45

l/h

882

Leistungskennzahl

1,8

Anschlüsse

WW/KW

R

3/4

Z

R

3/4

HV/HR (flachdichtend)

R

3/4

Gewicht

kg

74

Bestell-Nr.:

129517

Katalog: OER08b

Seite:  645

Nummer

Kurztexte

129521

OERTLI  Außenfühler

für   GMR   1024    (   Combi   )

Suchbegriff:           Außenfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     36                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenfühler

für   GMR   102 4    (   Combi   )

Bestell-Nr.:    129521

Katalog: OER08b

Seite:  646

Nummer

Kurztexte

129522

OERTLI   Speicherfühler

für   GMR   1024

Suchbegriff:           Speicherfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     36                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherfühler

für   GMR   102 4

Bestell-Nr.:    129522

Katalog: OER08b           Seite: 647

Nummer

Kurztexte

129764

OERTLI  Neutralisationsbox  DU  13

mit  Kondensathebepumpe

Suchbegriff:           DU 13

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    559              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Neutralisationsbox   DU   13

mit   Kondensathebepumpe für Anlagen   kleiner   120

kW incl.   Granulatfüllung

Bestell-Nr.:    129764

Katalog: OER08b	Seite:  648

Nummer	Kurztexte

129765	OERTLI  Neutralisationsbox  DU  14

mit  Kondensathebepumpe

Suchbegriff:	DU 14

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	781	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 14

mit Kondensathebepumpe für

Anlagen zwischen 120 kW und 350

kW incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 129765

Katalog: OER08b	Seite:  649

Nummer	Kurztexte

129766	OERTLI  Neutralisationsbox  DU  15

mit  Kondensathebepumpe

Suchbegriff:	DU 15

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	818	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 15

mit Kondensathebepumpe für

Anlagen grösser 350 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 129766

Katalog: OER08b	Seite:  650

Nummer	Kurztexte

129810	OERTLI  Ventildichtheitskontrolle

für GSR 230 SIRIUS

Suchbegriff:	Ventildichtheit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1268	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Ventildichtheitskont rolle

für   GSR  230   SIRIUS

Bestell-Nr.:  129810

Katalog: OER08b           Seite:  651

Nummer

Kurztexte

130590

Satro-pen   (Zur

Abfrage  des   Störcodes

des   Steuergerätes)

Such begriff:

SATRO-PEN

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

88                 per Stck

Ausschreibungtext

Satro-pen    (Zur  Abfrage   des   Störcodes

des   Steuergerätes) Bestell-Nr.:

130590

Katalog: OER08b           Seite: 652

Nummer

Kurztexte

130748

OERTLI   SATROCOM   PC  Adapter

incl.   Kabel  u

und  Software

Such begriff:

SATROCOM

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

662               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SATROCOM

PC Adapter incl.   Kabel   und   Software zur  Übertragung

von   Störungsdiagnosen bei   SATRONIC-

Feuerungsautomaten auf  den   PC

Bestell-Nr.:    130748

Katalog: OER08b           Seite: 653

Nummer

Kurztexte

130861

OERTLI   SATROCOM  Terminal    (PALM   III)

incl.   Kabel  u

und  Software

Such begriff:

SATROCOM

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1873             per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SATROCOM

TERMINAL    (   PALM   III    ) incl.   Kabel   und   Software zur

Übertragung  von   Störungsdiagnosen bei   SATRONIC-

Feuerungsautomaten auf  den   Palm-   Organiser

Bestell-Nr.:    130861

Katalog: OER08b	Seite:  654

Nummer	Kurztexte

130894	OERTLI Aussenfühler QAC 22

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Suchbegriff:	Aussenfühler

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	98	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Aussenfühler  QAC   22

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Bestell-Nr.: 130894

Katalog: OER08b           Seite: 655

Nummer

Kurztexte

130990

OERTLI      RWF   4 0 für  Gasgebläsebrenner

OEN  540   GI

Suchbegriff:           RWF 40 Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    926

per Stck Ausschreibungtext:OERTLI    RWF 4 0

für   Gasgebläsebrenner  OEN   540   GI

zur  modulierenden   3-Punkt-Ansteuerung

des   Brenners   ohne   externe   Regelung

Bestell-Nr.:      130990

Katalog: OER08b

Seite: 656

Nummer

Kurztexte

131020

OERTLI   3-Punkt-Ansteuerung  RWF   4 0

für  Gasgebläsebrenner  OEN  330/440   GI

Suchbegriff:           RWF 40

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    926              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    RWF 4 0

für   Gasgebläsebrenner  OEN

330/440   GI

Zur  modulierenden   3-Punkt-Ansteuerung

des   Brenners   ohne   externe

Regelung

Bestell-Nr.:      131020

Katalog: OER08b	Seite:  657

Nummer	Kurztexte

131035	OERTLI     Steuergerät   DKO   996

für  den  Einsatz   des   Brenners

Suchbegriff:	DKO 996

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	140	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuergerät DKO 996

für den Einsatz des Brenners

mit Nachbelüftung

Bestell-Nr.:  131035

Katalog: OER08b           Seite: 658

Nummer

Kurztexte

131050

OERTLI   Set   für

2-stufige  Betriebsweise

von  OEN   3 3 0GI,

OES   440   GI   und  OES   540   GI

Such begriff:

Regelungsset

Rabattgruppe:

8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

88                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Regelungsset   zur   2-stuf.

Ansteuerung  von  mod.   Gasbrennern

OES   330   GI,    OES   440   GI,    OES   540   GI

Bestell-Nr.:      131050

Katalog: OER08b	Seite:  659

Nummer	Kurztexte

160303	OERTLI Kesselkreispumpe

für PK 340 bis 115 kW

Suchbegriff:	Kesselkreispump

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	316	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Kessel kreispumpe für

PK 340 bis 115 kW inkl.

aller Verbindungsrohre

links oder rechts montierbar

Kolli FD 36 Bestell-Nr.:

160303

Katalog: OER08b	Seite:  660

Nummer	Kurztexte

160304	OERTLI Sicherheitsgruppe

für PK 340 bis 115 kW

Suchbegriff:	Sicherheitsgr.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	112	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsgruppe

für   PK   340   bis   115   kW

incl.:

-	Kleinverteiler

-	Sicherheitsventil

-	Schnellentlüfter

-	Manometer

Anschlussrohr Kessel

Kolli FD 39 Bestell-

Nr.:  160304

Katalog: OER08b	Seite:  661

Nummer

Kurztexte

160305

OERTLI   Sicherheitsgruppe

für   PK  340   bis

3 00   kW

Such begriff:

Sicherheitsgr.

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

160              per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Sicherheitsgruppe

für   PK   340   bis   300   kW

incl.:

-   Kleinverteiler

-   Sicherheitsventil

-   Schnellentlüfter

-  Manometer

Anschlussrohr   Kessel

Kolli   FD   42

Bestell-Nr.:      160305

Katalog: OER08b

Seite:  662

Nummer

Kurztext

e

160306

OERTLI

Gegenf

lansch

e für

PK 340

2" ( 2

Stück

)

Suchbegriff:	Gegenflansche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	54	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gegenflansche   für   PK   340

2   Zoll    (   2   Stück   )

Kolli FD 38

Bestell-Nr.: 160306

Katalog: OER08b           Seite:  663

Nummer

Kurztexte

160307

OERTLI   Schlammentil-Satz

für   PK   340

Suchbegriff:           Schlammentil

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     181               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schlammentil-Satz   für   PK   34 0

Kolli   FD   37

Bestell-Nr.:    160307

Katalog: OER08b           Seite: 664

Nummer

Kurztexte

160308

OERTLI  Kesselkreispumpe

für   PK  340   bis   300   kW

Suchbegriff:           Kesselkreispump Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

999              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Kessel kreispumpe für

PK   340   bis   300   kW incl.   aller

Verbindungsrohre

links   oder   rechts   montierbar

Kolli   FD   46

Bestell-Nr.:      160308

Katalog: OER08b	Seite:  665

Nummer	Kurztexte

161101	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP

2,8-14,0  kW,   für  Erd-   und  Flüssiggas

Suchbegriff:	Optimat 3015 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2929	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar. Mit

Temperaturanzeige, Diagnosesystem und

allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Katalog: OER08b

Seite: 666 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:

2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:

2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,4 %

30% :

106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

125 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:

1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Transportgewicht:

47 kg

Bestell-Nr.:

161101

Katalog: OER08b	Seite:  667

Nummer	Kurztexte

161103	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP

4,0-23,6  kW,   für  Erd-   und  Flüssiggas

Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3162	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 LP

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3025 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar. Mit

Temperaturanzeige, Diagnosesystem und

allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Katalog: OER08b

Seite: 668 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:

4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:

4,2-2 4,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,5 %

30% :

107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

145 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:

2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Transportgewicht:

52 kg

Bestell-Nr.:

161103

Katalog: OER08b	Seite:  669

Nummer	Kurztexte

161105	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   CS

4-23,6   kW,   E,LL,B/P-Gas,   Speicher   55   l

Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 CS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3731	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 CS

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3025 CS mit integriertem

Durchlaufspeicher 55 Liter Inhalt bei

nur 600 mm Gerätebreite

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Integrierter Speicher 55 Liter im

Optimat 3025 CS, max. zulässige

Betriebstemperatur 90°C, zulässiger

Betriebsüberdruck brauchwasserseitig

10 bar.

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar. Mit

Temperaturanzeige, Diagnosesystem und

allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Katalog: OER08b

Seite: 670 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und 3-Wege-Umschalt-Ventil

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor,

Trinkwasser Sicherheitsgruppe integriert

Sicherheitsventil 3 bar,

10Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 CS

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:

4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:

4,2-2 4,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,5 %

30% :

107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

145 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :

2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 6,8 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Daten Durchlaufspeicher:

Speicherinhalt :

55 Ltr.

Leistungsaufnahme:

23,6 kW

Dauerleistung bei t 35 K:

580 l/h

Zapfleistung bei

t 30 K (40° Zapftemp.):

112 l/10min

Bereitschaftsverlust :

1,85 kWh/24h

Transportgewicht:

98 kg

Bestell-Nr. :

161105

Katalog: OER08b	Seite:  671

Nummer	Kurztexte

161106	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP

2,8-14   kW,   E,LL,B/P-Gas,   Speicher  OS   80

Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3879	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP

mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

Stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b

Seite: 672 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OS

80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :

2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:

2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,4 %

30% :

106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

125 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

65  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :

1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Speicherinhalt :

80 Liter

Leistungsaufnah. 90/10/45°

C:14 kW

Heizfläche :

0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :

355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :

140 l/10min

Bereitschaftsverlust:

0,87 kWh/24h

NL-Zahl :  1

zul.Temp. BW/HZ :

95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :

10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr. :

161106

Katalog: OER08b	Seite:  673

Nummer	Kurztexte

161108	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3015   LP

2,8-14   kW,   Gas,   Speicher  OBU  130   80

Suchbegriff:	OPTIMAT 3015 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3788	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP

mit Unterstellspeicher OBU 130 80

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b

Seite: 674 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :

2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:

2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,4 %

30% :

106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 9 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

125 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :

1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

:  3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Speicherinhalt :

130 Liter

Leistungsaufnahme 90/10/45

°C:14 kW

Heizfläche :

0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :

355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :

75 l/10min

Bereitschaftsverlust:

1,4 kWh/24h

NL-Zahl :

1,1

zul.Temp. BW/HZ :

95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :

6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :

161108

Katalog: OER08b	Seite:  675

Nummer	Kurztexte

161109	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP

4,0-23,6   kW,   Gas,   Speicher  OS   80

Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4112	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    OPTIMAT 3 02 5 LP

mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b

Seite: 676 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP + OS

80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :

4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:

4,2-24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,5 %

30% :

107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,5 5 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

145 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

67  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :

2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :

2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Speicherinhalt :  80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C

: 23,6 kW

Heizfläche :

0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :

600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :

150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:

0,87 kWh/24h

NL-Zahl :

1,7

zul.Temp. BW/HZ :

95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :

10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :

161109

Katalog: OER08b	Seite:  677

Nummer	Kurztexte

161111	OERTLI   Brennwert-Wandge.   OPTIMAT  3025   LP

4,0-23,6   kW,   Gas,   Speicher  OBU  130

Suchbegriff:	OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4021	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3 02 5 LP

mit Unterstellspeicher OBU 130

-	Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein

stellbar auf max. 80 grd C.

-	Optimat 3025 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

-	Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

-	Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

-	Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

-	Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

-	Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

-	STB : 100 grd C,

-	Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S-—

-	Schutzart IP 42

-	Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

-	Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

-	Modulationsverhältnis bis 1:6.

-	Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

-	Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

-	Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Katalog: OER08b

Seite: 678 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß

r

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ:  Optimat 3025 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60° :

4,0 - 23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:

4,5 - 24,9 kW

Nennwärmebelastung:

4,2 - 24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN

4702-8

bei 75/60°C :

106 %

bei 40/30°C :

109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen

auf Hi

100%:

96,5 %

30% :

107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb7 0 :

0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :

145 W

bei 30% :

50 W

pH-Wert Kondensat :

4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :

67  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :

39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :

-200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN

4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60° :

2,0-11,5 g/s

Kondenswassermenge 40/30°C

Erdgas E :

2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:

9,0 %

Ergas LL :

8,7 %

Flüssiggas :

9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis)

: 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:

keine

Speicherinhalt :

130 l

Leistungsaufn. 90/10/45 °C

: 23,6 kW

Heizfläche :

0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :

600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :

200 l/10 min

Bereitschaftsverlust:

1,4 kWh/24h

NL-Zahl :

2,2

zul.Temp. BW/HZ :

95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :

6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.          :  161111

Katalog: OER08b	Seite:  679

Nummer	Kurztexte

161113	OERTLI     Platine  und  Fühler

für   1  Mischerkreis,   für  OE-tronic   3

Suchbegriff:	Platine u. Fühl

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	125	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Platine   und   Fühler

für 1 Mischerkreis zum Einbau

in OE-tronic 3

Bestell-Nr.:  161113

Katalog: OER08b	Seite:  680

Nummer	Kurztexte

161114	OERTLI   Buskabel   12   Meter,   m.   OE-tronic   3

für  Kesselkaskaden von mehreren  Kesseln

Suchbegriff:	Buskabel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	76	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Buskabel   12   Meter

Für Kesselkaskaden von mehreren

Kesseln mit Schaltfeld OE-tronic 3

- geschirmt

Bestell-Nr.:  161114

Katalog: OER08b	Seite:  681

Nummer	Kurztexte

161115	OERTLI     Solarfühler   (   2   Stück   )

zum Anschluss   an  OE-tronic   3

Suchbegriff:	Solarfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	67	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Solarfühler   (   2   Stück   )

Zum Anschluss   an  OE-tronic   3

Bestell-Nr.:  161115

Katalog: OER08b	Seite:  682

Nummer

Kurztexte

161116

OERTLI Warmwasser-Speicher OS 80

für OPTIMAT 3 000,  nebenhängend, 80 l

Suchbegriff:    OS 80

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        827     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI WW-Speicher OS 8 0

Nebenhängender Speicher für OPTIMAT 3000

incl. Speicherfühler für OE-tronic3

Speicherinhalt :

80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C

:23,6 kW

Heizfläche :

0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :

600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :

150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:

0,87 kWh/24h

NL-Zahl :

1,7

zul.Temp. BW/HZ :

95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :

10 bar

Bestell-Nr.:

161116

Katalog: OER08b	Seite:  683

Nummer	Kurztexte

161118	OERTLI   Dialog-Fernbedienung

zum Anschluss   an  OE-tronic   3

Suchbegriff:	Fernbedienung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	135	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Dialog-Fernbedienung

zum Anschluss   an  OE-tronic   3

-	Betriebswahlschalter

-	Wärmer/kälter

-	Wahl von Zeitprogrammen

-	Diverse Anzeigen

Bestell-Nr.:  161118

Katalog: OER08b	Seite:  684

Nummer	Kurztexte

161120	OERTLI   Telekommunikationsmodul   TELCOM  2

Fernüberwachungsmodul

Suchbegriff:	TELCOM 2

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	518	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  TELCOM 2

Telekommunikationsmodul

sprachgesteuertes Fernüberwachungs-

modul zur Überwachung von z.B.

-	Brenneralarm

-	ext.   Kontakt

-	Netzspannung

Es können bis zu 5 Telefonnummern

hinterlegt werden.

Kolli AD 154

Bestell-Nr.: 161120

Katalog: OER08b

Seite: 685

Nummer

Kurztexte

161121

OERTLI  Übergangs-Set   GIR

für Anschluss

Pumpengruppen  an  HW  70/2 00

Such begriff:

Übergangs-Set

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

10                per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI     Übergangs-Set   GIR

Gewinde   3/4"   und   1"   für  den

Anschluss

von   Pumpengruppen   an  HW   7 0

/   200

Bestell-Nr.:      161121

Katalog: OER08b           Seite:  686

Nummer

Kurztexte

163174

OERTLI     Abgasfühler

für  OE-tronic   3

Suchbegriff:           Abgasfühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Abgas fühler

für   OE-tronic   3

Bestell-Nr.:      163174

Katalog: OER08b	Seite:  687

Nummer	Kurztexte

163175	OERTLI  Speicherladeset

für  die   Kombination  von   PK/PU  150

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

für die Kombination von PK/PU 150

mit Tiefspeichern OBC incl.

Anschlusskreuze.

Bestell-Nr.: 163175

Katalog: OER08b	Seite:  688

Nummer	Kurztexte

163176	OERTLI  Vorlauffühler   zum Aktivieren

1  Mischerkreises   bei   OE-tronic   3

Suchbegriff:	Vorlauffühler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	55	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Vorlauf fühler

zum Aktivieren 1 Mischerkreises

bei OE-tronic 3

Bestell-Nr.:  163176

Katalog: OER08b	Seite:  689

Nummer	Kurztexte

163178	OERTLI  E-Heizstab  2,4 kW

für Tiefspeicher  OBC 162/252

Suchbegriff:	E-Heizstab

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	367	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    E-Heizstab

für Tiefspeicher  OBC 162/252

Leistung 2,4 kW / 230 V

Bestell-Nr :  163178

Katalog: OER08b	Seite:  690

Nummer	Kurztexte

163179	OERTLI   Fremdstromanode   für  WW-Speicher

OBC   162/252   und  OB150-300

Suchbegriff:	Fremdstromanode

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	331	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Fremdstromanode   für  WW-Speicher

OBC   162/252   und  OB150-300

Bestell-Nr.:  163179

Katalog: OER08b	Seite:  691

Nummer	Kurztexte

178004	OERTLI  Warmwasserspeicher,

emailliert,   VC   114   Inhalt   100   ltr.

Suchbegriff:	VC 114

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1335	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Warmwasserspeicher,

emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr.

Brauchwasserspeicher, 2-fach emailliert,

mit eingeschweißtem Glattrohr-Wärme-

tauscher. Hochwertige PU-Isolierung aus

FCKW-freiem Hartschaum, Betriebsdruck

für Speicher und Heizschlange 10 bar.

Komplett mit Speicherladepumpe, Schwer-

kraftbremse, und Entlüftungsventil.

Schalterblende mit Regler und

Temperaturwächter. Verkleidung passend

zu Öl-Kleinkessel ÖK/ÖK-PE, SH0/SH0-PE

Gas-Küchenkessel KLN sowie Heizungsherd

SH.

Inhalt

ltr. :

100

Breite

mm:

600

Tiefe

mm:

600

Höhe

mm:

850

Dauerleistung

10/45 Grd.C kW:

23,5

Gewicht

kg:

90

Bestell-Nr.

178004

Typ

:

VC 114

Katalog: OER08b	Seite:  692

Nummer	Kurztexte

180086	OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  142  N

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N

Bestell-Nr.: 180086

Katalog: OER08b	Seite:  693

Nummer	Kurztexte

180087	OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  143  N

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N

Bestell-Nr.: 180087

Katalog: OER08b	Seite:  694

Nummer	Kurztexte

180088	OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas   für  Küchenkessel  GKR  144  N

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N

Bestell-Nr.: 180088

Katalog: OER08b	Seite:  695

Nummer	Kurztexte

180566	OERTLI  Neutralisationsgranulat

10   Liter

Suchbegriff:	Granulat

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	52	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Neutrali sationsgranulat 10

Liter

für alle gängigen Neutralisations-

anlagen, die auf Granulatbasis

betrieben werden

Bestell-Nr.: 180566

Katalog: OER08b	Seite:  696

Nummer	Kurztexte

181500	OERTLI   Flüssiggasbausatz

für  GSR   33 0   N     TAURUS

Suchbegriff:	Gasbausatz

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	136	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Flüssiggasbaus atz für

GSR 330 N  TAURUS passend

für alle Typen zur Umrüstung

von Erdgas auf Flüssiggas

Bestell-Nr.: 181500

Katalog: OER08b	Seite:  697

Nummer	Kurztexte

182012	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  15  emailliert

Suchbegriff:	ENDH 15 EMAILLI

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5020	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 15 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme

kW

15

Dampfleistung

kg/h

20

Inhalt

Ltr.

30

Durchmesser

mm

410

Höhe

mm

1260

Gewicht

kg

95

Bestell-Nr.

182012

Type

ENDh 15

Katalog: OER08b	Seite:  698

Nummer	Kurztexte

182112	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh 4,5   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 4,5 SCHWAR

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3307	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh   4,5   schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch mit

Heizstäben, thermische Sicherung zum

Schutz der Heizstäbe bei Trockengehen,

Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-

Kennzeichen

01/ND164/2

Nennauf nahme

kW

4,5

Dampfleistung

kg/h

6

Inhalt

Ltr.

10

Durchmesser

mm

310

Höhe

mm

1120

Gewicht

kg

60

Bestell-Nr.

182112

Type

ENDh 4,5

Katalog: OER08b	Seite:  699

Nummer	Kurztexte

182212	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  6   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 6 SCHWARZ

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3390	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh   6   schwarz.

01/ND164/2

6

8

10

310

1120

60

182212

ENDh 6

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen

Nennaufnahme        kW

Dampfleistung     kg/h

Inhalt	Ltr.

Durchmesser         mm

Höhe	mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Type

Katalog: OER08b	Seite:  700

Nummer	Kurztexte

182312	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh   9   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 9 SCHWARZ

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3980	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh   9   schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

9

12

30

410

1260

95

182312

ENDh 9

Bauart-Kennzeichen

Nennaufnahme	kW

Dampfleistung	kg/h

Inhalt	Ltr.

Durchmesser	mm

Höhe	mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Type

Katalog: OER08b	Seite:  701

Nummer	Kurztexte

182412	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  12   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 12 SCHWARZ

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4523	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh   12   schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

12

16

30

410

1260

95

182412

ENDh 12

Bauart-Kennzeichen

Nennaufnahme	kW

Dampfleistung	kg/h

Inhalt	Ltr.

Durchmesser	mm

Höhe	mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Type

Katalog: OER08b	Seite:  702

Nummer	Kurztexte

182512	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  15   schwarz

Suchbegriff:	ENDH 15 SCHWARZ

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4652	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh   15   schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

15

20

30

410

1260

95

182512

ENDh 15

Bauart-Kennzeichen

Nennaufnahme	kW

Dampfleistung	kg/h

Inhalt	Ltr.

Durchmesser	mm

Höhe	mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Type

Katalog: OER08b	Seite:  703

Nummer	Kurztexte

182612	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh 4,5  emailliert

Suchbegriff:	ENDH 4,5 EMAILL

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3679	per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel ENDh

4,5 emailliert. Niederdruck-Dampfkessel

aus Stahl. Höchstzulässiger

Betriebsüberdruck 0,5 bar, lotrecht

hängende Anordnung. Wärmedämmung, Stahl-

Außenmantel orange (RAL 2004) lackiert,

mit zwei Tragbügeln, Wasserstandsmarke,

Ablaßeinrichtung, austauschbarem

Heizflansch mit Heizstäben, thermische

Sicherung zum Schutz der Heizstäbe bei

Trockengehen, Schaltschützen,

Signallampe, Anschlußklemmen,

anschlußfertig verdrahtet und auf

Klemmen geführt.

Bauart-

Kennzeichen

01/ND164/2

Nennauf nahme

kW

4,5

Dampfleistung

kg/h

6

Inhalt

Ltr.

10

Durchmesser

mm

310

Höhe

mm

1120

Gewicht

kg

60

Bestell-Nr.

182612

Type

ENDh 4,5

Katalog: OER08b	Seite:  704

Nummer	Kurztexte

182712	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  6   emailliert

Suchbegriff:	ENDH 6 EMAILLIE

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3762     per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 6 emailliert.

01/ND164/2

6

8

10

310

1120

60

182712

ENDh 6

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen

Nennaufnahme        kW

Dampfleistung     kg/h

Inhalt	Ltr.

Durchmesser         mm

Höhe	mm

Gewicht	kg

Bestell-Nr.

Type

Katalog: OER08b	Seite:  705

Nummer	Kurztexte

182812	OERTLI   lektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  9  emailliert

Suchbegriff:	ENDH 9 EMAILLIE

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4347     per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 9 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme

kW

9

Dampfleistung

kg/h

12

Inhalt

Ltr.

30

Durchmesser

mm

410

Höhe

mm

1260

Gewicht

kg

95

Bestell-Nr.

182812

Type

ENDh 9

Katalog: OER08b	Seite:  706

Nummer	Kurztexte

182912	OERTLI   Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel   ENDh  12   emailliert

Suchbegriff:	ENDH 12 EMAILLI

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4890     per Stck

Ausschreibungtext: Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 12 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck 0,5

bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

01/ND164/2

Bauart-Kennzeichen

Nennauf nahme

kW

12

Dampfleistung

kg/h

16

Inhalt

Ltr.

30

Durchmesser

mm

410

Höhe

mm

1260

Gewicht

kg

95

Bestell-Nr.

182912

Type

ENDh 12

Katalog: OER08b	Seite:  707

Nummer	Kurztexte

185086	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit

vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖSB-PE   114-2

Suchbegriff:	ÖSB-PE 114

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4709	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem 2-

Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 2-

stufigem Gebläse plus Gebläsenachlaufstufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kesselblockes

und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau, Fronttür

ausklappbar, im Servicefall aushängbar.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-Wächter,

2-stufigem Temperaturwächter, Störleuchte

und Speichervorrangschaltung eingebaut und

komplett verdrahtet. Manometer,

Entlüftungsventile, Sicherheitsventil,

Kesselfüll- und Entleerungshahn,

Flachdruckausdehnungsgefäß 12 Liter und

Heizungspumpe UPS 25-40 mit 130 mm

Einbaulänge eingebaut. Aufgesetzter

Brauchwasserspeicher VC 114 mit eingebautem

Glattrohrwärmetauscher, doppelter

Emaillierung und FCKW-freier Hartschaum

Vollisolierung. Speicherschaltfeld mit

Brauchwasserthermometer und

Speichertemperaturregler.

Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

Brauchwasserspeicher komplett mit

wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

absperrhähnen, Thermostopventil und

automatischen Entlüftungsventilen sowie

allen Verschraubungsteilen und Dichtungen.

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil .

Betriebsdruck       bar : 3

Nennleistung

1.Stufe	kW : 5,0

2.Stufe	kW : 11,0

Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

Katalog:

OER08b

Seite: 708 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Breite

mm

600

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

R"

1

Abgasanschluß

mm

130

Zugbedarf

PA

5-15

Wasserinhalt

ltr.

35

Gewicht

kg

205

Speicher

Speicherinhalt

ltr.

100

Betriebsdruck

bar

6

Spitzenleistung

10/45° l/min

140

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°

kW/h

1,0

NL-Zahl

1,3

Bestell-Nr.

185086

Typ

ÖSB-PE 114-2

Katalog: OER08b	Seite:  709

Nummer	Kurztexte

185087	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit

vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖSB-PE   144-2

Suchbegriff:	ÖSB-PE 144

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4730	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem 2-

Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung, 2-

stufigem Gebläse plus Gebläsenachlaufstufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kesselblockes

und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau, Fronttür

ausklappbar, im Servicefall aushängbar.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-Wächter,

2-stufigem Temperaturwächter, Störleuchte

und Speichervorrangschaltung eingebaut und

komplett verdrahtet. Manometer,

Entlüftungsventile, Sicherheitsventil,

Kesselfüll- und Entleerungshahn,

Flachdruckausdehnungsgefäß 12 Liter und

Heizungspumpe UPS 25-40 mit 130 mm

Einbaulänge eingebaut. Aufgesetzter

Brauchwasserspeicher VC 114 mit eingebautem

Glattrohrwärmetauscher, doppelter

Emaillierung und FCKW-freier Hartschaum

Vollisolierung. Speicherschaltfeld mit

Brauchwasserthermometer und

Speichertemperaturregler.

Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

Brauchwasserspeicher komplett mit

wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

absperrhähnen, Thermostopventil und

automatischen Entlüftungsventilen sowie

allen Verschraubungsteilen und Dichtungen.

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil .

Betriebsdruck       bar : 3

Nennleistung

1.Stufe	kW : 5,0

2.Stufe	kW : 14,0

Bauart-Kennzeichen      : Z-43.11-027

Katalog:

OER08b

Seite: 710 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Breite

mm

600

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

R"

1

Abgasanschluß

mm

130

Zugbedarf

PA

5-15

Wasserinhalt

ltr.

35

Gewicht

kg

205

Speicher

Speicherinhalt

ltr.

100

Betriebsdruck

bar

6

Spitzenleistung

10/45° l/min

150

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°

kW/h

1,0

NL-Zahl

1,3

Bestell-Nr.

185087

Typ

ÖSB-PE 144-2

Katalog: OER08b

Seite:  711

Nummer

Kurztext

e

185181

REKORD

Öl-

Spezia

lheizk

essel

mit

vollau

tom.

2-

Stufen

brenne

r ÖK

114-2

Suchbegriff:	ÖK 114

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3157	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im

Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn eingebaut.

3

kW

5,0

kW

11,0

Z-43.11-

mm

420

mm

600

mm

850

R"

1

mm

130

PA

5-15

ltr.

15

kg

155

185181

ÖK 114-2

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil . Betriebsdruck       bar

Nennleistung 1.Stufe 2.Stufe

Bauart-Kennzeichen

Breite Tiefe Höhe

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

Abgasanschluß

Zugbedarf

Wasserinhalt

Gewicht Bestell-

Nr. Typ

Katalog: OER08b

Seite:  712

Nummer

Kurztext

e

185182

REKO

RD

Öl-

Spezia

lheizke

ssel

mit

vollaut

om.

2-

Stufen

brenne

r  ÖK

144-2

Suchbegriff:	ÖK 144

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3183	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im

Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn eingebaut.

3

kW

5,0

kW

14,0

Z-43.11-

mm

420

mm

600

mm

850

R"

1

mm

130

PA

5-15

ltr.

15

kg

155

185182

ÖK 144-2

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil . Betriebsdruck       bar

Nennleistung 1.Stufe 2.Stufe

Bauart-Kennzeichen

Breite Tiefe Höhe

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

Abgasanschluß

Zugbedarf

Wasserinhalt

Gewicht Bestell-

Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite:  713

Nummer	Kurztexte

185186	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit

vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖK-PE   114-2

Suchbegriff:	ÖK-PE 114

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3467	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im

Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß 12

Liter und Heizungspumpe UPS 25-40 mit

130 mm Einbaulänge eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil .

3

Betriebsdruck       bar

Nennleistung

kW

5,0

kW

11,0

Z-43.11-027

mm

600

mm

600

mm

850

R"

1

mm

130

PA

5-15

ltr.

15

kg

190

185186

ÖK-PE 114-2

1.Stufe

2.Stufe

Bauart-Kennzeichen

Breite

Tiefe

Höhe

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

Abgasanschluß

Zugbedarf

Wasserinhalt

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite:  714

Nummer	Kurztexte

185187	REKORD  Öl-Spezialheizkessel   mit

vollautom.   2-Stufenbrenner  ÖK-PE   144-2

Suchbegriff:	ÖK-PE 144

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3498	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Öl-Spezialheizkessel  mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe .

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte im

Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß 12

Liter und Heizungspumpe UPS 25-40 mit

130 mm Einbaulänge eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil in

serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil .

3

Betriebsdruck       bar

Nennleistung

kW

5,0

kW

14,0

Z-43.11-027

mm

600

mm

600

mm

850

R"

1

mm

130

PA

5-15

ltr.

15

kg

190

185187

ÖK-PE 144-2

1.Stufe

2.Stufe

Bauart-Kennzeichen

Breite

Tiefe

Höhe

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf

Abgasanschluß

Zugbedarf

Wasserinhalt

Gewicht

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite:  715

Nummer	Kurztexte

185752	REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

Suchbegriff:	SH 96/240 L WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3209	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

24,0

Holz

kW

20,5

Strahlungsleistung

kW

2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

550

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

150

Zugbedarf

PA

18

Gewicht

kg

215

Bestell-Nr.

185752

Typ

SH 96/240 links

Katalog: OER08b	Seite:  716

Nummer	Kurztexte

185753	REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links braun

Suchbegriff:	SH 96/240 L BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3467	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

24,0

Holz

kW

20,5

Strahlungsleistung

kW

2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

550

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

150

Zugbedarf

PA

18

Gewicht

kg

215

Bestell-Nr.

185753

Typ

SH 96/240 links

Katalog: OER08b	Seite:  717

Nummer	Kurztexte

185755	REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:	SH 96/240 R WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3209	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

kW

24,0

kW

20,5

kW

2,5 - 4,0

bar

max. 4

mm

550

mm

600

mm

850

mm

150

PA

18

kg

215

185755

SH 96/240

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ rechts

Katalog: OER08b	Seite:  718

Nummer	Kurztexte

185756	REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

Suchbegriff:	SH 96/240 R BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3467	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

kW

24,0

kW

20,5

kW

2,5 - 4,0

bar

max. 4

mm

550

mm

600

mm

850

mm

150

PA

18

kg

215

185756

SH 96/240

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ rechts

Katalog: OER08b	Seite:  719

Nummer	Kurztexte

185852	REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

Suchbegriff:	SH 36/210 L WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4181	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

21,0

Holz

kW

17,0

Strahlungsleistung

kW

2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

900

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

150

Zugbedarf

PA

18

Gewicht

kg

260

Bestell-Nr.

185852

Typ

SH 36/210 links

Katalog: OER08b	Seite:  720

Nummer	Kurztexte

185853	REKORD  Heizungsherd

SH   36/210  Abgasanschluß  links   braun

Suchbegriff:	SH 36/210 L BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4513	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

21,0

Holz

kW

17,0

Strahlungsleistung

kW

2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

900

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

150

Zugbedarf

PA

18

Gewicht

kg

260

Bestell-Nr.

185853

Typ

SH 36/210 links

Katalog: OER08b	Seite:  721

Nummer	Kurztexte

185855	REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:	SH 36/210 R WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4181	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

kW

21,0

kW

17,0

kW

2,5 - 5,0

bar

max. 4

mm

900

mm

600

mm

850

mm

150

PA

18

kg

260

185855

SH 36/210

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ rechts

Katalog: OER08b	Seite:  722

Nummer	Kurztexte

185856	REKORD  Heizungsherd

SH   36/210  Abgasanschluß  rechts   braun

Suchbegriff:	SH 36/210 R BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4513	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

kW

21,0

kW

17,0

kW

2,5 - 5,0

bar

max. 4

mm

900

mm

600

mm

850

mm

150

PA

18

kg

260

185856

SH 36/210

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ rechts

Katalog: OER08b

Seite:  723

Nummer

Kurztext

e

185858

REKORD

Heizun

gsherd

SH

36/250

Abgasa

nschlu

ß

links

weiß

Suchbegriff:	SH 36/250 L WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4720	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

25,0

Holz

kW

21,0

Strahlungsleistung

kW

3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

1100

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

160

Zugbedarf

PA

20

Gewicht

kg

310

Bestell-Nr.

185858

Typ

SH 36/250 links

Katalog: OER08b

Seite:  724

Nummer

Kurztext

e

185859

REKORD

Heizun

gsherd

SH

36/250

Abgasa

nschlu

ß

links

braun

Suchbegriff:	SH 36/250 L BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4833	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

25,0

Holz

kW

21,0

Strahlungsleistung

kW

3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck

bar

max. 4

Breite

mm

1100

Tiefe

mm

600

Höhe

mm

850

Abgasanschluß

links

mm

160

Zugbedarf

PA

20

Gewicht

kg

310

Bestell-Nr.

185859

Typ

SH 36/250 links

Katalog: OER08b

Seite:  725

Nummer

Kurztext

e

185861

REKORD

Heizun

gsherd

SH

36/250

Abgasa

nschlu

ß

rechts

weiß

Suchbegriff:	SH 36/250 R WEI

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4720	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

kW

25,0

kW

21,0

kW

3,5 - 5,5

bar

max. 4

mm

1100

mm

600

mm

850

mm

160

PA

20

kg

310

185861

SH 36/250

rechts

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ

Katalog: OER08b	Seite:  726

Nummer	Kurztexte

185862	REKORD  Heizungsherd

SH   36/250  Abgasanschluß  rechts   braun

Suchbegriff:	SH 36/250 R BRA

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4833	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost. Reinigungsgerät

in der leicht ausziehbaren Holzlade.

kW

25,0

kW

21,0

kW

3,5 - 5,5

bar

max. 4

mm

1100

mm

600

mm

850

mm

160

PA

20

kg

310

185862

SH 36/250

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung Koks/Kohle Holz

Strahlungsleistung

Betriebsüberdruck

Breite Tiefe Höhe

Abgasanschl. rechts mm

Zugbedarf Gewicht

Bestell-Nr. Typ

rechts

Katalog: OER08b	Seite:  727

Nummer	Kurztexte

18611	STADLER-Spezialheizkessel   H  25

Suchbegriff:	STADLER H 25

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3089	per Stck

Ausschreibungtext: STADLER-Spezialheizkessel   H   25

Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

gekühltem Rost, leicht nach oben zu

schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

hinten montierbar. Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

23

Holz

kW

15

Breite

mm

686

Tiefe

mm

889

Höhe

mm

1021

Füllöffnung

mm

340 x 260

Füllraumtiefe

mm

300

Füllvolumen

ltr.

60

Abgasanschluß

mm

180

Zugbedarf

PA

20

Gewicht

kg

280

Bestell-Nr.

18611

Typ

Stadler H 25

Katalog: OER08b	Seite:  728

Nummer	Kurztexte

18612	STADLER-Spezialheizkessel   H   33

Suchbegriff:	STADLER H 33

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3695	per Stck

Ausschreibungtext: STADLER-Spezialheizkessel   H   33

Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

gekühltem Rost, leicht nach oben zu

schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

hinten montierbar. Nennwärmeleistung

Koks/Kohle

kW

31

Holz

kW

23

Breite

mm

786

Tiefe

mm

981

Höhe

mm

1072

Füllöffnung

mm

440 x 290

Füllraumtiefe

mm

355

Füllvolumen

ltr.

100

Abgasanschluß

mm

200

Zugbedarf

PA

25

Gewicht

kg

330

Bestell-Nr.

18612

Typ

Stadler H 33

Katalog: OER08b	Seite:  729

Nummer	Kurztexte

186379	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-24

Stahlheizkessel,   18-26  kW,   o.   Schaltfeld

Suchbegriff:	HV-24

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4502     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-24

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303

mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751. Bitte separates

Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type

HV-24

Kessel-Nennwärme-

leistung

18-26

k

W

Kesselwasserinhalt

75

l

Wasserseitiger

Widerstand

200

P

a

Gewicht

300

k

g

Best.-Nr.

186379

Katalog: OER08b	Seite:  730

Nummer	Kurztexte

186399	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-50

Stahlheizkessel,   40-50  kW,   o.   Schaltfeld

Suchbegriff:	HV-50

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        6940     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-50

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303

mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751. Bitte separates

Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type

HV-50

Kessel-Nennwärme-

leistung

40-50

k

W

Kesselwasserinhalt

150

1

Wasserseitiger

Widerstand

400

P

a

Gewicht

415

k

g

Best.-Nr.

186399

Katalog: OER08b	Seite:  731

Nummer	Kurztexte

186459	OERTLI   Festbrennstoffkessel   HV-24S

Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,    18-26   kW

Suchbegriff:	HV-24S

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5196	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN

303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen Schaltfeld:

Vollelektronisches Microprozessor-

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

HV-2

4S

18-26

k

W

75

l

200

P

a

300

k

g

18645

9

Type

Kessel-Nennwärme-

leistung

Kesselwasserinhalt

Wasserseitiger

Widerstand Gewicht

Best.-Nr.

Katalog: OER08b	Seite:  732

Nummer	Kurztexte

186479	OERTLI   Festbrennstoffkessel   HV-50S

Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,   40-50   kW

Suchbegriff:	HV-50S

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        7623     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN

303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type

Kessel-Nennwärme-

leistung

Kesselwasserinhalt

Wasserseitiger

Widerstand Gewicht

Best.-Nr.

HV-

50S

40-50

k

W

150

1

400

P

a

415

k

g

18647

9

Katalog: OER08b	Seite:  733

Nummer	Kurztexte

18653	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17

Stahlheizkessel,   16,6  kW,   o.   Schaltfeld

Suchbegriff:	HV-17

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN

303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751. Bitte separates

Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

-	Kessel allseitig isoliert,

rote-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type

Kessel-Nennwärme-

leistung

Kesselwasserinhalt

Wasserseitiger

Widerstand Gewicht

Best.-Nr.

18653

HV-17

16,

6

k

W

53

l

150

Pa

245

kg

Katalog: OER08b	Seite:  734

Nummer	Kurztexte

18655	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-17S

Stahlheizk.,mit   SAUGZUGGEBLÄSE,    16,6   kW

Suchbegriff:	HV-17S

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4844     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN

303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4  für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751. Bitte separates

Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Füllschacht mit Passiv-Korrosions

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Saugzuggebläse, drehbar, Montage

rechts, links oder hinten montierbar

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type

HV-S 17

Kessel-Nennwärme-

leistung

16,6 kW

Kesselwasserinhalt

53 l

Wasserseitiger

Widerstand

150 Pa

Gewicht

245 kg

Best.-Nr.

18655

Katalog: OER08b	Seite:  735

Nummer	Kurztexte

189511	OERTLI  Witterungsgeführte

Regelung  CD   3 0   LON  MODULO

Suchbegriff:	CD 30 LON MOD.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1242	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte

Regelung CD 3 0 LON MODULO Regelung mit

LON-Bus und Modulations-Signal 0-10V,

DC, wahlweise auf Kessel oder Mischer

wirksam im Normgehäuse 144 x 96 mm

Digitalregler in Modultechnik -Analoge

Bedienung für den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen aN 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

Austausch unter mehreren Regelungen

Bzw. mit evtl. vorhandener LON-Bus-

Gebäudeleittechnik oder PC. Ohne

Hard- und Softwarehilfsmittel Können

bis zu 5 Regelungen mit LON-Bus

miteinander verbunden werden. Die 2-

adrig verdrillte abgeschirmte

Datenbusleitung kann bis zu 900 m

Lang sein.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung,

Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in

jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-

Schaltung, Pumpen- und Mischer-

Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom.

Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere

Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4

fest integrierten, frei programmierbaren

Modulen. Die Kesselstufen werden

witterungs- und/oderlast-abhängig, die

Mischerkreise witterungs-oder konstant (

Festwertregler ) gesteuert. Jeder

Mischerkreis kann mit einer getrennten

Fernbedienung ausgerüstet werden.

Kesselfogeumschaltung

Katalog

: OER08b    Seite: 736 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

ist möglich. Mit

Außenfühler ST 11.2

und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2

X 0,75 ) pro Fühler,

1 Stück ST 38.1

- Kesselfühler mit

Stecker Nr. 2

2 Stück ST 38.1

- Vorlauf-Tauchfühler

und Stecker Nr.

3 und Nr. 4

1 Stück ST 38.1

- Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1.

Bestell-Nr.

: 189511

Typ

: CD 3 0 LON

MODULO

Katalog: OER08b	Seite:  737

Nummer	Kurztexte

189600	OERTLI   Dachzentrale   schwarz

DN  80/125,   Bausatz A,   bestehend aus:

Suchbegriff:	Dachzentrale

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	398	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz

DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade

1 x Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück

1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm

1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz

1 x Schrägdachpfanne schwarz

1 x Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.:  189600

Katalog: OER08b	Seite:  738

Nummer	Kurztexte

189601	OERTLI  Verbindungsleitung

LAS80/125   für  Optimat.   Kessel   z.   Schacht

Suchbegriff:	Verbindungsl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	265	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung

LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht

Bestell-Nr.: 189601

Katalog: OER08b	Seite:  739

Nummer	Kurztexte

189602	OERTLI   Schachtleitung  DN  80

Bausatz  D,   bestehend aus

Suchbegriff:	Schachtleitung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	275	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 8 0

Bausatz D, bestehend aus 1 x

Auflageschiene 250mm 1 x

Stützbogen DN 80 1 x Rohrschelle

für Montagehilfe 3 x Rohr PPs DN

80 2000mm

3 x Abstandshalter Kunststoff DN80, grau 1

x Reinigungsrohr DN 80 gerade 1 x

Schachtabdeckung DN 80 Bestell-Nr.:  189602

Katalog: OER08b           Seite: 740

Nummer

Kurztexte

189603

OERTLI  Verbindungsleitung  DN80

Kessel-Schacht

,   Bausatz  C,   bestehend aus

Such begriff:

Verbindungsleit

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

101              per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Verbindungsleitung   DN80

Kessel-Schacht,   Bausatz   C,   bestehend  aus

-   1   x  T-Stück   DN   80  mit   Deckel

-   2   x   Rohr   PPs   DN   80   500mm

-   1   x   Belüftungsblende   DN   80

-   1   x  Tube   Gleitmittel

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:      189603

Katalog: OER08b	Seite:  741

Nummer	Kurztexte

189604	OERTLI Revisions-T-Stück

DN80/125, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:	Revisions-T-St.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	113	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisions-T-Stück

DN80/125, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189604

Katalog: OER08b	Seite:  742

Nummer

Kurztexte

189605

OERTLI   Reinigungsrohr  gerade

DN   80/125,   Farbe   RAL   9010

Such begriff:

Reinigungsrohr

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

90                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr

gerade

DN   80/125,   Farbe   RAL

9010

Zulassungsnummer:   Z-7

.2-1622

Bestell-Nr.:    189605

Katalog: OER08b           Seite: 743

Nummer

Kurztexte

189606

OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN80/125

Länge   5 0 0mm,

Farbe  RAL   9010

Such begriff:

Doppelrohr

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

41                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN80/125

Länge   500mm,   Farbe   RAL   9010 Zulassungsnummer:

Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    189606

Katalog: OER08b           Seite: 744

Nummer

Kurztexte

189607

OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN   80/125

Länge   1000mm,

Farbe  RAL   9010

Such begriff:

Doppelrohr

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

71                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr   LAS   DN   80/125

Länge   1000mm,   Farbe   RAL   9010

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189607

Katalog: OER08b           Seite: 745

Nummer

Kurztexte

189609

OERTLI   Luftansaugstück  DN80/125

für Außenwandmontage,   Farbe  RAL   9010

Suchbegriff:           Luftansaugstück

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansaugstück   DN80/125 für

Außenwandmontage,   Farbe   RAL   9010 Zulassungsnummer:

Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:    189609

Katalog: OER08b	Seite:  746

Nummer	Kurztexte

189610	OERTLI   Dachdurchführung

DN  80/125  mit   Schelle,   schwarz

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	137	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, schwarz

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189610

Katalog: OER08b	Seite:  747

Nummer	Kurztexte

189611	OERTLI   Dachdurchführung

DN  80/125  mit   Schelle,   rot

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	137	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, rot

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189611

Katalog: OER08b           Seite:  748

Nummer

Kurztexte

189612

OERTLI   Bogenstück   80/125   35   grd

konzentrisch

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   80/125   35   grd

konzentrisch

Bestell-Nr.:    189612

Katalog: OER08b	Seite:  749

Nummer	Kurztexte

189613	OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Suchbegriff:	Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	31	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   45Grd  LAS   DN80/125

Farbe   RAL   9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189613

Katalog: OER08b	Seite:  750

Nummer	Kurztexte

189614	OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Suchbegriff:	Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	56	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   90Grd  LAS   DN80/125

Farbe   RAL   9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189614

Katalog: OER08b           Seite:  751

Nummer

Kurztexte

189615

OERTLI   Bogen   15   Grad

PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.

2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   15   Grad   PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:

189615

Katalog: OER08b           Seite:  752

Nummer

Kurztexte

189616

OERTLI   Bogen   3 0   Grad

PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.

2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   3 0   Grad   PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:

189616

Katalog: OER08b           Seite:  753

Nummer

Kurztexte

189617

OERTLI   Bogen   45   Grad

PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.

2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   4 5   Grad   PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:

189617

Katalog: OER08b           Seite:  754

Nummer

Kurztexte

189618

OERTLI   Bogen   87   Grad

PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.

2-1622

Suchbegriff:           Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogen   8 7   Grad   PPs   DN   8 0

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:

189618

Katalog: OER08b           Seite:  755

Nummer

Kurztexte

189619

OERTLI   Rohr

PPs   DN   80

Länge   5 0 0mm,

Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:

Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

11                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   500mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189619

Katalog: OER08b           Seite:  756

Nummer

Kurztexte

189620

OERTLI   Rohr   PPs   DN   8 0

Länge   1000mm,

Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:

Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

16                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   1000mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189620

Katalog: OER08b	Seite:  757

Nummer

Kurztexte

189621

OERTLI   Rohr   PPs   DN   8 0

Länge   2 000mm,

Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:

Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

23                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohr PPS  DN 8 0

Länge   2000mm,    Zul.-Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189621

Katalog: OER08b	Seite:  758

Nummer	Kurztexte

189622	OERTLI  Abstandshalter  DN80

Kunststoff   grau,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622

Suchbegriff:	Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   DN8 0

Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189622

Katalog: OER08b	Seite:  759

Nummer	Kurztexte

189623	OERTLI   Reinigungsrohr

PPs   gerade  DN80,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622

Suchbegriff:	Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	30	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr

PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189623

Katalog: OER08b           Seite:  760

Nummer

Kurztexte

189624

OERTLI   Revisions-T-Stück

PPs   DN   80,    Zul

.Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:

Revisions-T-St

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

40                per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Revisions-T-Stück

PPs   DN   80,    Zul.Nr.    Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189624

Katalog: OER08b	Seite:  761

Nummer	Kurztexte

189625	OERTLI Erweiterung PPs 80 mm

auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

Suchbegriff:	Erweiterung PPs

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	33	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   8 0  mm

auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

Bestell-Nr.: 189625

Katalog: OER08b	Seite:  762

Nummer	Kurztexte

189626	OERTLI   Dachzentr.   rot   DN80/125

Bausatz A,   bestehend aus

Suchbegriff:	Dachzentr. rot

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	398	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentr.   rot   DN80/125

Bausatz  A,   bestehend  aus

-	1   x   Revisions-T-Stück   LAS   DN   80/125

gerade

-	1 x Langmuffe LAS DN 80/125

(Schiebestück)

-	1 x Doppelrohr LAS DN 80/125  500mm

-	1 x Dachdurchführung LAS DN 80/125 rot

-	1 x Schrägdachpfanne rot

-	1 x Tube Gleitmittel

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:  189626

Katalog: OER08b	Seite:  763

Nummer	Kurztexte

189627	Grundbausatz  Aussenwand

Suchbegriff:	Grundbausatz AW

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	383	per Stck

Ausschreibungtext: Grundbausatz  Aussenwand

Katalog: OER08b           Seite: 764

Nummer

Kurztexte

189628

OERTLI   Grundbausatz   flexibel,

bestehend aus

Such begriff:

Grundbausatz

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

137               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Grundbausatz   flexibel,

bestehend  aus:

-   1   x   Schachtabdeckung  mit  Aufhängung

Flex   80

-   1   x   Karton Abstandshalter  blau,   4   Stk.

-   1   x   Stützbogen   DN   80

-   1   x Auflageschiene   250  mm

Zulassungsnummer:   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:      189628

Katalog: OER08b	Seite:  765

Nummer	Kurztexte

189629	OERTLI Flexrohr 83mm

mit Einsteckende DN 80,  12,5mm

Suchbegriff:	Flexrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	419	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flexrohr   8 3mm

mit Einsteckende DN 80,  12,5mm

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189629

Katalog: OER08b	Seite:  766

Nummer	Kurztexte

189630	OERTLI  Abstandshalter   83mm

Kunststoff   blau,   Zul.Nr.   Z-7.2-1622

Suchbegriff:	Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	39	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   83mm

Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189630

Katalog: OER08b

Seite:  767

Nummer

Kurztexte

189631

OERTLI   Einzugselement

für   Flexleitung  mit   Seil

Suchbegriff:           Einzugselement

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     152              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einzugselement

für   Flexleitung  mit   Seil

Bestell-Nr.:    189631

Katalog: OER08b

Seite:  768

Nummer

Kurztexte

189632

OERTLI   Anschlußstück   PPs   DN   80

mit   Meßöffnung

,    Zul.Nr.    Z-7.2-1622

Such begriff:

Anschlußstück

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

29                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Anschlußstück   PPs   DN

mit  Meßöffnung,    Zul.Nr.    Z-7

Bestell-Nr.:    189632

80 .2-

1622

Katalog: OER08b           Seite:  769

Nummer

Kurztexte

189633

OERTLI  Belüftungsblende  DN80

Farbe  grau

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende   DN8 0

Farbe   grau

Bestell-Nr.:    189633

Katalog: OER08b	Seite:  770

Nummer	Kurztexte

189634	OERTLI   Langmuffe   LAS   DN   80/125

Schiebestück,   Farbe  RAL  9010

Suchbegriff:	Langmuffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	55	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Langmuffe   LAS   DN   80/125

Schiebestück,   Farbe   RAL   9010

Zul.Nr. :   Z-7. 2-1622 Bestell-Nr.:

189634

Katalog: OER08b           Seite:  771

Nummer

Kurztexte

189635

OERTLI  Mauerblende  DN  125

Farbe   RAL   9010

Such begriff:

Mauerblende

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

21                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Mauerblende   DN   125

Farbe   RAL   9010

Bestell-Nr.:    189635

Katalog:

OER08b           Seite:  772

Nummer

Kurztexte

189637

OERTLI   Stützbogen   PPs   DN   80

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622

Suchbegriff:           Stützbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     20                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Stützbogen

PPs   DN   80

Zulassungsnummer

Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189637

Katalog: OER08b           Seite:  773

Nummer

Kurztexte

189638

OERTLI   Schachtabdeckung  DN   8 0

unlackiert

Suchbegriff:           Schachtabdeck.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtabdeckung   DN   8 0

unlackiert

Bestell-Nr.:    189638

Katalog: OER08b	Seite:  774

Nummer	Kurztexte

189640	OERTLI  Abschlußstück  oben

DN  80/125  mit   Dichtung   f.   Außenwandmonta

Suchbegriff:	ABSCHLUSSSTÜCK

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	45	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlußstück   oben

DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622 Bestell-Nr.:

189640

Katalog: OER08b	Seite:  775

Nummer	Kurztexte

189642	OERTLI  Außenwandanschluß

DN  80/125,   z.direkten Ausblasen d.   Abgas

Suchbegriff:	Außenwandanschl

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	143	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Außenwandanschluß

DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas

über die Außenwand Farbe RAL 9010 Zul.-Nr.:

Z-7.2-1622 Bestell-Nr.: 189642

Katalog: OER08b           Seite:  776

Nummer

Kurztexte

189643

OERTLI  Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd,    f.OPTIMAT   2000

Such begriff:

Abzweig

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

90                per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd,    f.OPTIMAT   2000

Bestell-Nr.:    189643

Katalog: OER08b           Seite:  777

Nummer

Kurztexte

189644

OERTLI  Abzweig

f.Kaskade   DN8 087   grd..

f.    OPTIMAT   2 000

Suchbegriff:           Abzweig

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      33

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abzwei

Abzweig

f.Kaskade   DN8087   grd.,    f.   OPTIMAT   2000

Bestell-Nr.:    189644

Katalog: OER08b	Seite:  778

Nummer	Kurztexte

189649	OERTLI   Grundbausatz

f.Kaskade   OPTIMAT2 000   RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	580	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG

bestehend aus:

-	Mauerblende

-	Doppelrohr   80/125     500  mm

-	Langmuffe

-	Revisionsstück gerade

-	2 x Doppelrohr 80/125  1000 mm

-	Abzweig 80/125  87 grd

-	T-Stück 80/125 mit Deckel

Bestell-Nr.: 189649

Katalog: OER08b	Seite:  779

Nummer	Kurztexte

189650	OERTLI   Grundbausatz

f.Kaskade   OPTIMAT2 000   RAUMLUFTABHÄNGIG

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	202	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG

bestehend aus:

-	Belüftungsblende

-	Rohr 80  500 mm

-	Revisionsstück geradee

-	2 x Rohr 80   1000 mm

-	Abzweig 80  87 grdDeckel

-	Abschlussdeckel mit Kondensatablauf

Bestell-Nr.: 189650

Katalog: OER08b

Seite:  780

Nummer

Kurztexte

189660

OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN   125

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   125

Bestell-Nr.:    189660

Katalog: OER08b	Seite:  781

Nummer	Kurztexte

189661	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,

gerade mit  Schraubdeckel  DN  125

Suchbegriff:	Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	98	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 125

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 189661

Katalog: OER08b           Seite:  782

Nummer

Kurztexte

189662

OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs

DN   12 5,    DN   8 0

Suchbegriff:           Anschluss

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     75                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs

DN   12 5   -   DN   8 0

Bestell-Nr.:    189662

Katalog: OER08b	Seite:  783

Nummer	Kurztexte

189663	OERTLI  Abschlussdeckel   PPs

DN  125  mit  Kondensatablauf  DN  32

Suchbegriff:	Abschlußdeckel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	57	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlussdeckel   PPs

DN 125 mit Kondensatablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189663

Katalog:

OER08b           Seite:  784

Nummer

Kurztexte

189664

OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN

125

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

PPs   500   mm  DN   125

Bestell-Nr.:    189664

Katalog: OER08b

Seite:  785

Nummer

Kurztexte

189665

OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN   125

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

1000   mm  DN   125

Bestell-Nr.:    189665

Katalog:

OER08b

Seite:  786

Nummer

Kurztexte

189666

OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN

125

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     63                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

2000   mm  DN   125

PPs

Bestell-Nr.:    189666

Katalog: OER08b	Seite:  787

Nummer	Kurztexte

189667	OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 125

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	31	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

15   Grad   DN   125

Bestell-Nr.: 189667

Katalog: OER08b	Seite:  788

Nummer	Kurztexte

189668	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 125

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	31	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

30   Grad   DN   125

Bestell-Nr.: 189668

Katalog: OER08b	Seite:  789

Nummer	Kurztexte

189669	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 125

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	33	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

45   Grad   DN   125

Bestell-Nr.: 189669

Katalog:

OER08b           Seite:  790

Nummer

Kurztexte

189670

OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN

125

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     33                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück

PPs

87,5   Grad   DN   125

Bestell-Nr.:    189670

Katalog: OER08b	Seite:  791

Nummer	Kurztexte

189671	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN   125

Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	77	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs

DN   125

Bestell-Nr.: 189671

Katalog: OER08b           Seite:  792

Nummer

Kurztexte

189672

OERTLI  Abstandhalter VA DN  125

Suchbegriff:           Abstandhalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter  VA  DN   125

Bestell-Nr.:    189672

Katalog: OER08b           Seite:  793

Nummer

Kurztexte

189673

OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen  DN  125

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     171               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   125

Bestell-Nr.:    189673

Katalog: OER08b	Seite:  794

Nummer

Kurztexte

189674

OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für

2 Geräte

Such begriff:

Grundbausatz

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

766     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für 2 Geräte

Raumluftunabhängig, bestehend aus:

1 Mauerblende

1 Langmuffe

2 Doppelrohre 1000 mm

1 Revisionsstück gerade

2 Erweiterungen

1 Kaskadenanschluss

1 Revisions-T-Stück

2 Doppelmuffe

1 Rohrstück PPs 150 mm

Bestell-Nr.: 189674

Katalog: OER08b	Seite:  795

Nummer	Kurztexte

189675	OERTLI   Grundbausatz   Kaskade

DN   100   für  2   Geräte

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	300	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade DN 100

für 2 Geräte Raumluftabhängig,

bestehend aus: 1 Belüftungsblende

1 Revisionsstück gerade

1	Rohrstück PPs 500 mm

2	Kaskadenanschluss

2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189675

Katalog: OER08b	Seite:  796

Nummer	Kurztexte

189676	OERTLI   Grundbausatz   Kaskade

DN   125   für  2   Geräte

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	398	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade DN 125

für 2 Geräte Raumluftabhängig,

bestehend aus: 1 Belüftungsblende

1 Revisionsstück gerade

1	Rohrstück PPs 500 mm

2	Kaskadenanschluss

2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189676

Katalog: OER08b

Seite:  797

Nummer

Kurztexte

189677

OERTLI   Erweiterung

Abgasrohr,   DN   100   auf  DN  125

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     73                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung

Abgasrohr DN   100   auf   DN   125

Bestell-Nr.:    189677

Katalog: OER08b	Seite:  798

Nummer	Kurztexte

189703	OERTLI  Witterungsgeführte

Regelung  CD   3 0  MODULO

Suchbegriff:	CD 30

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	947	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte

Regelung CD 30 MODULO

im Normgehäuse 144x96 mm

Modulationssignal: 0-10 V DC,

Wahlweise auf Kessel oder

Mischer wirksam

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen aN 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

austausch unter mehreren Regelungen, bzw,

mit eventuell vorhandener Gebäude-

leittechnik oder Personal-Computer. Der

Regler verfügt über folgende Funktionen:

Totalabschaltung in den Heizpausen, autom.

Sommer/Winter-Schaltung, Ferienprogramm,

Frostschutzfunktion in jeder Betriebsart,

Kesselanfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom.

Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere

Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4

fest integrierten, frei programmierbaren

Modulen. Die Kesselstufen werden

witterungs- und/oderlast-abhängig, die

Mischerkreise witterungs-oder konstant (

Festwertregler ) gesteuert. Jeder

Mischerkreis kann mit einer getrennten

Fernbedienung ausgerüstet werden.

Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit

Außenfühler ST 11.2 und 3-pol. Stecker,

incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 )

pro Fühler,

1	Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit

Stecker Nr: 2

2	Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

Katalog: OER08b	Seite:  799

Nummer        Kurztexte

und Stecker

Nr

m

3 und Nr. 4

1 Stück ST

38

.

1

-

Speicherfühler

mit

Stecker- Nr

. :

1

Bestell-Nr.

: 189703

Typ

: CD 30

MODULO

Katalog: OER08b	Seite:  800

Nummer	Kurztexte

189704	OERTLI CD 20 Modulo

im Normgehäuse 144x96 mm

Suchbegriff:	CD 20 Modulo

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	699	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Witterungsgeführte

Regelung CD 2 0 MODULO im Normgehäuse

144x96 mm Digitalregler in Modultechnik -

Zusatzausgang 0-10 Volt Modulationssignal,

einsetzbar für Brenner oder Kessel, die das

0-10V-Signal verarbeiten können.

Analoge Bedienung für den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen á 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz

funktion in jeder Betriebsart, Kessel

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 3 fest integrierten

Modulen ( Brenner, Mischer- und

Speicherlademodul ). Mit Außen-,

Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler

incl. je einem 3-poligen Stecker und

2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro

Fühler.

Typ	: CD 2 0 MODULO

Bestell-Nr.	: 189704

Katalog: OER08b	Seite:  801

Nummer	Kurztexte

189708	OERTLI   Temperaturwächter

für  Schaltfeld  OE-tronic   3

Suchbegriff:	Temperaturwächt

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	27,5	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Temperaturwächter

für Schaltfeld OE-tronic 3

30-90 °C einstellbar

Bestell-Nr.: 189708

Katalog: OER08b	Seite:  802

Nummer	Kurztexte

189749	OERTLI   Dachzentrale   schwarz

FLACHDACH,    DN   80/125,    Bausatz   A

Suchbegriff:	Dachzentrale

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	373	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz

FLACHDACH

DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus: 1 x

Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade 1 x

Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück)

1 x Doppelrohr LAS DN80/125  500mm 1 x

Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz 1 x

Schrägdachpfanne schwarz 1 x Tube

Gleitmittel Bestell-Nr.:  189749

Katalog: OER08b

Seite:  803

Nummer

Kurztexte

189750

OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 134

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 115 l

Suchbegriff:    GSH 134 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        740     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 134 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.      CE

0085 AR 0456

Nennwärmeleistung   kW

6,9

Inhalt            Ltr.

115

NL-Zahl 60°C

1,7

Betriebsdruck max. bar

10

Regelbereich        °C

40 - 70

Gasanschluß         R"

1/2

Breite              mm

480

Tiefe               mm

480

Höhe                mm

1210

Abgasanschluß       mm

80

Zugbedarf           PA

4

Gewicht             kg

58

Bestell-Nr.

189750

Typ

GSH 134 R

Katalog: OER08b

Seite:  804

Nummer

Kurztexte

189752

OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 164

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 150 l

Suchbegriff:    GSH 164 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        885     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 164 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.      CE

0085 AR 0456

Nennwärmeleistung   kW

6,9

Inhalt            Ltr.

150

NL-Zahl 60°C

2,7

Betriebsdruck max. bar

10

Regelbereich        °C

40 - 70

Gasanschluß         R"

1/2

Breite              mm

480

Tiefe               mm

480

Höhe                mm

1465

Abgasanschluß       mm

80

Zugbedarf           PA

4

Gewicht             kg

68

Bestell-Nr.

189752

Typ

GSH 164 R

Katalog: OER08b

Seite:  805

Nummer

Kurztexte

189754

OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 204

Erdgas, weiß, RAL 9010, 9,18 kW,

190 l

Suchbegriff:    GSH 204 R

Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        1045    per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 204 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert,

hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit

Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.

CE

0085 AR 0456

Nennwärmeleistung

kW

9,18

Inhalt

Ltr.

190

NL-Zahl 60°C

3,4

Betriebsdruck max

bar

10

Regelbereich

°C

40 - 70

Gasanschluß

R"

1/2

Breite

mm

480

Tiefe

mm

480

Höhe

mm

1780

Abgasanschluß

mm

80

Zugbedarf

PA

4

Gewicht

kg

89

Bestell-Nr.

189754

Typ

GSH 204 R

Katalog: OER08b	Seite:  806

Nummer	Kurztexte

189764	OERTLI   Grundbausatz  Abgasanlage

Aussenwand  DN   80/125,   2400  mm

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	626	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Grundbausatz

Abgasanlage Aussenwand

DN 80/125 bestehend aus:

1 Adapter für Aussenwandbogen

1 Aussenwandbogen

1 Luftansaugstück

1 Aussenwandrevision

1 Muffe für Dachdurchführung

1 Dachdurchführung schwarz

1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

1 Mauerblende

Gesamtlänge 2400 mm

Bestell-Nr.: 189764

Katalog: OER08b           Seite:  807

Nummer

Kurztexte

189766

OERTLI  Abgasadapter

DN   7 0   auf   DN   8 0

Suchbegriff:           Abgasadapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     30                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasadapter

DN   7 0   auf   DN   8 0

Bestell-Nr.:    189766

Katalog: OER08b

Seite:  808

Nummer

Kurztexte

1899181

REKORD  engmaschiger  Rost   für  Beheizung

mit   Holz/Holzbriketts   für  SH  Kessel

Suchbegriff:           Rost

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    93                per Stck

Ausschreibungtext: REKORD   engmaschiger   Rost

für   Beheizung

mit   Holz/Holzbriketts   für

SH   Kessel

Bestell-Nr.                                :

1899181

Katalog: OER08b           Seite:  809

Nummer

Kurztexte

190046

OERTLI   Isolierdeckel

für   SH36/250

550mm,   weiß   (2   Stück)

Suchbegriff:           Isolierdeckel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      471

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Isolierdeckel   für   SH36/250

550mm,

weiß    (2   Stück)

Bestell-Nr.:    190046

Katalog: OER08b           Seite:  810

Nummer

Kurztexte

190047

OERTLI   Isolierdeckel

für   SH36/210

450mm,   weiß   (2   Stück)

Suchbegriff:           Isolierdeckel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      398

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Isolierdeckel   für   SH36/210

4 5 0mm,

weiß    (2   Stück)

Bestell-Nr.:    190047

Katalog: OER08b           Seite:  811

Nummer

Kurztexte

190048

OERTLI   Soloschaltung

für   GSH   /   GSW

Suchbegriff:           Soloschaltung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Soloschaltung

für   GSH   /   GSW

Bestell-Nr.:    190048

Katalog: OER08b	Seite:  812

Nummer	Kurztexte

190049	OERTLI   Brauchwassermischer  DUCO  MIX

mit   Klemmringverschraubung  22   mm

Suchbegriff:	DUCO MIX

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	61	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brauchwassermischer   DUCO  MIX

mit   Klemmringverschraubung   22   mm

Bestell-Nr.:    190049

Katalog: OER08b	Seite:  813

Nummer	Kurztexte

190125	OERTLI     Ausblasestutzen

für Außenwand  LAS,   weiß     DN  60/100

Suchbegriff:	Ausblasestutzen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	115	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Ausblasestutzen

für Außenwand LAS, weiß  DN 60/100

Bestell-Nr.:  190125

Katalog: OER08b	Seite:  814

Nummer	Kurztexte

190126	OERTLI   Dachdurchführung

LAS  mit  Wetterkragen,   schwarz     DN  60/100

Suchbegriff:	Dachdurchführun

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	160	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, schwarz  DN 60/100

Bestell-Nr.:  190126

Katalog: OER08b	Seite:  815

Nummer	Kurztexte

190128	OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

mit Wetterkragen, rot

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	160	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

mit Wetterkragen, rot

Bestell-Nr.:  190128

Katalog: OER08b	Seite:  816

Nummer	Kurztexte

190133	OERTLI Anschluss-Stück

LAS mit Messöffnung für System 80/125

Suchbegriff:	Anschluss-Stück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	85	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Stück

LAS mit Messöffnung für System 80/125

Bestell-Nr.: 190133

Katalog: OER08b	Seite:  817

Nummer	Kurztexte

190134	OERTLI     Verlängerung  Rot   DN  60/100

für  Dachdurchführung  500  mm

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	65	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung Rot DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Bestell-Nr.:  190134

Katalog: OER08b	Seite:  818

Nummer	Kurztexte

190135	OERTLI     Verlängerung  Schwarz   DN  60/100

für  Dachdurchführung  500  mm

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	65	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung Schwarz DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Bestell-Nr.:  190135

Katalog: OER08b	Seite:  819

Nummer	Kurztexte

190136	OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Bestell-Nr.:  190136

Katalog: OER08b	Seite:  820

Nummer	Kurztexte

190137	OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100

für  Dachdurchführung, schwarz

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung 1000 mm  DN 60/100

für  Dachdurchführung, schwarz

Bestell-Nr.:  190137

Katalog: OER08b	Seite:  821

Nummer	Kurztexte

190141	OERTLI   Temperaturfühler   PT   1000

für  Solarregelung  OETROSOL

Suchbegriff:	PT 1000

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Temperaturfühler

PT 1000 für Solarregelung OETROSOL

Bestell-Nr.: 190141

Katalog: OER08b	Seite:  822

Nummer	Kurztexte

190145	OERTLI  Umstellbausatz  von  Erd-

auf   Flüssiggas   für  GSH   134   und  GSH   164

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	26	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz von Erdauf

Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164

Bestell-Nr.: 190145

Katalog: OER08b

Seite:  823

Nummer

Kurztexte

190146

OERTLI   Umstellbausatz   von   Erd-

auf   Flüssiggas

für   GSH/GSW   204

Such begriff:

Umstellbausatz

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

26                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Umstellbausatz   von

Erd-

auf   Flüssiggas   für   GSH/GSW

204

Bestell-Nr.:    190146

Katalog: OER08b           Seite:  824

Nummer

Kurztexte

190233

OERTLI     Adapter

Reduzierung  DN   80/125   auf   DN   60/100

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     90                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Adapter

Reduzierung   DN   80/125   auf   DN   60/100

Bestell-Nr.:      190233

Katalog: OER08b           Seite:  825

Nummer

Kurztexte

190234

OERTLI   Erweiterung   PPs   60/80

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung PPs

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     24                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   60/8 0

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    190234

Katalog: OER08b	Seite:  826

Nummer	Kurztexte

190239	OERTLI Verlängerung für Befestigungssche

für Doppelr. 160-300 mm, f. DN 125/160

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	28	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung

für Befestigungsschelle mit verstell-

barem Achsabstand, für Doppelrohre

160 - 300 mm, geeignet für Schellen

DN 125 und 160.

Bestell-Nr.	:  190239

Katalog: OER08b	Seite:  827

Nummer	Kurztexte

190258	OERTLI     Elektro-Heizflansch   1,2,3,4,6   kW

für  Warmwasserspeicher  OB   800   -   1000

Suchbegriff:	Elektro-Heizfl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	471	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Elektro-Heiz flansch

für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000

1,2,3,4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 4

00 Volt

Bestell-Nr.	:  190258

Katalog: OER08b	Seite:  828

Nummer	Kurztexte

190266	OERTLI   Dachzentrale   schwarz

DN  60/100,   Bausatz  A

Suchbegriff:	Dachzentrale sw

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	357	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   schwarz

DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

1	x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1	x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1	x Doppelrohr DN60/100 500mm

1	x Dachdurchführung DN60/100

1	x Schrägdachpfanne schwarz

1	x Tube Gleitmittel

Farbe: SCHWARZ

Bestell-Nr.:  190266

Katalog: OER08b	Seite:  829

Nummer	Kurztexte

190267	OERTLI   Dachzentrale   rot

DN  60/100,   Bausatz  A

Suchbegriff:	Dachzentrale ro

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	357	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachzentrale   rot

DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

1	x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1	x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1	x Doppelrohr DN60/100 500mm

1	x Dachdurchführung DN60/100

1	x Schrägdachpfanne rot

1	x Tube Gleitmittel

Farbe: ROT Bestell-Nr.:

190267

Katalog: OER08b	Seite:  830

Nummer

Kurztexte

190268

OERTLI Dachzentrale schwarz

für FLACHDACH,

DN 60/100, Bausatz A

Such begriff:

Dachzentrale sw

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

326     per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI Dachzentrale schwarz für

FLACHDACH DN 60/100, Bausatz A,

bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1 x Doppelrohr DN60/100 500mm 1 x

Dachdurchführung DN60/100 1 x

Flachdachkragen 1 x Tube Gleitmittel

Farbe: SCHWARZ

Bestell-Nr.:  190268

Katalog: OER08b

Seite: 831

Nummer

Kurztexte

190269

OERTLI  Verbindungsleitung  DN  60/100

für Optimat.   Set  B  Kessel   zum Schacht

Suchbegriff:           Verbindungsleit

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    217              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung

DN   60/100   für  Optimat.

Set   B   Kessel   zum  Schacht

Länge:    640-740  mm

Bestell-Nr.:    190269

Katalog: OER08b	Seite:  832

Nummer	Kurztexte

190270	OERTLI  Verbindungsleitung  DN  60

für Optimat.   Set  C  Kessel   zum Schacht

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	85	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Verbindungsleitung DN 60

für Optimat. Set C Kessel zum

Schacht Länge: 1045 mm

Bestell-Nr.: 190270

Katalog: OER08b	Seite:  833

Nummer	Kurztexte

190271	OERTLI   Schachtleitung  DN  60

Bausatz   D,   Länge:   6370  mm

Suchbegriff:	Schachtleitung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	223	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 60

Bausatz D, bestehend aus 1 x

Auflageschiene 250mm 1 x

Stützbogen DN 60 1 x Rohrschelle

für Montagehilfe 3 x Rohr PPs DN

60 2000mm

3 x Abstandshalter Kunststoff DN60, grau 1

x Reinigungsrohr DN 60 gerade 1 x

Schachtabdeckung DN 60 Länge: 6370 mm

Bestell-Nr.:  190271

Katalog: OER08b	Seite:  834

Nummer	Kurztexte

190272	OERTLI   Schachtleitung  DN   125

Bausatz   D,   Länge:   6370  mm

Suchbegriff:	Schachtleitung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	792	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schachtleitung DN 125 Bausatz

D, bestehend aus 1 x Auflageschiene

250mm 1 x Stützbogen DN 125 1 x

Rohrschelle für Montagehilfe 3 x

Rohr PPs DN 125 2000mm 3 x

Abstandshalter Kunststoff DN 125 1 x

Reinigungsrohr DN 125 gerade 1 x

Schachtabdeckung DN 125 Länge: 6370

mm

Bestell-Nr.:  190272

Katalog: OER08b	Seite:  835

Nummer	Kurztexte

190273	OERTLI   Grundbausatz   flexibel,   DN   100

Schachtabdeck.,   Stützbogen,   Auflagesch.

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	321	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100

bestehend aus :

-	1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung

Flex 100

-	1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.

-	1 x Stützbogen DN 100

-	1 x Auflageschiene 250 mm

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:  190273

Katalog: OER08b

Seite: 836

Nummer

Kurztexte

190274

OERTLI   Flexrohr  DN   100,    15   Meter

mit   Einsteckende  DN   100,   12,5mm

Suchbegriff:           Flexrohr

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    652              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flexrohr   DN   100,    15

Meter

mit   Einsteckende   DN   100,    12

, 5mm

Zulassungsnummer   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    190274

Katalog: OER08b	Seite:  837

Nummer	Kurztexte

190275	OERTLI  Abstandshalter  DN   100

4   Stück,   Kunststoff  blau,

Suchbegriff:	Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	41	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   DN   100

4   Stück,   Kunststoff  blau,

Zul.-Nr.   Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 190275

Katalog: OER08b           Seite:  838

Nummer

Kurztexte

190276

OERTLI   Einzugselement   DN   100

für   Flexleitung  mit   Seil

Suchbegriff:           Einzugselement

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     150              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einzugselement   DN   100

für   Flexleitung  mit   Seil

Bestell-Nr.:    190276

Katalog: OER08b

Seite:  839

Nummer

Kurztexte

190278

OERTLI  Revisionsstück

für   Flexrohr   DN   110

Suchbegriff:           Revisionsstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     279              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsstück

für   Flexrohr   DN   110

Bestell-Nr.:    190278

Katalog: OER08b

Seite:  840

Nummer

Kurztexte

190279

OERTLI   Verbindungsstück

für   Flexrohr   DN   110

Suchbegriff:           Verbindungsstck

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     244              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsstück

für   Flexrohr   DN   110

Bestell-Nr.:    190279

Katalog: OER08b

Seite:  841

Nummer

Kurztexte

190282

OERTLI     AW-Rohr   LAS

2 000   mm  DN   8 0/125

Suchbegriff:           AW-Rohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     135              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    AW-Rohr LAS

2000   mm  DN   80/125

Bestell-Nr.:      190282

Katalog: OER08b           Seite:  842

Nummer

Kurztexte

190283

OERTLI     Adapter  Reduzierung

von   DN   8 0   auf   DN   6 0

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     34                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Adapter   Reduzierung

von   DN   8 0   auf   DN   60

Bestell-Nr.:      190283

Katalog: OER08b	Seite:  843

Nummer	Kurztexte

190300	OERTLI     Doppelrohr  DN   100   /   160

500  mm,   Farbe:   weiß

Suchbegriff:	Doppelrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	77	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   DN   100   /   160

500  mm,    Farbe:   weiß

Bestell-Nr.	:  190300

Katalog: OER08b	Seite:  844

Nummer	Kurztexte

190301	OERTLI     Doppelrohr  DN   100   /   160

1000  mm,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Doppelrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	107	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   DN   100   /   160

1000  mm,   Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190301

Katalog: OER08b	Seite:  845

Nummer	Kurztexte

190303	OERTLI     Bogenstück  DN   100   /   160

45  grd,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   DN   100   /   160

45   grd,    Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190303

Katalog: OER08b	Seite:  846

Nummer	Kurztexte

190304	OERTLI     Bogenstück  DN   100   /   160

90  grd,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	89	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   DN   100   /   160

90   grd,    Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190304

Katalog: OER08b	Seite:  847

Nummer	Kurztexte

190305	OERTLI  Revisionsstück,   gerade

DN   100   /   160,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Revisionsstück,

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	143	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsstück,   gerade

DN   100   /   160,   Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190305

Katalog: OER08b	Seite:  848

Nummer	Kurztexte

190306	OERTLI   Revisions-T-Stück  DN   100   /   160

Farbe weiß

Suchbegriff:	T-Stück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	182	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisions-T-Stück   DN   100   /   160

Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190306

Katalog: OER08b           Seite:  849

Nummer

Kurztexte

190307

OERTLI   Langmuffe   (Schiebestück)

DN   100   /   160,    Farbe  weiß

Suchbegriff:           Langmuffe Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     81

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Langmuffe    (Schiebestück)

DN   100   /   160,    Farbe   weiß

Bestell-Nr.                            :      190307

Katalog: OER08b	Seite:  850

Nummer	Kurztexte

190308	OERTLI Verlängerung DN 100/160

für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	108	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   DN   100/160

für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ,

Bestell-Nr.:  190308

Katalog: OER08b	Seite:  851

Nummer	Kurztexte

190309	OERTLI  Verlängerung   für

Dachdurchführung   500   mm,   ROT,   DN   100/160

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	108	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für

Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160

Bestell-Nr.:  190309

Katalog: OER08b	Seite:  852

Nummer	Kurztexte

190310	OERTLI   Dachdurchführung  DN   100   /   160

LAS  mit  Wetterkragen,   schwarz

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160

LAS mit Wetterkragen, schwarz,

Bestell-Nr.:  190310

Katalog: OER08b	Seite:  853

Nummer	Kurztexte

190311	OERTLI   Dachdurchführung

LAS  mit  Wetterkragen,   ROT  DN   100   /   160

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160

Bestell-Nr.:  190311

Katalog: OER08b	Seite:  854

Nummer	Kurztexte

190312	OERTLI  Wandfutter für LAS DN 100 / 160

Suchbegriff:	Wandfutter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	24	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   100   /   160

Bestell-Nr.	:  190312

Katalog: OER08b	Seite:  855

Nummer	Kurztexte

190313	OERTLI     Befestigungsschelle

für   LAS     DN   100   /   160

Suchbegriff:	Befestigungssch

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	17	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Bef es tigungs schelle

für   LAS     DN   100   /   160

Bestell-Nr.	:  190313

Katalog:

OER08b           Seite:  856

Nummer

Kurztexte

190314

OERTLI   Doppelrohr   500   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     80                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr

500   mm

DN   100/150   AW   FÜR

Außenwandmontage

(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190314

Katalog:

OER08b           Seite:  857

Nummer

Kurztexte

190315

OERTLI   Doppelrohr   1000   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     117              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr

1000   mm

DN   100/150  AW   für

Außenwandmontage

(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190315

Katalog:

OER08b           Seite:  858

Nummer

Kurztexte

190316

OERTLI   Doppelrohr   2 000   mm

DN   100/150   für  Außenwandmontage

Suchbegriff:           Außenwandrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     217              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr

2000   mm

DN   100/150  AW   für

Außenwandmontage

(OPTIMAT)

Bestell-Nr.:    190316

Katalog: OER08b	Seite:  859

Nummer	Kurztexte

190317	OERTLI     Muffe   für  Dachdurchführung

für   LAS     DN   100/160

Suchbegriff:	Muffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	70	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Muffe   für   Dachdurchführung

für   LAS     DN   100/160

Bestell-Nr.	:  190317

Katalog: OER08b	Seite:  860

Nummer	Kurztexte

190318	OERTLI     Aussenwandrevision  gerade

DN   100   /   160,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Aussenwandrev.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	147	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Aussenwandrevision gerade

DN 100 / 160, Farbe weiß

Bestell-Nr.	:  190318

Katalog: OER08b           Seite: 861

Nummer

Kurztexte

190319

OERTLI    Adapter  für AW-Bogen

(Anschluss-Stück   ),      DN   100   /   160,

weiß

Suchbegriff:           Adapter

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Adapter für

AW-Bogen

(Anschluss-Stück   ), ,

DN   100   /   160,

Farbe  weiß

Bestell-Nr.

:      190319

Katalog:

OER08b           Seite:  862

Nummer

Kurztexte

190320

OERTLI     AW-Bogen   DN   100   /   160,

9 0   grd

Farbe  weiß

Suchbegriff:           AW-Bogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     107              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    AW-Bogen

DN   100   /   160,    90   grd

Farbe   weiß

Bestell-Nr.

:      190320

Katalog: OER08b           Seite: 863

Nummer

Kurztexte

190321

OERTLI     LAS   -   Rohr

mit   Luftansaugung

DN   100   /   160 für

AW,   Farbe weiß

Suchbegriff:           LAS - Rohr Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                    140

per Stck Ausschreibungtext:OERTLI    LAS - Rohr DN 100 /  160

mit   Luftansaugung   für AW,   Farbe   weiß

Bestell-Nr.                           :      190321

Katalog: OER08b	Seite:  864

Nummer	Kurztexte

190322	OERTLI     oberer Abschluss   DN   100   /   160

mit   Dichtung,   Farbe  weiß

Suchbegriff:	Abschluss

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	61	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      oberer Abschluss   DN   100   /   160 mit

Dichtung,   Farbe  weiß

Bestell-Nr.	:  190322

Katalog: OER08b	Seite:  865

Nummer	Kurztexte

190323	OERTLI     Befestigungsschelle weiß

für   LAS     DN   100   /   160,      100   -   160   mm

Suchbegriff:	Befestigungssch

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	70	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Bef es tigungs schelle

für LAS  DN 100 / 160, verstellbarer

Achsabstand, 100 - 160 mm, Farbe weiß

Bestell-Nr.	:  190323

Katalog: OER08b           Seite:  866

Nummer

Kurztexte

190324

OERTLI     Anschlussstück  mit  Abgasmessung

PPs   DN   6 0

Suchbegriff:           Anschlussstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     23                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Anschlussstück  mit  Abgasmessung

PPs   DN   60

Bestell-Nr.:      190324

Katalog: OER08b           Seite: 867

Nummer

Kurztexte

190329

OERTLI   Siphon   System  100/150

zur  Entwässerung von Abgasleitungen

Suchbegriff:           Entwässerung

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    21                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Siphon   zur   Entwässerung

von Abgasleitungen für  das   System  100/150

Bestell-Nr.:    190329

Katalog: OER08b

Seite: 868 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

190337	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	49	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Wärmeträgerf lüssigkeit

für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

Bestell-Nr.	:  190337

Katalog: OER08b

Seite: 869 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

190338	OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

Suchbegriff:	Wärmeträgerfl.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	88	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Wärmeträgerf lüssigkeit

für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

Bestell-Nr.	:  190338

Katalog: OER08b	Seite:  870

Nummer	Kurztexte

190349	OERTLI   Kaskadenanschluss   DN   100/150

(T-STÜCK)    87   Grd  mit   1   Muffe   für  OPTIMAT

Suchbegriff:	Kaskadenanschl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	146	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaskadenanschluss (T-

STÜCK) DN 100/150 87 Grd mit 1

Muffe für OPTIMAT

Bestell-Nr.: 190349

Katalog: OER08b	Seite:  871

Nummer	Kurztexte

190350	OERTLI Erweiterung LAS DN 80/125-100/150

Adapter für Optimaten

Suchbegriff:	Adapter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	118	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   LAS

DN   80/125-100/150

Adapter   für  Optimaten

Bestell-Nr.: 190350

Katalog: OER08b	Seite:  872

Nummer	Kurztexte

190356	OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M

für Fernsteuerung über ext. Modem

Suchbegriff:	RFF 60 S/M

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Raumgerät   RFF   60   S/M

für Fernsteuerung über ext. Modem mit

Betriebswahlschalter für Automatik-

Betrieb, Dauernd-Normal-Betrieb, Dauernd-

Absenkbetrieb, Korrektur des

Raumtemperatur-Sollwertes + 3,0 Grad C.

Für jeden Heizkreis kann ein Raumgerät

eingesetzt werden. Anschluß an REA-Regelung

über eine 4-adrige, abgeschirmte

Datenbusleitung z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei

Anschluß mehrerer Raumgeräte an eine REA-

Regelung erhält jede RFF605 eine andere

Adresse mittels Codierschalter.

Bestell-Nr.:  190356

Katalog: OER08b           Seite:  873

Nummer

Kurztexte

190366

OERTLI   Kondensathebepumpe   5/4

für  Optimat,   4,9   l/min,   4,3   m

Suchbegriff:           Kondensathebepu

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensathebepumpe   5/4

für   Optimat

Fördermenge   l/min

:    4,9

Förderhöhe                m

:    4,3

Bestell-Nr.

:    190366

Katalog: OER08b	Seite:  874

Nummer	Kurztexte

190370	OERTLI   Industrieregler  TROVIS

Typ   6497-03   für  Gasregelstationen

Suchbegriff:	Industrieregler

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1879	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Industrieregler  TROVIS

Typ 6497-03 für Gasregelstationen

Bestell-Nr.: 190370

Katalog: OER08b	Seite:  875

Nummer	Kurztexte

190371	OERTLI   Gleichstromwandler

für Gasübergabestationen

Suchbegriff:	Gleichstromwan

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	383	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gleichstromwandler

für   Gasübergabestationen

Bestell-Nr.:    190371

Katalog: OER08b	Seite:  876

Nummer	Kurztexte

190372	OERTLI   Einschraubfühler   PT   1000

R  1/2"   für Gasübergabestationen

Suchbegriff:	Einschraubfühle

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1273	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einschraubfühler   PT   1000

R 1/2 Zoll für Gasübergabestationen

Bestell-Nr.: 190372

Katalog: OER08b	Seite:  877

Nummer	Kurztexte

190383	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	521	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe links vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190383

Katalog: OER08b	Seite:  878

Nummer	Kurztexte

190384	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	588	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und GVR

14 0 Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190384

Katalog: OER08b	Seite:  879

Nummer	Kurztexte

190385	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	753	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe links vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190385

Katalog: OER08b	Seite:  880

Nummer	Kurztexte

190386	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	826	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe links vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190386

Katalog: OER08b	Seite:  881

Nummer	Kurztexte

190387	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1319	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für einen Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130/140 und GVR 14 0

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190387

Katalog: OER08b	Seite:  882

Nummer	Kurztexte

190388	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1458	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0

Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190388

Katalog: OER08b	Seite:  883

Nummer	Kurztexte

190389	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1551	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe links vom

Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	incl. Sicherheitsset EA 54

-	incl. Anschlusskreuze EA 45

-	incl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190389

Katalog: OER08b	Seite:  884

Nummer	Kurztexte

190390	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1696	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und GVR

14 0 Pumpengruppe links vom Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190390

Katalog: OER08b	Seite:  885

Nummer	Kurztexte

190391	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	548	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190391

Katalog: OER08b	Seite:  886

Nummer	Kurztexte

190392	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	615	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und GVR

14 0 Pumpengruppe rechts vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190392

Katalog: OER08b	Seite:  887

Nummer	Kurztexte

190393	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	780	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190393

Katalog: OER08b	Seite:  888

Nummer	Kurztexte

190394	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	853	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 14 0 Pumpengruppe rechts vom

Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190394

Katalog: OER08b	Seite:  889

Nummer	Kurztexte

190395	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1346	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0

Pumpengruppe rechts vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset EA 54

-	inkl.	Anschlusskreuze EA 45

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190395

Katalog: OER08b	Seite:  890

Nummer	Kurztexte

190396	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1485	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0

Pumpengruppe rechts vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset EA 54

-	inkl.	Anschlusskreuze EA 45

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190396

Katalog: OER08b	Seite:  891

Nummer	Kurztexte

190397	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1578	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 Für

eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0

Pumpengruppe rechts vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190397

Katalog: OER08b	Seite:  892

Nummer	Kurztexte

190398	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für  Gaskessel   GSR   130/140,   GVR   140

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1723	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 Für

eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Gaskessel GSR 130 / 140 und GVR 14 0

Pumpengruppe rechts vom Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 54

-	inkl. Anschlusskreuze EA 45

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190398

Katalog: OER08b	Seite:  893

Nummer	Kurztexte

190399	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	548	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

links oder rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190157

Katalog: OER08b	Seite:  894

Nummer	Kurztexte

190400	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	615	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

links oder rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190400

Katalog: OER08b	Seite:  895

Nummer	Kurztexte

190401	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	780	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190401

Katalog: OER08b	Seite:  896

Nummer	Kurztexte

190402	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	853	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190402

Katalog: OER08b	Seite:  897

Nummer	Kurztexte

190403	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1346	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe links

oder rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190403

Katalog: OER08b	Seite:  898

Nummer	Kurztexte

190404	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1485	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe links

oder rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset EA 47

-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190404

Katalog: OER08b	Seite:  899

Nummer	Kurztexte

190405	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1578	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

links oder rechts am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190405

Katalog: OER08b	Seite:  900

Nummer	Kurztexte

190406	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1723	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

links oder rechts am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190406

Katalog: OER08b	Seite:  901

Nummer	Kurztexte

190407	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	521	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

zentral am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190407

Katalog: OER08b	Seite:  902

Nummer	Kurztexte

190408	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	588	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

zentral am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190408

Katalog: OER08b	Seite:  903

Nummer	Kurztexte

190409	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	753	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190409

Katalog: OER08b	Seite:  904

Nummer	Kurztexte

190410	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	826	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190410

Katalog: OER08b	Seite:  905

Nummer	Kurztexte

190411	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1319	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe zentral

am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190411

Katalog: OER08b	Seite:  906

Nummer	Kurztexte

190412	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1458	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe zentral

am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset EA 47

-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190412

Katalog: OER08b	Seite:  907

Nummer	Kurztexte

190413	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1551	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

zentral am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190413

Katalog: OER08b	Seite:  908

Nummer	Kurztexte

190414	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1696	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU Pumpengruppe

zentral am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset EA 47

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190414

Katalog: OER08b	Seite:  909

Nummer	Kurztexte

190421	OERTLI   Schaltfeld  3000   für  HV-turbo

Mikro-Prozessorschaltfeld

Suchbegriff:	Schaltfeld 3000

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	906	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schaltfeld 3000 für HV-turbo Mikro-

Prozessorschaltfeld, zwingend erforderlich

für HV - turbo mit Druckgebläse. Bietet

alle Funktionen zum Steuern eines

Holzkessels inklusive 3-stufiger

Gebläsereduzierung, Gluthaltung und der

Steuerung der Kesselkreispumpe .

Weiterhin kann ein externer Öl-/Gas-

kessel sowie ein Umschaltventil in

Abhängigkeit der Puffertemperatur

geschaltet werden.

Leuchtdioden und LED-Anzeige sorgen für

Informationen zum Betriebszustand bzw.

Fehlermeldungen.

Lieferumfang: 2 Pufferfühler, ein

Kesselfühler und AMP Steckverbindungen.

Bestell-Nr. 190421

Katalog: OER08b           Seite: 910

Nummer

Kurztexte

190428

OERTLI Abdeckung  für

Pumpengruppe  weiß

(keine  Rücknahme  der

roten Abdeckung)

Suchbegriff:           Abdeckung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    0

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Abdeckung   für   Pumpengruppe  weiß

(   eine

Rücknahme   der

roten i

Abdeckung   erfolgt   nicht   !    )

Bestell-Nr.:    190428

Katalog: OER08b           Seite:  911

Nummer

Kurztexte

190435

OERTLI  Abgasreduzierung   PPs

DN   110/DN   80

Suchbegriff:           Abgasreduzier.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     21                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasreduzierung   PPs

DN   110/DN   80

Bestell-Nr.:    190435

Katalog: OER08b           Seite:  912

Nummer

Kurztexte

190436

OERTLI  Revisionsbogen  DN  110

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     87                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   110

Bestell-Nr.:    190436

Katalog: OER08b           Seite: 913

Nummer

Kurztexte

190443

OERTLI  Uhrenthermostat   813   HF  Set   1

FUNKÜBERTRAGUNG

Suchbegriff:           Uhrenthermostat

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Uhrenthermostat   813   HF,    Set   1,

funkgesteuert  mit   Empfänger   für Standardschaltfeld

ohne   Regelung, GVR   14 0   N

Bestell-Nr.:    190443

Katalog: OER08b	Seite:  914

Nummer	Kurztexte

190466	OERTLI   Pufferspeicher   PS   800-2

ohne  eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:	PS 800-2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1139	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

-	Hochleistungs-Pufferspeicher

-	Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:	800 1

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:	3,3 kWh/24h

Versandgewicht:	162 kg

Zul. Betriebsüberdruck

-	Speicher:	6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

-	Speicher:	95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:	1910 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung:	800 mm

Bestell-Nr.:	190466

Katalog: OER08b	Seite:  915

Nummer	Kurztexte

190467	OERTLI   Pufferspeicher   PS   1000-2

ohne  eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:	PS 1000-2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1273	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

-	Hochleistungs-Pufferspeicher

-	Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:	1000 1

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:	3,7 kWh/24h

Versandgewicht:	195 kg

Zul. Betriebsüberdruck

-	Speicher:	6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

-	Speicher:	95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:	2090 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung:	800 mm

Bestell-Nr.:	190467

Katalog: OER08b	Seite:  916

Nummer	Kurztexte

190468	OERTLI   Pufferspeicher   PS   1500-2

ohne  eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:	PS 1500-2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2111	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

-	Hochleistungs-Pufferspeicher

-	Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

-	Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:	1500 1

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:	4,7 kWh/24h

Versandgewicht:	223 kg

Zul. Betriebsüberdruck

-	Speicher:	6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

-	Speicher:	95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:	2220 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung:	1200 mm

Durchmesser ohne Isolierung:	1000 mm

Bestell-Nr.:	190468

Katalog: OER08b

Seite:  917

Nummer

Kurztext

e

190477

OERT

LI

Millivo

ltkessel

GS

144

NU

Nennle

istung

:

12kW,

Versan

dgew.:

100kg

Suchbegriff:	GS 144 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2225     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf

Erdgas E eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

4 bar

Maximale Vorlauftempatur:

90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

75°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:

GS 144 NU

Nennleistung :

12 kW

Nennwärmebelastung :

13,4kW

Wasser-Inhalt :

8,8 Liter

Wassers.

Widerst. bei delta t=15K:

8 mbar

Zugbedarf :

3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:

13,9 g/s

Abgastemperatur:

80 °C

CO2-Gehalt:

4,0 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E :

1,29 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

1,46 m3/h

Versandgewicht:

100 kg

Bestell-Nr.:

190477

Katalog: OER08b

Seite:  918

Nummer

Kurztext

e

190478

OERTLI

Milliv

oltkes

sel GS

145 NU

Nennle

istung

:

18kW,

Versan

dgew.:

118kg

Suchbegriff:	GS 145 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2365     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf

Erdgas E eingestellter Heizkessel.

4

bar

9

0

°C

7

5

°C

110°C

G

S

145 NU

1

8

kW

2

0

, 1 kW

1

0

,5 L

1

4

mbar

3

Pa

1

5

, 3 g/s

8

0

°C

5

,

0 %

2

,

12

m3/h

2

,

39

m3/h

118 kg

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

Maximale Vorlauftempatur:

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

Sicherheitsthermostat:

Typ:

Nennleistung:

Nennwärmebelastung:

Wasser-Inhalt:

Wassers.Widerst.

bei delta t =15K:

Zugbedarf:

Abgasmassenstrom Erdgas E:

Abgastemperatur :

CO2-Gehalt:

Gasdurchsatz mit Erdgas E :

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190478

Katalog: OER08b

Seite:  919

Nummer

Kurztext

e

190479

OERT

LI

Millivo

ltkessel

GS

146NU

Nennle

istung:

24kW,

Versan

dgew.:

135kg

Suchbegriff:	GS 146 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2556     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 146NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf Erdgas

E eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

4 bar

Maximale Vorlauftempatur:

90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

75°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:

GS 146 NU

Nennleistung:

24 kW

Nennwärmebelastung:

2 6,7 kW

Wasser-Inhalt:

12,2 Liter

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:

22 mbar

Zugbedarf:

3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:

18,1 g/s

Abgastemperatur:

90 °C

CO2-Gehalt:

5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E:

2,81 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

3,18 m3/h

Versandgewicht:

135 kg

Bestell-Nr.:

190479

Katalog: OER08b

Seite:  920

Nummer

Kurztext

e

190480

OERTL

I

Milli

voltk

essel

GS

147

NU

Nennle

istung

:

30kW,

Versan

dgew.:

150kg

Suchbegriff:	GS 147 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2743     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf Erdgas

E eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

4 bar

Maximale Vorlauftempatur:

90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

75°C

Sicherheitsthermostat:

110°C

Typ:

GS 147 NU

Nennleistung:

30 kW

Nennwärmebelastung:

33,3 kW

Wasser-Inhalt:

13,92 Liter

Wassers.Widerst.

bei delta t =15K:

30 mbar

Zugbedarf:

3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:

22,2 g/s

Abgastemperatur:

90 °C

CO2-Gehalt:

5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E :

3,51 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

3,96 m3/h

Versandgewicht:

150 kg

Bestell-Nr.:

190480

Katalog: OER08b

Seite:  921

Nummer

Kurztext

e

190481

OERTL

I

Milli

voltk

essel

GS

148

NU

Nennle

istung

:

36kW,

Versan

dgew.:

168kg

Suchbegriff:	GS 148 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3022     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf Erdgas

E eingestellter Heizkessel.

4

ba

r

9

0

°C

7

5

°C

110°

C

G

S

148 NU

3

6

kW

3

9

,9

kW

1

5

,6

Lite

r

3

9

mbar

3

Pa

2

6

,4

g/s

100

°

C

5

,

5

%

4

,

20

m3/h

4

,

75

m3/h

168 kg

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

Maximale Vorlauftempatur:

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

Sicherheitsthermostat:

Typ:

Nennleistung:

Nennwärmebelastung:

Wasser-Inhalt:

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:

Zugbedarf:

Abgasmassenstrom Erdgas E:

Abgastemperatur:

CO2-Gehalt:

Gasdurchsatz mit Erdgas E :

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190481

Katalog: OER08b

Seite:  922

Nummer

Kurztext

e

190482

OERTL

I

Milli

voltk

essel

GS

149

NU

Nennle

istung

:

42kW,

Versan

dgew.:

183kg

Suchbegriff:	GS 149 NU

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3426     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

-	hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

-	TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

-	Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

-	Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

-	Piezozünder

-	Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL Verpackung

1 Paket

-	vollständig montierter und auf Erdgas

E eingestellter Heizkessel.

4

ba

r

9

0

°C

7

5

°C

110°

C

G

S

149 NU

4

2

kW

4

6

,4

kW

1

7

,3

Lite

r

5

5

mbar

3

Pa

3

0

,6

g/s

100

°

C

5

,

5

%

4

,

88

m3/h

5

,

52

m3/h

183 kg

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:

Maximale Vorlauftempatur:

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:

Sicherheitsthermostat:

Typ:

Nennleistung:

Nennwärmebelastung :

Wasser-Inhalt:

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:

Zugbedarf:

Abgasmassenstrom Erdgas E:

Abgastemperatur:

CO2-Gehalt:

Gasdurchsatz mit Erdgas E :

Gasdurchsatz mit Erdgas LL:

Versandgewicht:

Bestell-Nr.:

190482

Katalog: OER08b

Seite:  923

Nummer

Kurztexte

1904891

OERTLI  Adapter   CD  modulo   incl.   AM4

Such begriff:

Adapter

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

83                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Adapter-Kabelbaum

für   Einbau

eines   CD  modulo   -   Reglers

incl.   AM  4   -

Schnittstelle   für  Optimat

3000

Bestell-Nr.:    1904891

Katalog: OER08b	Seite:  924

Nummer	Kurztexte

190490	OERTLI   2.   NT  Rücklaufanschluss

für  GSR  200   condens

Suchbegriff:	Rücklaufanschl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	105	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   2.   NT-Rücklaufanschluss

für   GSR  230   condens

Bitte bei der Bestellung immer angeben!

Bestell-Nr.: 190490

Katalog: OER08b

Seite:  925

Nummer

Kurztexte

190493

OERTLI   Gasdruckwächter

für  GSR200   condens

Suchbegriff:           Gasdruckwächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     145              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasdruckwächter

für   GSR200   condens

Bestell-Nr.:190493

Katalog: OER08b           Seite: 926

Nummer

Kurztexte

190494

OERTLI   Zuluftfilter

mit   Zuluftstutzen     GSR200   condens

Suchbegriff:           Zuluftfilter

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    336              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Zuluftfilter

mit   Zuluftstutzen     GSR200   condens

z.B.    für  die   Baustellenaufstellung  mit

Schwebepartikeln  in  der Ver-

brennngsluft

Bestell-Nr.:190494

Katalog: OER08b	Seite:  927

Nummer	Kurztexte

190495	OERTLI   Betriebsmeldeplatine  AM3-10

für  GSR200   condens

Suchbegriff:	AM3-10

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	78	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Betriebsmeldeplatine  AM3-10

für   GSR200   condens

zur Weiterleitung von Betriebsmeldungen

an ein Gebäudeleitsystem

Bestell-Nr.:190495

Katalog: OER08b	Seite:  928

Nummer	Kurztexte

190496	OERTLI EPROM für OECOSUN 750

für Kombination mit OEtronic-3 Schaltf.

Suchbegriff:	EPROM OECOSUN

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	98	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  EPROM

für OECOSUN 750 für Kombination mit

Kessel mit OEtronic-3 Schaltfeld

Best.-Nr.         : 190496

Katalog: OER08b

Seite:  929

Nummer

Kurztexte

190497

OERTLI   Flachdichtung

für  Revisionsdeckel   DN   60/80

Suchbegriff:           Flachdichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     4                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdichtung   für

Revisionsdeckel   DN   60/80

Bestell-Nr.:    190497

Katalog: OER08b	Seite:  930

Nummer	Kurztexte

190498	OERTLI   Flachdichtung

für  Revisionsdeckel   DN   110-200

Suchbegriff:	Flachdichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdichtung   für

Revisionsdeckel DN 110 - 200

Bestell-Nr.: 190498

Katalog: OER08b           Seite:  931

Nummer

Kurztexte

190499

OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   60

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   60

Bestell-Nr.:    190499

Katalog: OER08b           Seite:  932

Nummer

Kurztexte

190500

OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   80

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   8 0

Bestell-Nr.:    190500

Katalog: OER08b           Seite:  933

Nummer

Kurztexte

190501

OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   110

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     8                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   110

Bestell-Nr.:    190501

Katalog: OER08b           Seite:  934

Nummer

Kurztexte

190502

OERTLI   Lippendichtung

für  PPs-Abgasrohre  DN  125

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     14                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung

Für   PPs-Abgasrohre   DN   125

Bestell-Nr.:    190502

Katalog: OER08b           Seite:  935

Nummer

Kurztexte

190504

OERTLI   Reduzierung   160/110

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     40                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   150/110

Bestell-Nr.:    190504

Katalog: OER08b           Seite:  936

Nummer

Kurztexte

190505

OERTLI   Reduzierung   160/125

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     57                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   150/125

Bestell-Nr.:    190505

Katalog: OER08b	Seite:  937

Nummer	Kurztexte

190514	OERTLI  Befestigungsschelle  LAS     DN  100

Suchbegriff:	Befestigungssch

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle   LAS

DN   60/100   weiß

Bestell-Nr.:    190514

Katalog: OER08b	Seite:  938

Nummer	Kurztexte

190517	OERTLI  Uhrenthermostat   RAM  811   TOP

Suchbegriff:	Uhrenthermostat

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	140	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Uhrenthermostat   RAM   811   TOP

für   GKR   140   N

Bestell-Nr.: 190517

Katalog: OER08b           Seite:  939

Nummer

Kurztexte

190544

OERTLI  Revisionsbogen  DN  125

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     94                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   125

Bestell-Nr.:    190544

Katalog: OER08b           Seite:  940

Nummer

Kurztexte

190545

OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN   160

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     18                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   150

Bestell-Nr.:    190545

Katalog: OER08b	Seite:  941

Nummer	Kurztexte

190546	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN   125

Suchbegriff:	Rohrschelle

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN   125

Bestell-Nr.: 190546

Katalog: OER08b	Seite:  942

Nummer	Kurztexte

190547	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN   16 0

Suchbegriff:	Rohrschelle

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN   150

Bestell-Nr.: 190547

Katalog:

OER08b           Seite:  943

Nummer

Kurztexte

190548

OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN

200

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     145              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

PPs   500   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190548

Katalog: OER08b

Seite:  944

Nummer

Kurztexte

190549

OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN   200

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     188              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

1000   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190549

Katalog: OER08b

Seite:  945

Nummer

Kurztexte

190550

OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   200

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     286              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

2000   mm  DN   200

Bestell-Nr.:    190550

Katalog: OER08b

Seite:  946

Nummer

Kurztexte

190551

OERTLI   Bogenstück   PPs   15   °   DN   200

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:

2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

203              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

15   Grad   DN   200

Bestell-Nr.:    190551

Katalog: OER08b	Seite:  947

Nummer	Kurztexte

190552	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 200

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	203	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

3 0   Grad   DN   2 00

Bestell-Nr.: 190552

Katalog: OER08b	Seite:  948

Nummer	Kurztexte

190553	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 200

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	211	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

4 5   Grad   DN   2 00

Bestell-Nr.: 190553

Katalog:

OER08b           Seite:  949

Nummer

Kurztexte

190554

OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN

200

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     266              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück

PPs

87,5   Grad   DN   200

Bestell-Nr.:    190554

Katalog: OER08b	Seite:  950

Nummer	Kurztexte

190555	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN  200

Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	378	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs

DN   200

Bestell-Nr.: 190555

Katalog: OER08b	Seite:  951

Nummer	Kurztexte

190556	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,

gerade mit  Schraubdeckel  DN 200

Suchbegriff:	Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	200	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 200

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 190556

Katalog: OER08b	Seite:  952

Nummer	Kurztexte

190557	OERTLI   Revisionsbogen  DN  200

PPs     87,5   °,   mit   Deckel

Suchbegriff:	Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	391	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   200

PPs      87,5   ° mit   Deckel

Bestell-Nr.: 190557

Katalog: OER08b

Seite:  953

Nummer

Kurztexte

190558

OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN  200

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     98                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   200

Bestell-Nr.:    190558

Katalog: OER08b           Seite:  954

Nummer

Kurztexte

190559

OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit   Wetterkragen  DN  200

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     352              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   200

Bestell-Nr.:    190559

Katalog: OER08b           Seite:  955

Nummer

Kurztexte

190560

OERTLI  Abstandhalter VA DN  200

Suchbegriff:           Abstandhalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter  VA  DN   200

Bestell-Nr.:    190560

Katalog: OER08b           Seite:  956

Nummer

Kurztexte

190561

OERTLI   Erweiterung  DN   160/200

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     161               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   DN   160/200

Bestell-Nr.:    190561

Katalog: OER08b	Seite:  957

Nummer	Kurztexte

190562	OERTLI  Rohrschelle Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN  2 00

Suchbegriff:	Rohrschelle

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	20	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrschelle  Montagehilfe

für   PPs   Rohr   DN   200

Bestell-Nr.: 190562

Katalog: OER08b           Seite:  958

Nummer

Kurztexte

190563

OERTLI   Lippendichtung

für   Steckmuffen  DN  200

Suchbegriff:           Lippendichtung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     20                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Lippendichtung   für   Steckmuffen

DN   2 00

Bestell-Nr.:    190563

Katalog: OER08b

Seite:  959

Nummer

Kurztexte

190573

OERTLI   Kaskadenanschluß

PPs   DN   160-DN   110

Suchbegriff:           Kaskadenanschlu

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     173              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   150-DN   110

Bestell-Nr.:    190573

Katalog: OER08b	Seite:  960

Nummer	Kurztexte

190574	OERTLI Abschlußdeckel  DN  125

m.   Kondensatablauf   f.   DN  160

Suchbegriff:	Abschlußdeckel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	124	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abschlussdeckel DN 125 mit

Kondensatablauf f. DN 150

Bestell-Nr.: 190574

Katalog: OER08b	Seite:  961

Nummer	Kurztexte

190575	OERTLI Anschlussadapter  LAS

Optimat   3065   und  3090

Suchbegriff:	Anschlussadapt.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	75	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussadapter für den

Anschluss konzentrischer LAS

Abgasrohrsysteme DN 110/150 an

OPTIMAT 3065 und 3090

Bestell-Nr.: 190575

Katalog: OER08b	Seite:  962

Nummer	Kurztexte

190577	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  305   condens

Suchbegriff:	GSR 305 condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16208	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  305   cond.

von   56   kW  -   282   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

-	hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs

bereich.

-	Für Erdgas E, und LL geeignet.

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur

rauchgasseitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index

15,0 kWh/m3 eingestellt.

-	Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

Katalog: OER08b

Seite:  963

Nummer

Kurztext

e

und  C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck: 6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110

C,

Elektroanschluss 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 305 Condens

Typ:

Nennwärmeleistung

51 - 261 kW

56 - 282 kW

bei tV / tR 75 / 60°

bei tV / tR 40 / 30°

Nennwärmebelastung (Hu): 54 - 2 69 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:  bis 107,1%

bis 109,6%

17 - 100mbar

2 9 m_/h

<	60 mg/kWh

<	20 mg/kWh

150 Pa

10 Pa 453

kg/h 91

kg/h

57 °C

65 °C

32°C

45°C

9,0%

110°

20 - 95°C

0,8 bar

6,0 bar

49 Liter

Normnutzungsgrad,40/30°C:

Gasvordruck Erdgas:

Gasdurchsatz:

Schadstoffemission NOx:

CO:

Verfügbarer Förderdruck

Volllast: Verfügbarer

Förderdruck

Teillast:

Abgasmassenstrom Volllast:

Abgasmassenstrom Teillast:

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: max. :

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.:

max. : CO2-Gehalt

(Volllast und Teillast):

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):

Betriebstemperaturen

Heizkreis: Betriebsdruck

min.: Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):   452 (45,2) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):   113 (11,3) mbar (kPa)

Katalog: OER08b	Seite:  964

Nummer        Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:

12 - 303 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt:

60 dB(A)

Abgasanschluss:

250 mm

Zuluftanschluss:

250 mm

Gasanschluss:

RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:

NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:

360 Kg

Bestell-Nr.:

190577

Katalog: OER08b	Seite:  965

Nummer	Kurztexte

190578	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  306   condens

Suchbegriff:	GSR 306 condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18144	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  306   cond.

von   71   kW  -   353   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

-	hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten

Leistungsbereich.

-	Für Erdgas E, und LL geeignet.

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan

lagen .

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  966

Nummer

Kurztext

e

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 306 Condens

Typ:

65 - 327 kW

71 - 353 kW

Nennwärmeleistung bei tV / tR 75 /

60° bei tV / tR 40 / 30°

Nennwärmebelastung (Hu): 68 - 336 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

bis 107,1%

bis 109,6%

100 mbar

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 7 5/60 °C:

Normnutzungsgrad,40/30°C:

Gasvordruck Erdgas:     17

Gasdurchsatz:	36 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 565 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 114 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60°C)

min.: 57 °C

max.: 65 °C Abgastemperatur

Volllast (40/30°C)

min.: 32 °C

max.: 4 5°C

9,0%

110 °C

20 - 95°C

0,8 bar

6,0 bar

60 Liter

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast)

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):

Betriebstemperaturen

Heizkreis: Betriebsdruck

min.: Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 440 (44) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 110 (11) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       12 - 34 0 W Mittlerer

Geräuschpegel 1 Meter vom

Katalog: OER08b	Seite:  967

Nummer        Kurztexte

Kessel entfernt

: 60 dB(A)

Abgasanschluss:

250 mm

Zuluftanschluss:

250 mm

Gasanschluss:

RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch: NW 80,

DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:

410 Kg

Bestell-Nr.:

190578

Katalog: OER08b	Seite:  968

Nummer	Kurztexte

190579	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  307   condens

Suchbegriff:	GSR 307 condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	19976	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  307   cond.

von   84   kW  -   427   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall

vliesoberfläche,

-	hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten

Leistungsbereich.

-	Für Erdgas E, und LL geeignet.

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

-	Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan

lagen.

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

Katalog: OER08b

Seite:  969

Nummer

Kurztext

e

eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

GSR 307 Condens

Typ:

Nennwärmeleistung

7 9 - 3 95 kW

84 - 427 kW

bei tV / tR 75 / 60°

bei tV / tR 40 / 30°

Nennwärmebelastung (Hu): 82 - 4 04 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

bis 107,1%

bis 109,6%

17  - 100 mbar

4 3 m_/h

< 60 mg/kWh

Normnutzungsgrad, 7 5/60°C:

Normnutzungsgrad,40/30 °C:

Gasvordruck Erdgas:

Gasdurchsatz:

Schadstoffemission NOx

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 680 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 138 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32°C

max.: 4 5°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 9,0%

Max. Wassertemperatur

110°C

20-95°C

0,8 bar

6,0 bar

71 Liter

(Absicherungsgrenze):

Betriebstemperaturen Heizkreis

Betriebsdruck min.:

Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

(kPa)

(DT = 10°C):  480 (48) mbar

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):  120 (12) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:        12 - 47 0 W Mittlerer

Geräuschpegel 1 Meter vom

Katalog: OER08b

Seite: 970

Nummer                      Kurztexte

Kessel   entfernt:

60   dB(A)

Abgasanschluss:

250  mm

Zuluftanschluss:

250  mm

Gasanschluss:

RP   2"   IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:

NW   80,

DIN   2576   -   PN   10

Montagegewicht:

460   Kg

Bestell-Nr.:

190579

Katalog: OER08b	Seite:  971

Nummer	Kurztexte

190580	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  308   condens

Suchbegriff:	GSR 308 condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	21911	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  308   cond.

von   9 8   kW  -   4 99   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall

vliesoberfläche,

-	hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten

Leistungsbereich.

-	Für Erdgas E, und LL geeignet.

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelab schaltungen mit anschließen

dem, automatischen Neustart.

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan

lagen .

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 Wh/m3

eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  972

Nummer

Kurztext

e

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x und

C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung links

oder rechts bei Bestellung angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

richtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:	GSR 308 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60° : 92 - 462 kW

bei tV / tR 40 / 30° : 98 - 499 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 95 - 471 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C: bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C: bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas: 17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:	50 m /h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 793 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 160 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32°C

max.: 4 5°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):   110°C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:	20 - 95°C

Betriebsdruck min.:       0,8 bar

Betriebsdruck max.:       6,0 bar

Kesselwasserinhalt:       82 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):   440 (44) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):   110 (10) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:      12 - 600 W Mittlerer

Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel

entfernt: 60 dB(A)

Artikelliste

lang

Katalog

: OER08b

Seite: 973

Nummer

Kurztexte

Abgasanschluss:

250  mm

Zuluftanschluss:

250  mm

Gasanschluss:

RP   2"   IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:

NW   8 0,DIN

2576   -   PN   10

Montagegewicht:

510   Kg

Bestell-Nr.:

190580

Katalog: OER08b	Seite:  974

Nummer	Kurztexte

190581	OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  309   condens

Suchbegriff:	GSR 309 condens

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	23520	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasbrennwertk.   GSR  309   cond.

von   113   kW  -   573   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

-	hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs

bereich.

-	Für Erdgas E, und LL geeignet.

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

-	Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

-	Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan

lagen .

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt.

-	Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

Katalog: OER08b

Seite:  975

Nummer

Kurztext

e

und  C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C,

Elektroanschluss:  230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung links

oder rechts bei Bestellung angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

richtung, Siphon.

Typ:	GSR 309 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60° : 106 - 531 kW

bei tV / tR 40 / 30° : 113 - 573 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 109 - 539 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C: bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C: bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas: 17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:	57 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 907 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 183 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32 °C

max.: 4 5 °C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

Max. Wassertemperatur (Absicherungsgrenze):

110° Betriebstemperaturen

Heizkreis:	20 - 95°C

Betriebsdruck min.:     0,8 bar

Betriebsdruck max.:     6,0 bar

Kesselwasserinhalt:     93 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       12 - 858 W Mittlerer

Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel

entfernt:  60 dB(A) Abgasanschluss:

250 mm

Katalog: OER08b	Seite:  976

Nummer        Kurztexte

Zuluftanschluss:

250 mm

Gasanschluss:

RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:

NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:

560 Kg

Bestell-Nr.:

190581

Katalog: OER08b	Seite:  977

Nummer	Kurztexte

190582	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  312   DUO  condens

Suchbegriff:	GSR 312 DUO con

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	34812	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  312   DUO   condens

von   94   -   706   kw

-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

hohes Modulationsverhältnis zwischen 15%

und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, und LL geeignet

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder

von vorn zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  978

Nummer

Kurztext

e

-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

C63x und C83x

-	Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:

bei tV / tR 50/30°:

GSR 312 DUO condens

87 - 654 kW

94 - 706 kW

bis 109,6%

17 - 100 mbar 72

m_/h < 60 mg/kWh

Nennwärmebelastung (Hu): 91 - 672 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu): 75/60°C

(Volllast - Teillast):   bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C: Gasvordruck

Erdgas: Gasdurchsatz: Schadstoffemission

Nox:

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.130 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 153 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max. : 65 ° C Abgastemperatur

Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

9,0%

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast)

Max.Wassertemperatur

110° C

20 - 90° C

0,8 bar

6,0 bar

120 Liter

(Absicherungsgrenze)

Betriebstemperaturen

Heizkreis: Betriebsdruck

min.: Betriebsdruck max.:

Kesselwasserinhalt:

Wasserseitiger Widerstand

mbar (kPa)

(DT = 10°C):     440 (44)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C):     110 (11) mbar (kPa)

Katalog: OER08b	Seite:  979

Nummer	Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:	24 - 694 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 63 dB(A)

Abgasanschluss:    350 mm

Zuluftanschluss:   2 x 250 mm

Gasanschluss:      2 x RP 2" IG Vor-

/Rücklaufanschluss Flansch: 2 x NW

80, DIN 2576 - PN 10 Montagegewicht:

820 Kg Bodenfläche:       2,4 m2

Bestell-Nr.        190582

Katalog: OER08b	Seite:  980

Nummer	Kurztexte

190583	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  314   DUO  condens

Suchbegriff:	GSR 314 DUO con

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	38699	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  314   DUO   condens

von   131   -   854   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen 15% und

100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs

bereich. Für Erdgas E, und LL

geeignet

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder

von vorn zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

-	Gas-Kategorie II2 ELL. Der Kessel ist

werksseitig auf Erdgas H,Wobbe - Index

Katalog: OER08b

Seite:  981

Nummer

Kurztext

e

15,0 kWh/m3 eingestellt.

-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

C63x und C83x

-	Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische Anschlüsse

und Gasanschluss in doppelter Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren. Heizungsmanager mit

Kesselregelung und Pumpenansteuerung

(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

sicherung mittels Temperatursensoren,

Manometer, Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:

bei tV / tR 50/30°:

GSR 314 DUO condens

123- 790 kW

131 - 854 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 128 - 808 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:	86 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.360 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 215 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max. : 65 ° C Abgastemperatur

Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur (Absicherungsgrenze):

110° C Betriebstemperaturen Heizkreis:

20 - 90° C

Betriebsdruck min.:   0,8 bar

Betriebsdruck max.:   6,0 bar

Kesselwasserinhalt:   142 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 480 (48) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 120 (12) mbar (kPa)

Katalog: OER08b	Seite:  982

Nummer	Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       2 4 - 98 0 W Mittlerer

Geräuschpegel 1 Meter vom Kessel

entfernt: 63 dB(A) Abgasanschluss:

350 mm Zuluftanschluss:   2 x 250 mm

Gasanschluss:      2 x RP 2" IG Vor-

/Rücklaufanschluss Flansch: 2 x NW

80, DIN 2576 - PN 10 Montagegewicht:

920 Kg Bodenfläche:       2,8 m2

Bestell-Nr.:       190583

Katalog: OER08b	Seite:  983

Nummer	Kurztexte

190584	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  316   DUO  condens

Suchbegriff:	GSR 316 DUO con

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	42575	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Optimat GSR 316 DUO

condens von 130 - 998 kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen

Aluminium/Silizium-Gussgliedern.Von vorn

einfach zugänglich über Kontroll-und

Wartungs-klappe

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

hohes Modulationsverhältnis zwischen 15%

und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs

bereich. Für Erdgas E, und LL

geeignet

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder

von vorn zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

Katalog: OER08b

Seite:  984

Nummer

Kurztext

e

eingestellt.

-	Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

C63x und C83x

-	Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:

bei tV / tR 50/30°:

GSR 316 DUO condens

122- 924 kW

130 - 998 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 127 - 942 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:	100 m /h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.586 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 214 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min. : 57 ° C

max. : 65 ° C Abgastemperatur

Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):        110° C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:	0,8 bar

Betriebsdruck max.:	6,0 bar

Kesselwasserinhalt:	164 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 440 (40) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 110 (10) mbar (kPa)

Katalog: OER08b	Seite:  985

Nummer        Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       24 - 1.240 W

Mittlerer Geräuschpegel:

1 Meter

vom Kessel entfernt:

63 dB(A)

Abgasanschluss:

350 mm

Zuluftanschluss:

2 x 250 mm

Gasanschluss:

2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN

10

Montagegewicht:

1.020 Kg

Bodenfläche:

2,8 m2

Bestell-Nr.:

190584

Katalog: OER08b	Seite:  986

Nummer	Kurztexte

190585	OERTLI   Gasbrennwertk.GSR  318   DUO  condens

Suchbegriff:	GSR 318 DUO con

Rabattgruppe:        22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	45995	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Optimat   GSR  318   DUO   condens

von   156   -   1.146   kW

-	Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

-	Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von

vorn einfach zugänglich über Kontroll-und

Wartungs-klappe

-	Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

15% und 100%

-	Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, und LL geeignet

-	Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

-	Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

-	Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder

von vorn zugänglich montierbar.

-	Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

-	Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

-	Gas-Kategorie II2 ELL.

-	Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt.

Katalog: OER08b

Seite:  987

Nummer

Kurztext

e

-	Gerätetyp: B23, C33x,   C53x,

C63x und C83x

-	Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:	6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:        IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:

bei tV / tR 50/30°:

GSR 318 DUO condens

148 - 1.062 kW

156 - 1.146 kW

Nennwärmebelastung (Hu):153-1.078 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:    bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:    bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:     17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:	114 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.814 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 257 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max. : 65 ° C Abgastemperatur

Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):        110° C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:	0,8 bar

Betriebsdruck max.:	6,0 bar

Kesselwasserinhalt:	186 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Katalog: OER08b    Seite: 988 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Pumpe:       24 - 1

684 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter

vom Kessel entfernt

63 dB(A)

Abgasanschluss:

350 mm

Zuluftanschluss:

2 x 250 mm

Gasanschluss:

2 x RP 2" IG

Vo r-/Rücklaufanschluss

; Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 -

PN 10

Montagegewicht:

1.120 Kg

Bodenfläche:

2,8 m2

Bestell-Nr.:

190585

Katalog: OER08b

Seite:  989

Nummer

Kurztexte

190586

OERTLI   Reduzierung  NW   250   auf   DN   200

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     202              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung  Abgas

von  NW   250   auf   DN   2 00

Bestell-Nr.:    190586

Katalog: OER08b           Seite:  990

Nummer

Kurztexte

190587

OERTLI   Reduzierung     200/160

Suchbegriff:           Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     122              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung   DN   200/150

Bestell-Nr.:    190587

Katalog: OER08b	Seite:  991

Nummer	Kurztexte

190612	OERTLI   Differenzregelung     SUN  7   E

Suchbegriff:	Differenzregelu

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	277	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung   SUN   7

für Festbrennstoffkessel Stadler H 25-33

-	Ausführung als Wandmontage

-	zur Vermeidung der Pufferspeicher

rückladung in den Kessel

-	mit Kessel- und Pufferspeicherfühler

Bestell-Nr.: 190612

Katalog: OER08b	Seite:  992

Nummer	Kurztexte

190613	OERTLI   Grundbausatz

Aussenwand  DN   110/150

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	533	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Aussenwand

LAS 110/150

bestehend aus:

1 Adapter für Außenwandbogen 190319

150

1 Außenwandbogen 190320 30

1 Luftansaugstück 190321 4 1000

1 Außenwandrevision 190318 32 200

1 Abschluß oben mit Dichtung 190322 26

100

1 Mauerblende 190312 6

Achtung: Die Muffen des Außenrohres zeigen

entgegengesetzt der Abgasrichtung (nach

unten) und die Muffen des PPs-Innenrohres

in Abgasrichtung (nach oben).

Bestell-Nr.: 190613

Katalog: OER08b	Seite:  993

Nummer	Kurztexte

190614	OERTLI Verbindungsleitung

Set B DN 110/150

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	362	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   DN   110/150

Bausatz   B

bestehend  aus:

1 Revisionsstück-T-Stück LAS

1 Doppelrohr LAS

1 Langmuffe (Schiebestück)

1 Wandfutter für LAS DN 125

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190614

Katalog: OER08b	Seite:  994

Nummer

Kurztexte

190615

OERTLI Grundbausatz Aussenwand

DN 110/150 mit

Dachdurchführung

Such begriff:

Grundbausatz

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

864     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Grundbausatz Aussenwandanl.

DN 110/150 mit Dachdurchführung

bestehend aus:

1 Adapter für Außenwandbogen

1 Außenwandbogen

1 Luftansaugstück

1 Außenwandrevision

1 Muffe für Dachdurchführung

1 Dachdurchführung, schwarz

1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

1 Mauerblende

Gesamtlänge 2400 mm

Achtung: Die Muffen des Außenrohres

zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

(nach unten) und die Muffen des PPs-

Innenrohres in Abgasrichtung (nach

oben).

Bestell-Nr.: 190615

Katalog: OER08b	Seite:  995

Nummer	Kurztexte

190616	OERTLI   Dachheizzentrale   schwarz   110/150

Suchbegriff:	Dachheizzentra.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	693	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachheizzentrale   schwarz

DN   110/150   Set  A

bestehend  aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

schwarz

1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190616

Katalog: OER08b	Seite:  996

Nummer	Kurztexte

190617	OERTLI   Dachheizzentrale   rot   110/150

Suchbegriff:	Dachheizzentra.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	693	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachheizzentrale   rot

DN   110/150   Bausatz  A

bestehend  aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

rot

1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190617

Katalog: OER08b	Seite:  997

Nummer	Kurztexte

190618	OERTLI   Dachheizzentrale

Flachdach  110/150

Suchbegriff:	Dachheizzentra.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	657	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachheizzentrale Flachdach

DN 110/150 schwarz, Bausatz A

bestehend aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

schwarz

1 Flachdachkragen 1

Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190618

Katalog: OER08b	Seite:  998

Nummer	Kurztexte

190619	OERTLI  Verbindungsleitung  Set   C  DN   110

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   DN   110

Bausatz   C

bestehend  aus:

1	PPs T-Stück mit Deckel

2	PPs Rohrstück

1 Belüftungsblende 1

Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190619

Katalog: OER08b	Seite:  999

Nummer	Kurztexte

190620	OERTLI   Dachheizentrale

Schwarz   DN   160/200

Suchbegriff:	Dachheizentrale

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1356	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachheizzentrale Schrägdach

DN 150/200 schwarz

bestehend aus:

1 Dachdurchführung DN 150/200 schwarz m.

Abgastrennstück

1	Schrägdachpfanne 25-45 Grad

2	Adapter DN 150 / 160

1	Alu-Luftansauggitter

2	PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190620

Katalog: OER08b	Seite:1000

Nummer	Kurztexte

190621	OERTLI   Dachheizzentrale   160/200

Flachdach

Suchbegriff:	Dachheizentrale

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1294	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Dachheiz zentrale FLACHDACH

GSR 200 con., schwarz, LAS DN 160/200

bestehend aus:

-	1 Dachdurchführung DN 160/200

schwarz m.Abgastrennstück, Länge 1750

-	1 Flachdachkragen

-	2 Adapter DN 150 / 160, Länge 200

-	1 Alu-Luftansauggitter

-	2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

-	1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190621

Katalog: OER08b	Seite: 1001

Nummer	Kurztexte

190622	OERTLI  Solarpaket   1   -   Schrägdach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4   qm

Suchbegriff:	Solarpaket 1

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2370	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   1

2 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 5,4 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190622

Katalog: OER08b	Seite: 1002

Nummer	Kurztexte

190623	OERTLI   Solarpaket   2   -   Schrägdach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket 2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3463	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2

3 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 8,1m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190623

Katalog: OER08b	Seite: 1003

Nummer	Kurztexte

190624	OERTLI   Solarpaket   3   -   Schrägdach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm

Suchbegriff:	Solarpaket3

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4447	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   3

4 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 10,8 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190624

Katalog: OER08b	Seite: 1004

Nummer	Kurztexte

190625	OERTLI  Solarpaket  4   -     Schrägdach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,4   qm

Suchbegriff:	Solarpaket4

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2551	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   4

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 5,4 m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190625

Katalog: OER08b	Seite: 1005

Nummer	Kurztexte

190626	OERTLI   Solarpaket   5   -     Schrägdach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket5

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3864	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   5

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 8,1m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190626

Katalog: OER08b	Seite: 1006

Nummer	Kurztexte

190627	OERTLI   Solarpaket   6   -   Schrägdach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket6

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5176	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   6

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 10,8 m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190627

Katalog: OER08b	Seite: 1007

Nummer	Kurztexte

190628	OERTLI   Solarpaket   7   -   Schrägdach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm

Suchbegriff:	Solarpaket 7

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2370	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   7

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 5,4 m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190628

Katalog: OER08b	Seite: 1008

Nummer	Kurztexte

190629	OERTLI   Solarpaket   8   -   Schrägdach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8, 1qm

Suchbegriff:	Solarpaket8

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3463	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   8

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 8,1m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190629

Katalog: OER08b	Seite: 1009

Nummer	Kurztexte

190630	OERTLI   Solarpaket   9   -   Schrägdach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm

Suchbegriff:	Solarpaket 9

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4447	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   9

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 10,8 m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190630

Katalog: OER08b	Seite: 1010

Nummer	Kurztexte

190631	OERTLI  Solarpaket   10   -   Flachdach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm

Suchbegriff:	Solarpaket10

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2526	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   10

2 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 5,4 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190631

Katalog: OER08b	Seite: 1011

Nummer	Kurztexte

190632	OERTLI  Solarpaket   11   -   Flachdach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket1 1

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3740	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   11

3 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 8,1m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190632

Katalog: OER08b	Seite: 1012

Nummer	Kurztexte

190633	OERTLI   Solarpaket   12   -   Flachdach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm

Suchbegriff:	Solarpaket 12

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4760	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   12

4 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 10,8 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190633

Katalog: OER08b	Seite: 1013

Nummer	Kurztexte

190634	OERTLI   Solarpaket   13   -   Flachdach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm

Suchbegriff:	Solarpaket13

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2632	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   13

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 5,4 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190634

Katalog: OER08b	Seite:1014

Nummer	Kurztexte

190635	OERTLI  Solarpaket   14   -   Flachdach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket14

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3985	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   14

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 8,1m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190635

Katalog: OER08b	Seite:1015

Nummer	Kurztexte

190636	OERTLI   Solarpaket   15   -   Flachdach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8   qm

Suchbegriff:	Solarpaket 15

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5337	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   15

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 10,8 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Aufständerung

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190636

Katalog: OER08b	Seite: 1016

Nummer	Kurztexte

190637	OERTLI   Solarpaket   16   -   Indach

2   x  Flachkollektor  SUN  270,   5,4qm

Suchbegriff:	Solarpaket16

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3212	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   16

2 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht

nebeneinander für INDACH, Fläche 5,4

m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Indach-Montage - Sets

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190637

Katalog: OER08b	Seite: 1017

Nummer	Kurztexte

190638	OERTLI   Solarpaket   17   -   Indach

3   x  Flachkollektor  SUN  270,   8,1qm

Suchbegriff:	Solarpaket17

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4651	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   17

3 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht

nebeneinander für INDACH, Fläche

8,1m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Indach-Montage - Sets

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190638

Katalog: OER08b	Seite:1018

Nummer	Kurztexte

190639	OERTLI   Solarpaket   18   -   Indach

4   x  Flachkollektor  SUN  270,   10,8qm

Suchbegriff:	Solarpaket18

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6091	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   18

4 x Flachkollektor SUN 270 senkrecht

nebeneinander für INDACH, Fläche 10,8

m2 bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Indach-Montage - Sets

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	:    190639

Katalog: OER08b	Seite:1019

Nummer

Kurztexte

190677

OERTLI Schachtanlage kpl.

GSR 200 DN 160

Such begriff:

Schachtanlage

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1242     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Schachtanlage kpl. GSR 2 00 con

DN 160

bestehend aus:

1 Adapter 160 auf 150

1 Rohrstück 500 mm DN 160

1 Revisionsbogen DN 160

1 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Auflageschiene

1 Stützbogen DN 160

1 Revisionsstück gerade

3 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Schacchtabdeckung schwarz

4 Abstandshalter

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190677

Katalog: OER08b	Seite:1020

Nummer	Kurztexte

190778	OERTLI   Pelletkessel   PL  15

Automatischer  Heizkessel

Suchbegriff:	PL 15

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8171	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 15

Automatischer Heizkessel

für Pellets mit DIN-Plus

Qualität oder nach PVA

(Pelletsverband Austria)

OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

für Heizungsanlagen nach DIN 4751

Betriebsdruck 3 bar, mit

Thermorippen Heizregister

-	Edelstahl Topfbrenner mit

elektrischer Zündung und

automatischer Entaschung

-	Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

100 mm O

-	220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

abnehmbar, vorbereitet

für automatische Befüllung

-	Dosierschnecke und

rückbrandsicheres Fallrohr vom

Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

-	Mikroprozessor Schaltfeld für

vollelektronische Kesselregelung mit

Leistungsregelung,

-	Hauptschalter mit Leuchte,

Temperatur- und Statusanzeige,

Pumpenlogik, Achtungs- und

Warnleuchte, Reinigungshinweis,

Puffer-Temperaturabfrage,

Abgastemperatur-Überwachung,

Ausgang für Umschaltventil,

potentialfreier Kontakt für externen

Brenner, Stecker und Gegenstecker

-	Anschlussmöglichkeit für eine REA

131 B PELLET und für eine REA 232

Pellet.

Zum Anschluss der REA Regelung ist

ein Wandgehäuse

WG 400 erforderlich.

Feuerungsleistung : 16 kW

Nennwärmeleistung: 15 kW

Minimal Leistung: kW 12 Zul.

Betriebsüberdruck: 3 var

Kesselwirkungsgrad: 91,8 %

Kesselwasserinhalt: 60 l

Füllvolumen: 22 0 l Wassers.

Widerstand: 400 Pa Zugbedarf: 1

Pa

Abgasmassenstrom bei

Nennleistung: 11 g/s

Abgastemperatur: 120 °C

CO2 Gehalt: 10,4 %

Katalog: OER08b	Seite:1021

Nummer	Kurztexte

Abgasdurchmesser: 100 mm

Breite: 1150 mm Tiefe:

900 mm Höhe: 1200 mm

Einbringmaß da teilbar:

Breite: 620 mm Tiefe: 585

mm Höhe 1200 mm

Turbogitter: Stück

Gewicht: 250 kg

Bestell-Nr.: 190778

Katalog: OER08b	Seite:1022

Nummer	Kurztexte

190779	OERTLI   Pelletkessel   PL  25

Automatischer  Heizkessel

Suchbegriff:	PL 25

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        8440     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 25

Automatischer Heizkessel

für Pellets mit DIN-Plus

Qualität oder nach PVA

(Pelletsverband Austria)

OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

für Heizungsanlagen nach DIN 4751

Betriebsdruck 3 bar, mit

Thermorippen Heizregister

-	Edelstahl Topfbrenner mit

elektrischer Zündung und

automatischer Entaschung

-	Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

100 mm O

-	220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

abnehmbar, vorbereitet

für automatische Befüllung

-	Dosierschnecke und

rückbrandsicheres Fallrohr vom

Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

-	Mikroprozessor Schaltfeld für

vollelektronische Kesselregelung mit

Leistungsregelung,

-	Hauptschalter mit Leuchte,

Temperatur- und Statusanzeige,

Pumpenlogik, Achtungs- und

Warnleuchte, Reinigungshinweis,

Puffer-Temperaturabfrage,

Abgastemperatur-Überwachung,

Ausgang für Umschaltventil,

potentialfreier Kontakt für externen

Brenner, Stecker und Gegenstecker

-	Anschlussmöglichkeit für eine REA

131 B PELLET und für eine REA 232

Pellet.

Zum Anschluss der REA Regelung ist

ein Wandgehäuse

WG 400 erforderlich.

Feuerungsleistung : 27 kW

Nennwärmeleistung: 25 kW

Minimal Leistung: 12 kW Zul.

Betriebsüberdruck: 3 bar

Kesselwirkungsgrad: 90,9 %

Kesselwasserinhalt: 60 l

Füllvolumen: 22 0 l Wassers.

Widerstand: 400 Pa Zugbedarf: 1

Pa Abgasmassenstrom bei

Nennleistung: 18 g/s

Abgastemperatur: 140 °C CO2

Gehalt: 12,1 %

Abgasdurchmesser: 100 mm

Katalog: OER08b	Seite:1023

Nummer	Kurztexte

Breite: 1150 mm Tiefe:

900 mm Höhe: 1200 mm

Einbringmaß da teilbar:

Breite: 620 mm Tiefe: 585

mm Höhe: 1200 mm

Turbogitter: 14 Stück

Gewicht: 260 kg

Bestell-Nr.: 190779

Katalog: OER08b	Seite: 1024

Nummer	Kurztexte

190780	OERTLI   autom.   Ascheaustragung

für  Pelletkessel   PL  15  und  PL  25

Suchbegriff:	Ascheaustragung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	575	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   autom.   Ascheaustragung

für Pelletkessel PL 15 und PL 25

zur Montage links am Kessel

Bestell-Nr.: 190780

Katalog: OER08b	Seite:1025

Nummer	Kurztexte

190781	OERTLI Thermomix-Ventil

zur Rücklaufanhebung, 1 1/2 Zoll

Suchbegriff:	Thermomix-Venti

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	219	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Thermomix-Ventil Zur

Rücklaufanhebung bei Holz-, Kohle

oder Pelletkesseln

Anschluss 1 1/2 Zoll

Bei der Montage sind für spätere

Wartungsarbeiten 3 bauseitige

Absperrhähne vorzusehen.

Bestell-Nr.: 190781

Katalog: OER08b	Seite:1026

Nummer	Kurztexte

190782	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-131 B/1

für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

Suchbegriff:	REA-131 B/1

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	497	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    REA-131 B/1 PELLET-

Analogregelung, speziell für die

Betriebsbedingungen von Pelletkessel

vorprogrammiert

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten, einen gemischten

Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-

Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für

Warmwasseraufbereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

-	autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 131 B/1 PELLET

-	Witterungsfühler

-	Vorlauffühler

-	Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  190782

Katalog: OER08b	Seite:1027

Nummer	Kurztexte

190783	OERTLI PELLET-Analogregel. REA-232 B/1

für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

Suchbegriff:	REA-232 B/1

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	750	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    REA-2 32 B/1 PELLET-

Analogregelung, speziell für die

Betriebsbedingungen von Pelletkessel

vorprogrammiert

für 1- oder 2-stufige Brenner mit

witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

regelung für einen ungemischten und zwei

gemischte Heizkreise und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

-	Automatische Sommer-/Winter-

Schaltung

-	Wochenheizprogramm für Heizkreis

-	Wochenheizprogramm für

Warmwasseraufbereitung

-	Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

-	Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

-	autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

-	Regelgerät REA 232 B/1

-	Witterungsfühler

-	2 Vorlauffühler - Kesselfühler

-	Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  190783

Katalog: OER08b	Seite: 1028

Nummer	Kurztexte

190791	Reglererweiterung  2.   MK  für  OECODENS

Suchbegriff:	Reglererweiteru

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	104	per Stck

Ausschreibungtext: Reglererweiterung   2.   MK   für  OECODENS

Katalog: OER08b	Seite: 1029

Nummer	Kurztexte

190792	OERTLI   Grundbausatz  Mehrfachbelegung

für  2   Brennwertgeräte  DN   110

Suchbegriff:	Grundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1033	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung

Für 2 Brennwertgeräte DN 110

Bestell-Nr.:  190792

Katalog: OER08b           Seite: 1030

Nummer

Kurztexte

190793

OERTLI  Anschluss-Set  Aufputz

für  Optimat   3015LP/3025LP

Suchbegriff:           Anschluss-Set

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    278              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Set  Aufputz

incl.   Wartungshähnen  und  TAS für  Optimat

3015LP/3025LP

Bestell-Nr.:         190793

Katalog: OER08b	Seite: 1031

Nummer	Kurztexte

190820	OERTLI   Solarpaket   19   -   Schrägdach

2   x  Flachkollektor  SUN  210,   4,2qm

Suchbegriff:	Solarpaket 19

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1737	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   19

2 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 4,2 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190820

Katalog: OER08b	Seite: 1032

Nummer	Kurztexte

190821	OERTLI   Solarpaket   20-   Schrägdach

3   x  Flachkollektor  SUN  210,   6,3qm

Suchbegriff:	Solarpaket20

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2514	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 0

3 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 6,3 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190821

Katalog: OER08b	Seite: 1033

Nummer	Kurztexte

190822	OERTLI  Solarpaket  21   -   Schrägdach

4   x  Flachkollektor  SUN  210,   8,4qm

Suchbegriff:	Solarpaket 21

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3237	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   21

4 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 8,4 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190822

Katalog: OER08b	Seite: 1034

Nummer	Kurztexte

190823	OERTLI   Solarpaket   22   -   Schrägdach

5  x  Flachkollektor  SUN  210,   10,5qm

Suchbegriff:	Solarpaket22

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3961	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   22

5 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 10,5 m2

bestehend aus:

-	Flachkollektoren

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 190823

Katalog: OER08b	Seite:1035

Nummer

Kurztexte

190876

OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs  DN  200

mit  Abgang   87c

DN   160

Such begriff:

Kaskadenanschl.

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

254               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Kaskadenanschluss   PPs   DN   200

mit  Abgang   87°   DN   160

Bestell-Nr.:    190876

Katalog: OER08b

Seite: 1036

Nummer

Kurztexte

190877

OERTLI Abschlussdeckel  DN 200

für Abgaskaskaden  mit  Anschluss   DN  200

Such begriff:

Abschlussdeckel

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

196               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschlussdeckel   DN   200

mit

Revision  und  Kondensatstutzen

32   mm

für Abgaskaskaden  mit   Kaskaden-

anschluss   DN   200.

Je  Abgaskaskade   als   Endstück

1x

erforderlich.

Art.-Nr.:    190877

Katalog: OER08b	Seite:1037

Nummer	Kurztexte

190888	OERTLI Sacksilo VHPS 24/17, 4,7 m3

für Pelletlagerung mit 4 Konusschrägen

Suchbegriff:	VHPS 24/17

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1884	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo für Pelletlagerung

mit 4 Konusschrägen Abmessungen:

2,5m x 2,5m x 2m (L x B x H)

Volumen: 4,7m3 Fassungsvermögen: 3

t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz Typ: VHPS 24/17

Bestell-Nr.: 190888

Katalog: OER08b           Seite: 1038

Nummer                      Kurztexte

190889                            OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung

5,5m3

VHPS   30x24/18

mit   4   Konusschrägen

Such begriff:

Sacksilo 5,5

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2122             per Stck

Aussch reibungtext:OERTLI Sacksil

:OERTLI   Sacksilo   zur

Pelletlagerung

mit   4   Konusschrägen

Typ:   VHPS   30x24/18

Abmessungen(LxBxH):

3,1m x   2,5m  x   2,1m

Volumen:   5,5m3

Fassungsvermögen:   3,

5   t

aus   elektroableitendem  Polyestergewebe

mit   Prallschutz

Bestell-Nr.:    190889

Katalog: OER08b	Seite:1039

Nummer	Kurztexte

190890	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  6,7m3

VHPS   30/18,   mit   4   Konusschrägen

Suchbegriff:	Sacksilo 6,7

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2236	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 4 Konusschrägen Typ: VHPS

30/18

Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 3,1m x 2,1m

Volumen: 6,7m3 Fassungsvermögen: 4,4 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190890

Katalog: OER08b	Seite:1040

Nummer	Kurztexte

190891	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  5,6m3

VHPS   24x19/17   XL,   mit   2   Konusschrägen

Suchbegriff:	Sacksilo 5,6

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5330     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS

24x19/17 XL

Abmessungen (LxBxH): 2,5m x 2,0m x 1,95m

Volumen: 5,6m3 Fassungsvermögen: 3,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe mit

Prallschutz

Bestell-Nr.: 190891

Katalog: OER08b	Seite:1041

Nummer	Kurztexte

190892	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung  7,2m3

VHPS   30x20/17   XL,   mit   2   Konusschrägen

Suchbegriff:	Sacksilo 7,2

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5713	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS

30x20/17 XL

Abmessungen (LxBxH)3,1m x 2,1m x 1,95m

Volumen: 7,2m3 Fassungsvermögen: 4,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190892

Katalog: OER08b	Seite:1042

Nummer	Kurztexte

190893	OERTLI   Sacksilo   zur   Pelletlagerung   9,7m3

VHPS   30x24/19   XL,   mit   2   Konusschrägen,

Suchbegriff:	Sacksilo 9,7

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5610	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen Typ: VHPS

30x24/19 XL

Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,15m

Volumen: 9,7m3 Fassungsvermögen: 3,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190893

Katalog: OER08b

Seite: 1043

Nummer

Kurztexte

190894

OERTLI   Förderspirale   f.   Sacksilo mit

vier  Konusschrägen,   inklusive  Antrieb

Suchbegriff:           Förderspirale

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     2686             per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Förderspirale   für

Sacksilo

mit   vier   Konusschrägen

inklusive  Antrieb,

Förderrohr,   Rohrbogen  und

Spirale

Bestell-Nr.:    190894

Katalog: OER08b	Seite:1044

Nummer	Kurztexte

190895	OERTLI   Befülleinrichtung  NW100   m.   Storz-

kupplng   "A"   inkl.   Verlängerung  und  Bogen

Suchbegriff:	Befülleinricht.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	274	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Befülleinrichtung für Sacksilo

Nennweite 100 mm, inklusive

Storzkupplung "A", Verlängerung und

Bogen

Bestell-Nr.: 190895

Katalog: OER08b

Seite: 1045

Nummer

Kurztexte

190896

OERTLI   Alu   Storzkupplung

mit   Blinddeckel

Suchbegriff:           Storzkupplung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     248              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Alu Storzkupplung

mit   Blinddeckel

Bestell-Nr.:    190896

Katalog: OER08b           Seite: 1046

Nummer

Kurztexte

190897

OERTLI   Rohrbogen   45°

NW   100   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Rohrbogen 45°

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     31                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   45°

NW   100   für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190897

Katalog: OER08b           Seite: 1047

Nummer

Kurztexte

190898

OERTLI   Rohrbogen   90°

NW   100   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Rohrbogen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   90°

NW   100   für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190898

Katalog: OER08b	Seite: 1048

Nummer	Kurztexte

190899	OERTLI  Verlängerung   für

Befülleinrichtung NW   100   (Länge   500  mm)

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	34	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm)

Bestell-Nr.: 190899

Katalog: OER08b	Seite:1049

Nummer	Kurztexte

190900	OERTLI  Verlängerung   für

Befülleinrichtung NW   100   (Länge   1000  mm)

Suchbegriff:	Verlängerung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	52	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung   für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm)

Bestell-Nr.: 190900

Katalog: OER08b

Seite: 1050

Nummer

Kurztexte

190901

OERTLI   Spannring   für  Befülleinrichtung

Suchbegriff:           Spannring Rabattgruppe:

3 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

23                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Spannring

für   Befülleinrichtung

Bestell-Nr.:    190901

Katalog: OER08b

Seite: 1051

Nummer

Kurztexte

190902

OERTLI   Stativ

für   Förderspirale

Suchbegriff:           Stativ Rabattgruppe:

3 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     135              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Stativ

für   Förderspirale

Bestell-Nr.:    190902

Katalog: OER08b

Seite: 1052

Nummer

Kurztexte

190903

OERTLI   Füllstutzen  für Vorratsbehälter

mit  Anschlussrohr,   NW  70

Suchbegriff:           Füllstutzen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    65                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Füllstutzen

für  Vorratsbehälter

mit  Anschlussrohr,   NW   70

Bestell-Nr.:    190903

Katalog: OER08b           Seite: 1053

Nummer

Kurztexte

190904

OERTLI   Verlängerung

Förderspirale

inkl.   Förderrohr,   NW

70,   L   =   1m

Suchbegriff:           Verlängerung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      85

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Verlängerung   Förderspirale

inkl.

Förderrohr,   NW   70,    L   =   1m

Bestell-Nr.:    190904

Katalog: OER08b	Seite: 1054

Nummer	Kurztexte

190905	OERTLI   Rohrbogen   für   Förderspirale

inkl.   Förderrohr,   45°,     NW  70

Suchbegriff:	Rohrbogen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	63	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrbogen   für   Förderspirale

inkl.   Förderrohr,   45°,      NW   70

Bestell-Nr.: 190905

Katalog: OER08b	Seite:1055

Nummer	Kurztexte

190906	OERTLI  Vollmelder  mit   Relais   und  Zeitf.

für   Pelletbunker   für  Schaltfeld  806

Suchbegriff:	Vollmelder

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	219	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Vollmelder

mit Relais und Zeitfunktion für

Pelletbunker passend zum

Schaltfeld 806 des Pelletkessel

PL 15/25

Bestell-Nr.: 190906

Katalog: OER08b	Seite: 1056

Nummer	Kurztexte

190907	OERTLI  Antriebseinheit   30°

mit  Auslauf     70  mm

Suchbegriff:	Antriebseinheit

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1563	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Antriebseinheit 30° mit

Auslauf  70 mm inkl. Treibsatz-

Antriebswelle inkl. 1 St.

Rohrkupplung mit 2 Stück

Rohrschellen inkl. 1 St.

Endkappe 1 St. ABM Motor 220 V

- 250

Bestell-Nr.: 190907

Katalog: OER08b           Seite: 1057

Nummer

Kurztexte

190908

OERTLI      Z-Winkel

für   Lagerraumtür

Suchbegriff:           Z-Winkel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     48                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Z-Winkel

für   Lagerraumtür

Bestell-Nr.:    190908

Katalog: OER08b

Seite: 1058

Nummer

Kurztexte

190909

OERTLI     Einlauftrichter

mit   Breitbandschellen

Suchbegriff:           Einlauftrichter

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     342              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Einlauftrichter

mit   Breitbandschellen

Bestell-Nr.:    190909

Katalog: OER08b

Seite: 1059

Nummer

Kurztexte

190910

OERTLI     Prallmatte

(1,5m  x   1,5m)

Suchbegriff:           Prallmatte

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     112              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Prallmatte

(1, 5m  x   1, 5m)

Bestell-Nr.:    190910

Katalog: OER08b	Seite:1060

Nummer	Kurztexte

190911	OERTLI     Schellen-Förderrohr   PVC

inkl.   Förderspirale,   Rohrbogen  45°,   L=6m

Suchbegriff:	Förderrohr

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	885	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schellen-Förderrohr PVC

inkl. Förderspirale inklusive

Rohrbogen 45° Gesamtlänge 6 m

Bestell-Nr.: 190911

Katalog: OER08b	Seite:1061

Nummer	Kurztexte

190912	OERTLI     Schellen-Förderrohr   PVC

inkl.   Förderspirale,   ohne  Bogen,   L=3m

Suchbegriff:	Förderrohr

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	512	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Schellen-Förderrohr   PVC

(ohne   Bogen) inkl.   Förderspirale

Gesamtlänge   3  m

Bestell-Nr.:    190912

Katalog: OER08b	Seite:1062

Nummer	Kurztexte

190913	OERTLI     Antriebseinheit   30°

mit  Auslauf     70  mm

Suchbegriff:	Antriebseinheit

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1496	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Antriebseinheit 30° mit

Auslauf  70 mm inkl. Treibsatz-

Antriebswelle 1 St. ABM Motor

220 V - 250 W 57 U/min

Bestell-Nr.: 190913

Katalog: OER08b

Seite: 1063 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

190931	OERTLI Membran-Druckausdehngefäß

80 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:	Ausdehngefäß

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	295	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehngefäß

80 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen: 80 Liter

Vordruck:  2,5 bar zul.

Betriebsüberdruck: 10 bar Max.

Temperatur : 110°C

Bestell-Nr.:	190931

Katalog: OER08b	Seite:1064

Nummer

Kurztexte

190932

OERTLI Kesselanschluss-Stück

von 2 x DN 15 0

auf 150/210 GSR 230 cond.

Such begriff:

Kesselanschluss

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

269     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Kesselanschluss-Stück

für den raumluftunabhängigen Betrieb

der OERTLI Kesselserie

GSR 230 condens

Adapter aus Edelstahl zum Übergang

vom Kessel Abgas- und Zuluftanschluss

2x NW 150 mm auf konzentrisches

Edelstahlabgasrohr NW 150/210 mm

Bestell-Nr.: 190932

Katalog: OER08b	Seite:1065

Nummer	Kurztexte

190933	OERTLI   Reglerset   1   für  GMR   1024(COMBI)

Dialog-Fernbedienung  RS1000,   Außenfühler

Suchbegriff:	Reglerset 1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	197	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reglerset   1   für   GMR   1024    (COMBI)

bestehend  aus :

-	Dialog-Fernbedienung RS1000

-	Außenfühler

Bestell-Nr.: 190933

Katalog: OER08b	Seite:1066

Nummer	Kurztexte

190934	OERTLI   Reglerset   2    (   FUNK   )

für  GMR   1024    (COMBI)

Suchbegriff:	Reglerset 2

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	300	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reglerset   2    (   FUNK   ) für

GMR   102 4    (COMBI)

bestehend  aus:

-	drahtlosem  Funk-Uhrenthermostaten

( Empfänger wird direkt neben dem

Kessel montiert )

-	Außenfühler

Bestell-Nr.: 190934

Katalog: OER08b	Seite:1067

Nummer

Kurztexte

190939

OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

für GMR 1024 ( COMBI )

Suchbegriff:    RS1000 Rabattgruppe:   2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:        160

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

Für GMR 102 4 ( COMBI )

Zur Einstellung der wichtigsten

Anlagenparameter für 1 ungemischten

Kreis und Warmwasser

Anschluss über 2-Draht-Kabel an das

Kesselschaltfeld Keine Batterien

notwendig

OpenTherm-Bus

Bestell-Nr.: 190939

Katalog: OER08b	Seite:1068

Nummer	Kurztexte

190962	OERTLI   Zünderbausatz   für  HV  /   HV-S   turbo

mit  Glühspirale,   Endschalter,   Kabel,   St.

Suchbegriff:	Zünderbausatz

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	149	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo

mit Glühspirale, Endschalter, Kabel,

Stecker

Nur in Verbindung mit

Microprozessorschaltfeld-814

(Bestell-Nr.: 190963)

Bestell-Nr.     :        190962

Katalog: OER08b	Seite:1069

Nummer	Kurztexte

190963	OERTLI   MICROPROZESSOR   SCHALTFELD   -   814

für  HV/HV-S  TURBO  mit   automat.   Zündung

Suchbegriff:	SCHALTFELD

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1051	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814

für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung

Schaltfeld - 814 realisiert eine

zeitgesteuerte Holzzündung Notwendiges

zusätzliches Bauteil: Zünderbausatz für

HV / HV-S turbo (Art. Nr.:190962)

Bestell-Nr.: 190963

Katalog: OER08b	Seite:1070

Nummer	Kurztexte

191026	OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz,      5-25   Grd,   für  Dachdurchführung

Suchbegriff:	Schrägdachpfann

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	157	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, SCHWARZ

Dachneigung  5 - 25° für

Dachdurchführungen in DN

60/100 und 80/125 Maße:

500x500

Bestell-Nr.:  191026

Katalog: OER08b	Seite:1071

Nummer	Kurztexte

191027	OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

rot (RAL 8023), 5-25 Grd, für Dachdurchf

Suchbegriff:	Schrägdachpfann

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	157	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, rot RAL 8023

Dachneigung  5 - 25°

für Dachdurchführungen in

DN 60/100 und 80/125

Maße: 500x500

Bestell-Nr.:  191027

Katalog: OER08b	Seite:1072

Nummer	Kurztexte

191072	OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz,   35-555   Grd,   für  Dachdurchführ.

Suchbegriff:	Schrägdachpfann

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	157	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, SCHWARZ

Dachneigung  35 - 55° für

Dachdurchführungen in DN

60/100 und 80/125 Maße:

500x500

Bestell-Nr.:  191072

Katalog: OER08b

Seite: 1073

Nummer

Kurztexte

191073

OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz,   35-55

Grd,   für  Dachdurchf

Such begriff:

Schrägdachpfann

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

157               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI      Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,   SCHWARZ

Dachneigung     35   -   55°

für   Dachdurchführungen   in

DN   60/100   und   80/125

Maße:   500x500

Bestell-Nr.:      191073

Katalog: OER08b	Seite:1074

Nummer	Kurztexte

191099	OERTLI  Verteilbalken  mit   hydr.   Abgleich

HydroFixx   für   2   Kreise

Suchbegriff:	Verteilbalken

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	347	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verteilbalken   BW-HydroFixx

kpl. mit Isolierung für 2 Heizkreise

Verteilerbalken mit integriertem,

hydraulischen Abgleich

geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

Verwendbar anstelle einer hydraulischen

Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich

(Durchsatz bis 3,5 m3/h) zur Aufnahme v.

2 Oertli-Rohleder-Pumpenbaugruppen

Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

Schweißbördel und Überwurfmutter 1 1/2"

flachdichtend im unteren Bereich

Primäranschlüsse 1 1/2" AG

in flachdichtender Ausführung

einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

erforderlichen Fühlern

Rasterabstand: 125 mm

Bestellnummer: 191099

Katalog: OER08b           Seite: 1075

Nummer

Kurztexte

191101

OERTLI  Wandkonsole   f.   HydroFixx

Verteiler   schallgedämmt   (Satz   2St)

Suchbegriff:           Wandkonsole

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandkonsole   für  HydroFixx

Verteiler   schallgedämmt    (Satz   2St)

Wandkonsolen,   schallgedämmt    (=2   Stück),

bestehend  aus   Wandplatte   f.

Schraubbefestigung  und  Tragarm

Bestellnummer:    191101

Katalog: OER08b	Seite:1076

Nummer	Kurztexte

191102	OERTLI  Verteilbalken  mit   hydr.   Abgleich

HydroFixx   für   3   Kreise

Suchbegriff:	Verteilbalken

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	461	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Verteilbalken BW-HydroFixx kpl.

mit Isolierung für 3 Heizkreise

Verteilerbalken mit integriertem,

hydraulischen Abgleich

geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

Verwendbar anstelle einer hydraulischen

Weiche,  Kesselkreispumpe erforderlich

(Durchsatz bis 3,5 m3/h) zur Aufnahme v.

3 Oertli-Rohleder-Pumpenbaugruppen

Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

Schweißbördel und Überwurfmutter 1 1/2"

flachdichtend im unteren Bereich

Primäranschlüsse 1 1/2" AG

in flachdichtender Ausführung

einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

erforderlichen Fühlern

Rasterabstand: 125 mm

Bestellnummer: 191102

Katalog: OER08b	Seite: 1077

Nummer	Kurztexte

191106	OERTLI Adapterkabel

Verbindungsleitung   IAM  80,   S-OE-tronic   3

Suchbegriff:	Adapterkabel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	37	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Adapterkabel

Verbindungsleitung IAM 80 S-OE-tronic 3

Bestell-Nr.:  191106

Katalog: OER08b	Seite:1078

Nummer	Kurztexte

191115	OERTLI   Frischwasserspeich.   OECOPOWER   750

Inhalt   750   l,

Suchbegriff:	OECOPOWER 750

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4192	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Frischwasserspeicher  OECOPOWER

750   Liter

mit Isolierung 120mm, ohne Montagebaum

Kombipufferspeicher mit drei Schichtbe-

ladelanzen .

Unterteilung des Speichers in 4 Zonen.

Die Wärmebeladung und die Wärmeentnahme

aus - bzw. in den Speicher wird gezielt

in den  Ebenen vollzogen, die zum

Temperaturniveau des  Wärmeverbrauchers

bzw. des Wärmeerzeugers passt. Der

Trinwasser-Edelstahlrohrwärmetauscher

befindet sich im Speicher und kann bis

zu 150 kW Wärmeleistung aufnehmen. In

diesem Fall können Dauerzapfleistungen

bis zu 3000 l/h realisiert werden.

Inhalt Speicher: 700 Liter Inhalt

Trinkwasser: 46 Liter

Speicherdurchmesser ohne Isolierung 750

mm

Isloierung :   120 mm

Speicherhöhe : 1990 mm

Trinkwasser WT - Fläche 6,6 m2

46 Liter Inhalt Gewicht: 250 kg

Bestellnr.: 191115

Katalog: OER08b	Seite:1079

Nummer

Kurztexte

191146

OERTLI   Fernwirkmodem   IAM   80   S

Störmeldesyst.   u.   Bedienung  OE-tronic   3

Such begriff:

Fernwirkmodem

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1180            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernwirkmodem  IAM   80   S

Intelliegentes   Störmeldesystem

und  Bedienung  der  OE-tronic   3

8   DE, 4   AE,    6DA

2   Com-Ports

LCD   Display   64x128   Pixel

Analogmodem  5 6K

DIN   Gehäuse   96x96

seperates   Netzteil   230VAC/24VDC

Bestell-Nr.:    191146

Katalog: OER08b	Seite:1080

Nummer	Kurztexte

191149	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht

für PURN / CURN condens, PPs DN 8 0

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	109	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   Kessel-

Schacht   für  Öl-Brennwertkessel

PURN   /   CURN   condens PPs   DN   80

bestehend  aus:

-	Reduzierung DN 110/DN80

-	Revisionsstück gerade

-	Rohrstück 500 mm

-	Belüftungsblende

-	1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 191149

Katalog: OER08b	Seite:1081

Nummer	Kurztexte

191150	OERTLI Verbindungsleitung Kesselschacht

für PURN / CURN condens, PPs DN 110

Suchbegriff:	Verbindungsleit

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	116	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung   Kessel-

Schacht   für  Öl-Brennwertkessel

PURN   /   CURN   condens PPs   DN   110

bestehend  aus:

-	Revisionsstück gerade

-	Rohrstück 500 mm

-	Belüftungsblende

-	1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 191150

Katalog: OER08b           Seite: 1082

Nummer

Kurztexte

191167

OERTLI   Erweiterung   PPs   125/160

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     93                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   125/160

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    191167

Katalog: OER08b           Seite: 1083

Nummer

Kurztexte

191180

OERTLI   Erweiterung   PPs   60/75

(   exzentrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     60                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   PPs   60/75

(   exzentrisch   )

Bestell-Nr.:    191180

Katalog: OER08b	Seite:1084

Nummer	Kurztexte

191195	OERTLI   zusätzliche   Schalldämmhaube

für  OES   540   Öl   /   Gas   SH   15,    10-15   dB(A)

Suchbegriff:	Schalldämmhaube

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1527	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

für OES 540 Öl / Gas SH 15

-	aus Stahlblech, lackiert RAL 3000,

ausgekleidet mit schallabsorbierender

Mineralwolle, nicht brennbar

nach DIN 4102, mit Glasvlies-

kaschierung .

-	Haube in Einzelteilen zerlegbar,

verbunden mit Schnellverschlüssen.

-	soweit möglich fahrbar, mit 4

Lenkrollen, davon 2 mit

Total feststeller.

-	mit schallgedämmter Luftansaugstrecke

waagerecht über/unter dem Brenner bzw.

senkrecht hinter dem Brenner.

-	Schallpegelminderung bis ca. 10-15dB

(A), frequenzabhängig

Abmessung ca. LxBxH: 1100x750x700

Bestell-Nr.:         191195

Katalog: OER08b	Seite:1085

Nummer	Kurztexte

191196	OERTLI   zusätzliche   Schalldämmhaube

für  OES   540   Öl   /   Gas   SH   20,   20-25   dB(A)

Suchbegriff:	Schalldämmhaube

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2174	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI zusätzliche Schalldämmhaube

für OES 540 Öl / Gas SH 20

-	aus Stahlblech, lackiert RAL 3000,

ausgekleidet mit schallabsorbierender

Mineralwolle, nicht brennbar

nach DIN 4102, mit Glasvlies-

kaschierung .

-	Haube in Einzelteilen zerlegbar,

verbunden mit Schnellverschlüssen.

-	soweit möglich fahrbar, mit 4

Lenkrollen, davon 2 mit

Total feststeller.

-	mit schallgedämmter Luftansaugstrecke

waagerecht über/unter dem Brenner bzw.

senkrecht hinter dem Brenner.

-	Schallpegelminderung bis ca.20-25 dB

(A), frequenzabhängig

Abmessung ca. LxBxH: 1100x800x800

Bestell-Nr.: 191196

Katalog: OER08b           Seite: 1086

Nummer

Kurztexte

191201

OERTLI   Luftansaugstück

für  Außenwand,   weiß,      60/100

Suchbegriff:           Luftansaugstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftansaugstück   für

Außenwand,   weiß      60/100

Bestell-Nr.:    191201

Katalog: OER08b

Seite: 1087

Nummer

Kurztexte

191202

OERTLI  Abschluss  oben

mit   Dichtung   60/100

Suchbegriff:           Abschluss

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abschluss   oben

mit   Dichtung   60/100

Bestell-Nr.:    191202

Katalog: OER08b           Seite: 1088

Nummer

Kurztexte

191206

OERTLI   Erweiterung   60/110

(   symmetrisch   )

Suchbegriff:           Erweiterung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     60                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   60/110

(   symmetrisch   )

Bestell-Nr.:    191206

Katalog: OER08b	Seite:1089

Nummer	Kurztexte

191209	OERTLI   Grundbausatz  Außenwand  LAS   60/100

f.   Abgasführung an  Fassade,   o.   Dachüber.

Suchbegriff:	LASGrundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	348	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

für die Abgasführung an der Fassade ohne

Dachüberstand

Grundbausatz mit:

-	Außenwandbogen

-	Luftansaugstück

-	Außenwandrevision

-	Mündungsabschluss

-	Mauerblende

Dimension: DN 60/100

Länge: ca. 1.200 mm

Best.-Nr.: 191209

Katalog: OER08b	Seite:1090

Nummer	Kurztexte

191210	OERTLI   Grundbausatz  Außenwand  LAS   60/100

mit   Dachdurchführung  schwarz,   Dachüberst

Suchbegriff:	LASGrundbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	485	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Außenwand LAS 60/100

mit Dachdurchführung schwarz für die

Abgasführung an der Fassade durch

Dachüberstand

Grundbausatz mit:

-	Außenwandbogen

-	Luftansaugstück

-	Außenwandrevision

-	Dachdurchführung schwarz

-	Schrägdachpfanne mit Bleischürze

-	Mauerblende

Dimension: DN 60/100

Länge: ca. 2.400 mm

Best.-Nr.: 191210

Katalog: OER08b

Seite: 1091

Nummer

Kurztexte

191211

OERTLI   Revisionsschraubdeckel   für

DN  60  und DN  80   sowie   für Abgasteile

Suchbegriff:           Revisionsschr.

Rabattgruppe:        5

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    12                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Revisions schraubdeckel

L   für

Revisionsrohre,   Revisions-T-

Stücke

DN   60   und  DN   80   sowie   für Abgasteile

der   Revisionsteile  AZ   60/100

und   80/125

Bestell-Nr.:    191211

Katalog: OER08b

Seite: 1092

Nummer

Kurztexte

191212

OERTLI   Revisionsschraubdeckel   für

DN   110   DN,    12 5

,   DN   160   und  DN  200

Such begriff:

Revisionsschr.

Rabattgruppe:

5

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

16                per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Revisionsschraubdeckel

für

Revisionsrohre,   Revisions-T-

Stücke

der  Nennweiten  der Abgasteile

DN   110   DN,    125,   DN   160   und  DN

200

sowie   für Abgasteile

der   Revisionsteile  AZ   110/150

Bestell-Nr.:    191212

Katalog: OER08b	Seite: 1093

Nummer	Kurztexte

191213	OERTLI   Schlüssel   z.   Öffnen  d.   Schraubd.

der  abgasseitigen Revisionsteile

Suchbegriff:	Schlüssel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schlüssel zum Öffnen der

Schraubdeckel der abgasseitigen

Revisionsteile

Best.-Nr.: 191213

Katalog: OER08b	Seite: 1094

Nummer	Kurztexte

191215	OERTLI  Mischermodul   für  GMR   1000

incl.   Kabelfühler   (   OpenTherm   )

Suchbegriff:	Mischermodul

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	175	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Mischermodul für GMR 1000

incl. Kabelfühler ( OpenTherm )

Best.-Nr.: 191215

Katalog: OER08b	Seite:1095

Nummer	Kurztexte

191216	OERTLI   Kaminschachtabdeckung

Edelstahl  mit  Wetterkragen DN  110

Suchbegriff:	Schachtabdeck.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	279	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

Edelstahl mit Wetterkragen DN 110

Bestell-Nr.: 191216

Katalog: OER08b           Seite: 1096

Nummer

Kurztexte

191219

OERTLI   Isolierdeckel

SH   96/240

550mm,   weiß   1   Stück

Suchbegriff:            SH96/240

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      373

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Isolierdeckel   SH   96/240

550mm,

weiß   1   Stück

Bestell-Nr.:    191219

Katalog: OER08b	Seite:1097

Nummer	Kurztexte

191234	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30

mit   Druckgebläse,   Stahlheizkessel,   30   kW

Suchbegriff:	HV-30

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5586	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30

mit Druckgebläse, Stahlheizkessel nach

DIN 4702 und EN 303 mit eingebautem

Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für

Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte

separates Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo

scheibe, Brennerring, Brennertopf

und Auflagering aus feuerfestem Stahl

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type

HV-30

Kessel-Nennwärme-

leistung

3 0 kW

Kesselwasserinhalt

128 l

Wasserseitiger

Widerstand

300 Pa

Gewicht

420 kg

Bestell-Nr.:

191234

Katalog: OER08b	Seite:1098

Nummer	Kurztexte

191237	OERTLI  Vakuum-Röhrenkollektor  SUN  3010

Parabolrinnenspiegel,   1,67   qm

Suchbegriff:	SUN3010

Rabattgruppe:        35

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1017	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Vakuum-Röhrenkoll.   SUN   3010

mit rückseitigem Parabolrinnenspiegel

360°-Absorberrohr für effiziente

Aufnahme von direkter und diffuser

Strahlung.

Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas

Patentierte vollintegrierte 3/4" -

Kollektorhydraulik erlaubt den einseitigen

Kollektoranschluss, sowie den Anschluss von

mehreren Kollektormodulen bei geringem

Druckverlust. Fühlertauchhülse

vorinstalliert. Bis zu 10 Kollektoren

können nebeneinander montiert werden.

Wie bei einer Thermoskanne isoliert die

evakuierte, doppelwandige Glashülse die

durchströmende Flüssigkeit. Durch seine

hermetische Abdichtung besitzt der

Kollektor geringst mögliche Wärmeverluste.

Der Kollektor verfügt über eine hoch

strahlungsselektive Absorberschicht auf

Aluminium-Nitritbasis.

Der geringe Außendurchmesser zeichnet sich

durch eine hohe Ästhetik aus. Das geringe

Rohrgewicht ermöglicht sehr kompakte,

leichte und handliche Module, was

insbesondere bei Transport und Montage von

großem Vorteil ist. Kollektorfelder mit 10

Röhren je Modul sind in kleinen

Flächeneinheiten auslegbar. Die

Glasröhrenhülse ist einzeln auswechselbar.

Technische Daten

Kollektorlänge:

1700 mm

Kollektorbreite:

850 mm

Kollektorhöhe:

97 mm

Flüssigkeitsvolumen

Kollektor:

2,1 l

Kollektorgewicht (netto):

32 kg

Bruttofläche:

1,45 qm

Absorberfläche (360°):

1,67 qm

Aperturfläche:

1,15 qm

Glasstärke:

1,6 mm

max. Betriebsdruck:

10 bar

Anzahl der Röhren:

10

Wärmeträger:

Tyfocor HTL

Bestell-Nr.:	191237

Katalog: OER08b	Seite:1099

Nummer	Kurztexte

191239	OERTLI  Vakuum-Röhrenkollektor  SUN  3015

Parabolrinnenspiegel   ,   2,50   qm

Suchbegriff:	SUN3015

Rabattgruppe:        35

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1381	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3015 mit

rückseitigem Parabolrinnenspiegel 360°-

Absorberrohr für effiziente Aufnahme von

direkter und diffuser Strahlung.

Vakuum-Hüllrohr aus Borosilikatglas

Patentierte vollintegrierte 3/4" -

Kollektorhydraulik erlaubt den einseitigen

Kollektoranschluss, sowie den Anschluss

von mehreren Kollektormodulen bei geringem

Druckverlust. Fühlertauchhülse

vorinstalliert. Bis zu 10 Kollektoren

können nebeneinander montiert werden.

Wie bei einer Thermoskanne isoliert die

evakuierte, doppelwandige Glashülse die

durchströmende Flüssigkeit. Durch seine

hermetische Abdichtung besitzt der

Kollektor geringstmögliche Wärmeverluste.

Der Kollektor verfügt über eine hoch

strahlungsselektive Absorberschicht auf

Aluminium-Nitritbasis.

Der geringe Außendurchmesser zeichnet sich

durch eine hohe Ästhetik aus. Das geringe

Rohrgewicht ermöglicht sehr kompakte,

leichte und handliche Module, was

insbesondere bei Transport und Montage von

großem Vorteil ist. Kollektorfelder mit 15

Röhren je Modul sind in kleinen

Flächeneinheiten auslegbar. Die

Glasröhrenhülse ist einzeln auswechselbar.

Technische Daten

Kollektorlänge:	1700 mm

Kollektorbreite:	1250 mm

Kollektorhöhe:	97 mm

Flüssigkeitsvolumen

Kollektor:	3,1 l

Kollektorgewicht (netto): 45 kg

Bruttofläche:	2,13 m2

Absorberfläche (360°):	2,50 m2

Aperturfläche:	1,72 m2

Glasstärke:	1,6 mm

max. Betriebsdruck:	10 bar

Anzahl der Röhren:	15

Wärmeträger:	Tyfocor HTL

Bestell-Nr.:	191239

Katalog: OER08b	Seite: 1100

Nummer	Kurztexte

191255	OERTLI  Montagewinkel   für  SUN  3000

4   Stück

Suchbegriff:	Montagewinkel

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	62	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   4   Stück   Befestigungen

zur Montage des Vakuum-Röhren-

Kollektors an die Profilschienen

Bestell-Nr.:191255

Katalog: OER08b	Seite:1101

Nummer	Kurztexte

191256	OERTLI   Kollektorverbinder   (Kompensator)

für  SUN  3000,   3   Stück

Suchbegriff:	Kollektorverb.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	79	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Kollektorverbinder (3

St. Kompensatoren) für SUN 3010

und SUN 3015 Anschlüsse: 3/4"

inklusive Dichtungen 18x24 mm

Bestell-Nr.:191256

Katalog: OER08b	Seite: 1102

Nummer	Kurztexte

191257	OERTLI     Tichelmann-Hydraulik-Grundset

für   SUN   3010/3015

Suchbegriff:	Tichelm.-Grund.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	82	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Tichelmann-Hydraulik-Grundset

(U-Bogen) 2 Blinddeckel/Dichtung für SUN

3010/3015

Set besteht aus:

-	1 Stück U-Bogen inkl. Dichtungen

3/4"

-	2 Stück Blinddeckel 3/4"

Bestell-Nr.: 191257

Katalog: OER08b	Seite:1103

Nummer	Kurztexte

191258	OERTLI Hydraulikabdeckung Aluminium

für SUN 3010 und SUN 3015

Suchbegriff:	Abdeckung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	34	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Hydraulikabdeckung Aluminium

für SUN 3010 und SUN 3015 für die

Montage zwischen den Vakuum-Röhren-

Kollektroen Typ SUN 3010 und SUN 3015

Abdeckung ist an die Sammlerkastenform

angepasst. inklusive : Isoliermaterial

und Klemmband

Bestell-Nr.:191258

Katalog: OER08b	Seite:1104

Nummer	Kurztexte

191259	OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe

OSS   1,5   -   6   mit   6   m  Pumpe

Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	357	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe

OSS   1,5   -   6  mit   6  m  Pumpe Kalte

Seite    (rechter   Strang)

-	Anschlüsse AG

1"

-	Kugelhahn mit Flügelgriff

und Rückschlagklappe

und Füll-/Entleerungsmöglichkeit

-	Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)

-	Taco Setter 1,5 - 6 l/min

-	Zeigerthermometer 0 - 160°C

-	Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"

Warme Seite (linker Strang)

-	Anschlüsse AG

1"

-	Kugelhahn mit Flügelgriff

und Sicherheitsventil 1/2",

6	bar

-	Entlüfterflasche mit Hahn

-	Manometer 0 - 10 bar

-	Zeigerthermometer 0 - 160°C

Bestell-Nr.:191259

Katalog: OER08b	Seite:1105

Nummer	Kurztexte

191260	OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe

OSS   4-16   mit   6   m  Pumpe

Suchbegriff:	Solar-2Str.-Gr.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	580	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solar-Zweistrang-Gruppe

OSS   4-16  mit   6  m  Pumpe Kalte

Seite    (rechter   Strang)

-	Anschlüsse AG

1"

-	Kugelhahn mit Flügelgriff

und Rückschlagklappe

und Füll-/Entleerungsmöglichkeit

-	Pumpe Grundfos/Wilo (3-Stufig)

-	Taco Setter 4 - 16 l/min

-	Zeigerthermometer 0 - 160°C

-	Expansionsgef. Anschluss AG 3/4"

Warme Seite (linker Strang)

-	Anschlüsse AG

1"

-	Kugelhahn mit Flügelgriff

und Sicherheitsventil 1/2",

6	bar

-	Entlüfterflasche mit Hahn

-	Manometer 0 - 10 bar

-	Zeigerthermometer 0 - 160°C

Bestell-Nr.:191260

Katalog: OER08b	Seite:1106

Nummer	Kurztexte

191261	OERTLI  Aufdachbefestigungs-Set   SUN  3000

für   1   Kollektor,   L=1,305m

Suchbegriff:	Befestigungsset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3015

für 1 Kollektor bestehend aus: 2

Profilschienen und Befestigungsschrauben

L=1,305m

Bestell-Nr.: 191261

Katalog: OER08b	Seite:1107

Nummer	Kurztexte

191262	OERTLI  Aufdachbefestigungs-Set   SUN  3010

für   1   Kollektor,   L=0,905m

Suchbegriff:	Befestigungsset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	145	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefestigungs-Set SUN 3010

für 1 Kollektor bestehend aus: 2

Profilschienen und Befestigungsschrauben

L=0,905m

Bestell-Nr.: 191262

Katalog: OER08b	Seite: 1108

Nummer	Kurztexte

191263	OERTLI   Flachdach Montage  Grundset

für   SUN   3010   und  SUN   3015

Suchbegriff:	MontageGrundset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	181	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flachdach Montage Grundset

für SUN 3010 und SUN 3015

bestehend aus: 2 Einfachstutzen,

außen (als Set vormontiert) 4

Klemmplatten mit Betonanker

Bestell-Nr.:191263

Katalog: OER08b	Seite:1109

Nummer	Kurztexte

191264	OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set

für SUN 3010 und SUN 3015

Suchbegriff:	ErweiterungsSet

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	169	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flachdach Erweiterungs-Set

für SUN 3010 und SUN 3015

bestehend aus:

1	Stück Doppelstütze, innen

(als Set vormontiert)

2	Klemmplatten mit Betonanker

Bestell-Nr.:191264

Katalog: OER08b	Seite:1110

Nummer	Kurztexte

191268	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-30S

Stahlheizkessel,   30   kW

Suchbegriff:	HV30S

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6272	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-30S

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und EN 303

mit eingebautem

Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für

Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte

separates Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo

scheibe, Brennerring, Brennertopf

und Auflagering aus feuerfestem Stahl

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Saugzuggebläse wahlweise links, rechts

oder hinten montierbar.

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type              :

HV-30-S

Kessel-Nennwärme-

leistung          :

3 0 kW

Kesselwasserinhalt:

128 l

Wasserseitiger

Widerstand        :

300 Pa

Füllraumtiefe:

615 mm

Abgasanschluss:

150 mm

Gewicht           :

425 kg

Best.-Nr.         :

191268

Katalog: OER08b	Seite:1111

Nummer	Kurztexte

191271	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	UKS26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	561	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191271

Katalog: OER08b	Seite: 1112

Nummer	Kurztexte

191272	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	UKS26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	561	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKS   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191272

Katalog: OER08b	Seite:1113

Nummer	Kurztexte

191273	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	UKE26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	628	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191273

Katalog: OER08b	Seite: 1114

Nummer	Kurztexte

191274	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	UKE26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	628	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  UKE   26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191274

Katalog: OER08b	Seite: 1115

Nummer	Kurztexte

191275	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	MKS26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	794	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191275

Katalog: OER08b	Seite:1116

Nummer	Kurztexte

191276	OERTLI  Anschlussgruppe  MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	MKS26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	794	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKS   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191276

Katalog: OER08b	Seite:1117

Nummer	Kurztexte

191277	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	MKE26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	866	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191277

Katalog: OER08b	Seite:1118

Nummer	Kurztexte

191278	OERTLI  Anschlussgruppe  MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	MKE26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	866	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussgruppe  MKE   26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191278

Katalog: OER08b	Seite:1119

Nummer	Kurztexte

191279	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	UKS26/MKS26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1359	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191279

Katalog: OER08b	Seite:1120

Nummer	Kurztexte

191280	OERTLI  Anschlussgruppe  UKS   26   +  MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	UKS26+MKS26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1359	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	Überströmventil

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191280

Katalog: OER08b	Seite: 1121

Nummer	Kurztexte

191281	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	UKE26+MKE26li

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1499	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links  am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset

-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191281

Katalog: OER08b	Seite:1122

Nummer	Kurztexte

191282	OERTLI  Anschlussgruppe  UKE   26   +  MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	UKE26+MKE26re

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1499	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und für

einen Heizkreis ohne Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-40

-	elektronisch geregelt

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	Rückschlagklappe im Vorlauf

-	inkl.	Sicherheitsset

-	ohne.	Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl.	Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl.	Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191282

Katalog: OER08b	Seite:1123

Nummer	Kurztexte

191283	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	MKS26li 2x

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1592	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 für

zwei Heizkreise mit Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191283

Katalog: OER08b	Seite:1124

Nummer	Kurztexte

191284	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKS   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	MKS26re 2x

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1592	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26 Für

zwei Heizkreise mit Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191284

Katalog: OER08b	Seite:1125

Nummer	Kurztexte

191285	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   links

Suchbegriff:	MKE26li 2x

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1737	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 für

zwei Heizkreise mit Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe links  am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191285

Katalog: OER08b	Seite:1126

Nummer	Kurztexte

191286	OERTLI  Anschlussgruppe   2   x MKE   26

für   PU/CU  150   condens,   Pumpengr.   rechts

Suchbegriff:	MKE26re 2x

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1737	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26 für

zwei Heizkreise mit Mischer für

Ölbrennwertkessel PU/CU 150 condens

Pumpengruppe rechts am Kessel

-	mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

-	2 Mischer

-	komplett vormontiert und getestet

-	mit Wärmedämmung

-	je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

-	2 Rückschlagklappen im Vorlauf

-	inkl. Sicherheitsset

-	ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

-	inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

-	inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt auch

für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 191286

Katalog: OER08b	Seite:1127

Nummer	Kurztexte

191297	OERTLI  Solarpaket  27   -   Schrägdach

2   x  SUN3010   +   2   x  SUN   3015,   7,16qm

Suchbegriff:	Solarpaket27

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6275	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   27

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

2 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 50 Röhren

Bruttofläche : 7,16 qm

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.: 191297

Katalog: OER08b	Seite:1128

Nummer	Kurztexte

191298	OERTLI   Solarpaket   30   -   Schrägdach

5  x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   10,65qm

Suchbegriff:	Solarpaket30

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9100	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   30

5 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 75 Röhren

Bruttofläche : 10,65 qm

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.: 191298

Katalog: OER08b	Seite:1129

Nummer	Kurztexte

191299	OERTLI   Solarpaket   26   -   Schrägdach

3   x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   6,39qm

Suchbegriff:	Solarpaket26

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5514	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 6

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 45 Röhren

Bruttofläche : 6,39 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.	: 191299

Katalog: OER08b	Seite:1130

Nummer	Kurztexte

191302	OERTLI  Wandanschlussstück DN 400

mit  Anschlussplatte   für   Zuluftschlauch

Suchbegriff:	Wandanschlussst

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandanschlussstück  mit

Anschlussplatte für Zuluftschlauch

DN 400 für Luft-Wasser WP

Bestell-Nr.:	191302

Katalog: OER08b	Seite: 1131

Nummer	Kurztexte

191303	OERTLI   Zuluftschlauch   ISOFLEX     DN  400

5  m.,      für  Luft/Wasser  Wärmepumpe

Suchbegriff:	ISOFLEX 5m

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	326	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Zuluftschlauch ISOFLEX

DN 400    5 m lang für

Luft/Wasser Wärmepumpe

Bestell-Nr.:       191303

Katalog: OER08b

Seite: 1132

Nummer

Kurztexte

191304

OERTLI  Wetterschutzgitter Ansaugung

für  Luft/  Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Suchbegriff:           Wetterschutzgit

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    233              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wetterschutzgitter

Ansaugung

für   Luft/   Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Bestell-Nr.:

191304

Katalog: OER08b

Seite: 1133

Nummer

Kurztexte

191305

OERTLI  Wetterschutzgitter Ausblasung

für  Luft/  Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Suchbegriff:           Wetterschutzgit

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    269              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wetterschutzgitter

Ausblasung

für   Luft/   Wasser  Wärmepumpe  WPLW   9-17

Bestell-Nr.:

191305

Katalog: OER08b

Seite: 1134

Nummer

Kurztexte

191311

OERTLI   Druckschlauch-Set   4   x   1"

1  m,   f.Sole/Wasser  Wärmepumpen  WPSW7   -12

Suchbegriff:           Druckschl.-Set

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    114              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Druckschlauch-Set   4

x    1"

L  =   1  m

für   Sole/Wasser  Wärmepumpen

WPSW   7   -   12

Bestell-Nr.:                   191311

Katalog: OER08b	Seite:1135

Nummer	Kurztexte

191312	OERTLI Druckschlauch-Set 4 x 11/4"

0,8m,f.Sole/Wasser Wärmepumpen WPSW15+19

Suchbegriff:	Druckschl.-Set

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	217	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Druckschlauch-Set 4   x   11/4"   L  =   0,8

m für   Sole/Wasser  Wärmepumpen  WPSW   15   +   19

Bestell-Nr.:	191312

Katalog: OER08b	Seite:1136

Nummer	Kurztexte

191313	OERTLI  Heißgasdruckschlauch

1m,   f.Sole/Wasser  Wärmepumpen,   Ausf.   HG

Suchbegriff:	Heißgasdrucksch

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	26	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Heiß gas druckschlauch

L=1  m

für Sole/Wasser Wärmepumpen

Ausführung HG

Bestell-Nr.:       191313

Katalog: OER08b           Seite: 1137

Nummer

Kurztexte

191314

OERTLI  Anlaufstrombegrenzer

für     Wärmepumpen

Suchbegriff:           Anlaufstrombegr

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     290              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anlaufstrombegrenzer

für     Wärmepumpen

Bestell-Nr.:                    191314

Katalog: OER08b	Seite:1138

Nummer	Kurztexte

191315	OERTLI   Speicherladepumpe  VA  35/180

für     Wärmepumpen  WPSW  7   -   12

Suchbegriff:	VA35/180

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	88	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladepumpe  VA  35/180

für     Wärmepumpen  WPSW   7   -   12

Bestell-Nr.:       191315

Katalog: OER08b	Seite: 1139

Nummer	Kurztexte

191316	OERTLI   Speicherladepumpe  VA  65/180

für  Wärmepumpen  WPSW   15   -   18

Suchbegriff:	VA65/180

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	129	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladepumpe  VA  65/180

für     Wärmepumpen  WPSW   15   -   18

Bestell-Nr.:       191316

Katalog: OER08b	Seite: 1140

Nummer	Kurztexte

191317	OERTLI   Solepumpe  A  50/180   XM

für  Wärmepumpen  WPSW  7-12

Suchbegriff:	A50/180XM

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	300	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solepumpe A 50/180 XM

für Wärmepumpen WPSW 7-12

Bestell-Nr.:       191317

Katalog: OER08b	Seite: 1141

Nummer	Kurztexte

191318	OERTLI   Solepumpe  A  80/180  XM

für     Wärmepumpen  WPSW   15   +   19

Suchbegriff:	A80/180XM

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	326	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solepumpe A 80/180 XM

für Wärmepumpen WPSW 15 + 19

Bestell-Nr.:       191318

Katalog: OER08b	Seite: 1142

Nummer	Kurztexte

191319	OERTLI   Fernbedienung     FB   6201

mit   Display   für  Wärmepumpen

Suchbegriff:	FB6201

Rabattgruppe:        33

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	119	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Fernbedienung  FB 62 01

mit Display für Wärmepumpen

Bestell-Nr.:       191319

Katalog: OER08b

Seite: 1143

Nummer

Kurztexte

191320

OERTLI   Inbetriebnahme  d.   Wärmepumpe  d.

Werkskundendienst   zzgl.   Anfahrt,   <   20kW

Suchbegriff:           Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    425              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   einer  OERTLI

Wärmepumpe   kleiner   2 0   kW

durch   den

Werkskundendienst,      zzgl.

Anfahrt

Bestell-Nr.:

191320

Katalog: OER08b	Seite: 1144

Nummer	Kurztexte

191321	OERTLI   Solarpaket   28   -   Schrägdach

4   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   8,52qm

Suchbegriff:	Solarpaket28

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7351	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   2 8

4 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 60 Röhren

Bruttofläche : 8,52 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191321

Katalog: OER08b	Seite: 1145

Nummer

Kurztexte

191322

OERTLI Solarpaket 25 - Schrägdach

2 x SUN 3 010 +

1 x SUN 3015, 5,03qm

Such begriff:

Solarpaket25

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

4695     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Solarpaket 25

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

1 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 35 Röhren

Bruttofläche : 5,03 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191322

Katalog: OER08b	Seite: 1146

Nummer	Kurztexte

191323	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-40

Stahlheizkessel   mit   Druckgebläse,   37,5kW

Suchbegriff:	HV-40

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5951	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-40 mit

Druckgebläse Stahlheizkessel nach DIN

4702 und EN 303 mit eingebautem

Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für

Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte

separates Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo

scheibe, Brennerring, Brennertopf

und Auflagering aus feuerfestem Stahl

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type

HV-40

Kessel-Nennwärme-

leistung

37,5

3

kW

Kesselwasserinhalt

128

1

Wasserseitiger

Widerstand

300

Pa

Füllraumtiefe

615

mm

Gewicht

420

kg

Best.-Nr.:

191323

Katalog: OER08b	Seite: 1147

Nummer	Kurztexte

191324	OERTLI   Holzvergaserkessel   HV-40S

Saugzuggebläse,   Stahlheizkessel,   30  kW

Suchbegriff:	HV-40S

Rabattgruppe:        32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	6637	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-40S mit

Saugzuggebläse Stahlheizkessel nach DIN

4702 und EN 303 mit eingebautem

Kupfersicherheitswärmetauscher 3/4" für

Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bitte

separates Schaltfeld auswählen !!

-	Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

-	Brenneraufbau bestehend aus Turbo

scheibe, Brennerring, Brennertopf

und Auflagering aus feuerfestem Stahl

-	Herausziehbare Brennerkammerschale

-	Rauchgassammler isoliert mit Wechsel

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

-	Saugzuggebläse wahlweise links, rechts

oder hinten montierbar.

-	Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette

-	zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

-	max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

-	mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type              :

HV-30-S

Kessel-Nennwärme-

leistung          :

30 kW

Kesselwasserinhalt:

128 l

Wasserseitiger

Widerstand        :

300 Pa

Füllraumtiefe:

615 mm

Abgasanschluss:

150 mm

Gewicht           :

425 kg

Best.-Nr.         :

191324

Katalog: OER08b	Seite: 1148

Nummer	Kurztexte

191325	OERTLI   Inbetriebnahme  und  Kontrolle

des   Fernwirkmodems   IAM  8 0

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	350	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   und

Funktionskontrolle des Fernwirkmodems IAM

8 0

Einstellung der Rufnummern für den

Störungsfall,  Funktionskontrolle der

potentialfreien Eingänge

Funktionskontrolle der DFÜ

Bestell-Nr.         :	191325

Katalog: OER08b	Seite: 1149

Nummer	Kurztexte

191326	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für

Wandbefestig.   LW.0120.3000,   f.   3xGMR4045

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4122	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

Wandbefestigung LW.0120.3000 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 5,14 m3/h bei 20 K

Temperatur- Differenz

Bausatz für  3 GMR 4045

Nomenklatur: LW.0120.3000

Bestell-Nr.:  191326

Katalog: OER08b	Seite: 1150

Nummer	Kurztexte

191327	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Wandbefestigung  LW.0183.0300   f.3xGMR4065

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4185	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung LW.0183.0300 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 7,84 m3/h bei 20 K

Temperatur- Differenz

Bausatz für  3 GMR 4065

Nomenklatur: LW.0183.0300

Bestell-Nr.:  191327

Katalog: OER08b	Seite: 1151

Nummer	Kurztexte

191328	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Wandbefestigung  LW.0160.4000   f.4xGMR4045

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5141	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung LW.0160.4000 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K

Temperatur- Differenz

Bausatz für  4 GMR 4045

Nomenklatur: LW.0160.4000

Bestell-Nr.:  191328

Katalog: OER08b	Seite: 1152

Nummer	Kurztexte

191329	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für

Wandbefestigung  LW.0244.0400,f.4xGMR4 065

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5224     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Wandbefestigung LW.0244.0400 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K

Temperatur- Differenz

Bausatz für 4 GMR 4065

Nomenklatur: LW.0244.0400

Bestell-Nr.:  191329

Katalog: OER08b	Seite: 1153

Nummer	Kurztexte

191330	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für

Bodenaufstell.   LV.0120.3000,   f.3xGMR4045

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        4626     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

Bodenaufstellung LV.0120.3000 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 5,14 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz

Bausatz für  3 GMR 4045

Nomenklatur: LV.0120.3000

Bestell-Nr.:  191330

Katalog: OER08b	Seite: 1154

Nummer	Kurztexte

191331	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem  für

Bodenaufstell.   LV.0183.0300,   f.3xGMR4065

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	4689	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem für

Bodenaufstellung LV.0183.0300 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 7,84 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz

Bausatz für  3 GMR 4065

Nomenklatur: LV.0183.0300

Bestell-Nr.:  191331

Katalog: OER08b	Seite: 1155

Nummer	Kurztexte

191332	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Bodenaufstell.   LV.0160.4000,   f.4xGMR4045

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5791	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung LV.0160.4000 ( ohne

Blockisolierung ! ! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz

Bausatz für  4 GMR 4045

Nomenklatur: LV.0160.4000

Bestell-Nr.:  191332

Katalog: OER08b	Seite: 1156

Nummer	Kurztexte

191333	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Bodenaufstell.   LV.0244.0400,    f.4xGMR4065

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        5874     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung LV.0244.0400 ( ohne

Blockisolierung !! )

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz

Bausatz für  4 GMR 4065

Nomenklatur: LV.0244.0400

Bestell-Nr.:  191333

Katalog: OER08b	Seite: 1157

Nummer	Kurztexte

191334	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Bodenaufst.   Rücken  an Rücken  f.4xGMR4045

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5108	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

RG.0160.4000

( ohne Blockisolierung !!) bestehend aus

hydraulischem Verteiler Kesselanschluss-

Sammler DN 65 Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen Multifunktions-

Rücklaufhahn, Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 6,86 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz Bausatz für  4

GMR 4045

Nomenklatur: RG.0160.4000

Bestell-Nr.:  191334

Katalog: OER08b	Seite: 1158

Nummer	Kurztexte

191335	OERTLI   Hydraulik  Kaskadensystem     für

Bodenaufst.   Rücken  an Rücken  f.4xGMR4065

Suchbegriff:	Kaskadensystem

Rabattgruppe:        21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5191	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hydraulik Kaskadensystem  für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

RG.0244.0400

( ohne Blockisolierung !!) bestehend aus

hydraulischem Verteiler Kesselanschluss-

Sammler DN 65 Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen Multifunktions-

Rücklaufhahn, Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler Bus

Verbindungskabel zwischen den Kesseln

Wasser-Durchsatz 10,46 m3/h bei 20 K

Temperatur-Differenz Bausatz für  4

GMR 4065

Nomenklatur: RG.0244.0400

Bestell-Nr.:  191335

Katalog: OER08b	Seite: 1159

Nummer	Kurztexte

191336	OERTLI  Mischerkreiser.OE-tronic   3-MR

Wandaufbau,   für   1   gemischten  Heizkreis

Suchbegriff:	OE-tronic3-MR

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	802	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OE-tronic 3-MR

Mischerkreiserweiterung  Wandaufbau für

1 gemischten Heizkreis

Durch den Einbau einer Mischerplatine

(AD 196 ) besteht die Möglichkeit einen

2. Mischerkreis anzusteuern. Die

Verbindung zum Kesselschaltfeld wird

durch eine Verbindungsleitung z.B. (AD

134) hergestellt. BxHxT: 550x300x130

Kolli AD 243 Bestell-

Nr.:  191336

Katalog: OER08b	Seite:1160

Nummer	Kurztexte

191337	OERTLI   Solarpaket   23   -   Schrägdach

2   x  Röhrenkollektor  SUN  3010,   2,9   qm

Suchbegriff:	Solarpaket23

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2837	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   23

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

mit insgesamt 20 Röhren

Bruttofläche : 2,9 qm

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191337

Katalog: OER08b	Seite:1161

Nummer	Kurztexte

191338	OERTLI   Solarpaket   24   -   Schrägdach

2   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   4,26   qm

Suchbegriff:	Solarpaket24

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3853	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   24

2 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 30 Röhren

Bruttofläche : 4,26 qn

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Montage - Sets

-	Dachanker

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.: 191338

Katalog: OER08b	Seite:1162

Nummer

Kurztexte

191339

OERTLI Solarpaket 29 - Schrägdach

2 x SUN 3 010 +

3 x SUN 3015, 9,29 qm

Such begriff:

Solarpaket29

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

8232     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Solarpaket 29

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 65 Röhren

Bruttofläche : 9,29 m2

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.: 191339

Katalog: OER08b	Seite:1163

Nummer	Kurztexte

191340	OERTLI  Solarpaket   31   -   Flachdach

2   x  Röhrenkollektor  SUN  3010,   2,9   qm

Suchbegriff:	Solarpaket31

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2788	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   31

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

mit insgesamt 20 Röhren

Bruttofläche : 2,9 m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Flachdachständer

-	Befestigungsklemmen

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191340

Katalog: OER08b	Seite:1164

Nummer	Kurztexte

191341	OERTLI  Solarpaket   32   -   Flachdach

2   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   4,26qm

Suchbegriff:	Solarpaket32

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3515	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   32

2 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 30 Röhren

Bruttofläche : 4,26  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Flachdachständer

-	Befestigungsklemmen

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191341

Katalog: OER08b	Seite:1165

Nummer

Kurztexte

191342

OERTLI Solarpaket 33 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +

1 x SUN 3015, 5,03 qm

Such begriff:

Solarpaket33

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

4451     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Solarpaket 33

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

1 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 35 Röhren

Bruttofläche : 5,03  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191342

Katalog: OER08b	Seite:1166

Nummer	Kurztexte

191343	OERTLI   Solarpaket   34   -   Flachdach

3   x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   6,39qm

Suchbegriff:	Solarpaket34

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5177	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   34

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 45 Röhren

Bruttofläche : 6,39  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Flachdachständer

-	Befestigungsklemmen

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191343

Katalog: OER08b	Seite:1167

Nummer

Kurztexte

191344

OERTLI Solarpaket 35 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +

2 x SUN 3015, 7,16qm

Such begriff:

Solarpaket35

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

6113     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Solarpaket 35

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

2 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 50 Röhren

Bruttofläche : 7,16  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191344

Katalog: OER08b	Seite:1168

Nummer	Kurztexte

191345	OERTLI   Solarpaket   36   -   Flachdach

4   x  Röhrenkollektor   SUN   3015,   8,52qm

Suchbegriff:	Solarpaket36

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7047	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   36

4 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 60 Röhren

Bruttofläche : 8,52  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Flachdachständer

-	Befestigungsklemmen

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191345

Katalog: OER08b	Seite:1169

Nummer

Kurztexte

191346

OERTLI Solarpaket 37 - Flachdach

2 x SUN 3 010 +

3 x SUN 3015, 9,29qm

Such begriff:

Solarpaket37

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

7814     per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI Solarpaket 37

2 x Röhrenkollektor SUN 3010

und

3 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 65 Röhren

Bruttofläche : 9,29  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Kollektorverbinder

- Hydraulikabdeckung

- Flachdachständer

- Befestigungsklemmen

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191346

Katalog: OER08b	Seite:1170

Nummer	Kurztexte

191347	OERTLI   Solarpaket   38   -   Flachdach

5  x  Röhrenkollektor  SUN  3015,   10,65   qm

Suchbegriff:	Solarpaket 38

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	8541	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Solarpaket   38

5 x Röhrenkollektor SUN 3015

mit insgesamt 75 Röhren

Bruttofläche : 10,65  m2

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

-	Röhrenmodulen

-	Kollektorverbinder

-	Hydraulikabdeckung

-	Flachdachständer

-	Befestigungsklemmen

-	Hydraulik - Sets

-	Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

-	Solarspeicher

-	Solar-Regelung

-	Solar-Pumpengruppe

-	Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.:   191347

Katalog: OER08b	Seite:1171

Nummer	Kurztexte

191348	OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   1   HV   17

mit   17   kW  und  Schaltfeld  3000

Suchbegriff:	HOLZ1 HV17

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11066	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17 mit

17 kW und Schaltfeld 3000

Fördermöglichkeiten unter:

www.bafa.de

Bestehend aus:

-	HV 17 turbo mit Microprozessor-

schaltfeld 3000 mit zusätzlichem

Abgasfühler

-	Ölkessel PURS 153

-	Pufferspeicher 1000 Liter

-	Speicherfühler

-	Rücklaufanhebung

-	WW-Speicher OBP 200 ( 200 Liter )

-	Thermische Ablaufsicherung

Bestell-Nr.: 191348

Katalog: OER08b	Seite:1172

Nummer	Kurztexte

191349	OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   2   HV  24

mit   24   kW  und  Schaltfeld  3000

Suchbegriff:	HOLZ2 HV24

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12443	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizungspaket   HOLZ   2   HV  24

mit   24   kW  und   Schaltfeld   3000

Fördermöglichkeiten  unter:

www.bafa.de

Bestehe2417   turbo  mit  Microprozessor-

schaltfeld   3000  mit   zusätzlichem

Abgas fühler

-	Ölkessel PURS 154

-	Pufferspeicher 1500 Liter

-	Speicherfühler

-	Rücklaufanhebung

-	WW-Speicher OBP 300 ( 300 Liter )

-	Thermische Ablaufsicherung

Bestell-Nr.: 191349

Katalog: OER08b	Seite:1173

Nummer	Kurztexte

197001	OERTLI   Inbetriebnahme  Regelung  REA/CD   20

(1   Heizkr.   u./o.1  Mischerkr.)   Aufpreis

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	48	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   Regelung

REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.1 Mischerkr.)

in Verbindung mit der

Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)

Bestell-Nr.: 197001

Katalog: OER08b	Seite:1174

Nummer	Kurztexte

197002	OERTLI   Inbetriebnahme  Regelung  REA/CD   20

(1   Heizkr.   u./o.2   Mischerkr.),   Aufpreis

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	79	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   Regelung

REA/CD 20 (1 Heizkr. u./o.2 Mischerkr.)

in Verbindung mit der

Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)

Bestell-Nr.: 197002

Katalog: OER08b	Seite:1175

Nummer	Kurztexte

197003	OERTL   Inbetriebnahme  Raumstation  RS   30

in  Verbindung  mit   Kesselinbetriebnahme

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	38	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS

30 in Verbindung mit der

Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)

Bestell-Nr.: 197003

Katalog: OER08b	Seite:1176

Nummer	Kurztexte

197004	OERTL   Inbetriebnahme  Raumstation  RS   30

u.   Mischermodul   MAB   30   E,   Aufpreis

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	69	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Raumstation RS 30

u. Mischermodul MAB 30 E in Verbindung

mit der Kesselinbetriebnahme (Aufpreis)

Bestell-Nr.: 197004

Katalog: OER08b

Seit

e

:1177

Nummer

Kurztexte

197005

OERTL   Inbetriebnahme  Regelung  CD   30

mit   DUO Anlage

,   Aufpreis

Such begriff:

Inbetriebnahme

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

94                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTL   Inbetriebnahme   Regelung   CD

mit   DUO  Anlage   in  Verbindung  mit

Kesselinbetriebnahme    (Aufpreis)

30

der

Bestell-Nr.:    197004

Katalog: OER08b

Seite: 1178

Nummer

Kurztexte

198001

OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner/Gasbrenner  bis   70   kW

Suchbegriff:           Inbetriebnahme Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

210              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.

Ölbrenner/Gasbrenner  bis   70

Anfahrt

kW

Bestell-Nr.:      198001

Katalog: OER08b	Seite:1179

Nummer	Kurztexte

198002	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner   70   kW   -   300   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	286	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 70 kW - 300 kW Bestell-

Nr.:  198002

Katalog: OER08b	Seite:1180

Nummer	Kurztexte

198003	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Gasbrenner   70   kW  bis   300   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	330	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner 70 kW bis 300 kW Bestell-

Nr.:  198003

Katalog: OER08b	Seite:1181

Nummer	Kurztexte

198004	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner   300   kW  bis   800   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	395	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 300 kW bis 800 kW Bestell-

Nr.:  198004

Katalog: OER08b	Seite: 1182

Nummer	Kurztexte

198005	Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt   Gasbrenner

3 00   kW  bis   800   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	470	per Stck

Ausschreibungtext: Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt   Gasbrenner

300   kW  bis   800   kW

Katalog: OER08b           Seite: 1183

Nummer

Kurztexte

198006

OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner  über

8 00   kW

Such begriff:

Inbetriebnahme

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

632               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Ölbrenner   über   800   kW

Bestell-Nr.:      198006

Katalog: OER08b	Seite:1184

Nummer	Kurztexte

198007	OERTLI   Inbetriebnahme   zzgl.   Anfahrt

Gasbrenner  über   800   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	715	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner über 800 kW Bestell-Nr.:

198007

Katalog: OER08b	Seite:1185

Nummer	Kurztexte

199000	OERTLI   Inbetriebnahme   für

Brennwert   bis   3 5   kW,   GKR,   GSR,   GSH,GS

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	105	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für

Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199000

Katalog: OER08b           Seite: 1186

Nummer

Kurztexte

199001

OERTL   Inbetriebnahme  Optimat

Brennwertger.   35-115   kW   zzgl.   Anfahrtsp.

Suchbegriff:           Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    155              per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Inbetriebnahme   Optimat

Brennwertgeräte   35-115   kW zzgl.

Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.:    199001

Katalog: OER08b	Seite:1187

Nummer	Kurztexte

199002	OERTLI   Inbetriebnahme   für

Ölkleinkessel   ÖK,   ÖSB

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	190	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für

Ölkleinkessel   ÖK,   ÖSB

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199002

Katalog: OER08b	Seite: 1188

Nummer	Kurztexte

199003	OERTL  Inbetriebnahme  Feststoffkessel

H  /  H-turbo,   zzgl.   Anfahrtspauschale

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	175	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Feststoffkessel

H / H-turbo, zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199003

Katalog: OER08b	Seite:1189

Nummer	Kurztexte

199004	OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR  230/330   (   Kellerkessel   )

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	240	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR 230/330 ( Kellerkessel )

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199004

Katalog: OER08b	Seite:1190

Nummer	Kurztexte

199006	OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR  23 0   DUO   /   TRIO  bis   350   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	290	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR 230 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

bis 350 kW Gesamtleistung

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199006

Katalog: OER08b	Seite:1191

Nummer	Kurztexte

199008	OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR   33 0   DUO   /   TRIO  bis   102 6   kW

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	426	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme   für

GSR 330 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

bis 1026 kW Gesamtleistung

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199008

Katalog: OER08b	Seite:1192

Nummer	Kurztexte

199009	OERTL   Inbetriebnahme   Schwimmbadheizer

zzgl.   Anfahrtspauschale      (max.   8   Std.)

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	480	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Schwimmbadheizer (

pro Mann, max. 8 Stunden Aufwand) zzgl.

Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199009

Katalog: OER08b           Seite: 1193

Nummer

Kurztexte

199024

Inbetriebnahme

PURN/PUSN/ÖK

Suchbegriff:           Inbetriebnahme Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

236              per Stck

Ausschreibungtext: Inbetriebnahme   PURN/PUSN/ÖK

Bestell-Nr.:      199024

Katalog: OER08b	Seite: 1194

Nummer	Kurztexte

199025	OERTL   Inbetriebnahme  Brennwertgeräte

GSR  300/300DUO  condens,   zzgl.   Anfahrtsp.

Suchbegriff:	Inbetriebnahme

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	420	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Inbetriebnahme Brennwertgeräte

GSR 300/300DUO condens zzgl.

Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199025

Katalog: OER08b           Seite: 1195

Nummer

Kurztexte

199026

OERTL  Rüstpauschale   Inbetriebnahme

Suchbegriff:           Rüstpauschale

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     32,5             per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Rüstpauschale   Inbetriebnahme

Bestell-Nr.:    199026

Katalog: OER08b	Seite: 1196

Nummer	Kurztexte

199027	OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   30   -   100   km

Suchbegriff:	Entfernungspau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	54	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   30   -   100   km

Bestell-Nr.:	199027

Katalog: OER08b	Seite: 1197

Nummer	Kurztexte

199028	OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   101   -   200   km

Suchbegriff:	Entfernungspau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	107	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   101   -   200   km

Bestell-Nr.:	199028

Katalog: OER08b	Seite: 1198

Nummer	Kurztexte

199029	OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   201   -   300   km

Suchbegriff:	Entfernungspau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	160	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   201   -   300   km

Bestell-Nr.:	199029

Katalog: OER08b	Seite: 1199

Nummer	Kurztexte

199030	OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst   mehr  als   300   km

Suchbegriff:	Entfernungspau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	240	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Entfernungspauschale

Kundendienst  mehr   als   300   km

Bestell-Nr.:	199030

Katalog: OER08b           Seite: 1200

Nummer

Kurztexte

199811

OERTL  Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatz

Zone   1-10   km v.Möglingen

Such begriff:

Fahrkostenpau.

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

15                per Stck

Ausschreibungtext

OERTL   Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatz   Zone   1   bis   10   km

von  Möglingen

Bestell-Nr.:    199811

Katalog: OER08b	Seite:1201

Nummer	Kurztexte

199812	OERTL  Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatzzone2   :11-20km v.Möglingen

Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale

Serviceeinsatz Zone 2 11 bis 20 km

von Möglingen

Bestell-Nr.: 199812

Katalog: OER08b	Seite:1202

Nummer	Kurztexte

199813	OERTL   Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatzzone3:21-40km v.Möglingen

Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	30	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale

Serviceeinsatz Zone 3 21 bis 40 km

von Möglingen

Bestell-Nr.: 199813

Katalog: OER08b	Seite:1203

Nummer	Kurztexte

199814	OERTL  Fahrkostenpauschale

Serviceeinsatzzone4:bis   60km v.Möglingen

Suchbegriff:	Fahrkostenpau.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	36	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Fahr kostenpauschale

Serviceeinsatz Zone 4 bis 60 km

von Möglingen

Bestell-Nr.: 199814

Katalog: OER08b	Seite: 1204

Nummer	Kurztexte

199815	Fahrtkosten  Serviceeinsatz   über   60   km

von  Möglingen,   pro  Entfernungskilometer

Suchbegriff:	Fahrtkosten

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	0,6	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Fahrtkosten   Serviceeinsatz

über   60   km von  Möglingen, pro

Entfernungskilometer

Bestell-Nr.:   199815

Katalog: OER08b	Seite: 1205

Nummer	Kurztexte

199816	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz

Fahrzeit   15  min   (   0,25   h   )

Suchbegriff:	Fahrzeit

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12,5	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz

Fahrzeit   15  min   (   0,25   h   )

Bestell-Nr.: 199816

Katalog: OER08b	Seite: 1206

Nummer	Kurztexte

199817	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz

Reparatur   15   min   (   0,25   h   )

Suchbegriff:	Reparatursatz

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	14	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz

Reparatur   15  min   (   0,25   h   )

Bestell-Nr.: 199817

Katalog: OER08b	Seite: 1207

Nummer	Kurztexte

199818	OERTL  Kundendienst-Verrechnungssatz

Reparatur   im Notdienst   15  min   (   0,25   h   )

Suchbegriff:	Notdienstsatz

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	19	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kundendienst-Verrechnungssatz

Reparatur im Notdienst 15 min ( 0,25 h )

Bestell-Nr.: 199818

Katalog: OER08b	Seite: 1208

Nummer	Kurztexte

199821	OERTL Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   bis   32   kW

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	136	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert bis 32 kW ( S-

BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.: 199821

Katalog: OER08b	Seite: 1209

Nummer	Kurztexte

199822	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel   incl.

Gasbrennwert   33   bis   85   KW,   S-BB-ES-LB-HN

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	177	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW (

S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199822

Katalog: OER08b	Seite: 1210

Nummer	Kurztexte

199823	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   86   bis   175   KW

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	297	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199823

Katalog: OER08b	Seite: 1211

Nummer	Kurztexte

199824	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   176   bis   350   KW

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	414	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199824

Katalog: OER08b	Seite: 1212

Nummer	Kurztexte

199825	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   400   bis   500   KW

Suchbegriff:	Wartungspauscha

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	485	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199825

Katalog: OER08b	Seite: 1213

Nummer	Kurztexte

199826	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   500   bis   1000   KW

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	576	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199826

Katalog: OER08b	Seite:1214

Nummer	Kurztexte

199827	OERTLI  Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher  bis   200   l   o.Reinig

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne

wasserseitige Reinigung ( S-BB-ES-LB-

HN )

Bestell-Nr.:	199827

Katalog: OER08b	Seite:1215

Nummer	Kurztexte

199828	OERTLI  Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher  ü.   200   l   o.Reinig.

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	151	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher über 200 l

ohne wasserseitige Reinigung ( S-

BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199828

Katalog: OER08b	Seite: 1216

Nummer	Kurztexte

199830	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

bis   32   kW  +  Gas-WW-Speicher  bis   200   l

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	174	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale   Gaskessel

bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l

ohne wasserseitige Reinigung ( S-BB-ES-

LB-HN )

Bestell-Nr.:	199830

Katalog: OER08b	Seite: 1217

Nummer	Kurztexte

199831	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   bis   32   kW   (>   25   km)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert bis 32 kW (mehr

als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199831

Katalog: OER08b	Seite: 1218

Nummer	Kurztexte

199832	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   33   bis   85   KW   (>25   km)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	207	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 33 bis 85 KW

(mehr als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199832

Katalog: OER08b	Seite: 1219

Nummer	Kurztexte

199833	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   86   bis   175   KW   (>25km)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	327	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 86 bis 175 KW

(mehr als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199833

Katalog: OER08b	Seite: 1220

Nummer	Kurztexte

199834	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   176   -   350   KW   (>25   km)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	444	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 176 bis 350 KW

(mehr als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199834

Katalog: OER08b	Seite: 1221

Nummer	Kurztexte

199835	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennwert   400   -   500   KW   (>25   km)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	505	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 400 bis 500 KW

(mehr als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199835

Katalog: OER08b	Seite: 1222

Nummer	Kurztexte

199836	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

incl.   Gasbrennw.   500-1000   KW,   >25km

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	606	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale Gaskessel

incl. Gasbrennwert 500 bis 1000 KW

(mehr als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199836

Katalog: OER08b	Seite: 1223

Nummer	Kurztexte

199837	OERTLI  Wartungspauschale   (>   25   km)

Gaswarmwasserspeicher  bis   200   l   o.Reinig

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	117	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher bis 200 l ohne

wasserseitige Reinigung (mehr als 25

km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199837

Katalog: OER08b	Seite: 1224

Nummer	Kurztexte

199838	OERTLI  Wartungspauschale   (>   25   km)

Gaswarmwasserspeicher   >   200   l   o.Reinig.

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	181	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gaswarmwasserspeicher über 200 l

ohne wasserseitige Reinigung (mehr

als 25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199838

Katalog: OER08b	Seite: 1225

Nummer	Kurztexte

199840	OERTLI  Wartungspauschale  Gaskessel

bis   32   kW  +  Gas-WW-Speicher  bis   200   l

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	204	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale   Gaskessel

bis 32 kW + Gas-WW-Speicher bis 200 l

ohne wasserseitige Reinigung (mehr als

25 km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	199840

Katalog: OER08b	Seite: 1226

Nummer	Kurztexte

199841	OERTLI   Pauschale   für Abgasmessung

(in Wartungspauschale  bereits  enthalten)

Suchbegriff:	Abgasmessung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	13	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Pauschale   für Abgasmessung

(in Wartungspauschale bereits enthalten)

Bestell-Nr.:	199841

Katalog: OER08b	Seite: 1227

Nummer	Kurztexte

199842	OERTLI Wartungspauschale Ölverdampferk.

( S-BB-ES-LB-HN )

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	180	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Ölverdampferkessel (   S-BB-

ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:	199842

Katalog: OER08b	Seite: 1228

Nummer	Kurztexte

1998421	OERTLI  Wartungspauschale  Ölverdampferk.

(mehr  als   25   km von  Möglingen)

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	210	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wartungspauschale

Ölverdampferkessel (mehr als 25

km von Möglingen)

Bestell-Nr.:	1998421

Katalog: OER08b	Seite: 1229

Nummer	Kurztexte

199861	OERTLI  Wartungspauschale

Gebläsebrenner  1   -   stufig bis   120  KW

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	175	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gebläsebrenner 1 - stufig bis 120 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199861

Katalog: OER08b	Seite: 1230

Nummer	Kurztexte

199862	OERTLI Wartungspauschale Gebläsebrenner

2 - stufig bis 120 KW ( S-BB-ES-LB-HN )

Suchbegriff:	Wartungspausch.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	190	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wartungspauschale

Gebläsebrenner 2 - stufig bis 120 KW

( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.:	199862

Katalog: OER08b           Seite: 1231

Nummer

Kurztexte

199863

OERTL Wartungspauschale     Gebläsebrenner

2   -   stufig  und

modulierend   >   120   -   350kW

Such begriff:

Wartungspausch.

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

230               per Stck

Ausschreibungtext

OERTL  Wartungspauschale     Gebläsebrenner

2   -   stufig  und modulierend

über   120   KW  bis   350   KW

(   S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199863

Katalog: OER08b           Seite: 1232

Nummer

Kurztexte

199864

OERTL Wartungspauschale  Gebläsebrenner

2   -   stufig  und

modulierend   >   350   kW

Such begriff:

Wartungspausch.

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

350               per Stck

Ausschreibungtext

OERTL  Wartungspauschale   Gebläsebrenner

2   -   stufig  und modulierend

über   35 0   KW

(   S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199864

Katalog: OER08b

Seite: 1233

Nummer

Kurztexte

199865

OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  bis   70   kW

Suchbegriff:           Kesselreinigung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     55                per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  bis   70   kW

(    S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.:    199865

Katalog: OER08b	Seite: 1234

Nummer	Kurztexte

199866	OERTL  Kesselreinigung  bei

Brennerwartung     71   -120   kW

Suchbegriff:	Kesselreinigung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	80	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung     71   -120   kW

(   S-BB-ES-LB-HN   )

Bestell-Nr.: 199866

Katalog: OER08b	Seite: 1235

Nummer	Kurztexte

199867	OERTL  Kesselreinigung  bei

Brennerwartung     121   -350   kW

Suchbegriff:	Kesselreinigung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	150	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  121 -350

kW ( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.: 199867

Katalog: OER08b	Seite: 1236

Nummer	Kurztexte

199868	OERTL  Kesselreinigung  bei

Brennerwartung     über   350   kW

Suchbegriff:	Kesselreinigung

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	300	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Kesselreinigung  bei

Brennerwartung  über 350

kW ( S-BB-ES-LB-HN )

Bestell-Nr.: 199868

Katalog: OER08b	Seite: 1237

Nummer	Kurztexte

200001978	OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas   OEN  255   G

Suchbegriff:	Umrüstsatz

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	398	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

für Gasbrenner OEN 255 G

Bestell-Nr.: 200001978

Katalog: OER08b

Seite: 1238

Nummer

Kurztexte

200002402

OERTLI   Flachdachkragen

D   160/220

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     54                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen

D   160/220

Kolli   DY   828

Bestell-Nr.:   200002402

Katalog: OER08b	Seite:1239

Nummer	Kurztexte

200005580	OERTL  Rückführpotentiometer-Set

für  OEN   352/353   GI

Suchbegriff:	RückführpotiSet

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	202	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN

352/353   GI (   zum Auslesen  des

Modulationsgrades   )

Bestell-Nr.:   200005580

Katalog: OER08b	Seite:1240

Nummer	Kurztexte

200005582        OERTL Rückführpotentiometer-Set für

OEN 355 und OEN 440 GI

Suchbegriff:	RückführpotiSet

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	363	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN

355   und  OEN   440   GI (   zum Auslesen  des

Modulationsgrades   )

Bestell-Nr.:   200005582

Katalog: OER08b	Seite:1241

Nummer	Kurztexte

200005584	OERTL  Rückführpotentiometer-Set   für

OEN  255   GI

Suchbegriff:	RückführpotiSet

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	348	per Stck

Ausschreibungtext: OERTL   Rückf ührpotentiometer-Set   für OEN

255   GI (   zum Auslesen  des

Modulationsgrades   )

Bestell-Nr.:   200005584

Katalog: OER08b           Seite: 1242

Nummer

Kurztexte

200010220

OERTL   Ersatzteilkoffer  OES/OEN

150/160   Öl

Suchbegriff:           Ersatzteilkoff.

Rabattgruppe:        15

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1113            per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Ersatzteilkoffer   OES/OEN

150/160   Öl

Bestell-Nr.:    200010220

Katalog: OER08b	Seite:1243

Nummer	Kurztexte

222622	OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210

Kollektor - Mindestertrag > 525 kWh/m2a

Suchbegriff:	SUN 210

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	580	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210 mit

TOP Preis / Leistungs-Verhältnis

Kollektor - Mindestertrag größer als 525

kWh/m2a Preiswerter und kleiner

Flachkollektor

-	optimiert Scheibe zur optimalen

Nutzung von diffusen

Strahlungsanteilen (Dicke 3,2 mm)

-	Transmissionsgrad des Glases 90%

-	Hochselektiv beschichteter

Vollflächenabsorber Marke SUNSELECT

-	Ultraschallverschweißung von Absorber

mit Absorberrohr sorgt für

höchstmöglichen Wärmeübergang

-	Mäanderförmig verlegtes Absorberrohr

-	Vor- und Rücklaufanschluss O 12 mm

links- und rechtsseitig

-	Kollektor kann horizontal oder

vertikal montiert werden

-	Bis maximal fünf Kollektoren können

hydraulisch in Reihe angeschlossen

werden

-	Rahmen aus Aluminium

-	Achtung: Rücklaufleitung ist nicht im

Kollektor angeordnet

Betriebsbedingungen:

-	Arbeitsdruck: 3 bar

-	Max. Überdruck: 6 bar

-	Max.Arbeitstemperatur: 120 °C

-	Stillstandstemperatur. 180 °C

Typ: SUN 210

Bruttofläche (AG): 2,06 m2

Aperturfläche (Ae): 1,91 m2

Absorberläche (AA): 1,9 m2

Absorptionsfaktor:  95 ± 2%

Emissionsfaktor:  5 ± 2%

Empf. Durchfluss pro m2: 0,25 L/min

Dp low flow bei 5 Koll./Reihe: 260 mbar

Dp high flow bei 5 Koll/Reihe: 600 mbar

Wärmeträgerinhalt: 1,6 Liter

Optischer Wirkungsgrad :  0,77

Hydraulischer Anschluss (Cu): O 12 mm

Prüfdruck: 20 bar

Wärmeträgermedium: Tyfocor HTL

Gewicht: 4 0 kg

Bestell-Nr.: 222622

Katalog: OER08b

Seite: 1244

Nummer

Kurztexte

222924

OERTLI Aufdachbefest.-Set  SUN 210

für  2   Kollektoren

Suchbegriff:           Aufdachbefest.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Aufdachbefest. -Set

SUN   210

für   2   Kollektoren

bestehend  aus:

2   Sets   für   je   1   Kollektor

EG   405

Bestell-Nr.:   222924

Katalog: OER08b	Seite: 1245

Nummer	Kurztexte

222925	OERTLI  Aufdachbefest.-Set   SUN  210

für   1   Kollektor

Suchbegriff:	Aufdachbefest.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	63	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Aufdachbefest. -Set   SUN   210

für   1   Kollektor Kolli   EG   405

Bestell-Nr.: 222925

Katalog: OER08b	Seite: 1246

Nummer	Kurztexte

24776	OERTLI  Netzanschlußkasten  mit   Trafo

in  Stahlblechausführung

Suchbegriff:	Anschlußkasten

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	450	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Netzanschlußkasten mit Steuertrafo

in Stahlblechausführung

Bestell-Nr.	: 24776

Katalog: OER08b	Seite: 1247

Nummer	Kurztexte

251905	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit   18   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen

Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	59	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -

gefäß 18 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:

18 Liter

Vordruck:

3 bar

zul. Betriebsüberdruck:

10 bar

ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:

251905

Katalog: OER08b	Seite:1248

Nummer	Kurztexte

251925	OERTLI Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V

für Speicher OB/OBS bis 500 Liter

Suchbegriff:	El.-heizflansch

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	388	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizflansch   2,4   kW   /   230  V für

Speicher  OB/OBS   bis   500   Liter

Bestell-Nr.:251925

Katalog: OER08b	Seite: 1249

Nummer	Kurztexte

251926	OERTLI Elektroheizflansch 3,5 kW / 400 V

Kolli EC 9

Suchbegriff:	Elektroheizfl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	409	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektroheizflansch   3,5   kW   /   400  V

Kolli   EC   9 Bestell-Nr.:251926

Katalog: OER08b	Seite: 1250

Nummer	Kurztexte

251937	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit   35   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen

Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	104	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -

gefäß 35 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:	35 Liter

Vordruck:	3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Bestell-Nr.:	251937

Katalog: OER08b	Seite: 1251

Nummer	Kurztexte

251938	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit   50   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen

Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	152	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -

gefäß 50 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:	50 Liter

Vordruck:	3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Bestell-Nr.:	251938

Katalog: OER08b	Seite: 1252

Nummer	Kurztexte

251954	OERTLI Elektro-Heizstab für

3,0 kW/230 V, bis 400 Liter (EG 88)

Suchbegriff:	Elektro-Heizst.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	268	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektro-Heizstab   für

3,0   kW/230  V,   bis   400   Liter   (EG   88)

Bestell-Nr.:   251954

Katalog: OER08b	Seite: 1253

Nummer	Kurztexte

251967	OERTLI  Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit   25   Liter,   für  geschl.   Solaranlagen

Suchbegriff:	Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	77	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Membran-Druckausdehn . -

gefäß 25 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:

25 Liter

Vordruck:

3 bar

zul. Betriebsüberdruck:

10 bar

ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:

251967

Katalog: OER08b	Seite:1254

Nummer	Kurztexte

251992	OERTLI   Solarspeicher   POWERSUN  350/3

zur  Trinkwasserwärmung

Suchbegriff:	POWERSUN350/3

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2815	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher POWERSUN

350/3 zur Trinkwasserwärmung

-	Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher

(bis 7,5 m2 Kollektor-Fläche einsetzbar) mit

1Heizungs.- und 2 Solar Wärmetauschern. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation arbeitet

die Solaranlage immer im optimal möglichen

Bereich. Der zusätzliche dritte

Wärmetauscher im oberen Speicherbereich

sorgt für sofortiges warmes Wasser und

reduziert das Nachheizen durch den

Heizkessel.

-	Der OERTLI POWERSUN Solar-

Komplettspeicher ist mit allen, unter

der schwenkbaren Abdeckhaube

liegenden, für den Anschluss und die

Steuerung einer Solaranlage notwendigen

Komponenten vollausgestattet.

Armaturen, Absperrorgane,

Pumpengruppe mit Entlüftungsventil,

Ausdehnungsgefäß 18 Liter,

Sicherheitsventil, Manometer, Füll- und

Entleerungshahn sind fertig montiert und

verdrahtet.

-	Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

-	Integrierte matched-flow-Regelung

inkl. Umschaltelektronik

-	Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

-	Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

-	Wärmedämmung aus 7 5 mm

hochwertigen FCKW-freiem

PU-Hartschaum, direkt im Speichermantel

geschäumt.

-	Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die Aufstellung

innerhalb der thermischen Hülle

z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

-	Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

-	Sekundär (Behälter)      bar : 10

-	Solar min./max.	bar : 2/6

Zul. Vorlauftemperatur

-	Primär	Grd C : 95

Katalog: OER08b

Seite

:1255 Datum: 07.08.2008

Nummer         Kurztexte

- Sekundär

Grd C :

95

- Solar

Grd C :

120

Technische Daten

heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)

1

110

Wärmetauscherinhalt

i

3,7

Heizfläche Wärmetauscher

m2

0,8

Durchfluss Wärmetauscher

m3/h

2

Wasserseitiger Widerstand

mbar

33

Primärvorlauftemperatur

Grd C

80

Leistungsaufnahme

kW

23

Dauerl. b. t = 35

l/h

565

Zapfl. bei t = 30    l/10

min.

215

Leistungskennzahl

NL

1,6

Bereitschaftsverluste bei

dt = L

4

5

K,Vgesamt in          kWh/24 h

1,95

solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)   l

240

Tauscherinh. (oben)

i

2,4

Tauscherinh. (unten)

i

3,9

Heizfl. Tauscher (oben)

m2

0,5

Heizfl. Tauscher (unten)

m2

0,8

Durchfluss Wärmetauscher

m3/h

0,5

Primärvorlauftemperatur

Grd C

50 , 70

Leistungsaufn. (oben)

kW

1,8

Leistungsaufn. (unten)

kW

3,0

Leistungsaufn. (oben)

kW

6,4

Leistungsaufn. (unten)

kW

10,3

Leergewicht

kg

193

Bestell-Nr.

251992

Katalog: OER08b           Seite: 1256

Nummer

Kurztexte

257466

OERTLI  Doppelanschluss-Trennstück

DN   80/125

Suchbegriff:           Trennstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     135              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelanschluss   -   Trennstück

DN   80/125

Bestell-Nr.:    257466

Katalog: OER08b

Seite: 1257

Nummer

Kurztexte

257573

OERTLI     Dreiwegemischer

incl.   Antrieb   Rp1

Suchbegriff:           Dreiwegemischer

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     279              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Dreiwegemi scher

incl.   Antrieb   Rp1

Bestell-Nr.:      257573

Katalog: OER08b           Seite: 1258

Nummer

Kurztexte

283277

OERTLI   TAS-Gasabsperrhahn

Rp   1/2"   DG

Suchbegriff:           TAS-Gasabsp.hah

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     45                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   TAS-Gasabsperrhahn

Rp   1/2"   DG

Bestell-Nr.:    283277

Katalog: OER08b           Seite: 1259

Nummer

Kurztexte

287076

Umrüstsatz   FG

Opt.   2000/3000

Suchbegriff:           Umrüstsatz FG Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

17                per Stck Ausschreibungtext:Umrüstsatz

FG Opt.   2000/3000

Katalog: OER08b           Seite: 1260

Nummer

Kurztexte

288694

Umrüstsatz   FG

Opt.   2000/3000

Suchbegriff:           Umrüstsatz FG Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

17                per Stck Ausschreibungtext:Umrüstsatz

FG Opt.   2000/3000

Katalog: OER08b	Seite:1261

Nummer	Kurztexte

289039	OERTLI   Hydraulische  WeicheHW200

bis   200kW

Suchbegriff:	Hydr. Weiche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	740	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulische  WeicheHW200

bis   200kW

mit Standkonsole und Pur-

Hartschalen-Wärmedämmung

Bestell-Nr.: 289039

Katalog: OER08b	Seite:1262

Nummer	Kurztexte

290293	OERTLI   Hydraulische  Weiche  HW70

bis   70kW

Suchbegriff:	Hydr. Weiche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	311	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulische  Weiche   HW70

bis   70kW

mit Wandmontagekonsole und

Pur-Hartschalen-Wärmedämmung

Bestell-Nr.: 290293

Katalog: OER08b	Seite:1263

Nummer	Kurztexte

293785	OERTLI   Einlegeteile  G1/R1,   2   Stück

als   Gegenstücke,   wenn  kein Anschluss-Set

Suchbegriff:	Einlegeteile

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI        Einlegeteile   G1/R1

2 Stück als Gegenstücke, wenn kein

Anschluss-Set verwendet wird

Bestell-Nr.:  293785

Katalog: OER08b	Seite: 1264

Nummer	Kurztexte

294592	OERTLI  Anschlussset Unterputz für

OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

Suchbegriff:	Anschlussset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	223	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Unterputz für

OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

-	Wartungshähne VL/RL,

-	TAS,

-	KFE-Hahn,

-	KW-Hahn

Bestell-Nr.:  294592

Katalog: OER08b	Seite: 1265

Nummer	Kurztexte

294609	OERTLI     Anschlussset  Unterputz

OPTIMAT   3015/3025/LP   incl.

Suchbegriff:	Anschlussset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	175	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Unterputz

OPTIMAT 3015/3025/LP incl.

-	Wartungshähne VL/RL,

-	TAS,

-	KFE-Hahn

Bestell-Nr.:  294609

Katalog: OER08b	Seite: 1266

Nummer	Kurztexte

294613	OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP

Suchbegriff:	Montagekonsole

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	140	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP incl.

Anschlusswinkel

Bestell-Nr.:  294613

Katalog: OER08b	Seite: 1267

Nummer	Kurztexte

294615	OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3 02 5 combi / CS

Suchbegriff:	Montagekonsole

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3025 combi / CS incl.

Anschlusswinkel

Bestell-Nr.:  294615

Katalog: OER08b	Seite: 1268

Nummer	Kurztexte

294847	OERTLI     Anschlussset  Aufputz

für  OPTIMAT   3025   Combi   /   CS     incl.

Suchbegriff:	Anschlussset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	122	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Anschlussset  Aufputz

für OPTIMAT 3025 Combi / CS  incl.

-	Wartungshähne VL/RL,

-	TAS,

-	KFE-Hahn

Bestell-Nr.:  294847

Katalog: OER08b	Seite: 1269

Nummer	Kurztexte

294848	OERTLI     Anschlussset  Aufputz

für  OPTIMAT   3015/3025/LP

Suchbegriff:	Anschlussset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	112	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussset Aufputz

OPTIMAT 3015/3025/LP

-	incl. Wartungshähne VL/RL,

-	TAS,

-	KFE-Hahn

Bestell-Nr.:  294848

Katalog: OER08b           Seite: 1270

Nummer

Kurztexte

294949

OERTLI     Abgaserweiterung

von   DN   6 0   auf   DN   8 0

Suchbegriff:           Abgaserweiterun

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     28                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Abgaserweiterung

von   DN   60   auf   DN   8 0

Bestell-Nr.:      294949

Katalog: OER08b	Seite:1271

Nummer	Kurztexte

294950	OERTLI     Abgaserweiterung

von  DN   60/100   auf   DN   80/125

Suchbegriff:	Abgaserweiterun

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	50	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Abgaserweiterung

von DN 60/100 auf DN 80/125

Bestell-Nr.:  294950

Katalog: OER08b	Seite:1272

Nummer	Kurztexte

294952	OERTLI     Revisionsstück  LAS

gerade,   weiß DN  60/100

Suchbegriff:	Revisionsstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	86	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Revisionsstück   LAS

gerade,   weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294952

Katalog: OER08b

Seite: 1273

Nummer

Kurztexte

294953

OERTLI     Bogenstück  PPs

15   Grad,      DN   60

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

15   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294953

Katalog: OER08b

Seite: 1274

Nummer

Kurztexte

294954

OERTLI     Bogenstück  PPs

3 0   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

30   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294954

Katalog: OER08b

Seite: 1275

Nummer

Kurztexte

294955

OERTLI     Bogenstück  PPs

4 5   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     12                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

45   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294955

Katalog: OER08b

Seite: 1276

Nummer

Kurztexte

294956

OERTLI     Bogenstück  PPs 8

7,5   Grad,      DN   6 0

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:

2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

14                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   PPs

87,5   Grad,      DN   60

Bestell-Nr.:      294956

Katalog: OER08b

Seite: 1277

Nummer

Kurztexte

294959

OERTLI     Bogenstück   LAS

45   Grad,      DN   60/100

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     29                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   LAS

45   Grad,      DN   60/100

Bestell-Nr.:      294959

Katalog: OER08b

Seite: 1278

Nummer

Kurztexte

294960

OERTLI     Bogenstück   LAS

90   Grad,      DN   60/100

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Bogenstück   LAS

90   Grad,      DN   60/100

Bestell-Nr.:      294960

Katalog:

OER08b           Seite: 1279

Nummer

Kurztexte

294961

OERTLI     Rohrstück   PPs

500   mm  DN

60

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Rohrstück

PPs   500   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294961

Katalog:

OER08b           Seite: 1280

Nummer

Kurztexte

294962

OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN

60

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     13                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

PPs   1000   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294962

Katalog: OER08b           Seite: 1281

Nummer

Kurztexte

294963

OERTLI     Rohrstück   PPs

2 000   mm  DN   6 0

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      20

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      294963

Katalog: OER08b

Seite: 1282

Nummer

Kurztexte

294965

OERTLI     Doppelrohr   LAS

500   mm  weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Doppelrohr Rabattgruppe:

2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

34                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   LAS

500   mm  weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294965

Katalog: OER08b

Seite: 1283

Nummer

Kurztexte

294966

OERTLI     Doppelrohr   LAS

1000   mm weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Doppelrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     56                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Doppelrohr   LAS

1000   mm  weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294966

Katalog: OER08b	Seite: 1284

Nummer	Kurztexte

294967	OERTLI LAS Doppelrohr DN 60/100

1950 mm

Suchbegriff:	Doppelrohr LAS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   LAS   Doppelrohr   DN   60/100

1950  mm

Bestell-Nr.	: 254967

Katalog:

OER08b           Seite: 1285

Nummer

Kurztexte

294968

OERTLI      Langmuffe   LAS

(   Schiebestück   )   weiß  DN   60/100

Suchbegriff:           Langmuffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     51                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI    Langmuffe

LAS

(   Schiebestück   )

weiß   DN   60/100

Bestell-Nr.:      294968

Katalog: OER08b	Seite: 1286

Nummer	Kurztexte

295005	OERTLI     Abstandshalter

Kunststoff   für   PPs-Rohr  DN  60,   grau

Suchbegriff:	Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	5	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Abstandshalter

Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau

Bestell-Nr.:  295005

Katalog: OER08b	Seite: 1287

Nummer	Kurztexte

295244	OERTLI     Montagekonsole  Aufputz

OPTIMAT  3000   incl.   Verschraubungen

Suchbegriff:	Montagekonsole

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	101	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Montagekonsole  Aufputz

OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen

Bestell-Nr.:  295244

Katalog: OER08b	Seite:1288

Nummer	Kurztexte

295748	OERTLI     Verbindungs-Schläuche

für     OBU  130     mit   Optimat   3000

Suchbegriff:	Schläuche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	97	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs-Schläuche

für  Unterstellspeicher OBU 130

mit Optimat 3000

Bestell-Nr.	:  295748

Katalog: OER08b	Seite:1289

Nummer	Kurztexte

295951	OERTLI     Reinigungsrohr   PPs,   DN   60

gerade mit  Schraubdeckel

Suchbegriff:	Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	29	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs, DN 60

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.:  295951

Katalog: OER08b           Seite: 1290

Nummer

Kurztexte

296634

OERTLI     Kaminanschlussbogen   PPs,   DN   60

Suchbegriff:           Anschlussbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     17                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Kaminanschlussbogen   PPs,    DN   60

Bestell-Nr.:      296634

Katalog: OER08b	Seite:1291

Nummer	Kurztexte

298157	OERTLI  Revisions-T-Stück LAS

DN 60/100, weiß

Suchbegriff:	T-Stück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	108	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Revisions-T-Stück LAS

DN 60/100, weiß

Bestell-Nr.:  298157

Katalog: OER08b	Seite: 1292

Nummer	Kurztexte

300006703        OERTLI Abgas-Mess-Stutzen DN 110

für PURN/CURN condens , L:220 mm

Suchbegriff:	Mess-Stutzen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	51	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Mess-Stutzen   DN   110 für

PURN/CURN   condens (   Länge   220  mm   )

Bestell-Nr.

300006703

Katalog: OER08b	Seite: 1293

Nummer	Kurztexte

300011211	OERTLI  Abgas-Mess-Stutzen  DN  80/125

für  LAS-Systeme,   für   PU/CU  150   F

Suchbegriff:	Mess-Stutzen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	129	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgas-Mess-Stutzen   DN   80/125

für   LAS-Systeme, für   PU/CU   150   F

Bestell-Nr.      : 00011211

Katalog: OER08b           Seite: 1294

Nummer

Kurztexte

300903

OERTLI     T-Stück  PPs  mit  Deckel 8

7,5   °   DN   6 0

Suchbegriff:           T-Stück Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     36

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      T-Stück   PPs   mit   Deckel

87,5   °   DN   60

Bestell-Nr.:      300903

Katalog: OER08b	Seite:1295

Nummer	Kurztexte

301676	OERTLI  Anschlussadapter

für  Kolli  AD   188,   für  Optimat   3000

Suchbegriff:	Anschlussadapte

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussadapter

f. Sicherheitsthermostat Fuss-

bodenheizung ( Kolli AD 188 )

für Optimat 3000

Bestell-Nr.: 301676

Katalog: OER08b	Seite:1296

Nummer	Kurztexte

302219	OERTLI     Warmmwasser-MAG,   3   Liter

für  OPTIMAT   3 025   CS

Suchbegriff:	Warmmwasser-MAG

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	140	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Warmmwasser-MAG,   3   Liter für

OPTIMAT   3025   CS

Bestell-Nr.:  302219

Katalog:

OER08b           Seite: 1297

Nummer

Kurztexte

302528

OERTLI   Verbindungs-Schläuche

für     Speicher   OS   80   mit   Optimat

3000

Suchbegriff:           Schläuche

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     123              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungs-Schläuche

für     Speicher   OS

8 0   mit   Optimat   3000

Bestell-Nr.

:      302528

Katalog: OER08b	Seite:1298

Nummer	Kurztexte

303697	OERTLI     Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen  DN  60

Suchbegriff:	Kaminschachtabd

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	47	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI      Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   60

Bestell-Nr.:      303697

Katalog: OER08b           Seite: 1299

Nummer

Kurztexte

303699

OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   60/100

Suchbegriff:           Wandfutter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     21                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Wandfutter   für   LAS   DN   60/100

Bestell-Nr.:      303699

Katalog: OER08b           Seite: 1300

Nummer

Kurztexte

303700

OERTLI     Belüftungsblende   DN   60

mit   Schiebestück

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     27                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Belüftungsblende   DN   60

mit   Schiebestück

Bestell-Nr.:      303700

Katalog: OER08b

Seite: 1301

Nummer

Kurztexte

303705

OERTLI     Rohrstück   PPs

250   mm  DN   6 0

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     8                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Rohrstück   PPs

250   mm  DN   60

Bestell-Nr.:      303705

Katalog:

OER08b           Seite: 1302

Nummer

Kurztexte

38434

OERTLI  Abgasrohr   500   mm  lang   f.

GX   01   400   +   800    (2)

Suchbegriff:           Abgasrohr

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     388              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr

500   mm  lang   f.

GX   01   400   +   800

2)

Bestell-Nr.:         38434

Katalog: OER08b	Seite:1303

Nummer	Kurztexte

384342	OERTLI  Abgasrohr   1500  mm  lang

für  Schwimmbadheizer  GX   01   400-800

Suchbegriff:	Abgasrohr 1500

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1346	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr   1500  mm  lang

Für Schwimmbadheizer GX 01 400-800

-aus EDELSTAHL

Bestell-Nr.:   384342

Katalog:

OER08b           Seite: 1304

Nummer

Kurztexte

40822

OERTLI  Abgasrohr   500   mm  lang   f.

GX   01   150   +   250    (1)

Suchbegriff:           Abgasrohr

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     311               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr

500   mm  lang   f.

GX   01   150   +   250    (

1)

Bestell-Nr.:         40822

Katalog: OER08b	Seite:1305

Nummer	Kurztexte

408222	OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250

Suchbegriff:	Abgasrohr 1500

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1076	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasrohr   1500  mm  lang

Für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250

-aus EDELSTAHL

Bestell-Nr.:   408222

Katalog: OER08b	Seite: 1306

Nummer	Kurztexte

436341	OERTLI   Kesseltauchhülse

für  Einbau  CD  Modulo   in  GSR200   cond.

Suchbegriff:	Kesseltauchhüls

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	32	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesseltauchhülse   f.

Einbau CD Modulo in GSR200 cond.

Bestell-Nr.: 436341

Katalog: OER08b           Seite: 1307

Nummer

Kurztexte

457181

Mehrpreis   für

größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   II

Such begriff:

Gehäuse 1-2

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

104              per Stck

Ausschreibungtext

:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   II

Bestell-Nr.                                 :    457181

Katalog: OER08b           Seite: 1308

Nummer

Kurztexte

457182

Mehrpreis   für

größere  Gehäuseausführung

von   I   auf   III

Such begriff:

Gehäuse 1-3

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

235               per Stck

Ausschreibungtext

:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   III

Bestell-Nr.                                :   457182

Katalog: OER08b           Seite: 1309

Nummer

Kurztexte

457183

Mehrpreis   für

größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   IV

Such begriff:

Gehäuse 1-4

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

827               per Stck

Ausschreibungtext

:Mehrpreis   für   größere   Gehäuseausführung

von   I   auf   IV

Bestell-Nr.                                 :    457183

Katalog: OER08b

Seite: 1310

Nummer

Kurztexte

45720

OERTLI  Hauptschütz

3-Polig  /   20  A

Suchbegriff:           Hauptschütz 3

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hauptschütz

3-Polig   /   20  A

mit   Taster   >Ein-Aus<   und

Kontrolleuchten

sowie  Anschlußklemmen   für

externen

>Not-Aus<-Taster.

Katalog: OER08b	Seite:1311

Nummer	Kurztexte

45721	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  2   Kessel   je         1-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 2/1

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	119	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   2   Kessel   je	1-stufig

Bestell-Nr.	:   45721

Katalog: OER08b	Seite:1312

Nummer	Kurztexte

45722	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  2   Kessel   je         2-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 2/2

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	145	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   2   Kessel   je	2-stufig

Bestell-Nr.	:   45722

Katalog: OER08b	Seite:1313

Nummer	Kurztexte

45723	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  3   Kessel   je         1-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 3/1

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   3   Kessel   je	1-stufig

Bestell-Nr.	:   45723

Katalog: OER08b	Seite:1314

Nummer	Kurztexte

45724	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  3   Kessel   je         2-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 3/2

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	248	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   3   Kessel   je	2-stufig

Bestell-Nr.	:   45724

Katalog: OER08b	Seite:1315

Nummer	Kurztexte

45725	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  4   Kessel   je         1-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 4/1

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	375	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   4   Kessel   je	1-stufig

Bestell-Nr.	:   45725

Katalog: OER08b	Seite:1316

Nummer	Kurztexte

45726	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  4   Kessel   je         2-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 4/2

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	518	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   4   Kessel   je	2-stufig

Bestell-Nr.	:   45726

Katalog: OER08b	Seite:1317

Nummer	Kurztexte

45727	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  5  Kessel   je         1-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 5/1

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	486	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   5   Kessel   je	1-stufig

Bestell-Nr.	:   45727

Katalog: OER08b	Seite:1318

Nummer	Kurztexte

45728	OERTLI  Kesselfolgeumschaltung

für  5  Kessel   je         2-stufig

Suchbegriff:	Kesselfolge 5/2

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	699	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für   5   Kessel   je	2-stufig

Bestell-Nr.	:   45728

Katalog: OER08b           Seite: 1319

Nummer

Kurztexte

45729

OERTLI  Anschluss   für  Wasser-

mangelsicherung,   m.   Leuchtmelder

Suchbegriff:           Wassermangelsi.

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    88                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss   für  Wasser-

mangelsicherung,   m.   Leuchtmelder Bestell-Nr.

:   45729

Katalog: OER08b	Seite: 1320

Nummer	Kurztexte

45733	OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Wechselstrom  230  V/50   Hz.

Suchbegriff:	Schaltuhr UP

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Steuersatz f .Umwälzpumpe

Wechselstrom 230 V/50 Hz.

mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

Sicherungselement und Motorschutz

schalter .

Bestell-Nr.	: 45733

Katalog: OER08b           Seite: 1321

Nummer

Kurztexte

45734

OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Drehstrom  400

V/50   Hz.

Such begriff:

Schaltuhr UP

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

259               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Drehstrom  400  V/50   Hz.

mit   Steuerschalter   >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder   für   >Betrieb<   und

>Störung<,   Luftschütz   4,0   kW

Sicherungselement   und Motorschutz-

schalter .

Bestell-Nr.                                :   45734

Katalog: OER08b           Seite: 1322

Nummer

Kurztexte

45735

OERTLI  Steuersatz   f.   Haupt-   u.

Reservepumpe

m.   autom.   Störumschaltung

Such begriff:

Schaltuhr HAUP

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

445               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   f.   Haupt-   u.

Reservepumpe,   m.   autom.   Störumschaltung

mit   Steuerschalter   >0-P1-P2-Automatik<,

Leuchtmelder   für   >Betrieb<   und

>Störung<,   Luftschütz   4,0   kW

Sicherungselement   und Motorschutz-

schalter .

Bestell-Nr.                                :   45735

Katalog: OER08b

Seite: 1323

Nummer

Kurztexte

45736

OERTLI   Schaltuhr   f.   periodische

Umschaltung  der  Haupt-   u.   Reservepumpe

Suchbegriff:           Schaltuhr

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltuhr   f.   periodische

Umschaltung  der  Haupt-   u.   Reservepumpe Bestell-Nr.

:   45736

Katalog: OER08b	Seite: 1324

Nummer	Kurztexte

45737	OERTLI   Steuersatz

für  Boiler-Vorrangschaltung

Suchbegriff:	Steuersatz Boil

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	336	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz

für Boiler-Vorrangschaltung

mit Schalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 1,5 kW

Sicherungselement und Motorschutz

schalter, Zeitrelais für Pumpennachlauf.

Bestell-Nr.	: 45737

Katalog: OER08b	Seite: 1325

Nummer	Kurztexte

45738	OERTLI   Steuersatz   für  Motordrosselklappe

mit  abschaltverzögertem Zeitrelais

Suchbegriff:	Steuersatz

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	181	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   für

Motordrosselklappe

mit abschaltverzögertem Zeitrelais.

Bestell-Nr.	: 45738

Katalog: OER08b

Seite: 1326

Nummer

Kurztexte

45739

OERTLI   Zentrales  Sammelstörmeldesystem

Suchbegriff:           ZENTRALES SAMME

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    248              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zentrales   Sammelstörmeldesystem

mit   15   Eingängen,   Ausgang

zum Ansteuern

eines   <<Leuchtmelders   und

einer   Hupe,

mit   Hupenabstelltaste   und

Leucht-

melder   Sammelstörung>>>>,

potential->>

freier   Kontakt    (Wechsler)

für   Fern-

meldung.

Bestell-Nr.:         45739

Katalog: OER08b	Seite: 1327

Nummer	Kurztexte

45740	OERTLI   Erweiterungsbaustein

zum  Sammelstörmeldesystem,   14   Eingänge

Suchbegriff:	Erweiterungsbau

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	119	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterungsbaustein

zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge

Bestell-Nr.	: 45740

Katalog: OER08b	Seite:1328

Nummer

Kurztexte

45741

OERTLI   Leuchtmelder     22,5  mm

Such begriff:

Leuchtmelder

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

26                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Leuchtmelder

22

, 5  mm

Kalottenfarbe   nach

Wah

l

zur   zu-

sätzlichen Anzeige

von

Betriebs-   und

Störfunktionen.

Bestell-Nr.

:   45741

Katalog: OER08b           Seite: 1329

Nummer

Kurztexte

45742

OERTLI   Steckdose   230   V m.   Klappdeckel

und  Sicherungselement

Suchbegriff:           Steckdose 230 V Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     57

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steckdose   230   V m.    Klappdeckel

und   Sicherungselement

Bestell-Nr.                                 :    45742

Katalog: OER08b	Seite: 1330

Nummer	Kurztexte

45743	OERTLI   Kleinspannungsversorgung

230/2   100  VA,   m.   Steckdose   24V u.   Sicher

Suchbegriff:	Kleinspannungsv

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	145	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kleinspannungsversorgung

230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher

Bestell-Nr.	: 45743

Katalog: OER08b           Seite: 1331

Nummer

Kurztexte

45746

Einbau  und Verdrahtung von  beigestellten

Geräten  einschl.   Verdrahtung

Suchbegriff:           Einbau

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext: Einbau   und Verdrahtung  von  beigestellten

Geräten   einschl.   Verdrahtung nach  verbindlichen

Anschlußplänen. Bestell-Nr.                                :   45746

Katalog: OER08b

Seite: 1332

Nummer                      Kurztexte

45803                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   150

Such begriff:

GG 7,5

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1387             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu

GX   01   150

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :

7,5

Förderhöhe                       mWS   :

30

Motorleistung                  kW   :

2,2

Drehzahl                       l/min   :

2840

Bestell-Nr.                                :

45803

Katalog: OER08b

Seite: 1333

Nummer                      Kurztexte

45805                                Druckerhöhungspumpe   GG   zu  GX   01   250

Such begriff:

GG 12,5

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1480             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu

GX   01   250

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :

12,5

Förderhöhe                       mWS   :

32

Motorleistung                  kW   :

3,0

Drehzahl                       l/min   :

2840

Bestell-Nr.                                :

45805

Katalog: OER08b

Seite: 1334

Nummer                      Kurztexte

45807                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   400

Such begriff:

GG 20,0

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1646             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu

GX   01   4 00

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :

20,0

Förderhöhe                       mWS   :

30

Motorleistung                  kW   :

4,0

Drehzahl                       l/min   :

2840

Bestell-Nr.                                :

45807

Katalog: OER08b

Seite: 1335

Nummer                      Kurztexte

45809                              OERTLI   Druckerhöhungspumpe

IP  44,   Gehäuse

:   GG,   Welle:   Niro

Such begriff:

GG zu GX 01 600

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1904             per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Druckerhöhungspumpe

GG   zu   GX   01   600

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :

30,0

Förderhöhe                       mWS   :

30

Motorleistung                  kW   :

5,5

Drehzahl                       l/min   :

2840

Bestell-Nr.                                :

45809

Katalog: OER08b

Seite: 1336

Nummer                      Kurztexte

45811                              Druckerhöhungspumpe  GG   zu  GX   01   800

Such begriff:

GG 40,0

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2313             per Stck

Ausschreibungtext: Druckerhöhungspumpe   GG   zu

GX   01   8 00

In   Blockbauweise  mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung        cbm/h   :

40,0

Förderhöhe                       mWS   :

35

Motorleistung                  kW   :

7,5

Drehzahl                       l/min   :

2840

Bestell-Nr.                                :

45811

Katalog:

OER08b

Seite: 1337

Nummer                      Kurztexte

4 5813                              Rückführpumpe

GG   zu  GX   01   150

Such begriff:

GG 7,5

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1170            per Stck

Ausschreibungtext

:Rückführpumpe   GG

zu   GX   01

150

In   Blockbauweise

mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung

cbm/h   :

7,5

Förderhöhe

mWS   :

10

Motorleistung

kW   :

0,55

Drehzahl

l/min   :

1420

Bestell-Nr.

45813

Katalog:

OER08b

Seite: 1338

Nummer                      Kurztexte

4 5815                                Rückführpumpe   GG   zu  GX   01   250

Such begriff:

GG 12,5

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1320             per Stck

Ausschreibungtext: Rückführpumpe GG

zu   GX   01

250

In   Blockbauweise

mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung

cbm/h   :

12,5

Förderhöhe

mWS   :

11

Motorleistung

kW   :

1,1

Drehzahl

l/min   :

1420

Bestell-Nr.

;

45815

Katalog:

OER08b

Seite: 1339

Nummer                      Kurztexte

4 5817                                Rückführpumpe

GG   zu  GX   01   4 00

Such begriff:

GG 20,0

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1475             per Stck

Ausschreibungtext

:Rückführpumpe   GG

zu   GX   01

400

In   Blockbauweise

mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung

cbm/h   :

20,0

Förderhöhe

mWS   :

10

Motorleistung

kW   :

1,5

Drehzahl

l/min   :

1420

Bestell-Nr.

45817

Katalog:

OER08b

Seite: 1340

Nummer                      Kurztexte

4 5819                              Rückführpumpe

GG   zu  GX   01   6 00

Such begriff:

GG 30,0

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1501            per Stck

Ausschreibungtext

:Rückführpumpe   GG

zu   GX   01

600

In   Blockbauweise

mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung

cbm/h   :

30,0

Förderhöhe

mWS   :

10

Motorleistung

kW   :

1,5

Drehzahl

l/min   :

1420

Bestell-Nr.

45819

Katalog:

OER08b

Seite: 1341

Nummer                      Kurztexte

4 5821                                Rückführpumpe

GG   zu  GX   01   8 00

Such begriff:

GG 40,0

Rabattgruppe:

9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

1568             per Stck

Ausschreibungtext

:Rückführpumpe   GG

zu   GX   01

800

In   Blockbauweise

mit   direkt   angeflan-

schtem  Drehstrommotor   400

V,   Schutzart

IP   44,   Gehäuse:   GG,   Welle

:   Niro

Förderleistung

cbm/h   :

40,0

Förderhöhe

mWS   :

10

Motorleistung

kW   :

2,2

Drehzahl

l/min   :

1420

Bestell-Nr.

45821

Katalog: OER08b	Seite:1342

Nummer	Kurztexte

45823	OERTLI Pumpenschaltschrank

zu GX 01 150-800

Suchbegriff:	Pumpenschaltsch

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2148	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Pumpenschaltschrank zu

GX   01   150-800

Pumpenschaltschrank für Wandaufbau, aus

Stahlblech, mit Grund und Fertigan-

strich, mit verschließbarer Tür,

gummigedichtet mit PG-Verschraubungen

für Kabeleinführung von unten und oben.

Eingebaut sind:

-	1 Hauptschalter

-	1 Pumpensteuerung für Stern-Dreieck-

Schaltung (Druckerhöhungspumpe)

-	1 Pumpensteuerung für Direktschaltung

(Rückführpumpe)

-	2 Steuerschalter Hand/Aus/Automatik

-	2 Betriebslampen

-	2 Störlampen

sowie die erforderlichen Sicherungen

und die komplette innere Verdrahtung.

Bestell-Nr.	: 45823

Katalog: OER08b           Seite: 1343

Nummer

Kurztexte

45824

OERTLI   Zusatzausrüstung

für  automatische Wiedereinschaltung.

Suchbegriff:           Auto. Wiederein

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    321              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zusatzausrüstung für

automatische  Wiedereinschaltung. Eingebaut   im

Pumpenschaltschrank, zeitabhängig  über   Zeituhr

und/oder temperaturabhängig  über   Beckenwasserfühler.

Bestell-Nr.                                :   45824

Katalog: OER08b	Seite: 1344

Nummer	Kurztexte

45826	OERTLI   Beckenwasserfühler

Schaltdifferenz   0,25   ...   2   K

Suchbegriff:	Beckenwasserfüh

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Beckenwasserfühler

Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K

Bestell-Nr.	: 45826

Katalog: OER08b           Seite: 1345

Nummer

Kurztexte

45827

OERTLI  Wasser-Magnetventil   Rp2"

Suchbegriff:           Wasser-Magnetv. Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     455

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   Rp2"

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-

leitung . Bestell-Nr.                                 :

45827

Katalog: OER08b           Seite: 1346

Nummer

Kurztexte

45828

OERTLI  Wasser-Magnetventil   DN65

Suchbegriff:           Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1330            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN65

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-

leitung . Bestell-Nr.                                 :

45828

Katalog: OER08b           Seite: 1347

Nummer

Kurztexte

45829

OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN80

Suchbegriff:           Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1734            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasser-Magnetventil   DN80

zum  Einbau   in   die  Wasserzuführungs-

leitung . Bestell-Nr.                                 :

45829

Katalog: OER08b           Seite: 1348

Nummer

Kurztexte

45890

OERTLI   Feuerzugregler  3/4"

Suchbegriff:           Feuerzugregler

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     46                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Feuerzugregler   3/4"

Bestell-Nr.                                 :    45890

Katalog: OER08b           Seite: 1349

Nummer

Kurztexte

46407

OERTLI   Zirkulationszubehör

GSH   13R   -   203R

und  STH   120-200

Such begriff:

Zirk.Zub. GSH

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

18                per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Zirkulationszubehör

GSH   13R  -   203R  und   STH   120-200

Bestehend  aus:

-Rohrdoppelnippel        R  3/4"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.                                :   46407

Katalog: OER08b	Seite: 1350

Nummer	Kurztexte

46516	OERTLI   Thermische  Ablaufsicherung

Suchbegriff:	THERM. ABLAUFSI

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	101	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Thermische  Ablauf sicherung

Bestell-Nr.	:   46516

Katalog:

OER08b           Seite: 1351

Nummer

Kurztexte

47624

OERTLI  Anschluss   f.Druckwächter

m.   Leuchtmelder   <Überdruck>   am

Gerät

Suchbegriff:           Druckwächt.Ansc

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    85                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss

f.Druckwächter

m.   Leuchtmelder  <Überdruck>   am  Gerät

Bestell-Nr.

:   47624

Katalog: OER08b	Seite:1352

Nummer	Kurztexte

47655	OERTLI   Betriebsstundenzähler

Suchbegriff:	Betriebsstunden

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	43	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Betriebs stundenzähler

Zum Einbau in das Armaturenpult.

2 Betriebsstundenzähler für 2-stufige

Kessel erforderlich.

Bestell-Nr.	: 47655

Katalog: OER08b	Seite:1353

Nummer	Kurztexte

47805	OERTLI   Schaltschrankgehäuse

Suchbegriff:	Schaltschrankge

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	662	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Schal tschrankgehäuse

Schaltschrankgehäuse mit Betriebs-

stundenzähler und Kesselsteuerung (ohne

Stufenschaltwerk und elektronische

Regelung) für max. 2 Kesselstufen, Hand - 0

- Automatik-Schalter je Schaltstufe.

Breite

mm

600

Höhe

mm

600

Tiefe

mm

300

Netzeinspeisung

A/V

16/400

Drehstrom

3/N/PE, 50 Hz

Schutzart

IP 52

Bestell-Nr.

47805

Katalog: OER08b           Seite: 1354

Nummer

Kurztexte

484191

OERTLI   Brenner

u.   Zirkulations-

pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

Such begriff:

Brenner u. Zirk

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

223               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Brenner  u.   Zirkulations-

pumpensteuerung  m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

2-Kanal-Digitaluhr,   2   Betriebsschalter

Bestell-Nr.                                :   484191

Katalog: OER08b           Seite: 1355

Nummer

Kurztexte

48761

OERTLI  Steuersatz   f.   Nachtab-

schaltung  d.   Zirkulationsp.   ü.Schaltuhr

Suchbegriff:           Steuers. Nacht.

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    191              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz   f.   Nachtabschaltung  d.

Zirkulationsp.   ü.Schaltuhr Bestell-Nr.                                :

48761

Katalog: OER08b           Seite: 1356

Nummer

Kurztexte

48762

OERTLI   Fernmeldestörtableau mit

optischer  und  akustischer  Signalgebung

Suchbegriff:           Fernmeldestörta

Rabattgruppe:       4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    197              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernmeldestörtableau  mit

optischer  und  akustischer   Signalgebung Bestell-Nr.

:   48762

Katalog: OER08b

Seite: 1357

Nummer

Kurztexte

49150

OERTLI   Zirkulationszubehör  GS   18-20

Such begriff:

Zirk.zub GS

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

20                per Stck

Ausschreibungtext: Zirkulations zubehör   GS   18

-   20

bestehend   aus :

-Rohrdoppelnippel        R   1"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.                                 :

49150

Katalog: OER08b           Seite: 1358

Nummer

Kurztexte

50829

OERTLI   Eine  weitere  periodische

Umschaltung  mit   Schaltuhr   45736

Such begriff:

Umschaltung

Rabattgruppe:

4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

63                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Eine   weitere   periodische

Umschaltung  mit   Schaltuhr   45736

Bestell-Nr.                                 :    50829

Katalog: OER08b           Seite: 1359

Nummer

Kurztexte

50830

OERTLI   Elektronischer   Summer

eingebaut

Suchbegriff:           Summer

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektronischer   Summer

eingebaut Bestell-Nr.                                 :    50830

Katalog: OER08b

Seite: 1360 Datum:

07.08.2008

Nummer        Kurztexte

50831	OERTLI Lampenprüfeinrichtung

Für Schaltschrank

Suchbegriff:	Prüfeinrichtung

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Lampenprüfeinrichtung

Für   Schaltschrank

Bestell-Nr.	: 50831

Katalog: OER08b           Seite: 1361

Nummer

Kurztexte

50832

OERTLI   Steckdose  400  V

Suchbegriff:           Steckdose 400 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steckdose   400   V

Bestell-Nr.                                 :    50832

Katalog: OER08b	Seite: 1362

Nummer	Kurztexte

50834	OERTLI  Weiterer  Steuersatz  m.gleicher

Schaltuhr

Suchbegriff:	Weiterer Steuer

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	63	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Weiterer Steuersatz m. gleicher

Schaltuhr

Bestell-Nr.	: 50834

Katalog: OER08b	Seite:1363

Nummer	Kurztexte

51083	OERTLI   Isolierverschraubung

Anschluss:   22   mm  Lötnippel   -   3/4   Zoll

Suchbegriff:	Isolierverschr.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	42	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Isolierverschraubung

für GVR condens zum Anschluss

an eine Trinkwasserleitung aus

verzinktem Stahlrohr

Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll

Bestell-Nr.: 51083

Katalog: OER08b	Seite:1364

Nummer	Kurztexte

51146	OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode

zu  GS   35   -   70

Suchbegriff:	CORREX GS 35-70

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	228	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode

zu   GS   35   -   70

mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

3,5 Meter. Ausführung mit einer Anode.

Anschlußgewinde     R" : 3/4

Bestell-Nr.	: 51146

Katalog: OER08b	Seite:1365

Nummer	Kurztexte

51147	OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode

zu  GS   90

Suchbegriff:	CORREX GS 90

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   CORREX-Fremdstrom-Anode

zu   GS   90

mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

3,5 Meter. Ausführung mit zwei Anoden.

Anschlußgewinde     R" : 3/4

Bestell-Nr.	: 51147

Katalog: OER08b           Seite: 1366

Nummer

Kurztexte

512023105

OERTLI   Dachdurchführ.   GSR   3 05   cond

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     921               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Konzentrische Dachdurchführung

für   Dachheizzentralen -   für   GSR   305   condens    (200/300)

Bestell-Nr.:    512023105

Katalog: OER08b           Seite: 1367

Nummer

Kurztexte

512033106

OERTLI   Dachdurchführ.   GSR   306-309   cond

Suchbegriff:           Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     1268            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Konzentrische Dachdurchführung

für   Dachheizzentralen -   für   GSR   306   bis   GSR   309

condens (250/350)

Bestell-Nr.:    512033106

Katalog: OER08b	Seite: 1368

Nummer	Kurztexte

52546	OERTLI Soloschaltung

für GS 18-20 (EZ)

Suchbegriff:	Soloschaltung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	124	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Soloschaltung für

GS   18-20    (EZ)

Der Heizkessel geht außer Betrieb,

wenn der Warmwasserspeicher Wärme

anfordert.

Bestell-Nr.	: 52546

Katalog: OER08b

Seite: 1369

Nummer

Kurztexte

52709

OERTLI   FI-Schutzschalter   25   A

Auslösestrom   0,3   bzw.   0,5  A

Suchbegriff:           FI-Schutzschalt

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     176              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   FI- Schutz schalter

25  A

Auslösestrom   0,3   bzw.    0,

5  A

Bestell-Nr.                                 :

52709

Katalog: OER08b           Seite: 1370

Nummer

Kurztexte

52726

OERTLI   Ausgang   230   V,    50   Hz

m.   Schalter   Ein/Aus,   Lampe   und  Sicherung

Suchbegriff:           Ausgang 230 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     76                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ausgang   230   V,    50   Hz m.    Schalter

Ein/Aus,    Lampe   und   Sicherung Bestell-Nr.                                 :

52726

Katalog: OER08b           Seite: 1371

Nummer

Kurztexte

52727

OERTLI   Ausgang   400   V,    50   Hz

m.   Schalter   Ein/Aus,3   Lampen  u.Sicherung

Suchbegriff:           Ausgang 400 V

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     126              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ausgang   400   V,    50   Hz m.    Schalter

Ein/Aus,3   Lampen   u.Sicherung Bestell-Nr.                                 :

52727

Katalog: OER08b	Seite: 1372

Nummer	Kurztexte

53655	OERTLI     Heizpatrone  BGC

4   kW  /   230  Volt   oder   6   kW  /   400  Volt

Suchbegriff:	Heizpatrone

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	367	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Heizpatrone   BGC

4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt

Bestell-Nr.	: 53655

Katalog: OER08b	Seite: 1373

Nummer	Kurztexte

54191	OERTLI   Schaltschrankbeleuchtung

mit   Türkontaktschalter

Suchbegriff:	Beleuchtung

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	145	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltschrankbeleuchtung

mit   Türkontaktschalter

Bestell-Nr.	:   54191

Katalog: OER08b

Seite: 1374

Nummer

Kurztexte

54192

OERTLI   Zeitrelais

1,5-30   Min.,   Einbau  und  Verdrahtung

Suchbegriff:           Zeitrelais

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     140              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zeitrelais 1,5-30

Min.,    Einbau   und Bestell-Nr.

:

Verdrahtung

54192

Katalog: OER08b           Seite: 1375

Nummer

Kurztexte

54193

OERTLI   Zeitrelais

abschaltverzögert   1,5-30   Min

Suchbegriff:           Zeitrelais

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     140              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zeitrelais

abschaltverzögert   1,5-30   Min Bestell-Nr.

:    54193

Katalog: OER08b	Seite: 1376

Nummer	Kurztexte

59072	OERTLI   Raumfühler   ST   13.1

Suchbegriff:	ST13.1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	83	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Raumfühler   ST   13.1

zur Raumtemperaturaufschaltung.

Bestell-Nr.	: 59072

Katalog: OER08b	Seite: 1377

Nummer	Kurztexte

59880	OERTLI   Steuersatz   f.Umwälzpumpe

Wechselstrom  230V,   kurzschlußfeste  Ausf.

Suchbegriff:	Steuersatz UP

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	181	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Steuersatz   f .Umwälzpumpe

Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf.

mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb<, Hilfs-

relais und Sicherungselement.

Bestell-Nr.	: 59880

Katalog: OER08b	Seite: 1378

Nummer	Kurztexte

59881	OERTLI   ZLT-Relais

Suchbegriff:	ZLT-Relais

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	75	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  ZLT-Relais

Schnittstelle zur Übergabe von

Betriebs- und Störmeldungen an

Datennetze

Bestell-Nr	: 59881

Katalog:

OER08b

Seite: 1379

Nummer

Kurztexte

6000202

OERTLI   Rohrstück   PPs   500   mm  DN

160

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

500   mm  DN   150

PPs

Bestell-Nr.:    6000202

Katalog:

OER08b

Seite: 1380

Nummer

Kurztexte

6000204

OERTLI   Rohrstück   PPs   1000   mm  DN

160

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe:

Preis:                     72                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück

1000   mm  DN   150

PPs

Bestell-Nr.:    6000204

Katalog: OER08b

Seite: 1381

Nummer

Kurztexte

6000206

OERTLI   Rohrstück   PPs   2000   mm  DN   160

Suchbegriff:           Rohrstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück   PPs

2000   mm  DN   150

Bestell-Nr.:    6000206

Katalog: OER08b

Seite: 1382

Nummer

Kurztexte

6000208

OERTLI   Bogenstück   PPs   15   °   DN   160

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:

2 Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

50                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

15   Grad   DN   150

Bestell-Nr.:    6000208

Katalog: OER08b	Seite: 1383

Nummer	Kurztexte

6000209	OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 160

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	50	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

30   Grad   DN   150

Bestell-Nr.: 6000209

Katalog: OER08b	Seite: 1384

Nummer	Kurztexte

6000210	OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 160

Suchbegriff:	Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	54	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs

45   Grad   DN   150

Bestell-Nr.: 6000210

Katalog:

OER08b           Seite: 1385

Nummer

Kurztexte

6000213

OERTLI   Bogenstück   PPs   87,5   °   DN

160

Suchbegriff:           Bogenstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     58                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück

PPs

87,5   Grad   DN   150

Bestell-Nr.:    6000213

Katalog: OER08b	Seite:1386

Nummer	Kurztexte

6000216	OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs   DN   160

Suchbegriff:	Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	106	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs

DN   150

Bestell-Nr.: 6000216

Katalog: OER08b	Seite: 1387

Nummer	Kurztexte

6000218	OERTLI   Kessel-Anschluss-Stück  DN   160

mit Abgasmessung

Suchbegriff:	Kessel-Anschl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	63	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kessel-Anschluss-Stück   DN   160

mit  Abgasmessung

Bestell-Nr.: 6000218

Katalog: OER08b

Seite: 1388

Nummer

Kurztexte

6000222

OERTLI  Belüftungsblende

mit   Schiebestück  DN   160

Suchbegriff:           Belüftungsblend

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Belüftungsblende

mit   Schiebestück   DN   150

Bestell-Nr.:    6000222

Katalog: OER08b           Seite: 1389

Nummer

Kurztexte

6000225

OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit   Wetterkragen  DN   160

Suchbegriff:           Kaminschachtab.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     264              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminschachtabdeckung

mit  Wetterkragen   DN   150

Bestell-Nr.:    6000225

Katalog: OER08b	Seite:1390

Nummer	Kurztexte

6000230	OERTLI   Reinigungsrohr   PPs,

gerade mit  Schraubdeckel  DN  160

Suchbegriff:	Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	162	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsrohr PPs DN 150

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 6000230

Katalog: OER08b           Seite: 1391

Nummer

Kurztexte

6000429

OERTLI   Adapter   150/160   GRS   200

Suchbegriff:           Adapter Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     70

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung   D   150/160

(symmetrisch)    für   GSR  200   condens

Bestell-Nr.:    6000429

Katalog: OER08b           Seite: 1392

Nummer

Kurztexte

6000455

OERTLI  Befestigungsschelle  LAS

DN   70   70/125

Such begriff:

Befestigungssch

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

13                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle   LAS

DN   70   70/125

Bestell-Nr.                                 :    6000455

Katalog: OER08b	Seite: 1393

Nummer	Kurztexte

6000784	Rohrschelle  als  Montagehilfe   für  PPs  Roh

Suchbegriff:	Rohrschelle

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	7	per Stck

Ausschreibungtext: Rohrschelle   als   Montagehilfe   für   PPs   Roh

Bestell-Nr.	:    6000784

Katalog: OER08b	Seite:1394

Nummer	Kurztexte

6000865	OERTLI  Kesselanschlußstück

DN  80/70

Suchbegriff:	Anschlußstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	17	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Ke s sel ans chluß stück

DN 80/70

Bestell-Nr.	: 6000865

Katalog: OER08b	Seite: 1395

Nummer	Kurztexte

6001026	OERTLI   PPs   Rohrstück  500  mm  lang  DN   100

Suchbegriff:	Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	18	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   500  mm  lang   DN   100

Bestell-Nr.	:    6001026

Katalog: OER08b	Seite:1396

Nummer	Kurztexte

6001042	OERTLI   PPs   Rohrstück   1000  mm  lang,   DN   10

Suchbegriff:	Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	27	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   1000  mm  lang,   DN   10

Bestell-Nr.	:    6001042

Katalog: OER08b           Seite: 1397

Nummer

Kurztexte

6001068

OERTLI   PPs   Rohrstück   2000   mm

DN   100

Such begriff:

Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

37                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs   Rohrstück   2000   mm

DN   100

Bestell-Nr.                                    :    6001068

Katalog: OER08b	Seite: 1398

Nummer

Kurztexte

6001071

Befestigungsschelle  LAS,   verstellbarer

Achsabstand   100-160  mm,   DN   100

Suchbegriff:           Befestigungssch

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    49                per Stck

Ausschreibungtext: Befestigungs schelle   LAS,

verstellbarer

Achsabstand   100-160  mm,

DN   100

Bestell-Nr.                                :

6001071

Katalog: OER08b           Seite: 1399

Nummer

Kurztexte

6001084

OERTLI  Bogenstück  PPs   15  Grad

DN   100

Such begriff:

Bogen 15° RRS

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

16                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   15   Grad

DN   100

Bestell-Nr.                                    :    6001084

Katalog: OER08b	Seite: 1400

Nummer	Kurztexte

6001097	OERTLI   Bogenstück  PPs   30   Grad

DN   100

Suchbegriff:	Bogen 30° PPS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   30   Grad

DN   100

Bestell-Nr.	:    6001097

Katalog: OER08b	Seite: 1401

Nummer	Kurztexte

6001107	OERTLI   Bogenstück  PPs   45   Grad

DN   100

Suchbegriff:	Bogen 45° PPS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	16	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   PPs   45   Grad

DN   100

Bestell-Nr.	:    6001107

Katalog: OER08b

Seite: 1402

Nummer

Kurztexte

6001136

OERTLI  Bogenstück  PPs

87,5   Grad

DN   100

Suchbegriff:           Bogen 87

,5° PPS

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     16

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Bogenstück   PPs

87,

5   Grad

DN   100

Bestell-Nr.                                    :

6001136

Katalog: OER08b           Seite: 1403

Nummer

Kurztexte

6001217

OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs

170   mm,   DN   100

Such begriff:

Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

28                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Kaminanschlußbogen   PPs

170   mm,    DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001217

Katalog: OER08b	Seite: 1404

Nummer	Kurztexte

6001229	OERTLI   Belüftungsblende  mit   Schiebestück

DN   160

Suchbegriff:	Belüftungsbl.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	40	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Belüftungsblende mit Schiebestück

DN 160

Bestell-Nr.	: 6001229

Katalog: OER08b           Seite: 1405

Nummer

Kurztexte

6001233

Anschlußstück

mit  Abgasmessung   PPs

150   mm,   DN   100

Such begriff:

Anschlußstück

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

31                 per Stck

Ausschreibungtext

Anschlußstück  mit  Abgasmessung   PPs

150   mm,    DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001233

Katalog: OER08b

Seite: 1406

Nummer

Kurztexte

6001246

OERTLI   Reinigungsrohr   PPs   gerade  mit

Schraubdeckel,   200   mm,   DN   100

Suchbegriff:           Reinigungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     31                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr   PPs

gerade  mit

Schraubdeckel,    200   mm,    DN

100

Bestell-Nr.                                    :

6001246

Katalog: OER08b           Seite: 1407

Nummer

Kurztexte

6001275

OERTLI Anschlussadapter  PPs

Optimat   3045   und  3060

Suchbegriff:           Anschlussadapte

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    64                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussadapter   DN   110für

den Anschluss   einwandiger   PPs Abgasrohrsysteme   an

OPTIMAT   3045 und   3065

Bestell-Nr.:    6001275

Katalog: OER08b           Seite: 1408

Nummer

Kurztexte

6001301

Rohrschelle  M

Montagehilfe   für  PPs  Rohr

DN   100

Such begriff:

Rohrschelle

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

10                per Stck

Ausschreibungtext: Rohrschelle  Montagehilfe   für   PPs   Rohr

DN   100

Bestell-Nr.                                 :    6001301

Katalog: OER08b

Seite: 1409

Nummer

Kurztexte

6001314

Kaminschachtabdeckung  mit   Wetterkragen

DN   100

Such begriff:

Kaminschachtab.

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

57                 per Stck

Ausschreibungtext: Kaminschachtabdeckung  mit

Wetterkragen

DN   100

Bestell-Nr.                                 :

6001314

Katalog: OER08b	Seite:1410

Nummer	Kurztexte

6001626	OERTLI  Abschlußdeckel   DN   100

mit  Kondensatablauf

Suchbegriff:	Abschlußdeckel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	43	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abschlußdeckel DN 100

mit Kondensatablauf

Bestell-Nr.	: 6001626

Katalog: OER08b           Seite: 1411

Nummer

Kurztexte

6002001

OERTLI  Revisionsbogen  DN  160

Suchbegriff:           Revisionsbogen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     119              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsbogen   DN   150

Bestell-Nr.:    6002001

Katalog: OER08b           Seite:1412

Nummer

Kurztexte

6002006

OERTLI  Abstandshalter   PPs   DN   160

Suchbegriff:           Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     9                  per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter   PPS   DN   15 0

Bestell-Nr.:    6002006

Katalog: OER08b           Seite:1413

Nummer

Kurztexte

6002261

Tube  Gleitmittel

Suchbegriff:           Gleitmittel

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     5                  per Stck

Ausschreibungtext:Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.                                 :    6002261

Katalog: OER08b           Seite: 1414

Nummer

Kurztexte

6002423

OERTLI   Flachdachkragen

DN   125

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     38                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Flachdachkragen   DN   125

Bestell-Nr.:      6002423

Katalog: OER08b           Seite: 1415

Nummer

Kurztexte

6003092

OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45

Grad,   DN   100/160

Such begriff:

Schrägdachpfann

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

88                 per Stck

Ausschreibungtext

: Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45   Grad,    DN   70

70/125

Bestell-Nr.                                    :    6003092

Katalog: OER08b           Seite:1416

Nummer

Kurztexte

6003221

OERTLI   Flachdachkragen

DN   160

Suchbegriff:           Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     48                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen

DN   160

Bestell-Nr.                                    :    6003221

Katalog: OER08b	Seite:1417

Nummer	Kurztexte

6003276	OERTLI Auflageschiene

DN 70 70/125

Suchbegriff:	Auflageschiene

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Auflageschiene

zur Montage des Kaminanschlussbogens

im Schacht

Bestell-Nr.:  6003276

Katalog: OER08b

Seite:1418

Nummer

Kurztexte

6003703

OERTLI   Bogenstück   35   grd

DN   110/150

Suchbegriff:           Bogenstück Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:

49                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück   35   grd

DN   110/150

Bestell-Nr.:    6003703

Katalog: OER08b           Seite:1419

Nummer

Kurztexte

6003887

OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

rot   25-45   Grad

DN   80/125

Such begriff:

Dachpfanne

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

63                 per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI      Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,    rot   RAL   8023

Dachneigung     25   -   45

DN   60/100   und   80/125

Bestell-Nr.:      6003887

Katalog: OER08b

Seite: 1420

Nummer

Kurztexte

6003890

Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze   rot

RAL   8 02 3   25-45

Grad,   DN   100/160

Such begriff:

Schrägdachpfann

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

88                 per Stck

Ausschreibungtext

Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze   rot

RAL   8023   25-45   Grad,    DN   1

100/160

Bestell-Nr.

6003092

Katalog: OER08b

Seite: 1421

Nummer

Kurztexte

6004369

OERTLI   Schrägdachpfanne  mit   Bleischürze

schwarz   25-45   Grad  DN   80/125

Suchbegriff:           Dachpfanne

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     63                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit   Bleischürze,    schwarz

Dachneigung     25   -   45

DN   60/100   und   80/125

Bestell-Nr.:      6004369

Katalog: OER08b           Seite: 1422

Nummer

Kurztexte

6004997

Granulatsystem

Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset   ca.   5   Liter)

Such begriff:

Granulatsystem

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

31                 per Stck

Ausschreibungtext

Granulatsystem Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset   ca.    5   Liter)

Bestell-Nr.:    6004997

Katalog: OER08b           Seite: 1423

Nummer

Kurztexte

6005107

OERTLI   Neutralisationsbox

Sk   1   bis   50   kW   incl.   Granulatfüllung

Suchbegriff:           SK1

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     127              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Neutralisationsbox Sk   1   bis

50   kW   incl.    Granulatfüllung Bestell-Nr.:    6005107

Katalog: OER08b	Seite: 1424

Nummer	Kurztexte

6005610	OERTLI  Anschluss-Stück   f.   Mehrfachbeleg.

DN  80  x DN  110  mit  Montagedeckel

Suchbegriff:	Anschluss-Stück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	155	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss-Stück

für Mehrfachbelegung

DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel

und Fixierschelle

Bestell-Nr.: 6005610

Katalog: OER08b	Seite: 1425

Nummer	Kurztexte

6005612	OERTLI   Kondensatanschluss   f.   Mehrfachbel

Anschluss  der  Kondensatleitung v.   Kessel

Suchbegriff:	Kondensatanschl

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	145	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kondensatanschluss

für Mehrfachbelegung

zum Anschluss der Kondensatleitung vom

Kessel

Bestell-Nr.: 6005612

Katalog: OER08b           Seite: 1426

Nummer

Kurztexte

6005613

OERTLI  Verbindungsschelle

z.   Fixierung  der Abgasleitung   im  Schacht

Suchbegriff:           Verbindungssche

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    50                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Verbindungs schelle für

Mehrfachbelegung zur   Fixierung  der Abgasleitung

im Schacht

Bestell-Nr.:    6005613

Katalog: OER08b	Seite: 1427

Nummer	Kurztexte

6005614	OERTLI  Schachtsohle   f.   Mehrfachbel.

DN   110  mit   Kondensatanschluss

Suchbegriff:	Schachtsohle

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	238	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schachtsohle für

Mehrfachbelegung DN   110   mit

Kondensatanschluss

Bestell-Nr.:   6005614

Katalog: OER08b	Seite: 1428

Nummer	Kurztexte

6005616	OERTLI  Montageset   f.   Mehrfachbel.

als  Montagehilfe  d.   Abgasleitung  im Sch.

Suchbegriff:	Montageset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	59	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Montageset

für Mehrfachbelegung

als Montagehilfe der Abgasleitung

im Schacht

Bestell-Nr.: 6005616

Katalog: OER08b	Seite: 1429

Nummer	Kurztexte

60065	OERTLI Abgasüberwachung

GS 35 C (EC) - 90 C (EC)

Suchbegriff:	Abgasüberwach.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	76	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasüberwachung

GS   35   C    (EC)    -   90   C    (EC)

Bestell-Nr.	:    60065

Katalog: OER08b	Seite: 1430

Nummer	Kurztexte

6006637	Abstandshalter  Kunststoff   für   PPs   Rohr

DN   100

Suchbegriff:	Abstandshalter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	9	per Stck

Ausschreibungtext:Abstandshalter   Kunststoff   für   PPs   Rohr

DN   100

Bestell-Nr.	:    6006637

Katalog: OER08b

Seite: 1431

Nummer

Kurztexte

6006784

OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   100,   DN   80

Suchbegriff:           Anschluß

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     64                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaskadenanschluss

PPs   DN   100   -   DN   80

Bestell-Nr.:    6006784

Katalog: OER08b           Seite: 1432

Nummer

Kurztexte

60068

OERTLI  Abgasüberwachung

GS   18-20

Suchbegriff:           Abgasüberwach.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     78                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasüberwachung

GS   18-20

Bestell-Nr.                                    :    60068

Katalog: OER08b	Seite: 1433

Nummer	Kurztexte

600760	OERTLI   Presswerkzeug  JDS

z.   einfach.   Zusammennoppeln v.   Kesseln

Suchbegriff:	Presswerkzeug

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1449	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Presswerkzeug   JDS

zum einfachen Zusammennippeln

von Kesseln mit losen Gliedern vor Ort

-	Leihweise für 14 Tage

-	Rücksendung muß frachfrei erfolgen

Bestell-Nr.	: 600760

Katalog: OER08b           Seite: 1434

Nummer

Kurztexte

6008039

OERTLI   Verbindungsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Suchbegriff:           Verbindungsstck

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     93                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Bestell-Nr.:    6008039

Katalog: OER08b           Seite: 1435

Nummer

Kurztexte

6008139

OERTLI   Revisionsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Suchbegriff:           Revisionsstück

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     129              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsstück   für   Flexrohr

DN   8 3

Bestell-Nr.:    6008139

Katalog: OER08b	Seite: 1436

Nummer	Kurztexte

601172	OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-

kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

Suchbegriff:	Abgasthermomete

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	86	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasthermometer   für  Öl-/Gas-

kessel   PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

Bestell-Nr.: 601172

Katalog: OER08b	Seite: 1437

Nummer	Kurztexte

60191	OERTLI  Witterungsgeführte

Regelung  CD  2 0   im Normgehäuse   144x96   mm

Suchbegriff:	CD 20

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	699	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte

Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm

Digitalregler in Modultechnik -Analoge

Bedienung für den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung,

Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in

jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-

Schaltung, Pumpen- und Mischer-

Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom.

Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere

Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 3

fest integrierten Modulen ( Brenner,

Mischer- und Speicherlademodul ). Mit

Außen-, Kessel-, Vorlauf- und

Speicherfühler incl. je einem 3-poligen

Stecker und 2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 )

pro Fühler.

Bestell-Nr.	: 60191

Typ	: CD 2 0

Katalog: OER08b	Seite: 1438

Nummer	Kurztexte

602011	OERTLI  Witterungsgeführte

Regelung  CD   3 0   im Normgehäuse   144x96   mm

Suchbegriff:	CD 30

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	890	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Witterungsgef ührte

Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm

Digitalregler in Modultechnik -Analoge

Bedienung für den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

austausch unter mehreren Regelungen, bzw,

mit eventuell vorhandener Gebäude-

leittechnik oder Personal-Computer. Der

Regler verfügt über folgende Funktionen:

Totalabschaltung in den Heizpausen, autom.

Sommer/Winter-Schaltung, Ferienprogramm,

Frostschutzfunktion in jeder Betriebsart,

Kesselanfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom.

Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere

Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4

fest integrierten, frei programmierbaren

Modulen. Die Kesselstufen werden

witterungs- und/oderlast-abhängig, die

Mischerkreise witterungs-oder konstant (

Festwertregler ) gesteuert. Jeder

Mischerkreis kann mit einer getrennten

Fernbedienung ausgerüstet werden.

Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit

Außenfühler ST 11.2 und Stecker Nr.1,

incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 )

pro Fühler, 2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler

mit Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4 ( Anlegefühler

mit Spannband ) 1 Stück ST 16.1 -

Anlegefühler mit Spannband und Stecker-

Nr.: 3 1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler

mit Stecker- Nr.: 1.

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite

1439

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Bestell-Nr

Typ

•

602011

CD   30

Katalog: OER08b           Seite: 1440

Nummer

Kurztexte

603438

OERTLI  Abgaswächter  GSR   330

Suchbegriff:           Abgaswächter

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     47                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgaswächter   f.    GSR   330

Bestell-Nr.:    603438

Katalog:

OER08b           Seite: 1441

Nummer

Kurztexte

603760

OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR   /   PKX  44 0

-  Mehrpreis  pauschal

Such begriff:

Mehrpreis

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

621               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   genippelte

Ausführung

PKR  /   PKX   440

Mehrpreis   pauschal

Bestell-Nr.

:    603760

Katalog: OER08b           Seite: 1442

Nummer

Kurztexte

603761

OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR   /   PKX   54 0,

-  Mehrpreis  pauschal

Such begriff:

Mehrpreis

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

957               per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   genippelte  Ausführung

PKR  /   PKX   540,         -  Mehrpreis   pauschal

Bestell-Nr.:      603761

Katalog: OER08b           Seite: 1443

Nummer

Kurztexte

60469

OERTLI   f.2.

Kessel   Verbindungs-

leitung  6m,

(5x0,75)m.   5pol.   SteckerNr.4

Such begriff:

Verbindungsleit

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

43                 per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   f. 2. Kessel  Verbindungsleitung   6m,

(5x0,75)m.   5pol.   SteckerNr.4 für   CD-30-Einbauregelung

Bestell-Nr.:         60469

Katalog: OER08b           Seite: 1444

Nummer

Kurztexte

60470

OERTLI   f.2.Mischerkreis   Flex-

leitungen   (3x0

,75+4x0,75)m.Steckverbind.

Such begriff:

Öl-Flexleitung

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

43                 per Stck

Ausschreibungtext

Für   2.   Mischerkreis Flexleitungen   (3x0,

75+4x0,   75)   mit Steckverbindungen   für

Mischer  und   Pumpe, 5-pol.    Stecker   für   CD

30-Einbauregelung Bestell-Nr.:         60470

Katalog: OER08b           Seite: 1445

Nummer

Kurztexte

60637

OERTLI  Wandgehäuse  WG  2 0

zu   CD   20/30

Suchbegriff:            WG 20

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     224              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandgehäuse  WG   2 0

zu   CD   20/30

Bestell-Nr.                                 :    60637

Katalog: OER08b           Seite: 1446

Nummer

Kurztexte

60894

OERTLI   Fernbedienung  OF   11.1

Suchbegriff:           OF 11.1

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernbedienung  OF   11.1

Mit   Raumtemperaturfühler,   Betriebswahl-

schalter  und   Sollwertverstellung. Bestell-

Nr.                                :   60894

Katalog: OER08b	Seite: 1447

Nummer	Kurztexte

60897	OERTLI   Sparautomatik

zu  GS   35   -   90

Suchbegriff:	Sparautomatik

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	357	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sparautomatik zu

GS   35   -   90

Automatisch gesteuerte Abgasklappe zur

Vermeidung von Auskühlverlusten während

der Stillstandszeiten. Bestehend aus:

-	Abgasstutzen mit Klappe

-	Antriebs- und Steuergerät

mit Kabel und Stecker

Höhe	mm : 100

Bestell-Nr.	: 60897

Katalog: OER08b           Seite: 1448

Nummer                      Kurztexte

60921                              OERTLI   Steigleitung   im  Schacht

PPs-Rohr  DN

100

Such begriff:

Steigleitung100

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

388               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steigleitung   im

Schacht

PPs-Rohr   DN   100

bestehend  aus:

Nr.              Länge:

1  Auflageschiene   für

Anschlußbogen

11

-

1   Kaminanschlußbogen

PPs

24

170

1   Rohrschelle  Montage-

hilfe

13

-

3   Rohrstück   PPs

a   2000  mm

14

6000

2  Abstandshalter,

Edelstahl

15

-

1   Reinigungsrohr   gerade

mit   Deckel

16

200

1   Kaminschachtabdeckung

17

-

Gesamtlänge:    6370  mm

Bestell-Nr.

:    60921

Katalog: OER08b	Seite: 1449

Nummer	Kurztexte

60930	OERTLI   Kesselstufensteuerung

Suchbegriff:	Kesselstufenste

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	181	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Kessel stufensteuerung

Je Schaltstufe Hand - 0 - Automatik-

Schalter, Betriebsstundenzähler,

Hilfsrelais.

Bestell-Nr.	: 60930

Katalog: OER08b	Seite: 1450

Nummer	Kurztexte

60932	OERTLI  Witterungsgef.   Regelung

CD   3 0   LON   im Normgehäuse   144   x   96   mm

Suchbegriff:	CD 30

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1107	per Stck

Ausschreibungtext:Witterungsgeführte Regelung CD 30 LON im

Normgehäuse 144 x 96 mm Digitalregler

in Modultechnik -Analoge Bedienung für

den Betreiber:

-	Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

-	Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebs zustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display

oberfläche - 8 Zeilen a" 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-Schaltung,

Ferienprogramm, Frostschutzfunktion in

jeder Betriebsart, Kesselanfahrschutz-

Schaltung, Pumpen- und Mischer-

Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer, autom.

Sommer-/Winter-Zeitumschaltung. Mehrere

Bedienersprachen, u.v.a. Lieferung mit 4

fest integrierten, frei programmierbaren

Modulen. Die Kesselstufen werden

witterungs- und/oderlast-abhängig, die

Mischerkreise witterungs-oder konstant (

Festwertregler ) gesteuert. Jeder

Mischerkreis kann mit einer getrennten

Fernbedienung ausgerüstet werden.

Kesselfogeumschaltung ist möglich. Mit

Außenfühler ST 11.2 und Stecker Nr.1,

incl. je 2,50 m Flexleitung ( 2 X 0,75 )

pro Fühler, 2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler

mit Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4 ( Anlegefühler

mit Spannband ) 1 Stück ST 16.1 -

Anlegefühler mit Spannband und Stecker-

Nr.: 3 1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler

mit Stecker- Nr.: 1.

Bestell-Nr.	: 60932

Typ	: CD 3 0 LON

Katalog: OER08b           Seite: 1451

Nummer

Kurztexte

60938

OERTLI  Kabelbaum  für

Einbau

der  CD  20/30   Regelung

in  SHELL-Kessel

Suchbegriff:           Kabelbaum

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Kabelbaum  für   Einbau

der   CD

20/30   Regelung   in   SHELL-Kessel

Bestell-Nr.:         60938

Katalog: OER08b	Seite: 1452

Nummer	Kurztexte

609381	OERTLI   Kabelbaum  für  Einbau

der  CD  20/30-Regelung  in OERTLI-Kessel

Suchbegriff:	Kabelbaum

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	83	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kabelbaum  für   Einbau

der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel

2-stufig / 2 Mischerkreise

Bestell-Nr.: 609381

Katalog: OER08b           Seite: 1453

Nummer

Kurztexte

60939

OERTLI   Kabelbaum

Adapter   (Netz)

Suchbegriff:           Kabelbaum

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     62                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kabelbaum

Adapter    (Netz)

Bestell-Nr.                                 :    60939

Katalog: OER08b	Seite: 1454

Nummer	Kurztexte

609391	OERTLI   Kabelbaum  für  Einbau  der

REA  231   B   in   RLN-Kessel,   2-stufig

Suchbegriff:	Kabelbaum

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	78	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kabelbaum  für   Einbau  der

REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig

Bestell-Nr.:  609391

Katalog: OER08b

Seite: 1455

Nummer

Kurztexte

61054

OERTLI  Wandgehäuse   für

REA-Regelung

Suchbegriff:           Wandgehäuse

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     223              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandgehäuse   für

REA-Regelung Bestell-Nr.:         61054

Katalog: OER08b	Seite: 1456

Nummer	Kurztexte

61246	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN  40  mit   Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:	Motor-Ringdross

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	625	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 40 mit

Eindrahtsteuerung (Spannung

vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die

Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig

wenn die Drosselklappen direkt von der CD

30 bzw. REA 532 angesteuert werden)

Bestell-Nr.:   61246

Katalog: OER08b	Seite: 1457

Nummer	Kurztexte

61247	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN  50  mit   Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:	Motor-Ringdross

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	642	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 50 mit

Eindrahtsteuerung (Spannung

vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die

Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig

wenn die Drosselklappen direkt von der CD

30 bzw. REA 532 angesteuert werden)

Bestell-Nr.:   61247

Katalog: OER08b	Seite: 1458

Nummer	Kurztexte

61248	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN  65  mit   Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:	Motor-Ringdross

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	662	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 65 mit

Eindrahtsteuerung (Spannung

vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die

Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig

wenn die Drosselklappen direkt von der CD

30 bzw. REA 532 angesteuert werden)

Bestell-Nr.:   61248

Katalog: OER08b	Seite: 1459

Nummer	Kurztexte

61249	OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN  80  mit   Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:	Motor-Ringdross

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	688	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Motor-Ringdrosselklappe DN 80 mit

Eindrahtsteuerung (Spannung

vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen: ("Die

Eindrahtsteuerung" ist zwingend notwendig

wenn die Drosselklappen direkt von der CD

30 bzw. REA 532 angesteuert werden)

Bestell-Nr.:   61249

Katalog: OER08b

Seite: 1460

Nummer

Kurztext

e

61274

OERTL

I

Heizu

ngspu

ffers

peich

er

SPS

1000

mit

Edelst

ahlwär

metaus

cher

Suchbegriff:	SPS 1000

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3980	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Hei zungspufferspeicher

SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher

Heizungspufferspeicher mit internem

Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

Brauchwasser und Solarwärmetauscher

-	hochwärmegedämmte Blechverkleidung

-	integrierter Heizungspuffer, damit

optimales Taktungsverhalten des

Kessels

-	integrierte solare Heizungsanbindung

-	Frischwasser-Durchlaufsystem

-	Anbindung auch großer Kessel

leistungen bis 155 kW möglich

-	zul. Betriebsüberdruck:         3 bar

-	max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ

:

Inhalt

:

Edelstahlwärmetauscher

Heizfläche

:

Wasserinhalt

:

ka-Wert bei Vz 10 l/min:

Spitzenzapfleistung

Tspeicher=75 Grad C

Tzapf    =45 Grad C -

bei voll gel. Speicher

-bei gel. Nachheizvol.

max. Nachheizleistung

empf. Zapfmengenbegr.

l/min

Druckverlust (50 l/min)

Druckverlust (20 l/min)

zul. WW-Temperatur zul.

Betriebsdruck

Solarwärmetauscher

Heizfläche Wasserinhalt

ka-Wert bei 10 l/min

Druckverlust 10 l/min

zul. Betriebsdruck

Pufferspeicher

Durchmesser mit Isol.

Isolationsstärke

Gewicht

Bestell-Nr.:   61274

SPS

100

0

100

0

L

6

m2

48

L

3  kW/K

340

L

233

L

155

kW

30

0

,6

bar

0

,17

bar

95

Gra

d

10

bar

4

m2

3,

5 L

1,5

kW/

K

kleiner

0,1

2

bar

6

bar

105

0

mm

100

mm

220

kg

Katalog: OER08b

Seite: 1461

Nummer

Kurztext

e

61276

OERTL

I

Heizu

ngspu

ffers

peich

er

SPS

600

mit

Edelst

ahlwär

metaus

cher

Suchbegriff:	SPS600

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

2815

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Hei zungspufferspeicher

SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher

Heizungspufferspeicher mit internem

Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

Brauchwasser und Solarwärmetauscher

-	hochwärmegedämmte Blechverkleidung

-	integrierter Heizungspuffer, damit

optimales Taktungsverhalten des

Kessels

-	integrierte solare Heizungsanbindung

-	Frischwasser-Durchlaufsystem

-	Anbindung auch großer Kessel

leistungen

bis 120 kW möglich

-	zul. Betriebsüberdruck:         3 bar

-	max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ

Inhalt

Edelstahlwärmetauscher

Heizfläche Wasserinhalt

ka-Wert bei Vz 10 l/min

Spitzenzapfleistung

Tspeicher=75 Grad C

Tzapf    =45 Grad C -

bei voll gel. Speicher

-bei gel. Nachheizvol.

max. Nachheizleistung

empf. Zapfmengenbegr.

Druckverlust (50 l/min)

Druckverlust (20 l/min)

zul. WW-Temperatur zul.

Betriebsdruck

Solarwärmetauscher

Heizfläche Wasserinhalt

ka-Wert bei 10 l/min

Druckverlust 10 l/min

zul. Betriebsdruck

Pufferspeicher

Durchmesser mit Isol.

Isolationsstärke

Gewicht

Bestell-Nr.:   61276

:    SPS

60

0

60

0

L

4

m2

36

L

2,

5

kWK

28

0

L

18

7

L

12

0

kW

20

lmin

:

0

,5

bar

:

0

,1

5

bar

95

Grad

10

bar

2,

3

m2

2

L

1,

3

kWK

:kleiner

0,

1

bar

6

bar

95

0

mm

10

0

mm

17

0

kg

Katalog: OER08b

Seite: 1462

Nummer

Kurztexte

61401

OERTLI  Abgasstutzen   90mm

für   GKR   142   N   Ersatz

Suchbegriff:           Abgasstutzen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     35                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasstutzen   90mm

für   GKR   142   N   Ersatz

Bestell-Nr.:         61401

Katalog: OER08b           Seite: 1463

Nummer

Kurztexte

7071768

OERTLI  Absorptions-Luftabscheider  Rp   3/4

Suchbegriff:           Luftabscheider

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    77                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Absorptions-Luftabscheider   Rp   3/4

aus   MS   mit   eingebautem  Schwimmerent-

lüfter   zum  Einbau   in   geschlossene

Solar-Anlagen Bestell-Nr.                                :

7071768

Katalog: OER08b	Seite: 1464

Nummer

Kurztexte

7073469

OERTLI   Wellrohrschlauch  DN16   /   DN  20

zur  Dachdurchführung

Suchbegriff:           Wellrohrschlau.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    72                per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Well rohr schlauch

DN16   /   DN   2 0

zur   Dachdurchführung

Flexibler   Edelstahl-Wellschlauch   für

den  wärmeträgerseitigen

Anschluß   der

Kollektoren

Länge

:    800   mm

Durchmesser

:   DN   16/DN   20

Anschluß

:   R  3/4

Betriebsdruck

:    6  bar

Bestell-Nr.

:   7073469

Katalog: OER08b	Seite: 1465

Nummer	Kurztexte

7074087	OERTLI  Wärmemengenzähler

SOM WMZ   für  Solaranlagen

Suchbegriff:	Wärmemengenzäh.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wärmemengenzähler

SOM WMZ für Solaranlagen

Bestell-Nr.	: 7074087

Katalog: OER08b

Seite: 1466

Nummer

Kurztext

e

7074089

OERTLI

Solar-

Regelu

ng SUN

7 C

Temper

atur-

Di

fferen

zregel

ung

Suchbegriff:	SUN 7 C

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	256	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C

Temperatur-Differenzregelung Temperatur-

Differenzregelung in steckbarem

Kunststoffgehäuse mit einstellbarer

Temperaturbegrenzung von 20°C bis 90°C.

Verdeckt einstellbare Ein-

schalttemperaturdifferenz ( Vorein-

gestellt 3 K ) und Abschalttemperatur-

differenz ( Voreingestellt 1 K ).

Digitale Anzeige für Kollektor-

temperatur, Speichertemperatur und

zusätzlichem 3. Temperaturfühler für

wahlweise Temperaturanzeige. Bestehend

aus:

Regelgerät, Kollektortemperaturfühler,

Speichertemperaturfühler, zusätzlichem

Temperaturfühler und Wärmeleitpaste.

Betriebsspannung

I/N/PE

230 V

Kontaktbelastung

750 VA

Schutzart

IP 40

Fühlerart

PT 1000

Fühlerdurchmesser

6 mm

Anzahl der Fühler

3 Stück

Höhe

52 mm

Breite

106 mm

Tiefe

112 mm

Gewicht

0,22 kg

Bestell-Nr.

7074089

Katalog: OER08b	Seite: 1467

Nummer	Kurztexte

7090031	OERTLI   Heizöl förderpumpe   PMD  22

mit   Ölmangelsicherung

Suchbegriff:	PMD 22

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	398	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizölförderpumpe   PMD   22

für intermittierenden oder Dauer

läuferbetrieb mit Ölmangelsicherung.

Förderleistung     l/h : 10

Saughöhe        max. m : 3,0

Förderhöhe	m : 18

Bestell-Nr.	: 7090031

Katalog: OER08b	Seite: 1468

Nummer	Kurztexte

7109536	OERTLI   Raumtemperaturgeführte

Brennerregelung  RGS   140

Suchbegriff:	RGS 140

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	331	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Raumtemperaturgeführte

Brennerregelung   RGS   140 2-stufig

mit   Zeitschaltuhr

Bestell.Nr.	:   7109536

Katalog: OER08b	Seite: 1469

Nummer	Kurztexte

7110149	OERTLI Einbau-Set

Hei zungs-Umwälzpumpe

Suchbegriff:	Einbau-Set

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	117	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einbau-Set

Hei zungs-Umwälzpumpe (Grundfos UPS

25-40 x 130) mit 2 Absperrventilen

zum Einbau innerhalb der

Kesselverkleidung bei ÖK-SH0.

Bestell-Nr.	: 7110149

Katalog: OER08b	Seite: 1470

Nummer	Kurztexte

7110831	REKORD  Zwischenblende  als Abstandshalter

zu  den  Küchenmöbeln,   100  mm breit,   weiß

Suchbegriff:	Zwischenblende

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	277	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß

Bestell-Nr.	: 7110831

Katalog: OER08b	Seite: 1471

Nummer	Kurztexte

7110832	REKORD  Zwischenblende  als Abstandshalter

zu  den  Küchenmöbeln,   100  mm breit,   braun

Suchbegriff:	Zwischenblende

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	295	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun

Bestell-Nr.	: 7110832

Katalog: OER08b	Seite: 1472

Nummer	Kurztexte

7110837	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

Suchbegriff:	SHZ 40 weiss

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1258	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD  Armaturenschrank   SHZ   4 0   zur

Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

Armaturenschrank komplett montiert mit

allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

Bestehend aus:

-	Regelbare Heizungspumpe

-	4-Wege-Mischer

-	Fernthermometer

-	Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

-	Füll- und Entleerungshahn

-	Sicherheitsventil 2,5 bar

-	Entlüftungsventil

-	Pumpenschalter

Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

Verbindung mit dem Kessel.

mm

:

400

mm

:

600

mm

:

850

7110837

SHZ 40

Breite

Tiefe

Höhe

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1473

Nummer	Kurztexte

7110838	REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

Suchbegriff:	SHZ 40 braun

Rabattgruppe:        10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1361	per Stck

Ausschreibungtext: REKORD  Armaturenschrank   SHZ   4 0   zur

Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

Armaturenschrank komplett montiert mit

allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

Bestehend aus:

-	Regelbare Heizungspumpe

-	4-Wege-Mischer

-	Fernthermometer

-	Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

-	Füll- und Entleerungshahn

-	Sicherheitsventil 2,5 bar

-	Entlüftungsventil

-	Pumpenschalter

Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

Verbindung mit dem Kessel.

mm

:

400

mm

:

600

mm

:

850

7110838

SHZ 40

Breite

Tiefe

Höhe

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1474

Nummer	Kurztexte

7154700	OERTLI Frostschutz-Prüfer

für H-30 mit Kunststoffschlauch

Suchbegriff:	Frostschutz-Pr.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	30	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Frostschutz-Prüfer

für H-30 mit Kunststoffschlauch zur

Bestimung der Frostschutz-Sicherheit von H-

30

(Propylenglykol-Wasser-Mischung) in So-lar-

Anlagen mit Temperaturanzeige von +5 Grd.C

bis -35 Grd.C Bestell-Nr.: 7154700

Katalog: OER08b	Seite: 1475

Nummer	Kurztexte

800539	OERTLI  Manometer   0   -   60  mbar

für Gasgebläsebrenner OES  440

Suchbegriff:	Manometer

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	59	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Manometer   0   -   60  mbar für

Gasgebläsebrenner  OES   440

Bestell-Nr.: 800539

Katalog: OER08b	Seite: 1476

Nummer	Kurztexte

800618	OERTLI   Dachdurchführung waagerecht

D   100-150  mm   für  Dachneigung  40-60°

Suchbegriff:	Dachdurchführ.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	176	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dachdurchführung  waagerecht

Durchmesser   100-150  mm für

Dachneigung   40-60°

Bestell-Nr.:  800618

Katalog: OER08b

Seite: 1477

Nummer

Kurztexte

800651

OERTLI  Regelthermostat

(Kessel-Min)

Suchbegriff:           Regelthermostat

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     100              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Regelthermostat

(Kessel-Min)

Bestell-Nr.:      800651

Katalog:

OER08b           Seite: 1478

Nummer

Kurztexte

820006

OERTLI   Schürgerät

Suchbegriff:           Schürgerät

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     37                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schürgerät

Bestehend   aus:

-   1   Haken

-   1  Aschenkrücke

gerade

-   1   Schaufel   mit

Stiel

-   1  Aufhängeeisen

Bestell-Nr.

:    82006

Katalog: OER08b           Seite: 1479

Nummer

Kurztexte

85147122

OERTLI   Trenntrafo   GSR   330

Suchbegriff:           Trenntrafo

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     198              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo   f.    GSR   330

Bestell-Nr.:    85147122

Katalog: OER08b	Seite: 1480

Nummer	Kurztexte

85187004	OERTLI  Umstellbausatz   LL-Gas   für  GSR   140

Kolli   GL   31

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	26	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umstellbausatz   LL-Gas   für   GSR   140

Kolli   GL   31 Bestell-Nr.:    85187004

Katalog: OER08b	Seite: 1481

Nummer	Kurztexte

85187005	OERTLI  Umstellbausatz   Flüssiggas

für  GSR   140   Kolli   GL   32

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	37	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

für GSR 140 Kolli GL 32 Bestell-

Nr.: 85187005

Katalog: OER08b	Seite: 1482

Nummer	Kurztexte

85197000         OERTLI X-Schaltfeld GS / GV

Suchbegriff:	X-Schaltfeld

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	461	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schaltfeld X

für Gaskessel GS / GV 140

mit Thermostaten, ohne

Aussentemperatursteuerung

Bestell-Nr.: 85197000

Katalog: OER08b	Seite: 1483

Nummer	Kurztexte

85197001	OERTLI  Regelungsschaltfeld   (R)

für  GS   /   GV   (Gaskessel)

Suchbegriff:	Regelungsschalt

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	802	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Regelungsschaltfeld   (   R   ) für

GS   /   GV   (   Gaskessel   )

Bestell-Nr.:    85197001

Katalog: OER08b

Seite: 1484

Nummer

Kurztexte

85197004

OERTLI   Umrüstsatz   LL-Gas   GM   31

f.   GSR   140

Suchbegriff:           Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     28                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz   LL-Gas

für   GSR   140

Kolli   GM   31

Bestell-Nr.:    85197004

Katalog:

OER08b           Seite: 1485

Nummer

Kurztexte

85197005

OERTLI  Umrüstsatz   Flüssiggas  GM

32

f.   GSR   140

Suchbegriff:           Umrüstsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     39                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umrüstsatz

Flüssig-Gas

für   GSR   140

Kolli   GM   32

Bestell-Nr.:    85197005

Katalog: OER08b	Seite: 1486

Nummer	Kurztexte

85199100	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   143   N

Nennleistung   11   kW

Suchbegriff:	GSX 143 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1506	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N

Nennleistung 11 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung Standard-

Schaltfeld ( X ) GSX 140 N erfüllen die

Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum,

Vollautomat mit:

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:

GSX 143 N

Nennwärmebelastung:

12,3 kW

Nennwärmeleistung:

11 kW

Erdgas E:

1,42 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:

1,65 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:

1,04 kg/h

Normnutzungsgrad:

92,5 %

Wirkungsgrad 100% Last:

89,6 %

30% Last:

90 %

Abgasverlust:

8,1 %

Abgastemperatur:

90°C

Abgasmassenstrom:

0,0132kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

4 %

Notwendiger Förderdruck:

5 Pa

Wasserinhalt:

7,1 l

Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K:

4 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:    12 W

Katalog: OER08b	Seite: 1487

Nummer	Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70) :	2,04 %

Abgasanschluss:	110 mm

Leergewicht:	85 kg

Bestell-Nr.:	S85199100

Katalog: OER08b	Seite: 1488

Nummer	Kurztexte

85199101	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   144   N

Nennleistung   18   kW

Suchbegriff:	GSX 144 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1615	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N

Nennleistung 18 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:	4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:

GSX 144 N

Nennwärmebelastung:

2 0,1 kW

Nennwärmeleistung:

18 kW

Erdgas E:

2,13 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:

2,47 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:

1,56 kg/h

Normnutzungsgrad:

92,7 %

Wirkungsgrad 100% Last:

89,6 %

30% Last:

90%

Abgasverlust:

8,0 %

Abgastemperatur:

120°C

Abgasmassenstrom:

0,047 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

5,5%

Notwendiger Förderdruck:

5 Pa

Wasserinhalt:

8,8 l

Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K:

8 mbar

Elektrische

Katalog: OER08b	Seite: 1489

Nummer        Kurztexte

Leistungsaufnahme:

12 W

Bereitschafts-

verluste (qB70):

1,55 %

Abgasanschluss:

110 mm

Leergewicht:

100 kg

Bestell-Nr.:

85199101

Katalog: OER08b	Seite: 1490

Nummer	Kurztexte

85199102	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   145  N

Nennleistung  24   kW

Suchbegriff:	GSX 145 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1754	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N

Nennleistung 24 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:

GSX 145 N

Nennwärmebelastung:

2 6,7 kW

Nennwärmeleistung:

2 4 kW

Erdgas E:

2, 83 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:

3,29 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:

2,07 kg/h

Normnutzungsgrad:

93,1%

Wirkungsgrad 100% Last:

89,9%

30% Last:

90,3%

Abgasverlust:

8,0%

Abgastemperatur:

125°C

Abgasmassenstrom:

0,0195 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

5,5%

Notwendiger Förderdruck:

5 Pa

Wasserinhalt:

10,5 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:

14 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:

12 W

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 1491

Nummer

Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70):

Abgasanschluss: Leergewicht:

Bestell-Nr.:

1,58   % 130

mm 118   kg

85199102

Katalog: OER08b	Seite: 1492

Nummer	Kurztexte

85199103	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   146   N

Nennleistung   30   kW

Suchbegriff:	GSX 146 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1915	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N

Nennleistung 30 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110 bar

Typ:	GSX 146 N

Nennwärmebelastung:	33,3 kW

Nennwärmeleistung:	30 kW

Erdgas E:	3,52 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:	4,1 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:	2,59 kg/h

Normnutzungsgrad:	93,1 %

Wirkungsgrad 100% Last:	90,1 %

30% Last:	90,5 %

Abgasverlust:	8,0 %

Abgastemperatur:	130°C

Abgasmassenstrom:	0,0225 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	5,5 %

Notwendiger Förderdruck:	5 Pa

Wasserinhalt:	12,2 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:	22 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 1493

Nummer

Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70):

Abgasanschluss: Leergewicht:

Bestell-Nr.:

1,53   % 150

mm 135   kg

85199103

Katalog: OER08b	Seite: 1494

Nummer	Kurztexte

85199104	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   147  N

Nennleistung   36   kW

Suchbegriff:	GSX 147 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2111	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N

Nennleistung 36 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:	GSX 147 N

Nennwärmebelastung:	39,9 kW

Nennwärmeleistung:	36 kW

Erdgas E:	4,22 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:	4,91 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:	3,1 kg/h

Normnutzungsgrad:	93,4 %

Wirkungsgrad 100% Last:	90,2 %

30% Last:	90,6 %

Abgasverlust:	8,0 %

Abgastemperatur:	133°C

Abgasmassenstrom:	0,0269 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	6 %

Notwendiger Förderdruck:	5 Pa

Wasserinhalt:	13,9 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:	30 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,46 %

Artikelliste

lang

Katalog:

OER08b

Seite: 1495

Datum:

07

.0

8

.200

8

Nummer

Kurztexte

Abgasanschluss:

Leergewicht:

Bestell-Nr.:

150  mm 151

kg

85199104

Katalog: OER08b	Seite: 1496

Nummer	Kurztexte

85199105	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   148   N

Nennleistung  42   kW

Suchbegriff:	GSX 148 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2406	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N

Nennleistung 42 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:	GSX 148 N

Nennwärmebelastung:	4 6,4 kW

Nennwärmeleistung:	42 kW

Erdgas E:	4,91 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:	5,71 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:	3,6 kg/h

Normnutzungsgrad:	93,5 %

Wirkungsgrad 100% Last:	90,5 %

30% Last:	90,9 %

Abgasverlust:	8,0 %

Abgastemperatur:	135°C

Abgasmassenstrom:	0,0304 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	6,2 %

Notwendiger Förderdruck:	5 Pa

Wasserinhalt:	15,6 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:	39 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 1497

Nummer

Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70):

Abgasanschluss: Leergewicht:

Bestell-Nr.:

1,38   % 150

mm 168   kg

85199105

Katalog: OER08b	Seite: 1498

Nummer	Kurztexte

85199106	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSX   149  N

Nennleistung  48   kW

Suchbegriff:	GSX 149 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2826     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N

Nennleistung 48 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X ) GSX 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungsüberwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.:	90°C

-	zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

-	Kesselthermostat von 30	bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer:	110°C

Typ:	GSX 149 N

Nennwärmebelastung:	52,9 kW

Nennwärmeleistung:	4 8 kW

Erdgas E:	5,6 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:	6,51 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:	4,11 kg/h

Normnutzungsgrad:	93,6 %

Wirkungsgrad 100% Last:	90,8 %

30% Last:	91,2 %

Abgasverlust:	7,9 %

Abgastemperatur:	135°C

Abgasmassenstrom:	0,0332 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:	6,5 %

Notwendiger Förderdruck:	5 Pa

Wasserinhalt:	17,3 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:	55 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:	12 W

Artikelliste

lang

Katalog: OER08b

Seite: 1499

Nummer

Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70):

Abgasanschluss: Leergewicht:

Bestell-Nr.:

1,33   % 180

mm 183   kg

85199106

Katalog: OER08b	Seite: 1500

Nummer	Kurztexte

85199110	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   144/110

Nennleistung   18   kW,   Speicher   110   Liter

Suchbegriff:	GVX 144 N /110

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2536	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit

Standard-Schaltfeld ( X ) in kompakter,

senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen , Der GVX 140 / 110 erfüllt

die Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

-	Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung Großflächiger

Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus

FCKW-freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur:      90°C

zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

Kesselthermostat von 30 bis 90°C

Sicherheitstemperatur-

begrenzer:	110°C

Speicher :

max. Betriebstemperatur:    70°C

zul. Betriebsüberdruck:     10 bar

Lieferumfang :	2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

Katalog: OER08b

Seite: 1501 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte

Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                  GVX

144 N / 110

Nennwärmebelastung:

2 0,1 kW

Nennwärmeleistung:

18 kW

Erdgas E:

2,13 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:

2,47 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas P:

1,56 kg/h

Normnutzungsgrad:

92,7 %

Wirkungsgrad 100% Last:

89,6 %

Wirkungsgrad 30% Last:

90 %

Abgasverlust:

8 %

Abgastemperatur:

120°C

Abgasmassenstrom:

0,0147 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

5,5 %

Notwendiger Förderdruck:

5 Pa

Wasserinhalt:

8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:

8 mbar

Elektrische Leistungsaufn.:

101 W

Bereitschaftsverluste qB70:

1,55 %

Speicherinhalt:

110 l

Leistungsaufnahme:

18 kW

Dauerleistung bei dt = 35K:

440 l/h

Zapfleistung

bei dt = 30K:

190 l/10 min

Leistungskennzahl:

1,2 NL

Bereitschaftsverluste:

1,5 kWh/24h

Leergewicht:

179 kg

Bestell-Nr.:

85199110

Katalog: OER08b	Seite: 1502

Nummer	Kurztexte

85199111	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   145/110

Nennleistung  24   kW,   Speicher   110   Liter

Suchbegriff:	GVX 145 N /110

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2639	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVX   145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit

Standard-Schaltfeld ( X ) in kompakter,

senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen , Der GVX 140 / 110 erfüllt

die Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

-	Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung Großflächiger

Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus

FCKW-freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur:      90°C

zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

Kesselthermostat von 30 bis 90°C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer:	110°C

Speicher:

max. Betriebstemperatur:    70°C

zul. Betriebsüberdruck:     10 bar

Lieferumfang :	2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Katalog: OER08b

Seite: 1503 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                  GVX

145 N / 110

Nennwärmebelastung:

26,7 kW

Nennwärmeleistung:

2 4 kW

Erdgas E:

2,83 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:

3,03 m3/h

Gasdurchsatz Flü.-gas P:

2,07 kg/h

Normnutzungsgrad:

93,1 %

Wirkungsgrad 100% Last:

89, 9 %

Wirkungsgrad 30% Last:

90,3 %

Abgasverlust:

8 %

Abgastemperatur:

125°C

Abgasmassenstrom:

0,0195 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:

5,5 %

Notwendiger Förderdruck:

5 Pa

Wasserinhalt:

8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:

14 mbar

Elektr. Leistungsaufn.:

101 W

Bereitschaftsverluste qB70

: 1,58 %

Speicherinhalt:

110 l

Leistungsaufnahme:

24 kW

Dauerleistung bei dt = 35K

: 590 l/h

Zapfleistung bei dt = 30K:

190 l/10 min

Leistungskennzahl:

1,3 NL

Bereitschaftsverluste:

1,5 kWh/24h

Leergewicht:

191 kg

Bestell-Nr.:

85199111

Katalog: OER08b	Seite: 1504

Nummer	Kurztexte

85199200	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   143   N

Nennleistung   11   kW

Suchbegriff:	GSR 143 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1847	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N

Nennleistung 11 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum,

Vollautomat mit:

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110°C

Typ

GSR 143 N

Nennwärmebel astung

kW

12,3

Nennwärmeleistung

kW

11

Erdgas E

m3/h

1,42

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

1,65

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

1,04

Normnutzungsgrad

%

92,5

Wirkungsgrad 100% Last

%

89,6

30% Last

%

90

Abgasverlust

%

8,1

Abgastemperatur

Grd C

90

Katalog: OER08b

Seite: 1505

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,0132

CO2-Gehalt der Abgase

%

4

Notwendiger Förderdruck   Pa

5

Wasserinhalt

1

7,1

Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K

mbar

4

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70)%

2,04

Abgasanschluss

mm

110

Leergewicht

kg

85

Bestell-Nr.

85199200

Katalog: OER08b	Seite: 1506

Nummer	Kurztexte

85199201	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   144   N

Nennleistung   18   kW

Suchbegriff:	GSR 144 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1951	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N

Nennleistung 18 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 144 N

Nennwärmebel astung

kW

20,1

Nennwärmeleistung

kW

18

Erdgas E

m3/h

2,13

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

2,47

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

1,56

Normnutzungsgrad

%

92,7

Wirkungsgrad 100% Last

%

89,6

30% Last

%

90

Abgasverlust

%

8,0

Abgastemperatur

Grd C

120

Katalog: OER08b

Seite: 1507 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,047

CO2-Gehalt der Abgase

%

5,5

Notwendiger Förderdruck

Pa

5

Wasserinhalt

i

8,8

Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K

mbar

8

Elektrische

Leistungsaufnahme

W

12

Bereitschafts-

verluste (qB70)

%

1,55

Abgasanschluss

mm

110

Leergewicht

kg

100

Bestell-Nr.

85199201

Katalog: OER08b	Seite: 1508

Nummer	Kurztexte

85199202	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   145  N

Nennleistung  24   kW

Suchbegriff:	GSR 145 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2096     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N

Nennleistung 24 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 145 N

Nennwärmebel astung

kW

26,7

Nennwärmeleistung

kW

24

Erdgas E

m3/h

2,83

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

3,29

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

2,07

Normnutzungsgrad

%

93,1

Wirkungsgrad 100% Last

%

89,9

30% Last

%

90,3

Abgasverlust

%

8,0

Abgastemperatur

Grd C

125

Katalog: OER08b

Seite: 1509

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,0195

CO2-Gehalt der Abgase

%

5,5

Notwendiger Förderdruck   Pa

5

Wasserinhalt

1

10,5

Wassers. Widerst.

t = 15 K

mbar

14

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70)%

1,58

Abgasanschluss

mm

130

Leergewicht

kg

118

Bestell-Nr.

85199202

Katalog: OER08b	Seite:1510

Nummer	Kurztexte

85199203	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   146   N

Nennleistung   30   kW

Suchbegriff:	GSR 146 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2256	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N

Nennleistung 30 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 146 N

Nennwärmebel astung

kW

33,3

Nennwärmeleistung

kW

30

Erdgas E

m3/h

3,52

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

4,1

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

2,59

Normnutzungsgrad

%

93,1

Wirkungsgrad 100% Last

%

90,1

30% Last

%

90,5

Abgasverlust

%

8,0

Abgastemperatur

Grd C

130

Katalog: OER08b

Seite: 1511

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,0225

CO2-Gehalt der Abgase

%

5,5

Notwendiger Förderdruck   Pa

5

Wasserinhalt

1

12,2

Wassers. Widerst.

t = 15 K

mbar

22

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70)%

1,53

Abgasanschluss

mm

150

Leergewicht

kg

135

Bestell-Nr.

85199203

Katalog: OER08b	Seite:1512

Nummer	Kurztexte

85199204	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   147  N

Nennleistung   36   kW

Suchbegriff:	GSR 147 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2448     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N

Nennleistung 36 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bewährter

Guss-Kesselkörper mit wassergekühltem

Feuerraum , Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur-

110

begrenzer	Grd  C

GSR 147 N

39,9

36

4,22

4,91

3,1

93,4

90,2

90,6

8,0

133

0,0269

Typ

Nennwärmebelastung kW

Nennwärmeleistung kW

Erdgas E	m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h

Normnutzungsgrad

%

Wirkungsgrad 100% Last %

30% Last

%

Abgasverlust	%

Abgastemperatur Grd C

Abgasmassenstrom        kg/s

Katalog: OER08b

Seite:1513

Nummer        Kurztexte

CO2-Gehalt der Abgase

%

6

Notwendiger Förderdruck

Pa

5

Wasserinhalt

1

13,9

Wassers. Widerst.

t = 15 K

mbar

30

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70)%

1,46

Abgasanschluss

mm

150

Leergewicht

kg

151

Bestell-Nr.

85199204

Katalog: OER08b	Seite: 1514

Nummer	Kurztexte

85199205	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   148   N

Nennleistung  42   kW

Suchbegriff:	Nennleistung 42

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        2748     per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N

Nennleistung 42 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90°C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 148 N

Nennwärmebel astung

kW

46,4

Nennwärmeleistung

kW

42

Erdgas E

m3/h

4,91

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

5,71

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

3,6

Normnutzungsgrad

%

93,5

Wirkungsgrad 100% Last

%

90,5

30% Last

%

90,9

Abgasverlust

%

8,0

Abgastemperatur

Grd C

135

Katalog: OER08b

Seite: 1515

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,0304

CO2-Gehalt der Abgase

%

6,2

Notwendiger Förderdruck   Pa

5

Wasserinhalt

1

15,6

Wassers. Widerst.

t = 15 K

mbar

39

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70)%

1,38

Abgasanschluss

mm

150

Leergewicht

kg

168

Bestell-Nr.

85199205

Katalog: OER08b	Seite:1516

Nummer	Kurztexte

85199206	OERTLI   Gasspez.-Heizkessel   GSR   149  N

Nennleistung  48   kW

Suchbegriff:	GSR 149 N

Rabattgruppe:        1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	3162	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N

Nennleistung 48 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung mit eingebauter

Abgasüberwachung (Zubehör), GSR 140 N

erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb. 2002)

mit einem ausgesprochen günstigen Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Bewährter Guss-

Kesselkörper mit wassergekühltem Feuerraum

, Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

-	Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstromanode

OECOPROTECT im OBD 150 (bei anderen

Speichern ist das Kit Speicherfühler +

Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

-	max.Vorlauftemp.     Grd C : 90

-	zul. Betriebsüberdruck bar : 4

-	Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

-	Sicherheitstemperatur

begrenzer	Grd C : 110

Typ

GSR 149 N

Nennwärmebel astung

kW

52,9

Nennwärmeleistung

kW

48

Erdgas E

m3/h

5,6

Gasdurchsatz Erdgas LL

m3/h

6,51

Gasdurchsatz

Flüssiggas

kg/h

4,11

Normnutzungsgrad

%

93,6

Wirkungsgrad 100% Last

%

90,8

30% Last

%

91,2

Abgasverlust

%

7,9

Abgastemperatur

Grd C

135

Katalog: OER08b

Seite:1517

Nummer        Kurztexte

Abgasmassenstrom

kg/s

0,0332

CO2-Gehalt der Abgase

%

6,5

Notwendiger Förderdruck   Pa

5

Wasserinhalt

1

17,3

Wassers. Widerst.

t = 15 K

mbar

55

Elektr. Leistungsaufnahme  W

12

Bereitschaftsverluste(qB70 %

1,33

Abgasanschluss

mm

180

Leergewicht

kg

183

Bestell-Nr.

85199206

Katalog: OER08b	Seite:1518

Nummer	Kurztexte

85199210	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   144/110

Nennleistung   18   kW,   Speicher   110   Liter

Suchbegriff:	GVR 144/110

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2851	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit

eingebauter Abgasüberwachung in kompakter,

senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen , Der GVR 140 / 110 erfüllt

die Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

-	Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung Großflächiger

Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus

FCKW-freiem PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

wahlweise Standard-Schaltfeld (

Minderpreis von 300 Euro ) Durch

Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 1.

Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90

zul. Betriebsüberdruck     bar : 4

Kesselthermostat von 30 bis 90Grd C

Sicherheitstemperatur-

begrenzer	Grd C : 110

Katalog: OER08b    Seite

:1519 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Speicher :

max. Betriebstemperatur  Grd C :

70

zul. Betriebsüberdruck     bar :

10

Lieferumfang : 2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung

von

Transport und Handhabung sind Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                 GVR 144 N /

110

Nennwärmebelastung          kW

20,1

Nennwärmeleistung           kW

18

Erdgas E                  m3/h

2,13

Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h

2,47

Gasdurchsatz Flüssiggas P kg/h

1,56

Normnutzungsgrad             %

92,7

Wirkungsgrad 100% Last       %

89,6

Wirkungsgrad 30% Last        %

90

Abgasverlust                 %

8

Abgastemperatur          Grd C

120

Abgasmassenstrom          kg/s

0,0147

CO2-Gehalt der Abgase        %

5,5

Notwendiger Förderdruck     Pa

5

Wasserinhalt                 1

8,8

Wasserseitiger Widerst.   mbar

8

Elektrische Leistungsaufn.   W

101

Bereitschaftsverluste qB70   %

1,55

Speicherinhalt               1

110

Leistungsaufnahme           kW

18

Dauerleistung bei dt = 35K l/h

440

Zapfleistung

bei dt = 30K        l/10 min

190

Leistungskennzahl           NL

1,2

Bereitschaftsverluste kWh/24 h

1,5

Leergewicht                 kg

179

Bestell-Nr.                   : 85199210

Katalog: OER08b	Seite: 1520

Nummer	Kurztexte

85199211	OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   145/110

Nennleistung  24   kW,   Speicher   110   Liter

Suchbegriff:	GVR 145/110

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	2960	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gasspez.-Kessel.   GVR   145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für Erd-

und Flüssiggasfeuerung (Zubehör) mit

eingebauter Abgasüberwachung in kompakter,

senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen , Der GVR 140 / 110 erfüllt

die Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

-	Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

-	Zündbrenner mit Ionisations-

Feuer ungs üb erwachung

-	Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

-	Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

-	Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung Großflächiger

Wärmetauscher Verstärkte Wärmedämmung aus

FCKW-freiem PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

wahlweise Standard-Schaltfeld (

Minderpreis von 300 Euro ) Durch

Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der 1.

Mischerkreis aktiviert werden. 2.

Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur    Grd C : 90

zul. Betriebsüberdruck     bar : 4

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer	Grd C : 110

Katalog: OER08b

Seite: 1521

Nummer

Kurztext

e

Speicher   :

max. Betriebstemperatur  Grd C :	70

zul. Betriebsüberdruck     bar :	10

Lieferumfang : 2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung	von

Transport und Handhabung sind Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :	GVR 145 N	/ 110

Nennwärmebelastung	kW :	26,7

Nennwärmeleistung	kW :	24

Erdgas E	m3/h :	2,83

Gasdurchsatz Erdgas LL    m3/h :	3,03

Gasdurchsatz Flü.-gas P   kg/h :	2,07

Normnutzungsgrad	% :	93,1

Wirkungsgrad 100% Last       % :	89,9

Wirkungsgrad 30% Last        % :	90,3

Abgasverlust	% :	8

Abgastemperatur	Grd C :	125

Abgasmassenstrom	kg/s :	0,0195

CO2-Gehalt der Abgase        % :	5,5

Notwendiger Förderdruck     Pa :	5

Wasserinhalt	l :	8,8

Wasserseitiger Widerst.   mbar :	14

Elektr. Leistungsaufn.       W :	101

Bereitschaftsverluste qB70   % :	1,58

Speicherinhalt	l :	110

Leistungsaufnahme	kW :	24

Dauerleistung bei dt = 35K l/h :	590

Zapfleistung

bei dt = 30K  l/10 min:	190

Leistungskennzahl	NL :	1,3

Bereitschaftsverluste kWh/24 h :	1,5

Leergewicht	kg :	191

Bestell-Nr.	:	85199211

Katalog: OER08b	Seite: 1522

Nummer	Kurztexte

85317021	OERTLI     Umstellbausatz   Flüssiggas

für  Brennwertkessel   GVR   140-15   condens

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15

condens Kolli HC 31

Bestell-Nr.: 85317021

Katalog: OER08b	Seite: 1523

Nummer	Kurztexte

85317022	OERTLI     Umstellbausatz   Flüssiggas

für  Brennwertkessel   GVR   140-15   condens

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	12	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15

condens Kolli HC 31

Bestell-Nr.: 85317022

Katalog: OER08b	Seite: 1524

Nummer	Kurztexte

85387000	OERTLI   Einbaumischer

für  GVR  condens   (HE   100)

Suchbegriff:	Einbaumischer

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einbaumischer für GVR cond.

zur Installation innerhalb der

Geräteverkleidung

inkl. Verrohrung und el.

Steckerverbindungen

Kolli HE 100 Bestell-

Nr.: 85387000

Katalog: OER08b	Seite: 1525

Nummer	Kurztexte

85387001	OERTLI     Rohrsatz   für  ext.   Mischer

für  GVR  condens

Suchbegriff:	Rohrsatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	91	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Rohrsatz   für   ext.   Mischer

für   GVR   condens

zur vereinfachten Installation

außerhalb der Geräteverkleidung

Mischer bauseits Kolli

HE 101 Bestell-Nr.:

85387001

Katalog: OER08b	Seite: 1526

Nummer	Kurztexte

85399001         OERTLI Optimat GVR 140-15 Condens

Gas-Standbrennwertkessel, 3 - 15 kW

Suchbegriff:	GVR 140-15 Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3778     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-15 condens, Gas-

Standbrennwertkessel mit integriertem WW-

Speicher Nennleistung 3-15 kW

Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

Standheizkessel mit integriertem 130

Liter-Trinkwasserspeicher Für äußerst

energiesparenden und emissionsarmen

Betrieb mit Erdgas E (Werkseinstellung)

bzw.LL, oder Flüssiggas B/P ( Zubehör ) Für

raumluftunabhängigen oder raum-

luftabhängigen Betrieb

Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

Schaltfeld OE-tronic 3

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der

1.Mischerkreis aktiviert werden. 2.Mischer

durch Einbauplatine mit Fühler Der

spez.Algorithmus OECODENS (r) optimiert

während der Speicherladephase den

Durchfluss und die Rücklauftemperatur zum

Kessel durch Modulieren der

drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

zapfleistung werden dadurch erhöht.

Komplett ausgestattet mit übersichtlich

angeordneten und, dank schwenkbarem,

Schaltfeld leicht zugänglichen Komponenten

wie: zylindrischer Monoblock-

Wärmeaustauscher aus korrosions- und

temperaturbeständiger Al/Si-Legierung, mit

geschlossener Verbrennungskammer

zylindrischer hochvormischender Vlies-

Brenner, Gas-Kompaktregelstrecke,

Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

Umschaltventil (Heiz.-/WWE-Betrieb),KW-

Sicherheitsgruppe, autom. Entlüfter,

Drucksensor, SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12

Liter, Abgastemperatursensor, Kondens-

wassersiphon mit Ablaufschlauch, Optional

erhältlich ist ein, innerhalb der

Verkleidung integrierbarer Anschluss-

Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

und Umwälzpumpe für einen

Mischerheizkreis

-	integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

Trinkwasser spei cher :

-	Behälter aus Stahl mit Spezial-

emaillierung und großflächige WT-

Schlange

Katalog: OER08b

Seite: 1527

Nummer

Kurztext

e

-	Wärmedämmung aus hochwertigem

FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

im Speichermantel geschäumt, dadurch

keine Wärmebrücken und kaum

Abstrahlungsverluste

-	wartungsfreie OECOPROTECT (r)

Schutzanode auf oberem Reinigungs

flansch

-	Für Transport und Handhabung sind

Rollen am unterem Sockel und

Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

-	Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r)

mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

(ohne TAE) kann vorab an die Wand

montiert werden und erlaubt, die

Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel zu

füllen und auf Dichtheit zu prüfen.

Betriebsbedingungen:

3

95

230 V/

50Hz

IP21

-	Kessel :

-	zul.Betriebsüberdruck    bar

-	zul.Vorlauftemperatur  Grd C

-	Elektroanschluss

-	Schutzart

-	Speicher :

-	max.Betriebstemperatur Grd C :70

-	zul.Betriebsüberdruck    bar : 12

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

Höhe nur 1,5 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Typ:

Optima

t GVR

140-15

Conden

s

Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW : 2,8-14,0

Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW : 3,2-14,8

Nennwärmebel -	kW : 2,9-14,5

Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h : 1,5

Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 1,76

Normnutzungsgrad 75/60 Grd C   % : 106

Normnutzungsgrad 40/30 Grd C   % : 109

Wirkungsgrad bei

100 % - 75/60 Grd C	% : 96,4

100 % - 40/30 Grd C	% : 102,1

30 % - 40/30 Grd C	% : 106,5

Gebläse-Restförderdruck       Pa : 200

Mittlerer Abgasverlust bei

75/60 Grd C	% : 1,1

40/30 Grd C	% : 0,5

Mittlere Abgastemp.

bei 75/60	Grd C : 65

bei 40/30	Grd C : 38

Abgasmassenstrom    kg/s : 0,0014-0,0068

CO2-Gehalt Erdgas E	% : 9,0

NOx / CO Erdgas E mg/kWh : < 20

Wasserinhalt	l : 15,5

Nenndurchfluss bei dt 15 K  m3/h : 0,831

Kondenswasser	pH-Wert : ca.4,2

Max. Leistungsaufn.	W : 130

Katalog: OER08b

Seite: 1528

Nummer

Kurztext

e

Bereitschaftsverluste qB70	%

Speicherinhalt	1

Leistungsaufnahme	kW

Dauerleistung bei dt 35 K	l/h

Zapfleistung bei dt 30 K l/10min

Leergewicht	kg

Bestell-Nr.

0,59

130

14

345

185

145

85399001

Katalog: OER08b	Seite: 1529

Nummer	Kurztexte

85399002         OERTLI Optimat GVR 140-25 Condens

Gas-Standbrennwertkessel, 4 - 25 kW

Suchbegriff:	GVR 140-25 Cond

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:        3897     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-25 condens, Gas-

Standbrennwertkessel mit integriertem WW-

Speicher Nennleistung 4-25 kW

Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

Standheizkessel mit integriertem 130

Liter-Trinkwasserspeicher Für äußerst

energiesparenden und emissionsarmen

Betrieb mit Erdgas E (Werkseinstellung)

bzw.LL, oder Flüssiggas B/P ( Zubehör ) Für

raumluftunabhängigen oder raum-

luftabhängigen Betrieb

Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

Schaltfeld OE-tronic 3

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann der

1.Mischerkreis aktiviert werden. 2.Mischer

durch Einbauplatine mit Fühler Der

spez.Algorithmus OECODENS (r) optimiert

während der Speicherladephase den

Durchfluss und die Rücklauftemperatur zum

Kessel durch Modulieren der

drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

zapfleistung werden dadurch erhöht.

Komplett ausgestattet mit übersichtlich

angeordneten und, dank schwenkbarem,

Schaltfeld leicht zugänglichen Komponenten

wie: zylindrischer Monoblock-

Wärmeaustauscher aus korrosions- und

temperaturbeständiger Al/Si-Legierung, mit

geschlossener Verbrennungskammer

zylindrischer hochvormischender Vlies-

Brenner, Gas-Kompaktregelstrecke,

Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

Umschaltventil (Heiz.-/WWE-Betrieb),KW-

Sicherheitsgruppe, autom. Entlüfter,

Drucksensor, SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12

Liter, Abgastemperatursensor, Kondens-

wassersiphon mit Ablaufschlauch, Optional

erhältlich ist ein, innerhalb der

Verkleidung integrierbarer Anschluss-

Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

und Umwälzpumpe für einen

Mischerheizkreis

-	integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

Trinkwasser spei cher :

-	Behälter aus Stahl mit Spezial-

emaillierung und großflächige WT-

Schlange

Katalog: OER08b    Seite

:1530 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

- Wärmedämmung aus hochwertigem

FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

im Speichermantel geschäumt, dadurch

keine Wärmebrücken und kaum

Abstrahlungsverluste

- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

Schutzanode auf oberem Reinigungs-

flansch

- Für Transport und Handhabung sind

Rollen am unterem Sockel und

Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (

r)

mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

(ohne TAE) kann vorab an die Wand

montiert werden und erlaubt, die

Heizungsanlage, unabhängig vom

Kessel

zu füllen und auf Dichtheit zu

prüfen.

Betriebsbedingungen:

- Kessel :

- zul.Betriebsüberdruck    bar

3

- zul.Vorlauftemperatur  Grd C

95

- Elektroanschluss

230 V/

50Hz

- Schutzart

IP21

- Speicher :

- max.Betriebstemperatur Grd C

70

- zul.Betriebsüberdruck    bar

12

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396

und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

Höhe nur 1,5 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Typ:          Optimat GVR 14 0-2 5

Condens

Nennwärmel. 8 0/60 Grd C - kW :  4

,0-23,6

Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW :  4

,5-24,9

Nennwärmebel -            kW :  4

,2-24,5

Gasdurchsatz max. Erdgas E  m3/h

: 2,54

Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h

: 2,96

Normnutzungsgrad 75/60 Grd C %

106

Normnutzungsgrad 40/30 Grd C %

109

Wirkungsgrad bei

100 % - 75/60 Grd C        %

96,5

100 % - 40/30 Grd C        %

101,3

30 % - 40/30 Grd C        %

107,5

Gebläse-Restförderdruck     Pa

200

Mittlerer Abgasverlust bei

75/60 Grd C                %

1,2

40/30 Grd C                %

0,6

Mittlere Abgastemp.

bei 75/60              Grd C

67

bei 40/30              Grd C

39

Abgasmassenstrom    kg/s : 0,002

,

0

-0,0115

CO2-Gehalt Erdgas E          %

9,0

NOx / CO Erdgas E       mg/kWh

< 20

Wasserinhalt                 1

16,4

Nenndurchfluss dt 15K     m3/h

1,404

Kondenswasser          pH-Wert

ca. 4,2

Max. Leistungsaufn.          W

150

Katalog: OER08b

Seite: 1531 Datum: 07.08.2008

Nummer        Kurztexte

Bereitschaftsverluste

qB7 0

%

0,59

Speicherinhalt

1

130

Leistungsaufnahme

kW

23,6

Dauerleistung bei dt

35K

l/h

580

Zapfleistung  dt 30K

l/10

min

225

Leergewicht

kg

148

Bestell-Nr.

:

85399002

Katalog: OER08b	Seite: 1532

Nummer	Kurztexte

8701591	OERTLI   Rauchgasthermostat

Abschaltpunkt  bei   70°,   f  Öl-/Gaskessel

Suchbegriff:	Rauchgastherm.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	161	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rauchgasthermostat, Abschaltpunkt

bei 70°, für Öl- / Gaskessel, zur

Blockung bei Schornsteindoppelbelegung,

mit Kapillarfühler und

Abgastemperaturanzeige.

Bestell-Nr.: 8701591

Katalog: OER08b           Seite: 1533

Nummer

Kurztexte

870171

OERTLI  Heiße

Brennkammer

für  H   25

Such begriff:

Brennkammer

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

300               per

Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße

Brennkammer

für  H   25

Aus   Gußeisen

für   geregelte   Sekundärluft

und  optimale,

umweltfreundliche  Ver-

brennung  von

Holz

Bestell-Nr.

:    870171

Katalog: OER08b           Seite: 1534

Nummer

Kurztexte

870172

OERTLI  Heiße

Brennkammer

für  H   33

Such begriff:

Brennkammer

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

342               per

Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße

Brennkammer

für  H   33

Aus   Gußeisen

für   geregelte   Sekundärluft

und  optimale,

umweltfreundliche  Ver-

brennung  von

Holz

Bestell-Nr.

:    870172

Katalog: OER08b	Seite: 1535

Nummer	Kurztexte

89527720         OERTLI Verbindungswinkel GSR 145/146

für Hochschrankmontage

Suchbegriff:	Verbindungswink

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	0	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungswinkel

für Hochschrankmontage von

GSR 145/146 mit OBD 150

Kolli EA 82

Bestell-Nr.: 89527720

Katalog: OER08b

Seite: 1536

Nummer

Kurztext

e

89529086

OERTLI

Warmwas

serspei

cher

OBD 150

150 l,

28,5

kW,

weiß,

GSR 140

Suchbegriff:	OBD 150

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1035	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brauchwasserspeicher  OBD   150

Inhalt   150   l.

OBD 150 passend zu GSR 140 mit

Fremdstromanode zum Anschluss an das

Schaltfeld GSR 140

Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung	mm : 50

Speicher mit Revisionsflansch vorn

Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß

pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

Verstellbare Füße

Speicherfühler für GSR 140

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

-	Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12

-	Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10

Maximale Betriebstemperatur :

-	Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110

-	Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95

Technische Daten:

Typ :	OBD	150

Speicher Nenninhalt	l :	150

Leistungsaufnahme	kW :	28,5

Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d :	1,4

Warmwasserdauerleistung	l/h :	700

Warmwasserspitzenl.	l/10 min :	255

Leistungskennzahl	NL :	2,6

Ladedurchfluss	m3/h :	3

Versandgewicht	kg :	100

Bestell-Nr.

89529086

Katalog: OER08b

Seite: 1537

Nummer

Kurztexte

89537024

OERTLI  Verbindungsschläuche   zwischen

Brennwertkessel   Optimat   GMR  4035   E

Such begriff:

Verbindungsschl

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

132               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsschläuche

zwischen

Brennwertkessel   Optimat   GMR

4035   E

Und   Speicher  OBU   130

Bestell-Nr.:    89537024

Katalog: OER08b	Seite: 1538

Nummer	Kurztexte

89557009	OERTLI  Übergangs-Set   G/R

für Verteilbalken

Suchbegriff:	Übergangs-Set

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	11	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Übergangs-Set   G/R

für  Verteilbalken

zum Anschluss des Verteilbalkens an

bauseitige Verrohrung mit dem Kessel

Set beinhaltet 2 Übergansverschr.

für Balken mit 2 oder 3 Kreisen

Kolli BH 84

Bestell-Nr.: 89557009

Katalog: OER08b	Seite: 1539

Nummer	Kurztexte

89627005	OERTLI   Elektro   -Heizstab

6   kW/400V  EC   11   Powersun   350

Suchbegriff:	Elektro -Heizst

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	528	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektro-Heistab   6,0   kW/400  V

für   POWERSUN   350,    EC   11

Bestell-Nr.: 89627005

Katalog: OER08b	Seite: 1540

Nummer	Kurztexte

89804803	OERTLI   3-Wege-Umschaltventil   SOLAR

3/4   Zoll

Suchbegriff:	Umschaltventil

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	191	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   3-Wege-Umschaltventil   SOLAR 3/4

Zoll

Kolli EC 164 Bestell-

Nr.: 89804803

Katalog: OER08b	Seite: 1541

Nummer	Kurztexte

89804816	OERTLI  Überspannungsschutz

für  Solar-Temperaturfühler,   Kolli   EC   176

Suchbegriff:	Überspannungssc

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	38	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Überspannungsschutz für

Solar-Temperaturfühler

Anschlussdose mit Überspannungs-

dioden zur Vermeidung von Schäden

durch ortsnahe Gewitterentladungen

-Kunststoffgehäuse 80x80x53 mm -

Schutzart IP 65 Kolli EC 176

Bestell-Nr.:  89804816

Katalog: OER08b	Seite: 1542

Nummer	Kurztexte

89804901	OERTLI   Solarregelung  OETROSOL  C  Spezial

werkseitig vorbereitet,für  2   Verbraucher

Suchbegriff:	OETROSOL

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	430	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OETROSOL C   (  Spezial  )

Werkseitig vorbereitete Solarregelung

für 2 solare Verbraucher ( z.B. OECOSUN

500/750 plus Schwimmbad )

Bestell-Nr.: 89804901

Katalog: OER08b	Seite: 1543

Nummer	Kurztexte

89807001	OERTLI   Solardoppelrohr  DUO-TUBES

Anbindung der  Solaranlage  an     -speicher

Suchbegriff:	Solardoppelrohr

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	569	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

incl. Isolierung und Fühlerkabel

DN 15, Länge 15 Meter zur

Anbindung der Solaranlage an den

Solarspeicher Kupferrohr

Bestell-Nr.: 89807001

Katalog: OER08b	Seite: 1544

Nummer	Kurztexte

89807002	OERTLI   Solardoppelrohr  DUO-TUBES

Anbindung der  Solaranlage  an     -speicher

Suchbegriff:	Solardoppelrohr

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	740	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

inkl. Isolierung und Fühlerkabel

DN 18, Länge 15 Meter zur

Anbindung der Solaranlage an den

Solarspeicher Kupferrohr

Bestell-Nr.: 89807002

Katalog: OER08b	Seite: 1545

Nummer	Kurztexte

89807003	OERTLI  Montageschellen   (4   Stück)

für  DUO-TUBES   Solarrohr  DN   15

Suchbegriff:	Montageschellen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	33	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Montage schellen

für DUO-TUBES Solarrohr DN 15

Inhalt:  4 Schellen

Bestell-Nr.: 89807003

Katalog: OER08b	Seite: 1546

Nummer	Kurztexte

89807004	OERTLI  Montageschellen   (4   Stück)

für  DUO-TUBES   Solarrohr  DN   18

Suchbegriff:	Montageschellen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	33	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Montage schellen

für DUO-TUBES Solarrohr DN 18

Inhalt:  4 Schellen

Bestell-Nr.: 89807004

Katalog: OER08b	Seite: 1547

Nummer	Kurztexte

89807212	OERTLI  Anschlussgruppe  ungemischt

Kolli   EC92

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	411	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe ungemischt

mit E-Pumpe für OECODENS 750 /

OECOSUN 750 Kolli EC92

Bestell-Nr.: 89807212

Katalog: OER08b	Seite: 1548

Nummer	Kurztexte

89807213	OERTLI  Anschlussgruppe  gemischt

Kolli   EC93

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	647	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe gemischt

mit E-Pumpe für OECODENS 750 /

OECOSUN 750 Kolli EC93

Bestell-Nr.: 89807213

Katalog: OER08b	Seite: 1549

Nummer	Kurztexte

89807214	OERTLI  Anschlussgruppe   Festwertkreis

Kolli   4

Suchbegriff:	Anschlussgruppe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	554	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschlussgruppe Festwertkreis

mit E-Pumpe für OECODENS 750 /

OECOSUN 750 max. 8 kW Kolli 4

Bestell-Nr.: 89807214

Katalog: OER08b           Seite: 1550

Nummer

Kurztexte

89807238

OERTLI  Anschluss-Set  Ausdehnungsgefäß

3/4   Zoll   für

OECOSUN   /   OECODENS

Such begriff:

Anschluss-Set

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

54                 per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Set  Ausdehnungsgefäß

3/4   Zoll   für   OECOSUN   /   OECODENS

zum Anschluss   eines  Ausdehnungsgefäßes

über  25   Liter

Kolli   EC   118

Bestell-Nr.:    89807238

Katalog: OER08b	Seite: 1551

Nummer	Kurztexte

89807303	OERTLI  Aufdachmontageset   SUN  270

2   Kollektoren   SUN  270,   Kolli   EG  303

Suchbegriff:	Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	186	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Auf dachmontageset 2

Kollektoren SUN 270 für Schräg-

und Flachdach für die Montage

senkrecht nebeneinander Kolli EG

303

Bestell-Nr.:  89807303

Katalog: OER08b	Seite: 1552

Nummer	Kurztexte

89807304         OERTLI Aufdachmontageset SUN 270 1

Kollektor SUN 270, Kolli EG 304

Suchbegriff:	Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	113	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI Auf dachmontageset 1

Kollektor SUN 270 für Schräg- und

Flachdach für die Montage

senkrecht nebeneinander (

Erweiterung ) Kolli EG 304

Bestell-Nr.:  89807304

Katalog: OER08b	Seite: 1553

Nummer	Kurztexte

89807305         OERTLI Basis Montage-Anschluss-Set

für 2x SUN 210/270, Kolli EG 305

Suchbegriff:	Anschluss-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	197	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Basis-Montage-Anschlusset für 2

Kollektoren SUN 210 / SUN 270 senkrecht

nebeneinander + waagerecht übereinander

Kolli EG 305 Bestell-

Nr.:  89807305

Katalog: OER08b	Seite: 1554

Nummer	Kurztexte

89807306         OERTLI Kollektor-Verbinder-Set

für SUN 210/270, Kolli EG 306

Suchbegriff:	Verbinder-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	17	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kollektor-Verbinder-Set   SUN

210/SUN 270 senkrecht nebeneinander und

waagerecht übereinander

Kolli EG 306 Bestell-

Nr.:  89807306

Katalog: OER08b	Seite: 1555

Nummer	Kurztexte

89807307	OERTLI   Rahmenverbinder

Kolli   EG   307

Suchbegriff:	Rahmenverbinder

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	24	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rahmenverbinder

(Profilkopplungsset) in Reihe

Kolli EG 307 Bestell-

Nr.:  89807307

Katalog: OER08b	Seite: 1556

Nummer	Kurztexte

89807308	OERTLI   Basis   Kollektor-Anschlusset

für  2   Kollektoren  SUN  270,   waagr.   neben

Suchbegriff:	Anschlusset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	207	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Basis Kollektor-Anschlusset für 2

Kollektoren SUN 270 waagerecht

nebeneinander

Bestell-Nr.:  89807308

Katalog: OER08b	Seite: 1557

Nummer	Kurztexte

89807309	OERTLI   Erweiterungs-Anschluss-Set

SUN 270     waagerecht  nebeneinander

Suchbegriff:	Anschluss-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	197	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterungs-Anschluss-Set   SUN

SUN   270     waagerecht   nebeneinander

Kolli EG 309 Bestell-

Nr.:  89807309

Katalog:

OER08b           Seite: 1558

Nummer

Kurztexte

89807310

Aufdachmontageset   1   Kollektoren

SUN   27 0

waagerecht  nebeneinander

Suchbegriff:           Montageset

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     152              per Stck

Ausschreibungtext: Auf dachmontages et1 Kollekt

1   Kollektoren   SUN   270

waagerecht   nebeneinander

Katalog: OER08b	Seite: 1559

Nummer	Kurztexte

89807311	OERTLI  ALU-Dachanker

Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  311

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	86	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   ALU-Dachanker

für Falzziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück Kolli EG 311

Bestell-Nr.:  89807311

Katalog: OER08b	Seite: 1560

Nummer	Kurztexte

89807312         OERTLI ALU-Dachanker

Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 312

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	126	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   ALU-Dachanker

für Falzziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück Kolli EG 312

Bestell-Nr.:  89807312

Katalog: OER08b	Seite: 1561

Nummer	Kurztexte

89807315	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  315

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	69	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Biberziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück Kolli EG 315

Bestell-Nr.:  89807315

Katalog: OER08b	Seite: 1562

Nummer	Kurztexte

89807316	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  316

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	95	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Biberziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück Kolli EG 316

Bestell-Nr.:  89807316

Katalog: OER08b	Seite: 1563

Nummer	Kurztexte

89807317	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  317

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	95	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Welldach SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück Kolli EG 317

Bestell-Nr.:  89807317

Katalog: OER08b	Seite: 1564

Nummer	Kurztexte

89807318	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  318

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	134	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Welldach SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück Kolli EG 318

Bestell-Nr.:  89807318

Katalog: OER08b	Seite: 1565

Nummer	Kurztexte

89807319	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   4   Stück,   Kolli   EG  319

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	81	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Schieferdach  SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück Kolli EG 319

Bestell-Nr.:  89807319

Katalog: OER08b	Seite: 1566

Nummer	Kurztexte

89807320	OERTLI   Edelstahl-Dachanker

Inhalt:   6   Stück,   Kolli   EG  320

Suchbegriff:	Dachanker

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	112	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Edelstahl-Dachanker

für Schieferdach  SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück Kolli EG 320

Bestell-Nr.:  89807320

Katalog: OER08b           Seite: 1567

Nummer

Kurztexte

89807323

OERTLI   Flachdachständer  45  grd.

mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  323

Such begriff:

Flachdachständ.

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

207               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachständer   45   grd.

mit   Sicherungskreuz   für:

-   1   Kollektor   SUN   230   /   270   oder

-   2   Kollektoren   SUN   3000

zur  Montage   senkrecht   nebeneinander

Kolli   EG   323

Bestell-Nr.:      89807323

Katalog: OER08b	Seite: 1568

Nummer	Kurztexte

89807324	OERTLI   Flachdachständer  45   grd.

mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  324

Suchbegriff:	Flachdachständ.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	283	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz für:

-	2 Kollektoren SUN 230 / 270 oder

-	3 Kollektoren SUN 3000

zur Montage senkrecht nebeneinander

Kolli EG 324 Bestell-

Nr.:  89807324

Katalog: OER08b	Seite: 1569

Nummer	Kurztexte

89807325	OERTLI   Flachdachständer  45   grd.

mit   Sicherungskreuz,   Kolli   EG  325

Suchbegriff:	Flachdachständ.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	126	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz für 1

Kollektoren SUN 230 / 270 zur

Montage waagerecht nebeneinander

Kolli EG 325 Bestell-

Nr.:  89807325

Katalog: OER08b	Seite: 1570

Nummer	Kurztexte

89807342	OERTLI   Befestigungsset   SUN  3000

Kolli   EG   338

Suchbegriff:	Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	197	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000

für 3 Module senkr. nebeneinander

Kolli EG 338 Bestell-

Nr.:  89807342

Katalog: OER08b	Seite: 1571

Nummer	Kurztexte

89807343	OERTLI   Befestigungsset   SUN  3000

Kolli   EG   349

Suchbegriff:	Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	184	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000

für 2 Module senkr. nebeneinander

Kolli EG 349 Bestell-

Nr.:  89807343

Katalog: OER08b           Seite: 1572

Nummer

Kurztexte

89807345

OERTLI   Kollektor  Anschluss   Set

Hydraulik  SUN   C,   2   Flexschläuche

Suchbegriff:           Anschluss Set Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001 Warengruppe: Preis:                     181

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kollektor  Anschluss   Set

Hydraulik   SUN   C

Kolli   EG   343

Bestell-Nr.:      89807345

Katalog: OER08b           Seite: 1573

Nummer

Kurztexte

89807346

OERTLI   Verbindungs-Set

zwischen   2   Kollektoren

SUN   C    (10   St.)

Suchbegriff:           Verbindungs-Set

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      150

per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungs-Set

zwischen

2   Kollektoren   SUN   C

10   Stück

18   mm  Durchmesser

Kolli   EG

344

Bestell.

-Nr.:                 89807346

Katalog: OER08b           Seite: 1574

Nummer

Kurztexte

89807347

OERTLI   Kollektor-Verschluss   Stopfen

SUN  C,    10   Stück     3/4"

Suchbegriff:           Stopfen

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                      47

per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI

Kollektor-Verschluss   Stopfen

SUN   C,

10   Stück     3/4"

Bestell

l.-Nr.:                 89807347

Katalog: OER08b	Seite: 1575

Nummer	Kurztexte

89807349	OERTLI   Handgriffe

für  Kollektoren  SUN  230   /SUN  270

Suchbegriff:	Handgriffe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	138	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Handgriffe   für   Kollektoren

SUN 230 bzw. SUN 270 zum einfacheren

Transport der Kollektoren aufs Dach

-wiederverwendbar

Kolli EG 349

Bestell-Nr.: 89807349

Katalog: OER08b	Seite: 1576

Nummer	Kurztexte

89807350	OERTLI  Absturzsicherungsgurt

Kolli   EG   350

Suchbegriff:	Absturzsich.

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	414	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Absturzsicherungsgurt zum

sicheren Arbeiten bei der

Installation von Solaranlagen auf

dem Dach SICHERHEITSHINWEISE

BEACHTEN

Kolli EG 350 Bestell-

Nr.: 89807350

Katalog: OER08b	Seite: 1577

Nummer	Kurztexte

89807372	OERTLI  Ausdehnungsrohrverbindung

zwischen     2   Kollektoren  SUN  C   (2   Stk.)

Suchbegriff:	Rohrverbindung

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	96	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ausdehnungsrohrverbindung

zwischen  2 Kollektoren SUN C 2

Stück 18 mm Durchmesser

Bestell.-Nr.:      89807372

Katalog: OER08b

Seite: 1578

Nummer

Kurztexte

89807769

OERTLI   Handfüllpumpe

für   Solarträgerflüssigkeit,   Kolli   EG   80

Suchbegriff:           Handfüllpumpe

Rabattgruppe:        3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     176              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Handfüllpumpe   für

Solarträgerflüssigkeit

Kolli   EG   80

Bestell-Nr.:      89807769

Katalog: OER08b	Seite: 1579

Nummer

Kurztexte

89807770

OERTLI   Profi

Spül-   und  Befüllstation   für

Solaranlagen

mit  Umwälzpumpe

Such begriff:

Spül-/Befüllst.

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

869               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Profi   Spül-   und  Befüllstation   für

Solaranlagen

Kolli   EG   81

Gewicht   unbefüllt:    19   kg

Behälterinhalt:   25   Liter

mit  Umwälzpumpe

(Förderhöhe   56  m  /   Förderstrom  4   m3/h)

Bestell-Nr.:    89807770

Katalog: OER08b           Seite: 1580

Nummer

Kurztexte

89807798

OERTLI   Set

zur  Dichtemessung

des   solaren

Wärmeträgermediums

Such begriff:

Dichtemessung

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

145               per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Set   zur   Dichtemessung

des   solaren  Wärmeträgermediums

Kolli   EG   103

zur  Überprüfung  der   Solarflüssigkeit

hinsichtlich   Frostsicherheit

Bestell-Nr.:    89807798

Katalog: OER08b           Seite: 1581

Nummer

Kurztexte

89807799

OERTLI  Refraktometer,   Profi-Messgerät

zur  Bestimmung

der   Frostsicherheit

Such begriff:

Refraktometer

Rabattgruppe:

3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

300               per Stck

Ausschreibungtext

OERTLI   Refraktometer,   Profi-Messgerät

zur   Bestimmung  der   Frostsicherheit

Kolli   EG   104

Bestell-Nr.:    89807799

Katalog: OER08b	Seite: 1582

Nummer	Kurztexte

89997046	OERTLI     Verbindungsrohre  nach  links

von  GSR   13 0/14 0   zur   Pumpengruppe

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	82	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs rohre

von GSR 130/140 zur Pumpengruppe

nach links Kolli EA 89

Bestell-Nr.: 89997046

Katalog: OER08b

Seite: 1583

Nummer

Kurztexte

89997047

OERTLI     Verbindungsrohre  nach  rechts

von  GSR   13 0/14 0   zur   Pumpengruppe

Suchbegriff:           Verbindungsrohr

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    109              per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI     Verbindungs rohre

GSR   130/140   Pumpengruppe

nach   rechts

Kolli   EA  90

Bestell-Nr.:    89997047

Katalog: OER08b	Seite: 1584

Nummer	Kurztexte

89997049	OERTLI   Speicherladeset   GSR   140

mit   OBD   150

Suchbegriff:	Speicherladeset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	352	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Speicherladeset GSR

140 mit OBD 150 senkrechte

oder waagerechte Kessel-

Speicher-Kombination incl.

Anschlusskreuze Kolli EA 92

Bestell-Nr.: 89997049

Katalog: OER08b	Seite: 1585

Nummer	Kurztexte

89997060	OERTLI   Satz  Verbindungsrohre

für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	82	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Satz Verbindungsrohre

für den Anschluss der Oertli

- Pumpengruppen an Ölkessel

PK/PU/CU (Kolli EA 100)

Achtung: Pumpengruppe

befindet sich links oben

am Kessel

-	bestehend aus 2 Rohren

-	geeignet für Einzelanschluss der

Pumpengruppe oder Verteilbalken

mit 2 Kreisen

Bestell-Nr.: 89997060

Katalog: OER08b	Seite: 1586

Nummer	Kurztexte

89997061	OERTLI   Satz  Verbindungsrohre

für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Verbindungsrohr

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	109	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Satz Verbindungsrohre

für den Anschluss der Oertli

- Pumpengruppen an Ölkessel

PK/PU/CU (Kolli EA 101)

Achtung: Pumpengruppe

Kann wahlweise links oder rechts

am Kessel montiert werden

-	bestehend aus 4 Rohren

-	geeignet für Einzelanschluss der

Pumpengruppe oder Verteilbalken

mit 2 Kreisen

Bestell-Nr.: 89997061

Katalog: OER08b	Seite: 1587

Nummer	Kurztexte

89997062	OERTLI   Sicherheitsset

für   Pumpengruppen  an  Ölkessel   PK/PU/CU

Suchbegriff:	Sicherheitsset

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	87	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsset

für die Kombination mit

Oertli - Pumpengruppen an

Ölkessel PK/PU/CU mit

Verteilbalken  mit 2 Kreisen

( Kolli EA 102 )

bestehend aus:

-	automatischer Entlüfter

-	Sicherheitsventil

-	Manometer

-	Blockisolierung

-	Anschlussrohr auf Anschluss

kreuz

Bestell-Nr.: 89997062

Katalog: OER08b	Seite: 1588

Nummer	Kurztexte

9126002	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX   01/150   Erdgas

Suchbegriff:	GX 01 150

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22842	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutz schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

174

900

2300

1500

580

0085 AQ 0872

9126002

GX 01 150

Nennwärmeleistung   kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.	CE

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1589

Nummer	Kurztexte

9126004	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX   01/150   Propan

Suchbegriff:	GX 01 150

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	22842	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutz schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

174

900

2300

1500

580

0085 AQ 0872

9126004

GX 01 150

Nennwärmeleistung   kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.	CE

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1590

Nummer	Kurztexte

9126102	OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX01/250   Erdgas

Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	24592	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/250 Erdgas Unterteil

in quadratischer Ausführung mit

eingebauter, wassergekühlter Brennkammer

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen und

außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus

korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließlich

Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Überflutung

. Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult

zusammengebaut einschließlich der internen

elektrischen Verdrahtung. Spezial-

Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.

Typ Bestell-Nr.

291 9000 2300

1500

600

0085AQ0872 GX 01 2 50

9126102

Katalog: OER08b	Seite: 1591

Nummer	Kurztexte

9126104	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX   01/250   Propan

Suchbegriff:	GX 01 250

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	24592	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/250 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutz schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

291

900

2300

1500

600

0085 AQ 0872

9126104

GX 01 250

Nennwärmeleistung   kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.	CE

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1592

Nummer	Kurztexte

9126202	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX   01/400   Erdgas

Suchbegriff:	GX 01 400

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	31904	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutz schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

465

1500

2800

2300

1020

0085 AQ 0872

9126202

GX 01 4 00

Nennwärmeleistung   kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.	CE

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1593

Nummer	Kurztexte

9126204	OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX   01/400   Propan

Suchbegriff:	GX 01 400

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	31904	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutz schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

465

1500

2800

2300

1020

0085 AQ 0872

9126204

GX 01 4 00

Nennwärmeleistung   kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.	CE

Bestell-Nr.

Typ

Katalog: OER08b	Seite: 1594

Nummer	Kurztexte

9126302	OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX01/600   Erdgas

Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	35190	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Erdgas Unterteil

in quadratischer Ausführung mit

eingebauter, wassergekühlter Brennkammer

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen und

außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus

korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließlich

Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Überflutung

. Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult

zusammengebaut einschließlich der internen

elektrischen Verdrahtung. Spezial-

Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.

Typ Bestell-Nr.

698 1500 2800

2300 1060

0085AQ0872 GX 01 600

9126302

Katalog: OER08b	Seite: 1595

Nummer	Kurztexte

9126304	OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX01/600   Propan

Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	35190	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Propan Unterteil

in quadratischer Ausführung mit

eingebauter, wassergekühlter Brennkammer

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen und

außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus

korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließlich

Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Überflutung

. Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult

zusammengebaut einschließlich der internen

elektrischen Verdrahtung. Spezial-

Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.

Typ Bestell-Nr.

698 1500 2800

2300 1060

0085AQ0872 GX 01 600

9126304

Katalog: OER08b	Seite: 1596

Nummer	Kurztexte

9126402	OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX01/800   Erdgas

Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	39061	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Erdgas Unterteil

in quadratischer Ausführung mit

eingebauter, wassergekühlter Brennkammer

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen und

außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus

korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließlich

Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Überflutung

. Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult

zusammengebaut einschließlich der internen

elektrischen Verdrahtung. Spezial-

Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.

Typ Bestell-Nr.

930 1500 2800

2300 1080

0085AQ0872 GX 01 8 00

9126402

Katalog: OER08b	Seite: 1597

Nummer	Kurztexte

9126404	OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät   GX01/800   Propan

Suchbegriff:	Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:        9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	39061	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Propan Unterteil

in quadratischer Ausführung mit

eingebauter, wassergekühlter Brennkammer

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen und

außen mit Spezial-Korrosionsschutz-schicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern aus

korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließlich

Gasmangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Überflutung

. Schaltpult angebaut mit:

-	Hauptschalter

-	Sicherungen

-	Kontroll-Lampen

-	Gasfeuerungsautomat

-	Zündtrafo

-	Thermometer

-	Manometer

-	Betriebsstundenzähler

-	Klemmleiste mit erforderlichen Steuer

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schaltpult

zusammengebaut einschließlich der internen

elektrischen Verdrahtung. Spezial-

Abgasaufsatz mit Meidinger-Scheibe.

Nennwärmeleistung  kW

Breite	mm

Höhe	mm

Tiefe	mm

Gewicht	kg

Produkt-ID-Nr.

Typ Bestell-Nr.

930 1500 2800

2300 1080

0085AQ0872 GX 01 8 00

9126404

Katalog:

OER08b           Seite: 1598

Nummer

Kurztexte

950833

OERTLI   Steuersatz   Sicherheitskr

m.   automat.   Wiedereinschalt.   n.

Netzausf

Suchbegriff:            STEUERSATZ

Rabattgruppe:        4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                     254              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz

Sicherheitskr

m.    automat.   Wiedereinschalt.   n.   Netzausf

Bestell-Nr.

:    950833

Katalog: OER08b	Seite: 1599

Nummer	Kurztexte

978020	OERTLI   Ölschlauchverlängerung

incl.   Kupplungen  2   x  2   Meter

Suchbegriff:	Ölschlauchverl.

Rabattgruppe:        8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	48	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ölschlauchverlängerung

incl.   Kupplungen   2   x   2   Meter

Bestell-Nr.:   978020

Katalog: OER08b           Seite: 1600

Nummer

Kurztexte

980397

OERTLI  Vorlauftemperaturbegrenzer TM  11

Anlegethermostat   zum  Schutz  von

Suchbegriff:           TM11

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    104              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Vorlauftemperaturbegrenzer  TM   11

Anlegethermostat   zum  Schutz   von Fußbodenheizungen

gegen  Überhitzung. Bestell-Nr.:      980397

Katalog: OER08b	Seite:1601

Nummer	Kurztexte

99111662	OERTLI   Luftfiltereinsatz

für  GSR  300     condens   ab  Bj.   2007

Suchbegriff:	Luftfiltereins.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	486	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftfiltereinsatz   GSR  300

condens   ab   Bj.   2007

Bestell-Nr.     : 99111662

Katalog: OER08b	Seite: 1602

Nummer	Kurztexte

9946157	OERTLI   Flachdachkragen

f.   Dachdurchführ.   GSR  3 05   cond

Suchbegriff:	Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   für

Dachdurchführung GSR 305 condens

Bestell-Nr.: 9946157

Katalog: OER08b	Seite: 1603

Nummer	Kurztexte

9946158	OERTLI   Flachdachkragen

f.   Dachdurchführ.   GSR  306-309   cond

Suchbegriff:	Flachdachkragen

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen   f.   Dachdurch-

führung   GSR  306-309   condens

Bestell-Nr.:    9946158

Katalog: OER08b	Seite: 1604

Nummer	Kurztexte

9952484	OERTLI   Reinigungsmesser

für  OPTIMAT  4045-4065/GMR1000,   L=360   mm

Suchbegriff:	Reinigungsmess.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	23	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsmesser

für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm

Bestell-Nr.: 9952484

Katalog: OER08b           Seite: 1605

Nummer

Kurztexte

9954750

OERTLI  Anschluss-Trennstück

für  Optimat   GMR  4045   condens

Suchbegriff:           Trennstück

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    39                per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Trennstück für

Optimat   GMR  4045   condens zum

raumluftunabhängigen   Betrieb des

Brennwertgerätes   mittels 2   Rohren   DN   8 0

Bestell-Nr.:    9954750

Katalog: OER08b	Seite:1606

Nummer	Kurztexte

9954763	OERTLI Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4065-4090 condens

Suchbegriff:	Anschluss-Trenn

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	39	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4065-4090 condens

zum raumluftunabhängigen Betrieb

des Brennwertgerätes mittels 2

Rohren DN 100

Bestell-Nr.: 9954763

Katalog: OER08b	Seite: 1607

Nummer	Kurztexte

9955749	OERTLI     Wasserdrucksensor

für  GSR  210   condens

Suchbegriff:	Wasserdrucksens

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	80	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI  Wasserdrucksensor

für GSR 210 condens Zur

Vermeidung ungünstiger

Betriebs zustände

Bestell-Nr.: 9955749

Katalog: OER08b	Seite:1608

Nummer	Kurztexte

9955750	OERTLI   Gasleck-Kontrolle

für  GSR  204   -   206   condens    (n.f.   GSR  203)

Suchbegriff:	Gasleck-Kontr.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	693	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasleck-Kontrolle

für   GSR  204   -   206   condens

FÜR GSR 203 condens NICHT

GEEIGNET !!!

Bestell-Nr.: 9955750

Katalog: OER08b

Seite: 1609

Nummer

Kurztexte

9955771

OERTLI  Wasserdruckschalter  GSR  300   cond

Suchbegriff:           Wasserdrucksch.

Rabattgruppe:       2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:                    124              per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wasserdruckschalter

zur

Überwachung  des  Anlagendruckes

für   GSR   300   und  GSR  300   DUO

condens

Bestell-Nr.:   9955771

Katalog: OER08b	Seite: 1610

Nummer	Kurztexte

9955916	OERTLI Abgasklappe Motorgesteuert

bei   Überdruckkaskadem GSR  300   cond

Suchbegriff:	Abgasklappe

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	792	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   motorgesteuerte  Abgasklappe

DN 250 zur rauchgasseitigen Absperrung

bei Überdruckkaskaden GSR 300 condens

Bestell-Nr.: 9955916

Katalog: OER08b	Seite:1611

Nummer	Kurztexte

9957718	OERTLI Reduzierung NW 250 auf NW 200

ALU-Adapter für GSR 300 condens

Suchbegriff:	Reduzierung

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	102	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reduzierung

Abgas von NW 250 auf NW 200

Material Aluminium

geeignet auch für Edelstahlabgasrohre

Bestell-Nr.: 9957718

Katalog: OER08b

Seite: 1612

Nummer

Kurztexte

9958286

OERTLI   Reinigungsmesser  GSR  210

Länge:   46 0  mm

Such begriff:

GSR 210

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

36                 per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Reinigungsmesser   GSR

210

Zur   Reinigung  der   Lamellen

des

Wärmetauschers   von  vorn

Länge:    460  mm

Bestell-Nr.:    9958286

Katalog: OER08b	Seite: 1613

Nummer	Kurztexte

9958604	OERTLI   Gasdichtheitskontrolle

GSR  3 00   cond

Suchbegriff:	Gasdichtheitsk.

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	166	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Gasdichtheitskont rolle

Für GSR 300 und GSR 300 DUO condens

Bestell-Nr.: 9958604

Katalog: OER08b

Seite:1614

Nummer

Kurztexte

9958823

OERTLI   Reinigungsmesser  GSR  300   cond

Länge:   56 0  mm

Such begriff:

GSR 300 cond

Rabattgruppe:

2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:

36                 per Stck

Ausschreibungtext

:OERTLI   Reinigungsmesser   GSR

300   cond

Zur   Reinigung  der   Lamellen

des

Wärmetauschers   von  vorn

Länge:    560  mm

Bestell-Nr.:    9958823

Katalog: OER08b	Seite:1615

Nummer	Kurztexte

9959076	OERTLI   Flüssiggas-Umstellbausatz

für  GMR  4 090

Suchbegriff:	Umstellbausatz

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	23	per Stck

Ausschreibungtext: OERTLI   Flüssiggas-Umstellbaus atz für

GMR   4 090

Bestell-Nr.	:    9959076

Katalog: OER08b	Seite: 1616

Nummer	Kurztexte

9959704	OERTLI   Zuluftsammler   (   Hosenstück   )

Alu Anschluss-Satz,   für  GSR  300   DUO  Cond

Suchbegriff:	Zuluftsammler

Rabattgruppe:        2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:	1356	per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zuluftsammler

für GSR 300 DUO Condens

Bestell-Nr.: 9959704

Gesamt: 1455        Datensätze gedruckt