## Données-Résultats
ECS en résidentiel individuel
Version avril 2005
[10 empty] | le | 2026-07-29
IDENTIFICATION DE L'ETUDE
Référence
? | DONNEES
| Désignation | Symbole | Unité
| Niveau d'usage de l'eau chaude sanitaire | - | - | : | Normal
Nombre
| Evier Cuisine | - | - | : | 1
| Lavabo, vasque | - | - | : | 1
| Baignoire | - | - | :
| Douche | - | - | : | 1
| Douche multi-jets (max. 40 l/min) | - | - | :
| Baignoire Balnéo (max. 50 l/min) | - | - | :
RESULTATS
| Volume d'accumulation (litres) | 0 | 50 | 55 | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300
| Puissance (kW) | 20.6396 | 14.4813 | 13.8532 | 10.7819 | 7.2361 | 4.9485 | 2.7169 | 1.6208 | 0 | 0 | 0
Note on A13: Toutes les cellules d'entrée de données sont en vert et précédées de " : ".
Le résultat ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité d'Oertli ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation.
Imprimer au format A4

## calculs (hidden)
[5 empty] | Confort | Coef
[5 empty] | Modéré | 0.8
[5 empty] | Normal | 1
[5 empty] | Intensif | 1.25
Equipement sanitaire | Nombre | Coef Usage | Nb x C Usage | Eq SdB | Nb * Eq SdB | q l/s
Evier Cuisine | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.2
Lavabo, vasque | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2
Baignoire | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.33
Douche | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.2
Douche multi-jets | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4
Baignoire Balnéo | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4
Coef d'Usage Total | 6
Débit spécifique estimé | 10 | litres/mn à Δt 30
Coef de confort | 1 | litres/mn à Δt 30
Débit spécifique souhaité | 10 | litres/mn à Δt 30
Détermination du générateur
Hypothèse 1 sur le volume (l) | 3
Hypothèse 2 sur le volume (l) | 50
Hypothèse 3 sur le volume (l) | 55
Hypothèse 4 sur le volume (l) | 80
Hypothèse 5 sur le volume (l) | 110
Hypothèse 6 sur le volume (l) | 130
Hypothèse 7 sur le volume (l) | 150
Hypothèse 8 sur le volume (l) | 160
Hypothèse 9 sur le volume (l) | 200
Hypothèse 10 sur le volume (l) | 250
Hypothèse 11 sur le volume (l) | 300
Calcul des puissances à installer en fonction des P
Delta 1 | 0.2744
Delta 2 | 0.32087
Delta 3 | 0.32581
Delta 4 | 0.35052
Delta 5 | 0.38018
Delta 6 | 0.39996
Delta 7 | 0.41973
Delta 8 | 0.42961
Delta 9 | 0.46916
Delta 10 | 0.51859
Delta 11 | 0.56802
Sol1 à V1 | 172.0271 | kW
Sol2 à V1 | 20.6396 | kW
Sol3 à V1 | 0 | kW
Sol1 à V2 | 178.1854 | kW
Sol2 à V2 | 14.4813 | kW
Sol3 à V2 | 0 | kW
Sol1 à V3 | 178.8134 | kW
Sol2 à V3 | 13.8532 | kW
Sol3 à V3 | 0 | kW
Sol1 à V4 | 181.8847 | kW
Sol2 à V4 | 10.7819 | kW
Sol3 à V4 | 0 | kW
Sol1 à V5 | 185.4306 | kW
Sol2 à V5 | 7.2361 | kW
Sol3 à V5 | 0 | kW
Sol1 à V6 | 187.7181 | kW
Sol2 à V6 | 4.9485 | kW
Sol3 à V6 | 0 | kW
Sol1 à V7 | 189.9498 | kW
Sol2 à V7 | 2.7169 | kW
Sol3 à V7 | 0 | kW
Sol1 à V8 | 191.0459 | kW
Sol2 à V8 | 1.6208 | kW
Sol3 à V8 | 0 | kW
Sol1 à V9 | 195.309 | kW
Sol2 à V9 | -2.6423 | kW
Sol3 à V9 | 0 | kW
Sol1 à V10 | 200.3926 | kW
Sol2 à V10 | -7.7259 | kW
Sol3 à V10 | 0 | kW
Sol1 à V11 | 205.2391 | kW
Sol2 à V11 | -12.5724 | kW
Sol3 à V11 | 0 | kW
P à afficher
Puissance minimale ECS à V1 | 20.6396 | 20.6396 | kW
Puissance minimale ECS à V2 | 14.4813 | 14.4813 | kW
Puissance minimale ECS à V3 | 13.8532 | 13.8532 | kW
Puissance minimale ECS à V4 | 10.7819 | 10.7819 | kW
Puissance minimale ECS à V5 | 7.2361 | 7.2361 | kW
Puissance minimale ECS à V6 | 4.9485 | 4.9485 | kW
Puissance minimale ECS à V7 | 2.7169 | 2.7169 | kW
Puissance minimale ECS à V8 | 1.6208 | 1.6208 | kW
Puissance minimale ECS à V9 | -2.6423 | 0 | kW
Puissance minimale ECS à V10 | -7.7259 | 0 | kW
Puissance minimale ECS à V11 | -12.5724 | 0 | kW