## Feuil1 (hidden)
N°Article | Désignation | Colis | Tarif au 01/02/13 | Code EAN | Poids | Long mm | Larg mm | Haut mm | Groupe article
FAMILLE: | POMPE A CHALEUR
VERSIONS POUR CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT
7603566 | OENOVIAPAC 4 MR-II/H |  | 3727 | 3661238581227
7603567 | OENOVIAPAC 4 MR-II/EM |  | 3727 | 3661238581272
100016236 | OENOVIAPAC 6 MR-II/H |  | 3809 | [5 empty] | C9
100016237 | OENOVIAPAC 6 MR-II/EM |  | 3809 | 3661238553576 |  |  |  |  | C9
100016238 | OENOVIAPAC 8 MR-II/H |  | 4445 | [5 empty] | C9
100016239 | OENOVIAPAC 8 MR-II/EM |  | 4445 | 3661238553583 |  |  |  |  | C9
100016240 | OENOVIAPAC 11 MR-II/H |  | 5718 | [5 empty] | C9
100016241 | OENOVIAPAC 11 MR-II/EM |  | 5718 | 3661238553590 |  |  |  |  | C9
100016242 | OENOVIAPAC 11 TR-II/H |  | 5996 | [5 empty] | C9
100016243 | OENOVIAPAC 11 TR-II/ET |  | 5996 | 3661238553606 |  |  |  |  | C9
100016244 | OENOVIAPAC 14 MR-II/H |  | 6273 | [5 empty] | C9
100016245 | OENOVIAPAC 14 MR-II/EM |  | 6273 | 3661238553613 |  |  |  |  | C9
100016246 | OENOVIAPAC 14 TR-II/H |  | 6553 | [5 empty] | C9
100016247 | OENOVIAPAC 14 TR-II/ET |  | 6553 | 3661238553620 |  |  |  |  | C9
100016248 | OENOVIAPAC 16 MR-II/H |  | 6720 | [5 empty] | C9
100016249 | OENOVIAPAC 16 MR-II/EM |  | 6720 | 3661238553637 |  |  |  |  | C9
100016250 | OENOVIAPAC 16 TR-II/H |  | 7110 | [5 empty] | C9
100016251 | OENOVIAPAC 16 TR-II/ET |  | 7110 | 3661238553644 |  |  |  |  | C9
COMPOSANTS
7603571 | AWHP 4 MR | EH336 | 1683 | 3661238581012 | 42 | 450 | 950 | 690 | C9
100015470 | AWHP 6 MR | EH136 | 1765 | 3661238381513 | 47 | 450 | 950 | 690 | C9
100012170 | AWHP 8 MR | EH96 | 2454 | 3661238352469 | 84 | 450 | 1040 | 1040 | C9
100012171 | AWHP 11 MR | EH97 | 3235 | 3661238352476 | 136 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012172 | AWHP 11 TR | EH98 | 3513 | 3661238352483 | 150 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012173 | AWHP 14 MR | EH99 | 3790 | 3661238352490 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012174 | AWHP 14 TR | EH100 | 4070 | 3661238352506 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012175 | AWHP 16 MR | EH101 | 4237 | 3661238352513 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012176 | AWHP 16 TR | EH102 | 4627 | 3661238352537 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100016050 | MHX-II/H 6-8 kW | EH155 | 1991 | 3661238419285 | 35.2 | 465 | 465 | 800 | C9
100016052 | MHX-II/H 11-16 kW | EH156 | 2483 | 3661238419292 | 35.2 | 465 | 465 | 800 | C9
100016053 | MHX-II/EM 6-8 kW | EH157 | 1991 | 3661238419308 | 35.2 | 465 | 465 | 800 | C9
100016054 | MHX-II/EM 11-16 kW | EH158 | 2483 | 3661238419414 | 37.7 | 465 | 465 | 800 | C9
100016055 | MHX-II/ET 11-16 kW | EH159 | 2483 | 3661238419421 | 37.7 | 465 | 465 | 800 | C9
100015480 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 6 kW | EH146 | 53 | 3661238381612 | 0.5 |  |  |  | C9
VERSIONS POUR CLIMATISATION
7603568 | OENOVIAPAC 4 MR-II/EMI |  | 4607 | 3661238581302 | 80.7
100017653 | OENOVIAPAC 6 MR-II/EMI |  | 4689 | 3661238497474 | 89 |  |  |  | C9
100017655 | OENOVIAPAC 8 MR-II/EMI |  | 5325 | 3661238497481 | 125.2 |  |  |  | C9
100017657 | OENOVIAPAC 11 MR-II/EMI |  | 6777 | 3661238497498 | 179.7 |  |  |  | C9
100017660 | OENOVIAPAC 11 TR-II/ETI |  | 7055 | 3661238497504 | 193.7 |  |  |  | C9
100017662 | OENOVIAPAC 14 MR-II/EMI |  | 7332 | 3661238497511 | 174.7 |  |  |  | C9
100017664 | OENOVIAPAC 14 TR-II/ETI |  | 7612 | 3661238497528 | 174.7 |  |  |  | C9
100017666 | OENOVIAPAC 16 MR-II/EMI |  | 7779 | 3661238497535 | 188.7 |  |  |  | C9
100017668 | OENOVIAPAC 16 TR-II/ETI |  | 8169 | 3661238497542 | 188.7 |  |  |  | C9
COMPOSANTS
7603571 | AWHP 4 MR | EH336 | 1683 | 3661238581012 | 42 | 450 | 950 | 690 | C9
100015470 | AWHP 6 MR | EH136 | 1765 | 3661238381513 | 47 | 450 | 950 | 690 | C9
100012170 | AWHP 8 MR | EH96 | 2454 | 3661238352469 | 84 | 450 | 1040 | 1040 | C9
100012171 | AWHP 11 MR | EH97 | 3235 | 3661238352476 | 136 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012172 | AWHP 11 TR | EH98 | 3513 | 3661238352483 | 150 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012173 | AWHP 14 MR | EH99 | 3790 | 3661238352490 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012174 | AWHP 14 TR | EH100 | 4070 | 3661238352506 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012175 | AWHP 16 MR | EH101 | 4237 | 3661238352513 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012176 | AWHP 16 TR | EH102 | 4627 | 3661238352537 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100017671 | MHX-II/EMI 6-8 kW | EH213 | 2711 | 3661238497559 | 35.2 | 465 | 465 | 800 | C9
100017672 | MHX-II/EMI 11-16 kW | EH214 | 3382 | 3661238497566 | 37.7 | 465 | 465 | 800 | C9
100017673 | MHX-II/ETI 11-16 kW | EH215 | 3382 | 3661238497573 | 37.7 | 465 | 465 | 800 | C9
100015480 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 6 kW | EH146 | 53 | 3661238381612 | 0.5 |  |  |  | C9
100015481 | DOSSERET DE MONTAGE VERSION E | EH147 | 160 | 3661238381629 | 6 |  |  |  | C6
OPTIONS
100004417 | FILTRE 400UM + VANNE D'ISOLEMENT PAC ROE 6-10 ET ROE+ | EH61 | 96 | 3661238003415 | 0.85 | 175 | 90 | 130 | C6
100011222 | SUPPORT MURALE & PLOTS ANTIVIBRATILES POUR ROE-II AWHP 6-8 | EH95 | 149 | 3661238339927 | 5.4 | 820 | 90 | 90 | C6
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 3661238361553 | 2 | 960 | 440 | 80 | C6
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 3661238361577 | 0.2 | 200 | 200 | 10 | C6
100012533 | SUPPORT POSE AU SOL AWHP | EH112 | 41 | 3661238361560 | 1.2 | 450 | 140 | 80 | C6
100015476 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 1/2" 1/4" - LG 10 m | EH142 | 214 | 3661238381575 | 7.9 |  |  |  | C6
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 3661238361522 | 4.6 | 600 | 600 | 150 | C6
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 3661238361539 | 7.2 | 600 | 600 | 200 | C6
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 3661238361546 | 14.3 | 750 | 750 | 230 | C6
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 3661238166325 | 44.5 | 510 | 510 | 920 | C6
100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716 | 3661238003422 | 63.2 | 825 | 690 | 1120 | C6
100002276 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE SANITAIRE MC 35E MC 45 ET 65 | HC135 | 324 | 3661238007734 | 1 | 195 | 155 | 130 | C0
100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35 | 3661238005570 | 0.1 | 210 | 140 | 20 | C0
88017904 | THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE (FILAIRE) | AD191 | 148 | 3661238102415 | 0.25 | 135 | 90 | 55 | C0
88017010 | THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE (SANS FILS) | AD192 | 262 | 3661238102439 | 0.425 | 180 | 150 | 90 | C0
100015479 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE-SANITAIRE+SONDE ECS | EH145 | 307 | 3661238381605 | 4.2 | 410 | 210 | 125 | C6
100015468 | KIT RAC HYDRAULIQUE PAC - BALLON ECS | EH149 | 91 | 3661238413818 | 1.2 | 575 | 505 | 145 | C6
100015481 | DOSSERET DE MONTAGE VERSION E | EH147 | 160 | 3661238381629 | 6 |  |  |  | C6
PRODUITS SOUMIS A UNE ECO-TAXE D'UN MONTANT DE 5,02 EUROS H.T. PAR UNITE
7603569 | OENOVIAPAC COLONNE 4MR-II/H V220 |  | 5497 | 3661238581326
7603570 | OENOVIAPAC COLONNE 4MR-II/EM V220 |  | 5601 | 3661238581333
100018393 | OENOVIAPAC COLONNE 6MR-II/H V220 |  | 5579 | 3661238543911 |  |  |  |  | C9
100018394 | OENOVIAPAC COLONNE 6MR-II/EM V220 |  | 5683 | 3661238543928 |  |  |  |  | C9
100018395 | OENOVIAPAC COLONNE 8MR-II/H V220 |  | 6215 | 3661238543935 |  |  |  |  | C9
100018396 | OENOVIAPAC COLONNE 8MR-II/EM V220 |  | 6319 | 3661238543942 |  |  |  |  | C9
100018397 | OENOVIAPAC COLONNE 11MR-II/H V220 |  | 8110 | 3661238543959 |  |  |  |  | C9
100018398 | OENOVIAPAC COLONNE 11MR-II/EM V220 |  | 8224 | 3661238543966 |  |  |  |  | C9
100018399 | OENOVIAPAC COLONNE 11TR-II/H V220 |  | 8388 | 3661238543973 |  |  |  |  | C9
100018400 | OENOVIAPAC COLONNE 11TR-II/ET V220 |  | 8502 | 3661238543980 |  |  |  |  | C9
100018401 | OENOVIAPAC COLONNE 14MR-II/H V220 |  | 8665 | 3661238543997 |  |  |  |  | C9
100018402 | OENOVIAPAC COLONNE 14MR-II/EM V220 |  | 8779 | 3661238544000 |  |  |  |  | C9
100018403 | OENOVIAPAC COLONNE 14TR-II/H V220 |  | 8945 | 3661238544017 |  |  |  |  | C9
100018404 | OENOVIAPAC COLONNE 14TR-II/ET V220 |  | 9059 | 3661238544024 |  |  |  |  | C9
100018405 | OENOVIAPAC COLONNE 16MR-II/H V220 |  | 9112 | 3661238544031 |  |  |  |  | C9
100018406 | OENOVIAPAC COLONNE 16MR-II/EM V220 |  | 9226 | 3661238544048 |  |  |  |  | C9
100018407 | OENOVIAPAC COLONNE 16TR-II/H V220 |  | 9502 | 3661238544055 |  |  |  |  | C9
100018408 | OENOVIAPAC COLONNE 16TR-II/ET V220 |  | 9616 | 3661238544062 |  |  |  |  | C9
COMPOSANTS
7603571 | AWHP 4 MR | EH336 | 1683 | 3661238581012 | 42 | 450 | 950 | 690 | C9
100015470 | AWHP 6 MR | EH136 | 1765 | 3661238381513 | 47 | 450 | 950 | 690 | C9
100012170 | AWHP 8 MR | EH96 | 2454 | 3661238352469 | 84 | 450 | 1040 | 1040 | C9
100012171 | AWHP 11 MR | EH97 | 3235 | 3661238352476 | 136 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012172 | AWHP 11 TR | EH98 | 3513 | 3661238352483 | 150 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012173 | AWHP 14 MR | EH99 | 3790 | 3661238352490 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012174 | AWHP 14 TR | EH100 | 4070 | 3661238352506 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012175 | AWHP 16 MR | EH101 | 4237 | 3661238352513 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012176 | AWHP 16 TR | EH102 | 4627 | 3661238352537 | 145 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100018172 | MHX-II/H 6-8 Kw V220 | EH240 | 2066 | 3661238515154 | 64.6 | 775 | 660 | 1045 | C9
100018175 | MHX-II/H 11-16 kW V220 | EH241 | 3180 | 3661238515161 | 67.1 | 775 | 660 | 1045 | C9
100018177 | MHX-II/EM 6-8 kW V220 | EH242 | 2170 | 3661238515178 | 64.6 | 775 | 660 | 1045 | C9
100018178 | MHX-II/EM 11-16 kW V220 | EH243 | 3294 | 3661238515185 | 67.1 | 775 | 660 | 1045 | C9
100018179 | MHX-II/ET 11-16 kW V220 | EH244 | 3294 | 3661238515192 | 67.1 | 775 | 660 | 1045 | C9
100016427 | BALLON ECS 220 L | ER222 | 1437 | 3661238493438 | 112 | 675 | 790 | 1160 | C9
100018045 | PLATINE DE RACC MIV/II-V22 | EH210 | 258 | 3661238543720 | 4.5 | 720 | 425 | 120 | C9
100015480 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 6 kW | EH146 | 53 | 3661238381612 | 0.5 |  |  |  | C9
OPTIONS
100011222 | SUPPORT MURALE & PLOTS ANTIVIBRATILES POUR ROE-II AWHP 6-8 | EH95 | 149 | 3661238339927 | 5.4 | 820 | 90 | 90 | C6
100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 3661238543874 | 5 | 820 | 90 | 90 | C6
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 3661238361553 | 2 | 960 | 440 | 80 | C6
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 3661238361577 | 0.2 | 200 | 200 | 10 | C6
100012533 | SUPPORT POSE AU SOL AWHP | EH112 | 41 | 3661238361560 | 1.2 | 450 | 140 | 80 | C6
100015476 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 1/2" 1/4" - LG 10 m | EH142 | 214 | 3661238381575 | 7.9 |  |  |  | C6
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 3661238361522 | 4.6 | 600 | 600 | 150 | C6
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 3661238361539 | 7.2 | 600 | 600 | 200 | C6
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 3661238361546 | 14.3 | 750 | 750 | 230 | C6
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 3661238166325 | 44.5 | 510 | 510 | 920 | C6
100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716 | 3661238003422 | 63.2 | 825 | 690 | 1120 | C6
100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35 | 3661238005570 | 0.1 | 210 | 140 | 20 | C0
88017904 | THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE (FILAIRE) | AD191 | 148 | 3661238102415 | 0.25 | 135 | 90 | 55 | C0
88017010 | THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE (SANS FILS) | AD192 | 262 | 3661238102439 | 0.425 | 180 | 150 | 90 | C0
100015482 | DOSSERET DE MONTAGE VERSION H | EH148 | 246 | 3661238381636 | 4.1 | 715 | 420 | 115
100019114 | KIT DETECTEUR DE CONDENSATION | HK27 | 194 | 3661238569119 | 0.7 | 185 | 130 | 105
PRODUITS SOUMIS A UNE ECO-TAXE D'UN MONTANT DE 5,02 EUROS H.T. PAR UNITE
100018357 | OENOVIAPAC CONFORT 6 MR/H |  | 4746 | 3661238544437 |  |  |  |  | C9
100018358 | OENOVIAPAC CONFORT 6 MR/EM |  | 5195 | 3661238544444 |  |  |  |  | C9
100018359 | OENOVIAPAC CONFORT 8 MR/H |  | 5382 | 3661238544451 |  |  |  |  | C9
100018360 | OENOVIAPAC CONFORT 8 MR/EM |  | 5831 | 3661238544468 |  |  |  |  | C9
100018361 | OENOVIAPAC CONFORT 11 MR/H |  | 6781 | 3661238544475 |  |  |  |  | C9
100018362 | OENOVIAPAC CONFORT 11 MR/EM |  | 7311 | 3661238544482 |  |  |  |  | C9
100018363 | OENOVIAPAC CONFORT 11 TR/H |  | 7059 | 3661238544499 |  |  |  |  | C9
100018364 | OENOVIAPAC CONFORT 11 TR/ET |  | 7589 | 3661238544505 |  |  |  |  | C9
100018365 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/H |  | 7336 | 3661238544512 |  |  |  |  | C9
100018366 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/EM |  | 7866 | 3661238544529 |  |  |  |  | C9
100018367 | OENOVIAPAC CONFORT 14 TR/H |  | 7616 | 3661238544536 |  |  |  |  | C9
100018368 | OENOVIAPAC CONFORT 14 TR/ET |  | 8146 | 3661238544543 |  |  |  |  | C9
100018369 | OENOVIAPAC CONFORT 16 MR/H |  | 7783 | 3661238544550 |  |  |  |  | C9
100018370 | OENOVIAPAC CONFORT 16 MR/EM |  | 8313 | 3661238544567 |  |  |  |  | C9
100018371 | OENOVIAPAC CONFORT 16 TR/H |  | 8173 | 3661238544574 |  |  |  |  | C9
100018372 | OENOVIAPAC CONFORT 16 TR/ET |  | 8703 | 3661238544581 |  |  |  |  | C9
100018373 | OENOVIAPAC CONFORT 22 TR/H |  | 10430 | 3661238544598 |  |  |  |  | C9
100018374 | OENOVIAPAC CONFORT 22 TR/ET |  | 11179 | 3661238544604 |  |  |  |  | C9
100018375 | OENOVIAPAC CONFORT 27 TR/H |  | 11562 | 3661238544611 |  |  |  |  | C9
100018376 | OENOVIAPAC CONFORT 27 TR/ET |  | 12311 | 3661238544628 |  |  |  |  | C6
COMPOSANTS
100015470 | AWHP 6 MR | EH136 | 1765 | 3661238381513 | 47 | 450 | 950 | 690 | C9
100012170 | AWHP 8 MR | EH96 | 2454 | 3661238352469 | 84 | 450 | 1040 | 1040 | C9
100012171 | AWHP 11 MR | EH97 | 3235 | 3661238352476 | 136 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012172 | AWHP 11 TR | EH98 | 3513 | 3661238352483 | 150 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012173 | AWHP 14 MR | EH99 | 3790 | 3661238352490 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012174 | AWHP 14 TR | EH100 | 4070 | 3661238352506 | 131 | 450 | 1040 | 1440 | C9
100012175 | AWHP 16 MR | EH101 | 4237 | 3661238352513 | 143 | 450 | 1100 | 1430 | C9
100012176 | AWHP 16 TR | EH102 | 4627 | 3661238352537 | 148 | 450 | 1100 | 1430 | C9
100017900 | AWHP 22 TR | EH225 | 5408 | 3661238543737 | 143 | 450 | 1100 | 1430 | C9
100017901 | AWHP 27 TR | EH226 | 6572 | 3661238543744 | 148 | 450 | 1100 | 1430 | C9
100017788 | MHR-IN/H 6-8 kW OE-tronic4 | HK18 | 2928 | 3661238543751 | 61.7 |  |  |  | C9
100017789 | MHR-IN/H 11-16 kW OE-tronic4 | HK19 | 3546 | 3661238543768 | 64.2 |  |  |  | C9
100017783 | MHR-IN/E 6-8 kW OE-tronic4 | HK13 | 3377 | 3661238543775 | 67.7 |  |  |  | C9
100017784 | MHR-IN/E 11-16 kW OE-tronic4 | HK14 | 4076 | 3661238543782 | 70.2 |  |  |  | C9
100017790 | MHR-IN/H 22-27 kW OE-tronic4 | HK20 | 4990 | 3661238543799 | 68.2 |  |  |  | C9
100017785 | MHR-IN/E 22-27 OE-tronic4 | HK15 | 5739 | 3661238543805 | 74.2 |  |  |  | C9
100015480 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 6 kW | EH146 | 53 | 3661238381612 | 0.5 |  |  |  | C9
100018428 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 22 kW | HK26 | 32 | 3661238544635 | 0.1 | 140 | 70 | 25 | C9
OPTIONS
100011222 | SUPPORT MURALE & PLOTS ANTIVIBRATILES POUR ROE-II AWHP 6-8 | EH95 | 149 | 3661238339927 | 5.4 | 820 | 90 | 90 | C6
100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 3661238543874 | 5 | 820 | 90 | 90 | C6
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 3661238361553 | 2 | 960 | 440 | 80 | C6
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 3661238361577 | 0.2 | 200 | 200 | 10 | C6
100012533 | SUPPORT POSE AU SOL AWHP | EH112 | 41 | 3661238361560 | 1.2 | 450 | 140 | 80 | C6
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 3661238361522 | 4.6 | 600 | 600 | 150 | C6
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 3661238361539 | 7.2 | 600 | 600 | 200 | C6
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 3661238361546 | 14.2 | 750 | 750 | 230 | C6
100015476 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 1/2" 1/4" - LG 10 m | EH142 | 214 | 3661238381575 | 7.9 |  |  |  | C6
100018410 | KIT ISOLATION MODE FROID MIT-IN iSYSTEM | HK24 | 248 | 3661238543881 | 0.88 | 360 | 340 | 180 | C6
100018411 | KIT ISOLATION MODE FROID KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK25 | 140 | 3661238543898 | 0.3 | 310 | 210 | 130 | C6
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 3661238166325 | 44.5 | 510 | 510 | 920 | C6
100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35 | 3661238005570 | 0.1 | 210 | 140 | 20 | C0
100017830 | KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK21 | 611 | 3661238544727 | 5.85 | 880 | 270 | 150 | C6
100017832 | KIT TUBULURES 2 CIRCUITS | HK22 | 130 | 3661238544710 | 1.6 | 880 | 270 | 150 | C6
100017833 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE-SANITAIRE | HK23 | 182 | 3661238544734 | 1.4 | 310 | 210 | 130 | C6
100015468 | KIT RAC HYDRAULIQUE PAC - BALLON ECS | EH149 | 91 | 3661238413818 | 1.2 | 575 | 505 | 145 | C6
100020164 | COLLECTEUR 2/3 CIRCUITS | EA140 | 320 | 3661238575011 | 7.4 | 650 | 170 | 160 | C0
100020165 | CONSOLE MUR COLLECTEUR | EA141 | 40 | 3661238575028 | 1.7 | 215 | 120 | 55 | C0
100020166 | CONSOLE MUR 1 MODULE | EA142 | 107 | 3661238575035 | 1.2 | 217 | 120 | 55 | C0
100020167 | CIRCUIT DIRECT P.ELEC CLASSE A | EA143 | 590 | 3661238575042 | 5.35 | 450 | 260 | 210 | C0
100020169 | MODULE HYDR COMPACT 2 CIRCUITS CLASSE A | EA145 | 1050 | 3661238575059
OPTIONS REGULATIONS
100013304 | OPTION V3V | AD249 | 145 | 3661238363519 | 0.4 | 260 | 170 | 130 | C0
100013305 | SONDE SYSTÈME ECS | AD250 | 42 | 3661238363588 | 0.134 | 150 | 210 | 25 | C0
100013306 | SONDE EXTERIEURE RADIO | AD251 | 72 | 3661238363595 | 0.15 | 150 | 210 | 40 | C0
100013307 | MODULE CHAUDIERE RADIO (EMETTEUR) | AD252 | 114 | 3661238363601 | 0.32 | 260 | 160 | 130 | C0
100018923 | CDE À DIST RADIO CDR 2/CD | AD284 | 218 | 3661238544932 | 0.25 | 175 | 122 | 60 | C0
100013477 | COMMANDE A DISTANCE RS 400 | AD257 | 163 | 3661238364257 | 0.253 | 175 | 122 | 60 | C0
100013472 | MODULE DE COMMANDE A DISTANCE RADIO RS400 R (SANS EMETTEUR RADIO) | AD255 | 219 | 3661238364233 | 0.253 | 175 | 122 | 60 | C0
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101 | 3661238048850 | 0.4 | 350 | 260 | 30 | C0
88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645 | 3661238048751 | 1.1 | 210 | 190 | 105 | C0
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75 | 3661238049185 | 0.21 | 150 | 200 | 40 | C0
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95 | 3661238554931 | 0.2 | 120 | 85 | 40 | C0
100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 3661238011168 | 0.2 | 200 | 150 | 30 | C0
PRODUITS SOUMIS A UNE ECO-TAXE D'UN MONTANT DE 5,02 EUROS H.T. PAR UNITE
100017618 | OTWH 300 E | EH196 | 2221 | 3661238497023 | 127 | 780 | 800 | 2165 | C9
100017619 | OTWH 300 EH | EH197 | 2636 | 3661238497016 | 143 | 780 | 800 | 2165 | C9
100017617 | OTWH 200 E | EH195 | 2120 | 3661238497030 | 112 | 780 | 800 | 1810 | C9
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
100019424 | KIT DE RACCORDEMENT GROUPE DE SECURITE | ER208 | 22 | 3661238571723 | 0.5 | 250 | 150 | 100 | C6
OPTIONS
100007557 | COUDE A 90° D160 | EH77 | 57 | 3661238158498 | 1.26 | 420 | 290 | 195 | C6
100017621 | MANCHON D'ADAPTATION D200 x D160 | EH205 | 71 | 3661238497047 | 0.65 | 220 | 205 | 150 | C6
100017622 | GAINE SOUPLE ISOLEE Ø 160 LONGUEUR 3 M | EH206 | 262 | 3661238497054 | 5.3 | 3040 | 210 | 210 | C6
100017623 | JEU DE 2 COLLIERS DE FIXATION Ø 160 | EH207 | 28 | 3661238497061 | 0.09 | 125 | 125 | 15 | C6
100017624 | TRAVERSEE DE MUR Ø 160 AVEC GRILLE | EH208 | 145 | 3661238497078 | 1.6 | 225 | 205 | 295 | C6
100017625 | GRILLE EXTERIEURE Ø 160 EN ALUMINIUM | EH209 | 201 | 3661238497085 | 0.46 | 215 | 215 | 85 | C6
100019964 | CONDUIT PPE Ø 160 mm 2 x 1 m + 2 MANCHONS | EH272 | 94 | 3661238571310 | 1.6 | 400 | 310 | 1020 | C6
100019965 | JEU DE 2 COUDES 90° PPE Ø 160 mm + 2 MANCHONS | EH273 | 72 | 3661238571327 | 0.9 | 440 | 340 | 510 | C6
100019966 | JEU DE 2 MANCHONS PPE Ø 160 mm | EH274 | 22 | 3661238571334 |  |  |  |  | C6
100019967 | TERMINAL VERTICAL NOIR Ø 160 mm | EH275 | 162 | 3661238571341 | 2.84 | 1030 | 320 | 320 | C6
100019968 | EMBASE D'ETANCHEITE TOIT PLAT Ø 160mm | EH276 | 33 | 3661238571358 | 0.88 | 560 | 430 | 260 | C6
100019969 | EMBASE D'ETANCHEITE TOIT PENTE DEN 25 à 45° | EH277 | 135 | 3661238571365 | 3 |  |  |  | C6
PRODUITS SOUMIS A UNE ECO-TAXE D'UN MONTANT DE 5,02 EUROS H.T. PAR UNITE *
(LA LEGISLATION IMPOSE UNE ECO-TAXE OU ECO-PARTICIPATION AFIN D'ORGANISER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL LA COLLECTE ET
LE RECYCLAGE DE CERTAINS PRODUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES D'EQUIPEMENTS DE LA MAISON . CELA SIGNIFIE QUE LE
CONSOMMATEUR POURRA DEMANDER AU PROFESSIONNEL LA REPRISE DE L'ANCIEN MATERIEL CONTRE L'ACHAT D'UN NOUVEL
EQUIPEMENT DE MEME NATURE , SELON LE PRINCIPE DE << UN >> POUR << UN >> . LES POMPES A CHALEUR ET CHAUFFES EAU THERMODYNAMIQUES RENTRENT
DANS LA CATEGORIE DES PRODUITS ELIGIBLES ET FONT L'OBJET DE L'ECO-TAXE ).
* CE MONTANT EST SUSCEPTIBLE D'EVOLUER EN CAS DE MODIFICATION DU BAREME PAR NOTRE ORGANISME COLLECTEUR
PREPARATEUR ECS MIXTE POUR PAC
100007903 | PREPARATEUR MIXTE OBEPB 300 POUR PAC | EH80 | 1879 | 3661238371712 | 158 | 825 | 690 | 1930 | C6
OPTIONS
100009229 | VANNE 3 VOIES D'INVERSION POUR ECS AVEC KIT CABLAGE | EH84 | 306 | 3661238337916 | 4.35 | 410 | 210 | 115 | C6
100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 3661238011168 | 0.16 | 200 | 150 | 30 | C0
89757753 | ANODE ACI CORREX UP BALLON > 300 LITRES | AJ39 | 371 | 3661238046832 | 0.4 | 425 | 100 | 55 | C0
MISE EN SERVICE PAC
ZFMS-099878 | MISE EN SERVICE AWHP |  | 408
ZFMS-099881 | MISE EN SERVICE OTWH |  | 154
FAMILLE: | REGULATION TEMPERATURE EXTERIEURE
100018255 | OE-TRONIC 4 MR | AD282 | 965 | 3661238514454 | 2 | 360 | 280 | 140 | C0
OPTIONS
100018920 | BOITIER MURAL INTERFACE OTH/MIDBUS | AD286 | 127 | 3661238544918 | 1 | 213 | 113 | 100 | C0
100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 3661238011168 | 0.16 | 200 | 150 | 30 | C0
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75 | 3661238049185 | 0.21 | 150 | 200 | 40 | C0
100013477 | CDE A DISTANCE FILAIRE RS 400 | AD257 | 163 | 3661238364257 | 0.253 | 175 | 122 | 60 | C0
100013472 | CDE A DISTANCE RADIO RS 400R | AD255 | 219 | 3661238364233 | 0.253 | 175 | 122 | 60 | C0
100013307 | COLIS MODULE CHAUDIERE RADIO OE-TRONIC 4 | AD252 | 114 | 3661238363601 | 0.32 | 260 | 160 | 130 | C0
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AD208 | AD208 | 95 | 3661238554931 |  |  |  |  | C0
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101 | 3661238048850 | 0.37 | 350 | 260 | 30 | C0
100013305 | COLIS SONDE SYSTÈME OE-TRONIC 4 | AD250 | 42 | 3661238363588 | 0.134 | 150 | 210 | 25 | C0
100013306 | COLIS SONDE EXTERIEURE RADIO OE-TRONIC 4 | AD251 | 72 | 3661238363595 | 0.15 | 150 | 210 | 40 | C0
100013307 | COLIS MODULE CHAUDIERE RADIO OE-TRONIC 4 | AD252 | 114 | 3661238363601 | 0.32 | 260 | 160 | 130 | C0
88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645 | 3661238048751 | 1.05 | 210 | 190 | 105 | C0
88017836 | CABLE BUS RX11 LG 1,5 M | AD124 | 78 | 3661238048911 | 0.06 | 210 | 160 | 5 | C0
81997720 | CABLE LIAIS.CDI 40M | DB119 | 137 | 3661238001350 | 1.34 | 310 | 215 | 130 | C0
85757741 | SONDE EXTERIEURE | FM46 | 37 | 3661238022751 | 0.12 | 200 | 150 | 40 | C0
88017904 | THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE | AD191 | 148 | 3661238102415 | 0.25 | 135 | 90 | 55 | C0
88017010 | THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE (SANS FILS) | AD192 | 262 | 3661238102439 | 0.425 | 180 | 150 | 90 | C0
100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 3661238011168 | 0.16 | 200 | 150 | 30 | C0
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75 | 3661238049185 | 0.21 | 150 | 200 | 40 | C0
88017014 | PLATINE + SONDE V3V | AD196 | 165 | 3661238102422 | 0.52 | 260 | 170 | 120 | C0
161118 | COMMANDE A DISTANCE INTERACTIVE AD194 | AD194 | 181 | 3661238106505 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | C0
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AD208 | AD208 | 95 | 3661238554931 | 0.2 | 120 | 85 | 40 | C0
85757742 | SONDE FUMEES | FM47 | 67 | 3661238022744 | 0.17 | 210 | 160 | 40 | C0
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101 | 3661238048850 | 0.37 | 350 | 260 | 30 | C0
88017887 | ENSEMBLE DE 2 SONDES SOLAIRES | AD160 | 89 | 3661238048720 | 0.21 | 210 | 170 | 40 | C7
100012352 | COLIS OETRONIC 3 MR | AD243 | 1471 | 3661238554955 | 2.52 |  |  |  | C0
125392 | REA-130B POUR 1 CIRCUIT |  | 609 | 3661238108486 |  |  |  |  | C0
125394 | REA-131B POUR 2 CIRCUITS |  | 784 | 3661238108479 |  |  |  |  | C0
125400 | REA 232B : POUR 2 CIRCUITS VANNE |  | 1054 | 3661238108448 |  |  |  |  | C0
126645 | REA 532 : CASCADE |  | 1008 | 3661238107458 |  |  |  |  | C0
100012592 | REA 060B |  | 216 | [5 empty] | C0
125355 | STATION D'AMBIANCE | RES11 | 324 | 3661238108493 | 0.5 |  |  |  | C0
125403 | SONDE WWF/ECS ( POUR TABLEAU AVEC REA) |  | 45 | 3661238108431 |  |  |  |  | C0
126624 | COMMANDE A DISTANCE | RFF60 | 140 | 3661238107472 |  |  |  |  | C0
126490 | CABLAGE POUR 2è VANNE MELANGEUSE |  | 71 | 3661238107496 |  |  |  |  | C0
FAMILLE: | EAU CHAUDE SANITAIRE
89529086 | PREPARATEUR OBD 150 | GM29 | 1391 | 3661238102408 | 101 | 695 | 910 | 1040 | C0
89527720 | COLIS RENFORT | EA82 | 54 | 3661238047839 | 1.79 | 615 | 170 | 120 | C0
100002340 | BALLON OBC 162/TA + PANNEAU AVANT |  | 1534 | 3661238111981 | 0 | 0 | 0 | 0 | C0
100001610 | OBC 162 /TA | BH105 | 1391 | 3661238112780 | 94.5 | 680 | 680 | 1110 | C0
89557702 | PANNEAU AVANT | BH87 | 143 | 3661238102361 | 3.85 | 680 | 640 | 100 | C0
100002341 | BALLON OBC 252/TA + PANNEAU AVANT |  | 1849 | 3661238111974 | 0 | 0 | 0 | 0 | C0
100001611 | OBC 252 /TA | BH106 | 1706 | 3661238112773 | 123 | 680 | 680 | 1480 | C0
89557702 | PANNEAU AVANT | BH87 | 143 | 3661238102361 | 3.85 | 680 | 640 | 100 | C0
100009972 | BALLON OBA 150 | EA84 | 1382 | 3661238375239 | 106.5 | 700 | 900 | 1290 | C0
OPTIONS
100000492 | KIT ANODE MAGNESIUM | EA103 | 61 | 3661238011069 | 0.9 | 560 | 90 | 85 | C0
89997049 | KIT DE LIAISION GS 140 - OBD 150 | EA92 | 419 | 3661238044463 | 7 | 575 | 505 | 140 | C0
100006328 | KIT DE LIAISON GSR 140 P - OBD 150 | EA113 | 407 | 3661238100954 | 4.5 | 575 | 500 | 140 | C0
89557001 | COLIS TUBULURE PK-PU-CU 150 / OBC 162/252 | BH73 | 419 | 3661238047600 | 6 | 575 | 500 | 135 | C0
89557002 | COLIS TUBULURE PK-PU-CU 150 / OBC 162/252 | BH75 | 419 | 3661238047594 | 6 | 575 | 500 | 135 | C0
89997045 | TUB. LIAISON OBC/PKR 250 | BH93 | 419 | 3661238044494 | 6.5 | 575 | 505 | 140 | C0
89557010 | KIT ENSEMBLE CHAUFFANT 2400 W | BH88 | 518 | 3661238102378 | 3.2 | 660 | 215 | 215 | C0
89557009 | KIT DE TRANSFORMATION G/R 3/4 '' ET 1 '' | BH84 | 28 | 3661238047563 | 0.325 | 200 | 140 | 45 | C0
PREPARATEUR EMAILLE HAUTES "PERFORMANCE" OBPB
100019196 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 150 | EC624 | 1284 | 3661238551121 | 68 | 900 | 800 | 1093 | C0
100019197 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 200 | EC625 | 1427 | 3661238551138 | 85 | 900 | 800 | 1363 | C0
100019198 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 300 | EC626 | 1818 | 3661238551145 | 110 | 900 | 800 | 1883 | C0
100019199 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 400 | EC627 | 2660 | 3661238551152 | 146 | 980 | 850 | 1771 | C0
100019200 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 500 | EC628 | 2921 | 3661238551169 | 173 | 980 | 850 | 1889 | C0
PREPARATEUR OBLC (Oertli Priméa)
100018187 | PREPARATEUR VERTICAL OBLC 150 | EC614 | 1047 | 3661238548114 | 68 | 900 | 800 | 1110 | C0
100018188 | PREPARATEUR VERTICAL OBLC 200 | EC615 | 1201 | 3661238548121 | 85 | 900 | 800 | 1380 | C0
100018189 | PREPARATEUR VERTICAL OBLC 300 | EC616 | 1477 | 3661238548138 | 11 | 900 | 800 | 1900 | C0
100018190 | PREPARATEUR VERTICAL OBLC 400 | EC617 | 2216 | 3661238548145 | 146 | 380 | 860 | 1820 | C0
100018191 | PREPARATEUR VERTICAL OBLC 500 | EC618 | 2382 | 3661238548152 | 173 | 980 | 860 | 1910 | C0
OPTIONS
100007832 | REGULATION POMPE DE CHARGE SLA 2 | EC320 | 190 | 3661238101494 | 0.66 | 225 | 195 | 85 | C0
100010652 | KIT OECOPROTEC avec OETRONIC, jusqu'à 300 L | EC431 | 114 | 3661238364745 | 0.49 | 255 | 170 | 120 | C7
126765 | ANODE ACI CORREX UP BALLON > 300 LITRES | AM7 | 487 | 3661238047440 | 0.44 | 425 | 100 | 55 | C0
163179 | ANODE A COURANT IMPOSE (150 A 300L) | AJ38 | 281 | 3661238046849 | 0.35 | 250 | 95 | 50 | C0
100020083 | KIT RESISTANCE ELECTRIQUE 3 KW | ER336 | 360 | 3661238573314 | 2.8 | 1210 | 190 | 140 | C0
KITS DE LIAISON
100007834 | KIT DE LIAISON PKR-PUR / OB (<=300 L) | EA116 | 481 | 3661238113350 | 7 | 600 | 500 | 135 | C0
100007835 | TUBULURE PK 254-255 / OB(<=300 L) | EA117 | 481 | 3661238113312 | 6.5 | 600 | 500 | 135 | C0
100007837 | KIT LIAISON CHAUDIERE GS140 / BALLON (<=300 L) | EA119 | 552 | 3661238113336 | 7 | 600 | 500 | 135 | C0
100007836 | TUBULURE GSR 230 - PKR256 à 258/OB(<=300) | EA118 | 481 | 3661238113343 | 6.5 | 600 | 500 | 135 | C0
100007827 | KIT LIAISON CHAUDIERE GMR 5000, GSR 140-45/115 / OB (<=300 L) | EA121 | 552 | 3661238116528 | 6.5 | 600 | 500 | 135 | C0
100015479 | VANNE INVERSION CHAUFF/SANITAIRE + SONDE ECS | EH145 | 307 | 3661238381605 | 4.2 | 410 | 210 | 125 | C6
100011343 | OB 650 B |  | 4371 | 3661238351516 |  |  |  |  | C0
125549 | OB-800 B |  | 5529 | 3661238108400 |  |  |  |  | C0
125550 | OB-1000 B |  | 6074 | 3661238108394 |  |  |  |  | C0
COMPOSANTS
100011344 | CUVE 650L | AJ45 | 3371 | 3661238351523 | 280 | 1200 | 1200 | 1940 | C0
100011345 | HABILLAGE B 650 | AJ46 | 1000 | 3661238351530 | 12.5 | 1240 | 325 | 2000 | C0
100008737 | CUVE 800 L | AJ40 | 4403 | 3661238166394 | 287 | 1000 | 990 | 2345 | C0
89757743 | HABILLAGE 800L | AJ29 | 1126 | 3661238046917 | 35 | 950 | 950 | 2220 | C0
100008738 | CUVE 1000 L | AJ41 | 4637 | 3661238166387 | 384 | 900 | 900 | 2400 | C0
89757745 | HABILLAGE 1000L | AJ31 | 1437 | 3661238046894 | 39.5 | 650 | 650 | 2220 | C0
OPTIONS
89757752 | ANODE A COURANT IMPOSE (150 A 300L) | AJ38 | 281 | 3661238046849 | 0.35 | 250 | 95 | 50 | C0
89608920 | ANODE ACI CORREX UP BALLON > 300 LITRES | AM7 | 487 | 3661238047440 | 0.44 | 425 | 100 | 55 | C0
89757746 | THERMOMETRE | AJ32 | 47 | 3661238046887 | 0.18 | 145 | 190 | 125 | C0
FAMILLE: | MISE EN SERVICE
ZFMS-099780 | MISE EN SERVICE CHAUDIERE ELECTRIQUE |  | 138
ZFMS-099832 | MISE EN SERVICE OES/OEN 150L EV |  | 144
ZFMS-099833 | MISE EN SERVICE OES/OEN 250L |  | 144
ZFMS-099835 | MISE EN SERVICE OES 350-1 ALL |  | 221
ZFMS-099836 | MISE EN SERVICE OES 350-2 ALL |  | 221
ZFMS-099837 | MISE EN SERVICE 440 LZ |  | 236
ZFMS-099840 | MISE EN SERVICE OES 540 L |  | 279
ZFMS-099841 | MISE EN SERVICE OES 150 G |  | 154
ZFMS-099843 | MISE EN SERVICE OES 350 GE |  | 190
ZFMS-099844 | MISE EN SERVICE OES 350 GI |  | 267
ZFMS-099847 | MISE EN SERVICE OES 440 GI |  | 288
ZFMS-099848 | MISE EN SERVICE OES 540 GM/GI |  | 331
ZFMS-099851 | MISE EN SERVICE PK - PU - CU 150 |  | 144
ZFMS-099852 | MISE EN SERVICE GS/GV 140 N |  | 127
ZFMS-099853 | MISE EN SERVICE GSR 230 |  | 246
ZFMS-099854 | MISE EN SERVICE GSR 330 |  | 317
ZFMS-099858 | MISE EN SERVICE GSR 330 DUO CONDENS |  | 550
ZFMS-099859 | MISE EN SERVICE PU / CU 150 F/ CONDENS |  | 144
ZFMS-099860 | MISE EN SERVICE GMR 1000/3000/5000 / GMX 2000 |  | 127
ZFMS-099861 | MISE EN SERVICE GMS 24 |  | 127
ZFMS-099862 | MISE EN SERVICE GSR 330 CONDENS VD/VG |  | 384
ZFMS-099863 | MISE EN SERVICE OEN-350 GI |  | 270
ZFMS-099864 | MISE EN SERVICE CESI BASICSUN/POWERSUN/PERFECTSUN |  | 127
ZFMS-099865 | MISE EN SERVICE SSC OECOSUN |  | 152
ZFMS-099866 | MISE EN SERVICE SSC OECODENS |  | 212
ZFMS-099867 | MISE EN SERVICE SSC OECOSUN AVEC PAC |  | 488
ZFMS-099871 | MISE EN SERVICE GSR 230 CONDENS |  | 356
ZFMS-099878 | MISE EN SERVICE AWHP |  | 408
ZFMS-099881 | MISE EN SERVICE OTWH |  | 154
ZFMS-099888 | MISE EN SERVICE PU 260 CONDENS |  | 200
ZFMS-099889 | MISE EN SERVICE OENOVIAFIOUL CONFORT |  | 200
100020168 | MODULE HYDR COMPACT 2 CIRCUITS CLASSE A | EA144 | 840 | 3661238575059 |  |  |  |  | C0
100020169 | MODULE HYDRAULIQUE COMPACT 2 CIRCUITS CLASSE A | EA145 | 1050 | 3661238575066 |  |  |  |  | C0

## Calculs EASYLIFE (hidden)
| Syst | OenoviaPAC confort | Modèle | OenoviaPAC confort 14 MR |  | Pose | Au mur
| AWHP | 0 | AWHP-II V220 4 MR | 1 |  | Au sol
| AWHP-II V220 |  | AWHP-II V220 6 MR | 2 |  | Au mur
|  |  | AWHP-II V220 8 MR | 3
|  |  | AWHP-II V220 11 MR | 4
|  |  | AWHP-II V220 11 TR | 5
|  |  | AWHP-II V220 14 MR | 6
|  |  | AWHP-II V220 14 TR | 7
| AWHP 4 MR | AWHP-II V220 4 MR | AWHP-II V220 16 MR | 8
| AWHP 6 MR | AWHP-II V220 6 MR | AWHP-II V220 16 TR | 9
| AWHP 8 MR | AWHP-II V220 8 MR | 17 | < 11
| AWHP 11 MR | AWHP-II V220 11 MR | 18 | Awhp > 8
| AWHP 11 TR | AWHP-II V220 11 TR | 9 | <11 |  | 0
| AWHP 14 MR | AWHP-II V220 14 MR | 9 | >8 |  | 1
| AWHP 14 TR | AWHP-II V220 14 TR
| AWHP 16 MR | AWHP-II V220 16 MR | #N/A
| AWHP 16 TR | AWHP-II V220 16 TR
| Appoint | Electrique | PAC
| Hydraulique par chaudière | 8 | 7
| Electrique | [6 empty] | AWHP | AWHP-II V220
| Electrique pré-isolé | [6 empty] | #N/A | #N/A
#N/A
| REFERENCE | DESIGNATION | COLIS | PRIX
EURO
55 | 7603562 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 4 MR | 55
39 | 100017501 | #N/A |  | #N/A | HYDRAULIQUE pré équipé |  |  | AWHP 6 MR | 39
40 | 100017504 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 8 MR | 40 | Hydraupr
41 | 100017506 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 11 MR | 41
42 | 100017508 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 11 TR | 42
43 | 100017510 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 14 MR | 43
44 | 100017512 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 14 TR | 44
45 | 100017514 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 16 MR | 45
46 | 100017516 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | AWHP 16 TR | 46
56 | 7603566 | OENOVIAPAC 4 MR-II/H |  | 3727
0 | 100016236 | OENOVIAPAC 6 MR-II/H |  | 3809 | HYDRAULIQUE | 100015483 |  | AWHP 4 MR | 56 |  |  | EASYLIFE
1 | 100016238 | OENOVIAPAC 8 MR-II/H |  | 4445 |  | 100015485 |  | AWHP 6 MR | 0 |  |  | ADVANCE
2 | 100016240 | OENOVIAPAC 11 MR-II/H |  | 5718 |  | 100015487 |  | AWHP 8 MR | 1
3 | 100016242 | OENOVIAPAC 11 TR-II/H |  | 5996 |  | 100015489 |  | AWHP 11 MR | 2
4 | 100016244 | OENOVIAPAC 14 MR-II/H |  | 6273 |  | 100015491 |  | AWHP 11 TR | 3 | Hydrau
5 | 100016246 | OENOVIAPAC 14 TR-II/H |  | 6553 |  | 100015493 |  | AWHP 14 MR | 4
6 | 100016248 | OENOVIAPAC 16 MR-II/H |  | 6720 |  | 100015495 |  | AWHP 14 TR | 5
7 | 100016250 | OENOVIAPAC 16 TR-II/H |  | 7110 |  | 100015497 |  | AWHP 16 MR | 6
57 | 7603567 | OENOVIAPAC 4 MR-II/EM |  | 3727 |  |  |  | AWHP 16 TR | 7
8 | 100016237 | OENOVIAPAC 6 MR-II/EM |  | 3809 | ELEC
9 | 100016239 | OENOVIAPAC 8 MR-II/EM |  | 4445 |  |  |  | AWHP 4 MR | 57
10 | 100016241 | OENOVIAPAC 11 MR-II/EM |  | 5718 |  |  |  | AWHP 6 MR | 8
11 | 100016243 | OENOVIAPAC 11 TR-II/ET |  | 5996 |  |  |  | AWHP 8 MR | 9
12 | 100016245 | OENOVIAPAC 14 MR-II/EM |  | 6273 |  |  |  | AWHP 11 MR | 10
13 | 100016247 | OENOVIAPAC 14 TR-II/ET |  | 6553 |  |  |  | AWHP 11 TR | 11 | ELEC
13.5 | 100016249 | OENOVIAPAC 16 MR-II/EM |  | 6720 |  |  |  | AWHP 14 MR | 12
14 | 100016251 | OENOVIAPAC 16 TR-II/ET |  | 7110 |  |  |  | AWHP 14 TR | 13
58 | 7603568 | OENOVIAPAC 4 MR-II/EMI |  | 4607 |  |  |  | AWHP 16 MR | 13.5
15 | 100017653 | OENOVIAPAC 6 MR-II/EMI |  | 4689 | ELEC pré-équipé |  |  | AWHP 16 TR | 14
16 | 100017655 | OENOVIAPAC 8 MR-II/EMI |  | 5325
17 | 100017657 | OENOVIAPAC 11 MR-II/EMI |  | 6777 |  |  |  | AWHP 4 MR | 58
18 | 100017660 | OENOVIAPAC 11 TR-II/ETI |  | 7055 |  |  |  | AWHP 6 MR | 15
19 | 100017662 | OENOVIAPAC 14 MR-II/EMI |  | 7332 |  |  |  | AWHP 8 MR | 16
20 | 100017664 | OENOVIAPAC 14 TR-II/ETI |  | 7612 |  |  |  | AWHP 11 MR | 17
21 | 100017666 | OENOVIAPAC 16 MR-II/EMI |  | 7779 |  |  |  | AWHP 11 TR | 18
22 | 100017668 | OENOVIAPAC 16 TR-II/ETI |  | 8169 |  |  |  | AWHP 14 MR | 19 | ELECPR
59 | 7603569 | OENOVIAPAC COLONNE 4MR-II/H V220 |  | 5497 |  |  |  | AWHP 14 TR | 20
23 | 100018393 | OENOVIAPAC COLONNE 6MR-II/H V220 |  | 5579 |  | 100018377 |  | AWHP 16 MR | 21
24 | 100018395 | OENOVIAPAC COLONNE 8MR-II/H V220 |  | 6215 |  | 100018379 |  | AWHP 16 TR | 22
25 | 100018397 | OENOVIAPAC COLONNE 11MR-II/H V220 |  | 8110 |  | 100018381
26 | 100018399 | OENOVIAPAC COLONNE 11TR-II/H V220 |  | 8388 |  | 100018383
27 | 100018401 | OENOVIAPAC COLONNE 14MR-II/H V220 |  | 8665 |  | 100018385 |  | AWHP-II V220 4 MR | 59
28 | 100018403 | OENOVIAPAC COLONNE 14TR-II/H V220 |  | 8945 |  | 100018387 |  | AWHP-II V220 6 MR | 23
29 | 100018405 | OENOVIAPAC COLONNE 16MR-II/H V220 |  | 9112 |  | 100018389 |  | AWHP-II V220 8 MR | 24
30 | 100018407 | OENOVIAPAC COLONNE 16TR-II/H V220 |  | 9502 | Hydraulique | 100018391 |  | AWHP-II V220 11 MR | 25
60 | 7603570 | OENOVIAPAC COLONNE 4MR-II/EM V220 |  | 5601 |  | 7603565 |  | AWHP-II V220 11 TR | 26 | Hydri
31 | 100018394 | OENOVIAPAC COLONNE 6MR-II/EM V220 |  | 5683 |  | 100018378 |  | AWHP-II V220 14 MR | 27
32 | 100018396 | OENOVIAPAC COLONNE 8MR-II/EM V220 |  | 6319 |  | 100018380 |  | AWHP-II V220 14 TR | 28
33 | 100018398 | OENOVIAPAC COLONNE 11MR-II/EM V220 |  | 8224 |  | 100018382 |  | AWHP-II V220 16 MR | 29
34 | 100018400 | OENOVIAPAC COLONNE 11TR-II/ET V220 |  | 8502 |  | 100018384 |  | AWHP-II V220 16 TR | 30
35 | 100018402 | OENOVIAPAC COLONNE 14MR-II/EM V220 |  | 8779 |  | 100018386 |  | AWHP-II V220 4 MR | 60
36 | 100018404 | OENOVIAPAC COLONNE 14TR-II/ET V220 |  | 9059 | ELECTRIQUE | 100018388 |  | AWHP-II V220 6 MR | 31
37 | 100018406 | OENOVIAPAC COLONNE 16MR-II/EM V220 |  | 9226 |  | 100018390 |  | AWHP-II V220 8 MR | 32
38 | 100018408 | OENOVIAPAC COLONNE 16TR-II/ET V220 |  | 9616 |  | 100018392 |  | AWHP-II V220 11 MR | 33 | ELECTRI
[8 empty] | AWHP-II V220 11 TR | 34
[8 empty] | AWHP-II V220 14 MR | 35
[8 empty] | AWHP-II V220 14 TR | 36
[8 empty] | AWHP-II V220 16 MR | 37
OPTIONS
| REFERENCE | DESIGNATION | COLIS | PRIX
EURO
| 100004417 | FILTRE 400UM + VANNE D'ISOLEMENT PAC ROE 6-10 ET ROE+ | EH61 | 96 | 1 |  |  |  |  | Hydraulique par chaudière | 1
| 100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 1 | 1 |  |  |  | Hydraulique pré-isolé | 0
| 100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 1 | 1 |  |  |  | Electrique | 1
| 100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 1 | 1 |  |  |  | Electrique pré-isolé | 0
| 100012533 | SUPPORT POSE AU SOL AWHP | EH112 | 41 | 0 | 0
| 100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | #N/A
| 100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | #N/A
| 100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | #N/A
| 100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35 | 1
| 100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716 | 1 | 0
| 100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 1 | 0
| 100002276 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE SANITAIRE MC 35E MC 45 ET 65 | HC135 | 324 | 0
1
| 88017904 | THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE (FILAIRE) | AD191 | 148 | 1
| 88017010 | THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE (SANS FILS) | AD192 | 262 | 1
| 100015479 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE-SANITAIRE+SONDE ECS | EH145 | 307 | 1
| 100015481 | DOSSERET DE MONTAGE VERSION E | EH147 | 160 | 1
| 100015468 | KIT RAC HYDRAULIQUE PAC - BALLON ECS | EH149 | 91 | 1
| 100015476 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 1/2" 1/4" - LG 10 m | EH142 | 214 | 1
Prévoir impérativement un thermostat en cas d'utilisation du rafraîchissement
| 100019196 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 150 | EC624 | 1284 | #N/A
| 100019197 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 200 | EC625 | 1427 | 1
| 100019198 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 300 | EC626 | 1818 | #N/A
| Système | Référence | Désignation | Colis | Prix Unitaire
HT en €
Pompe A Chaleur
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
| Options | 100004417 | FILTRE 400UM + VANNE D'ISOLEMENT PAC ROE 6-10 ET ROE+ | EH61 | 96
|  | 100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153
|  | 100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130
|  | 100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35
|  | 100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716
|  | 100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477
|  | 88017904 | THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE (FILAIRE) | AD191 | 148
|  | 88017010 | THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE (SANS FILS) | AD192 | 262
|  | 100015481 | DOSSERET DE MONTAGE VERSION E | EH147 | 160
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prévoir impérativement un thermostat en cas d'utilisation du rafraîchissement
|  |  | MISE EN SERVICE (Prix net HT) |  | 408
0
Image
1
2
3
[8 empty] | Schema | 0
1
2
3
4

## calculs ADVANCE (hidden)
| Syst | OenoviaPAC confort | Modèle | OenoviaPAC confort 14 MR |  | Circuit1 | 2
|  | 7 | OenoviaPAC confort 6 MR | 1 | 5 | 1
|  |  | OenoviaPAC confort 8 MR | 2 |  | 2
|  |  | OenoviaPAC confort 11 MR | 3 |  | 3
|  |  | OenoviaPAC confort 11 TR | 4
|  |  | OenoviaPAC confort 14 MR | 5 |  | Circuit2 | Direct + vanne
|  |  | OenoviaPAC confort 14 TR | 6 |  | Direct + vanne
| OenoviaPAC confort |  | OenoviaPAC confort 16 MR | 7 |  | 2 vannes
|  |  | OenoviaPAC confort 16 TR | 8 |  |  |  | OenoviaPAC confort 6 MR | NAPO 9 M | SOLO 7 MR | ROI+ 8 MR | ROE H 13 MH | ROE+ 11 MR | ROE-II 6 MR
|  |  | OenoviaPAC confort 22 TR | 9 |  |  |  | OenoviaPAC confort 8 MR | NAPO 14 M | SOLO 9 MR | ROI+ 8 TR | ROE H 13 TH | ROE+ 11 TR | ROE-II 8 MR
|  |  | OenoviaPAC confort 27 TR | 10 |  | Choix |  | OenoviaPAC confort 11 MR | NAPO 22 T | SOLO 11 MR | ROI+ 11 MR | ROE H 17 TH | ROE+ 16 TR | ROE-II 10 MR
[6 empty] | 0 |  | OenoviaPAC confort 11 TR |  | SOLO 14 TR | ROI+ 11 TR |  |  | ROE-II 10 TR
[6 empty] | 1 |  | OenoviaPAC confort 14 MR |  | SOLO 17 TR | ROI+ 16 TR |  | ROE+ 18 TH | ROE-II 13 MR
[8 empty] | OenoviaPAC confort 14 TR |  |  |  |  | ROE+ 22 TH | ROE-II 13 TR
[5 empty] | Choix3 | Choix2 |  | OenoviaPAC confort 16 MR | [5 empty] | ROE-II 17 TR
[5 empty] | 0 | 0 |  | OenoviaPAC confort 16 TR
| Appoint | Electrique | PAC |  | 1 | 1 |  | OenoviaPAC confort 22 TR
| Hydraulique par chaudière | 2 | 94 |  | 2 | 2 |  | OenoviaPAC confort 27 TR
| Electrique |  |  |  | 3
| Sans appoint |  |  |  |  | Ecs | Non
Oui
Non
| REFERENCE | DESIGNATION | COLIS | PRIX
EURO
1 | 100008588 | #N/A |  | #N/A
2 | 100008587 | #N/A |  | #N/A |  | OenoviaPAC confort |  | ROE-II
3 | 100008610 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | ROE+
4 | 100008589 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | ROI+
5 | 100008612 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | ROE H
6 | 100008611 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | SOLO
7 | 100008614 | #N/A |  | #N/A |  |  |  | NAPO
8 | 100008613 | #N/A |  | #N/A
9 | 100008616 | #N/A |  | #N/A
10 | 100008615 | #N/A |  | #N/A
11 | 100008618 | #N/A |  | #N/A
12 | 100008617 | #N/A |  | #N/A
13 | 100013201 | #N/A |  | #N/A
14 | 100013200 | #N/A |  | #N/A
15 | 100008621 | #N/A |  | #N/A
16 | 100008622 | #N/A |  | #N/A
17 | 100008623 | #N/A |  | #N/A
18 | 100008624 | #N/A |  | #N/A
19 | 100008625 | #N/A |  | #N/A
20 | 100008626 | #N/A |  | #N/A
21
22
23 | 100008628 | #N/A |  | #N/A
24 | 100008627 | #N/A |  | #N/A
25 | 100008630 | #N/A |  | #N/A
26 | 100008629 | #N/A |  | #N/A
27
28
29 | 100013182 | #N/A |  | #N/A
30 | 100013183 | #N/A |  | #N/A
31 | 100013184 | #N/A |  | #N/A
32 | 100013185 | #N/A |  | #N/A
33 | 100013186 | #N/A |  | #N/A
34 | 100013187 | #N/A |  | #N/A
35 | 100013188 | #N/A |  | #N/A
36 | 100013189 | #N/A |  | #N/A
37 | 100013190 | #N/A |  | #N/A
38 | 100013191 | #N/A |  | #N/A
39
40
41
42
43 | 100013193 | #N/A |  | #N/A
44 | 100013192 | #N/A |  | #N/A
45 | 100013195 | #N/A |  | #N/A
46 | 100013194 | #N/A |  | #N/A
47 | 100013197 | #N/A |  | #N/A
48 | 100013196 | #N/A |  | #N/A
49
50
51
52
53
54
55
56
57 | 100008631 | #N/A |  | #N/A
58 | 100008632 | #N/A |  | #N/A
59 | 100008633 | #N/A |  | #N/A
60 | 100008634 | #N/A |  | #N/A
61 | 100008635 | #N/A |  | #N/A
62 | 100008636 | #N/A |  | #N/A
63 | 100008637 | #N/A |  | #N/A
64 | 100008638 | #N/A |  | #N/A
65 | 100008639 | #N/A |  | #N/A
66 | 100008640 | #N/A |  | #N/A
67
68
69
70
71 | 100008642 | #N/A |  | #N/A
72 | 100008643 | #N/A |  | #N/A
73 | 100008644 | #N/A |  | #N/A
74 | 100008645 | #N/A |  | #N/A
75 | 100008646 | #N/A |  | #N/A
76 | 100008647 | #N/A |  | #N/A
77
78
79
80
81
82
83
84
85 | 100018357 | OENOVIAPAC CONFORT 6 MR/H |  | 4746
86 | 100018358 | OENOVIAPAC CONFORT 6 MR/EM |  | 5195
87 | 100018359 | OENOVIAPAC CONFORT 8 MR/H |  | 5382
88 | 100018360 | OENOVIAPAC CONFORT 8 MR/EM |  | 5831
89 | 100018361 | OENOVIAPAC CONFORT 11 MR/H |  | 6781
90 | 100018362 | OENOVIAPAC CONFORT 11 MR/EM |  | 7311
91 | 100018363 | OENOVIAPAC CONFORT 11 TR/H |  | 7059
92 | 100018364 | OENOVIAPAC CONFORT 11 TR/ET |  | 7589
93 | 100018365 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/H |  | 7336
94 | 100018366 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/EM |  | 7866
95 | 100018367 | OENOVIAPAC CONFORT 14 TR/H |  | 7616
96 | 100018368 | OENOVIAPAC CONFORT 14 TR/ET |  | 8146
97 | 100018369 | OENOVIAPAC CONFORT 16 MR/H |  | 7783
98 | 100018370 | OENOVIAPAC CONFORT 16 MR/EM |  | 8313
99 | 100018371 | OENOVIAPAC CONFORT 16 TR/H |  | 8173
100 | 100018372 | OENOVIAPAC CONFORT 16 TR/ET |  | 8703
101 | 100018373 | OENOVIAPAC CONFORT 22 TR/H |  | 10430
102 | 100018374 | OENOVIAPAC CONFORT 22 TR/ET |  | 11179
103 | 100018375 | OENOVIAPAC CONFORT 27 TR/H |  | 11562
104 | 100018376 | OENOVIAPAC CONFORT 27 TR/ET |  | 12311
OPTIONS
| REFERENCE | DESIGNATION | COLIS | PRIX
EURO
| 100004412 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 0
| 100007558 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 100001369 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 100001369 | #N/A | #N/A | #N/A
| 100001369 | #N/A | #N/A | #N/A
| 100004414 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
| 100004414 | #N/A | #N/A | #N/A
| 100004417 | FILTRE 400UM + VANNE D'ISOLEMENT PAC ROE 6-10 ET ROE+ | EH61 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100004417 | FILTRE 400UM + VANNE D'ISOLEMENT PAC ROE 6-10 ET ROE+ | EH61 | 96
| 100004780 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
| 100004780 | #N/A | #N/A | #N/A
| 100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716
| 100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477
| 100008833 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 0
| 100008903 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
| 100011222 | SUPPORT MURALE & PLOTS ANTIVIBRATILES POUR ROE-II AWHP 6-8 | EH95 | 149 | 0
| 161113 | #N/A | #N/A | #N/A | 1
| 161118 | COMMANDE A DISTANCE INTERACTIVE AD194 | AD194 | 181
| 100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95
| 88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645
| 100015070 | #N/A | #N/A | #N/A
| 100007922 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
| 100009229 | VANNE 3 VOIES D'INVERSION POUR ECS AVEC KIT CABLAGE | EH84 | 306 | 0
| 100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 0
0
1
1
1
| 100013143 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
| 100013144 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
| 100013145 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
| Système | Référence | Désignation | Colis | Prix Unitaire
HT en €
Pompe A Chaleur
|  | 100018366 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/EM |  | 7866
Options
|  | 100004412 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716
|  | 100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477
|  | 100008833 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 161113 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 161118 | COMMANDE A DISTANCE INTERACTIVE AD194 | AD194 | 181
|  | 100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95
|  | 88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645
|  |  | MISE EN SERVICE (Prix net HT) |  | 393
| Image | 7 | 7
1
2
3
4
5
6
7
[9 empty] | Schema | 0
|  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2
3
4

## HPI (hidden)
100011222 | SUPPORT MURALE & PLOTS ANTIVIBRATILES POUR ROE-II AWHP 6-8 | EH95 | 149 | 0 | 1 | 0 | FROID | Non | nb | 2 | type | Direct + vanne |  | OenoviaPAC confort 14 MR
100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 1 | 1 | 1
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Nombre de circui(t |  | Circuit
100012533 | SUPPORT POSE AU SOL AWHP | EH112 | 41 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Direct + vanne |  | 24
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 1 | [5 empty] | 2 |  | 2 vannes
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 1 | [5 empty] | 3
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 1
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 1
100015476 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 1/2" 1/4" - LG 10 m | EH142 | 214 | 0 | [5 empty] | ECS | 1
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 1 | [5 empty] | Direct | 2
100018410 | KIT ISOLATION MODE FROID MIT-IN iSYSTEM | HK24 | 248 | 0 | [5 empty] | Vanne | 3
100018411 | KIT ISOLATION MODE FROID KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK25 | 140 | 0 | [5 empty] | Direct + vanne | 4
100017830 | KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK21 | 611 | 1 | [5 empty] | 2 vannes | 5
100017832 | KIT TUBULURES 2 CIRCUITS | HK22 | 130 | 0 | [5 empty] | Direct + 2 vannes | 6
100020167 | CIRCUIT DIRECT P.ELEC CLASSE A | EA143 | 590 | 0
100020167 | CIRCUIT DIRECT P.ELEC CLASSE A | EA143 | 590 | 0
100020168 | MODULE HYDR COMPACT 2 CIRCUITS CLASSE A | EA144 | 840 | 0
100020168 | MODULE HYDR COMPACT 2 CIRCUITS CLASSE A | EA144 | 840 | 0 | [6 empty] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500
100020166 | CONSOLE MUR 1 MODULE | EA142 | 107 | 0 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 6 MR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
89557009 | KIT DE TRANSFORMATION G/R 3/4 '' ET 1 '' | BH84 | 28 | 0 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 8 MR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
100017833 | VANNE D'INVERSION CHAUFFAGE-SANITAIRE | HK23 | 182 | 0 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 11 MR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
100015468 | KIT RAC HYDRAULIQUE PAC - BALLON ECS | EH149 | 91 | 0 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 11 TR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
100013477 | COMMANDE A DISTANCE RS 400 | AD257 | 163 | 1 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 14 MR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
100013472 | MODULE DE COMMANDE A DISTANCE RADIO RS400 R (SANS EMETTEUR RADIO) | AD255 | 219 | 1 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 14 TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
100013306 | SONDE EXTERIEURE RADIO | AD251 | 72 | 1 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 16 MR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
100013307 | MODULE CHAUDIERE RADIO (EMETTEUR) | AD252 | 114 | 1 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 16 TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95 | 1 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 22 TR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
100013304 | OPTION V3V | AD249 | 145 | 0 | [5 empty] | OenoviaPAC confort 27 TR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
100003301 | KIT CABLAGE PLANCHER CHAUFFANT DIRECT | HA249 | 35 | 0
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75 | 1
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101 | 1
100000030 | COLIS OPTION SONDE ECS | AD212 | 45 | 0
100013305 | SONDE SYSTÈME ECS | AD250 | 42 | 1
88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645 | 1 |  |  | 18
100019196 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 150 | EC624 | 1284 | 0 | 0 | 0
100019197 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 200 | EC625 | 1427 | 1 | 0 | 0
100019198 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 300 | EC626 | 1818 | 1 | 0 | 0
100019199 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 400 | EC627 | 2660 | 0 | 0 | 0
100019200 | PREPARATEUR VERTICAL OBPB 500 | EC628 | 2921 | 0 | 0 | 0
100007903 | PREPARATEUR MIXTE OBEPB 300 POUR PAC | EH80 | 1879 | 1 | 0 | 0
100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689
100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477
100017830 | KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK21 | 611
100013477 | COMMANDE A DISTANCE RS 400 | AD257 | 163
100013472 | MODULE DE COMMANDE A DISTANCE RADIO RS400 R (SANS EMETTEUR RADIO) | AD255 | 219
100013306 | SONDE EXTERIEURE RADIO | AD251 | 72
100013307 | MODULE CHAUDIERE RADIO (EMETTEUR) | AD252 | 114
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101
100013305 | SONDE SYSTÈME ECS | AD250 | 42
88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645

## CHOIX PAC (hidden)
CHOIX PAC
Liste modèle: | OenoviaPAC confort
OenoviaPAC confort
Liste sélection | OenoviaPAC confort 6 MR |  | OenoviaPAC confort 14 MR
OenoviaPAC confort 8 MR
OenoviaPAC confort 11 MR
OenoviaPAC confort 11 TR
OenoviaPAC confort 14 MR
OenoviaPAC confort 14 TR
OenoviaPAC confort 16 MR
OenoviaPAC confort 16 TR
OenoviaPAC confort 22 TR
OenoviaPAC confort 27 TR
Appoint | Hydraulique par chaudière
Electrique
Sans appoint
REF | DEISGNATION | COLIS | PRIX
100018366 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/EM | 0 | 7866 | 32
33
100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 34
100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 35
100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 36
100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 37
100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 38
100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 39
40
100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716 | 41
100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
100017830 | KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK21 | 611 | 56
57
58
59
60
61
62
63
64
100013477 | COMMANDE A DISTANCE RS 400 | AD257 | 163
100013472 | MODULE DE COMMANDE A DISTANCE RADIO RS400 R (SANS EMETTEUR RADIO) | AD255 | 219
100013306 | SONDE EXTERIEURE RADIO | AD251 | 72
100013307 | MODULE CHAUDIERE RADIO (EMETTEUR) | AD252 | 114
100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95
88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75
88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101
100013305 | SONDE SYSTÈME ECS | AD250 | 42
88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645
65
66
67
68
69
70
71
72
| MISE EN SERVICE (Prix net HT) |  | 408 | 73
74

## TEXTE (hidden)
Français
Chiffrage d'un système de PAC | 2 | Chiffrage d'un système de PAC
Identification de l'étude | 3 | Version Août 2009
Référence | 4 | Identification de l'étude
Données | 5 | Référence
Version mars 2011 | 6 | Données
Gamme | 7 | Gamme
Type d'appoint | 8 | Modèle
Hydraulique par chaudière | 9 | Type d'appoint
Electrique | 10 | Hydraulique par chaudière
Electrique pré-isolé | 11 | Electrique
pose | 12 | Préchauffage ECS avec la PAC
Au sol | 13 | Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes !
Au mur | 14 | Solution De Dietrich
Circuit1 | 15 | Système
Radiateurs Basse Température | 16 | Référence
Plancher chauffant | 17 | Désignation
- | 18 | Colis
Circuit2 | 19 | Prix unitaire
Plancher chauffant | 20 | HT en €
Sans | 21 | Qtté
Choix | 22 | Prix total
0 | 23 | Pompe à chaleur
1 | 24 | Options
Choix2 | 25 | PRIX TOTAL DU SYSTÈME
0 | 26 | Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes !
1 | 27 | DESIGNATION
2 | 28 | COLIS
Ecs | 29 | PRIX
Oui | 30 | Les résultats ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de De Dietrich ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation.
Non | 31 | Vérifiez les données (tarif, calcul, …) ou colis inexistant / erroné
Modèle | 32 | Pose
Sélection | 33 | Au sol
Préchauffage ECS avec la PAC | 34 | Au mur
Type 1er circuit | 35 | Prévoir impérativement un thermostat en cas d'utilisation du rafraîchissement
Type 2ème circuit | 36 | Mise en service
Système | 37 | H.T. en €
Référence
Désignation
Colis
Prix Unitaire
Qté
Prix Total
HT en €
Pompe A Chaleur
Options
Solution De Dietrich
PRIX TOTAL DU SYSTEME (PP.H.T. 2011 en €)
Attention ! Ne pas oublier de chiffrer l'eau glycolée !
KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B)
Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes !

## Traduction (hidden)
N°
1 | Français | Deutsch | English | Español | Italiano | Polsky | Русский | Flamand | Other | Langues
2 | Chiffrage d'un système de PAC | Berechnung eines Systems mit Alezio Wärmepumpe | Costing an Alezio HP system | Cuantificación de un sistema de bombas de calor | Cifratura di un sistema di PAC Alezio | Ocena liczbowa systemu pompy ciepła Alezio | Расчет стоимости ТН (теплового насоса) Alezio | Calculatie van een systeem met warmtepomp Alezio
3 | Version Août 2009 | Version August 2009 | Version August 2009 | Versión 06-2011 | Versione Agosto 2009 | Wersja z Sierpień 2009 | Вариант от Август 2009 | Versie Augustus 2009
4 | Identification de l'étude | Identifizierung der Studie | Identification of the study | Identificación del estudio | Identificazione dello studio | Identyfikacja projektu | Идентификация исследования | Identificatie van het onderzoek
5 | Référence | Referenzobjekt | Reference | Referencia | Riferimento | Oznaczenie | Ссылка | Referentie
6 | Données | Daten | Data | Datos | Dati | Dane | Данные | Gegevens
7 | Gamme | Reihe | Range | Gama | Gamma | Gama | Серия | Assortiment
8 | Modèle | Modell | Model | Modelo | Modello | Model | Модель | Model
9 | Type d'appoint | Art der Zusatzheizung | Type of auxiliary heating | Tipo de aporte | Tipo di integrazione | Rodzaj rezerwy | Тип дополнительного источника тепла | Type hulpverwarming
10 | Hydraulique par chaudière | Hydraulik pro Heizkessel | Hydraulic by boiler | Hidráulico por caldera | Idraulico mediante caldaia | Hydrauliczny w każdym kotle | Гидравлически при помощи котла | Hydraulisch via een verwarmingsketel
11 | Electrique | Elektrisch | Electric | Eléctrico | Elettrico | Elektryczny | Электричество | Elektrisch
12 | Préchauffage ECS avec la PAC | Vorheizung WW mit der Wärmepumpe | DHW pre-heating with HP | Precalentamiento de ACS con la PAC | Preriscaldamento ECS con PAC | Wstępne podgrzewanie ciepłej wody do użytku domowego z zastosowaniem pompy ciepła | Нагрев ГВС при помощи ТН (теплового насоса) | Voorverwarming SWW met warmtepomp
13 | Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes ! | Achtung! Bei Änderung einer Auswahl müssen immer die Folgenden ebenfalls bestätigt werden. | NB! When you change one of the selections, you must always revalidate the next ones! | Atención: si se modifica alguna de las opciones seleccionadas, siempre hay que volver a validar las siguientes. | Attenzione : convalidare ogni modifica di selezione ! | Uwaga! Jeżeli zmieniasz jedną w wybranych wartości, należy zatwierdzić następne wartości! | Внимание! При изменении одного из полей ввода, необходимо всегда изменить следующие поля! | Let op! Wanneer u één van de selecties wijzigt, moet u altijd de volgende opnieuw valideren!
14 | Solution De Dietrich | Lösung De Dietrich | De Dietrich Solution | Solución De Dietrich | De Dietrich soluzione | Rozwiązania De Dietrich | De Dietrich Решение | De Dietrich oplossing
15 | Système | System | System | Sistema | Sistema | System | Система | Systeem
16 | Référence | Artikel-Nr. | Reference | Referencia | Riferimento | Oznaczenie | Артикул | Referentie
17 | Désignation | Bezeichnung | Description | Denominación | Designazione | Nazwa | Обозначение | Benaming
18 | Colis | Kolli | Package | Bulto | Collo | Przesyłka | Ед. поставки | Colli
19 | Prix unitaire | Einheitspreis | Unit price | Precio por unidad | Prezzo unitario | Cena jednostkowa | Цена единицы | Eenheidsprijs
20 | HT en € | ohne MwSt in | WT in | antes de impuestos en | Prezzo IVA esclusa in | Cena netto w | без НДС | excl. BTW in
21 | Qtté | Anzahl | Qty | Cantidad | Quantità | Ilość | Количество | Aant.
22 | Prix total | Gesamtpreis | Total price | Precio total | Prezzo totale | Cena całkowita | Полная цена | Totale prijs
23 | Pompe à chaleur | Wärmepumpe | Heat Pump | Bomba de calor | Pompa di calore | Pompa Ciepła A | Тепловой насос | Warmtepomp
24 | Options | Zubehör/Optionen | Options | Opción | Opzioni | Wyposażenie dodatkowe | Дополнительное оборудование | Opties
25 | PRIX TOTAL DU SYSTÈME | Gesamtpreis des Systems | TOTAL PRICE OF THE SYSTEM | PRECIO TOTAL DEL SISTEMA | Prezzo complessivo del sistema | CAŁKOWITA CENA SYSTEMU | ИТОГОВАЯ ЦЕНА СИСТЕМЫ | TOTALE PRIJS VAN HET SYSTEEM
26 | Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes ! | Achtung! Bei Änderung einer Auswahl müssen immer die Folgenden ebenfalls bestätigt werden. | NB! When you change one of the selections, you must always revalidate the next ones! | Atención: si se modifica alguna de las opciones seleccionadas, siempre hay que volver a validar las siguientes. | Attenzione : convalidare ogni modifica di selezione ! | Uwaga! Jeżeli zmieniasz jedną w wybranych wartości, należy zatwierdzić następne wartości! | Внимание! При изменении одного из полей ввода, необходимо всегда изменить следующие поля! | Let op! Wanneer u één van de selecties wijzigt, moet u altijd de volgende opnieuw valideren!
27 | DESIGNATION | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | DENOMINACIÓN | DENOMINAZIONE | BEZEICHNUNG | BEZEICHNUNG | DESIGNATION
28 | COLIS | KOLLI | PACKAGE | BULTO | COLLO | KOLLI | KOLLI | COLIS
29 | PRIX | PREIS | PRICE | PRECIO | PREZZO | PREIS | PREIS | PRIX
30 | Les résultats ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de De Dietrich ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation. | Die Ergebnisse und Angaben sind unverbindlich. De Dietrich übernimmt keine Haftung für das Ergebnis oder jegliche andere Nutzung. | The results or content are given as a rough guide. De Dietrich's liability may in no event be invoked as regards the result or any other use. | Los resultados o el contenido son sólo a título informativo, por lo que De Dietrich no asume ninguna responsabilidad en relación con el resultado o cualquier otro uso. |  | Wyniki oraz treść podane są w celach informacyjnych. Nie stanowią one gwarancji faktycznych wyników lub innych możliwości użytkowych. | Результаты или содержимое приведены в качестве справочной информации. Компания De Dietrich не несет ответственность за результат или любое иное использование. | De resultaten of de inhoud worden slechts ter indicatie gegeven. De Dietrich kan in geen geval aansprakelijkheid erkennen voor het resultaat of enig ander gebruik.
31 | Vérifiez les données (tarif, calcul, …) ou colis inexistant / erroné | Überprüfen Sie die Daten (Tarif, Berechnung, usw.) | Check the data (tariff, calculation, etc.) | Compruebe los datos (tarifa, cálculo, …) |  | Sprawdź dane (ceny, obliczenie, …) | Проверить данные (цены, расчет, …) | Controleer de gegevens (tarief, berekening, …)
32 | Pose | Anbringung | Mounting | Colocación | Posa | Montaż | Установка | Montage
33 | Au sol | Standgerät | On the ground | En suelo | Al suolo | Na podłożu | На полу | Op de grond
34 | Au mur | Wandgerät | On the wall | En pared | Al muro | Ścienny | На стене | Aan de muur
35 | Prévoir impérativement un thermostat en cas d'utilisation du rafraîchissement | Im Fall der Verwendung zum Kühlen unbedingt einen Thermostat vorsehen | You must include a thermostat in your plans if using a cooling system | Si se utiliza refrigeración es imprescindible un termostato | Prevedere imperativamente un termostato in caso di utilizzo della refrigerazione | Należy przygotować termostat w przypadku stosowania odświeżacza | В случае использования охлаждения обязательно предусмотреть термостат | Zorg altijd voor een thermostaat wanneer van de afkoeling gebruik gemaakt wordt
36 | Mise en service
37 | H.T. en € | ohne MwSt. In € | EXCL VAT in € | antes de impuestos en € | IVA esclusa in Euro | ceny netto wyrażone w euro | без НДС, евро | excl. B.T.W. in €

## PAC
Chiffrage d'un système de PAC
Version 02/2013
Identification de l'étude | [5 empty] | 2026-07-29
Référence
Données
1
Gamme |  | Type d'appoint |  | Pose |  |  |  | 0
Confort | ADVANCE | Electrique |  | Au mur |  |  |  | 0
Modèle |  | Préchauffage ECS avec la PAC |  | Mode froid par ventilo-convecteur
OenoviaPAC confort |  | Non |  | Non
Sélection |  | Nombre de circuit |  | Type d'installation
OenoviaPAC confort 14 MR |  | 2 |  | Direct + vanne
Attention ! Lorsque vous modifiez une des sélections, il faut toujours revalider les suivantes !
Solution OERTLI
Prévoir impérativement un thermostat en cas d'utilisation du rafraîchissement
Système | Référence | Désignation | Colis | Prix Unitaire | Qté | Prix Total
|  |  |  | HT en € |  | HT en €
Pompe A Chaleur
| 100018366 | OENOVIAPAC CONFORT 14 MR/EM | 0 | 7866 | 1 | 7866 | *
Options | 100018409 | SUPPORT MURAL AWHP 11à 27 kW | EH250 | 153 | 1 | 153 | *
| 100012532 | BAC DE RECUPERATION CONDENSATS POUR SUPPORT MURAL | EH111 | 130 | 1 | 130 | *
| 100012534 | CORDON CHAUFFANT ELECTRIQUE | EH113 | 138 | 1 | 138 | *
| 100012535 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 5m | EH114 | 214 | 1 | 214 | *
| 100012536 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 10m | EH115 | 381 | 1 | 381 | *
| 100012537 | LIAISON FRIGORIFIQUE PE 5/8'' 3/8'' - LG 20m | EH116 | 689 | 0 | 0 | *
[5 empty] | 1 |  | *
| 100004415 | BALLON TAMPON 160L B 150 T | EH60 | 716 | 0 | 0 | *
| 100008841 | BALLON TAMPON 80L B 80 T | EH85 | 477 | 1 | 477 | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
1
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
| 100017830 | KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B) | HK21 | 611 | 1 | 611 | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
| 100013477 | COMMANDE A DISTANCE RS 400 | AD257 | 163 | 1 | 163 | *
| 100013472 | MODULE DE COMMANDE A DISTANCE RADIO RS400 R (SANS EMETTEUR RADIO) | AD255 | 219 | 0 | 0 | *
| 100013306 | SONDE EXTERIEURE RADIO | AD251 | 72 | 0 | 0 | *
| 100013307 | MODULE CHAUDIERE RADIO (EMETTEUR) | AD252 | 114 | 0 | 0 | *
| 100002803 | COMMANDE A DISTANCE SIMPLIFIEE AVEC SONDE D'AMBIANCE | AD208 | 95 | 0 | 0 | *
[5 empty] | 1 |  | *
1
| 88017017 | SONDE DEPART v3v | AD199 | 75 | 1 | 75 | *
| 88017851 | CABLE DE LIAISON BUS LG 12 M | AD134 | 101 | 0 | 0 | *
[5 empty] | 1 |  | *
| 100013305 | SONDE SYSTÈME ECS | AD250 | 42 | 0 | 0 | *
| 88017878 | MODULE DE TELESURVEILLANCE VOCAL TELCOM 2 | AD152 | 645 | 0 | 0 | *
0
[5 empty] | 1 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 0 |  | *
[5 empty] | 1 |  | *
*
1
|  | MISE EN SERVICE (Prix net HT) |  | 408 | 1 | 408
*
*
| PRIX TOTAL DU SYSTEME (PP.H.T. 2013 en €) |  |  |  |  | 10616
Attention ! Ne pas oublier de chiffrer l'eau glycolée !
Le résultat ou le contenu sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de Oertli ne peut en aucun cas être engagée sur le résultat ou sur toute autre utilisation.