## GMS 24
Pièces de rechange
GMS 24
REFERENCE | DESIGNATION | COMBI | COMBI FF | CS | CS FF
JJD005698830 | ELECTRODE D'ALLUMAGE | X | X | X | X
JJD009950760 | THERMOSTAT DE SECURITE 105°C | X | X | X | X
JJD000616160 | THERMOSTAT ANTIREFOULEUR 70°C | X
JJD000600870 | SECURITE DE DEBORDEMENT 70°C |  |  | X
JJD008435500 | SONDE DEPART CHAUFFAGE | X | X | X | X
JJD710056200 | SONDE ECS MI | X | X
JJD008435400 | SONDE NTC |  |  | X | X
JJD10048500 | PRESSOSTAT MANQUE D'EAU | X | X | X | X
JJD710976600 | CAPTEUR EFFET HALL | X | X | X | X
JJD11050800 | CARTE ELECTRONIQUE | X | X | X | X
JJD005632530 | VENTILATEUR 1V 61W 230V |  |  |  | X
JJD005682150 | VENTILATEUR 57W MVL |  | X
JJD000628640 | PRESSOSTAT HONEYWELL 1,2 mbar |  |  |  | X
JJD000628660 | PRESSOSTAT 115-95Pa HUBA |  |  |  | X
JJD710789900 | PRESSOSTAT FUMEES 70-60Pa HUBA |  | X
JJD710047300 | MOTEUR VANNE 3 VOIES | X | X | X | X
JJD005686680 | ECHANGEUR SANITAIRE 14 PLAQUES | X | X
JJD005689930 | ECHANGEUR SANITAIRE 20 PLAQUES |  |  | X | X
JJD710619400 | SOUPAPE DE SECURITE 7bar NOVASFER |  |  | X | X
JJD710071200 | SOUPAPAE DE SECURITE 3bar | X | X | X | X
JJD710877800 | DISCONNECTEUR+JTS+TUBES MS24MI+BIC | X | X | X | X
JJD005402050 | JOINT VASE/DISCONNECTEUR 6,1X11,5X1,5 | X | X | X | X
JJD710069700 | JOINT TORIQUE Ø 9.19 X 2.62 EPDM | X | X | X | X
JJD005403130 | JOINT TORIQUE Ø 22 X 3 EPDM | X | X | X | X
JJD005404600 | JOINT TORIQUE Ø 17.86 X 2.62 EPDM | X | X | X | X
JJD005404520 | JOINT ECHANGEUR A PLAQUES | X | X | X | X
JJD710048800 | JOINT TORIQUE Ø 8.9 x 1.9 | X | X | X | X
JJD710046400 | JOINT TORIQUE Ø 15.54 X 2.62 | X | X | X | X
JJD710045300 | JOINT TORIQUE Ø 17.96 x 2.62 | X | X | X | X
JJD710047800 | JOINT TORIQUE Ø 23.47 x 2.62 | X | X | X | X

## GMR 1000
Pièces de rechange
GMR 1000
REFERENCE | DESIGNATION | COMBICOND | CONDENS | CS | PRIX HT
S58685 | BLOC GAZ | X | X | X | 99.4
S100227 | CARTE DISPLAY | X | X |  | 129
7602252 | CARTE DE SECURITE | X | X | X | 195
S59133 | CAPTEUR EFFET HALL |  | X | X | 23
S62746 | CIRCULATEUR UPS 15-60 24/28 | X | X |  | 132
S100203 | DETECTEUR DEBIT 1.2 LTR/MIN+CAPTEUR |  | X | X | 45.9
181772 | DISCONNECTEUR | X | X |  | 40.7
S62775 | ECHANGEUR A PLAQUE 24/28 |  | X | X | 122
S62743 | ELECTRODE D'ALLUMAGE | X | X |  | 20.4
S100032 | FILTRE DEPART (5 pcs) | X | X | X | 23.8
S43561 | FUSIBLE 2 AT (10 pcs) | X | X |  | 20.6
S100229 | INTERRUPTEUR | X | X | X | 3.5
S100232 | JOINT 8.4X5X1.6 (10X) | X | X |  | 17.6
S103172 | JOINT BRULEUR FIBRE DE VERRE (5 pcs) | X | X |  | 16.4
S62105 | JOINT ELECTRODE (10X) | X | X | X | 11.8
S56157 | JOINT Ø 18,3 X 12,7 X 2 mm. (10 pcs) | X | X |  | 5.75
S56155 | JOINT Ø 23.8x17.2x2mm-20 pcs | X | X | X | 13
S59596 | JOINT PLAQUE FOYERE ( X10) | X | X | X | 55.5
S62730 | JOINT PLAT 27.4 X 18.2 X 2 | X | X |  | 15.4
S62715 | JOINT PLAT Ø 14,5X8,5X2 (10 pcs.) | X | X | X | 4.4
S58730 | JOINT TORIQUE | X | X | X | 8.45
S59131 | JOINT TORIQUE | X | X | X | 10.1
S58762 | JOINT TORIQUE 14,5 x 2 | X | X | X | 2.3
S59597 | JOINT TORIQUE 18X2.8 (10X) | X | X |  | 5.85
S62713 | JOINT TORIQUE D. 20X2.5 (10X) | X | X | X | 0.62
S62433 | JOINT TORIQUE Ø 16 X 3.6 (10 pcs.) | X | X |  | 3.5
S58739 | JOINT TORIQUE Ø 63 X 3 (10 pcs.) | X | X | X | 4.1
S62714 | JOINT TORIQUE Ø 9,19 X 2,62 (10 pcs.) | X | X |  | 4.4
S62718 | JOINT TORIQUE Ø 94 X 2 (10 pcs.) | X | X | X | 14.6
S62733 | MANOMETRE 0-4 BAR | X | X | X | 16.3
S59132 | MOTEUR DE VANNE 3 VOIES | X | X |  | 64
120806 | PURGEUR + JOINT DD 2 10BAR | X | X | X | 30.1
S58733 | SONDE NTC ( X2 ) | X | X |  | 23.8
S62763 | SOUPAPE DE SECURITE 3 BAR | X | X | X | 28.6
S62750 | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE | X | X |  | 27.2
S100011 | VENTILATEUR 24V | X | X | X | 175
S59118 | VOYANT | X | X | X | 11.9

## GMX 2000
Pièces de rechange
GMX 2000
|  | 2024 | 2024 | 2030
REFERENCE | DESIGNATION |  | COMBI | COMBI
S101764 | ELECTRODE ALLUMAGE/IONISATION | X | X | X
S101771 | SONDE | X | X | X
S101748 | CIRCULATEUR | X |  | X
S101747 | CIRCULATEUR |  | X
S101732 | MODULE LIGNE GAZ - CARTE UC 15/25 KW | X | X
S101733 | MODULE LIGNE GAZ - CARTE UC 40KW |  |  | X
S101769 | CAPTEUR EFFET HALL |  | X | X
S101765 | MOTEUR VANNE 3 VOIES | X | X | X
S101766 | LIMITEUR DE DEBIT 8L/MIN |  | X
7600519 | LIMITEUR DE DEBIT 12L/MIN |  |  | X
7600499 | LIMITEUR DE DEBIT 14L/MIN |  |  | X
S101770 | PURGEUR | X | X | X
S101772 | SOUPAPE DE SECURITE | X | X | X
S100805 | FILTRE DEPART |  | X | X
S101750 | ECHANGEUR A PLAQUES 28KW |  | X
S101751 | ECHANGEUR A PLAQUES 39KW |  |  | X
S101731 | SYPHON | X | X | X
S56155 | JOINTS Ø 23,8 X 17,2 X 2 mm (X20) | X | X | X
S101756 | KIT JOINTS |  | X | X
S101763 | THERMO/MANOMETRE | X | X | X
S101754 | JOINT BRULEUR 28KW | X | X
S101755 | JOINT BRULEUR 40KW |  |  | X

## GMR 3000
Pièces de rechange
GMR 3000
|  | 3000 | 3025 | 3025 | 3035
REFERENCE | DESIGNIATION | CONDENS | COMBI | CS | CONDENS
S100855 | BAGUE ETANCHEITE D,80 (5X) | X | X | X | X
S100819 | CAPTEUR DETECTION DEBIT |  | X
S100856 | CARTE STORAGE UNIT PARAMETER SU01 | X | X |  | X
S101189 | CARTE PCU-02a | X | X |  | X
S100849 | CARTE SU-01 | X | X | X | X
S101048 | CARTE SCU 04 | X | X | X
S101308 | CARTE PCU-03 |  |  | X
S101316 | CIRCULATEUR ECS UPO 15/30 |  |  | X
S100703 | CIRCULATEUR GRUNDFOS UPM15-70 RES |  |  |  | X
S100831 | ECHANGEUR A PLAQUES 37MM |  | X | X
S100890 | ELECTRODE ALLUMAGE | X | X | X | X
S6778 | FUSIBLE 6,3 AT (LENTE) (X10) | X | X | X | X
S43562 | FUSIBLE 3,15 AT (X10) | X | X | X | X
S56157 | JOINT Ø23,8X12,7X2MM (10X) | X | X |  | X
S62105 | JOINT ELECTRODE (10X) | X | X | X | X
S59597 | JOINT TORIQUE 18X2,8 (10X) | X | X | X
S56155 | JOINT Ø23,8X17,2X2MM (20X) | X | X | X | X
S100906 | JOINT SIPHON (5X) | X | X | X
S100815 | JOINT TORIQUE 76X4 (5X) | X | X | X
S100880 | JOINT BRULEUR 212X84 | X | X | X
S100888 | JOINT ECHANGEUR - COLLECTEUR CONDENSATS | X | X | X
S100892 | JOINT- FUMEES COLLECTEUR CONDENSATS | X | X | X | X
S100881 | JOINT 83MM AVEC CLAPET 28KW | X | X | X
S100861 | JOINT OVAL (5X) | X | X | X
S100810 | JOINT TORIQUE 25,2X17 (20X) | X | X | X
S100816 | JOINT TORIQUE 22X2,5 (20X) | X | X | X
S56156 | JOINT 30X21X3 (10X) |  |  | X
S101196 | JOINT BRULEUR 40KW |  |  |  | X
S100869 | JOINT SCU |  |  | X
S101003 | SONDE TEMPERATURE NTC | X | X | X | X
S101005 | SONDE TEMPERATURE HL | X | X | X | X
S100821 | SONDE PRESSION | X | X | X | X
S101324 | SONDE TEMPERATURE NTC |  |  | X
S101311 | SONDE ECS |  |  | X
S101252 | SONDE |  |  |  | X
702309 | SONDE EXTERIEURE AF60 | X |  |  | X
S100887 | VANNE GAZ VK 4115V 1311 | X | X | X
S101507 | VANNE GAZ VK4115V E1054 4 |  |  |  | X
S100878 | VENTILATEUR RG 118-R19,5X1 (25 KW) | X | X | X
S100886 | VENTILATEUR RG 118-R14,2X1 (15 KW) | X
S101184 | VENTILATEUR RG118 -R21,5X1-40KW |  |  |  | X

## GMR 5000
Pièces de rechange
GMR 5000
REFERENCE | DESIGNATION | 45 A 65 KW | 90 A 115KW
S100855 | BAGUE ETANCHEITE D,80 (5X) | X
S101580 | BAGUE D'ETANCHEITE D,60mm | X | X
S100849 | CARTE SU-01 | X | X
S100861 | CARTE SCU 04 | X | X
S101620 | CARTE PSU-01 | X | X
S101566 | ELECTRODE D'ALLUMAGE | X | X
S6778 | FUSIBLE 6,3 AT (LENTE)(X10) | X | X
S56155 | JOINT Ø 23,8X17,2X2mm (X20) | X | X
S100363 | JOINT 33X2 BRIDE VANNE GAZ (X10) |  | X
S53489 | JOINT ELECTROD (X10) | X | X
S57241 | JOINT TRAPPE VISITE ECHANGEUR | X | X
S55914 | JOINT D,80 (X5) | X
S57828 | JOINT TORIQUE 26,8X22X2,5 (X5) |  | X
S55915 | JOINT DEPART FUMEES DN100 (X5) |  | X
S54777 | JOINT D'ETANCHEITE VENTURI (5X) | X | X
S100861 | JOINT OVAL (5X) | X | X
S100737 | JOINT 44X32X4 (5X) | X | X
S101565 | JOINT 83mm AVEC CLAPET (45-115 KW) | X | X
S101581 | JOINT SYPHON | X | X
S101591 | KIT JOINT 45-65KW | X
S101592 | JOINTS (KIT) 90KW |  | X
S101593 | JOINTS (KIT) 115KW |  | X
S101605 | JOINT TUBE RETOUR | X | X
S101643 | JOINT D,100mm (5X) |  | X
S101518 | PLATINE ELECTRONIQUE PCU-04 | X | X
S101003 | SONDE TEMPERATURE NTC | X | X
S101005 | SONDE TEMPERATURE HL | X | X
S101632 | SONDE PRESSION EAU | X | X
S101251 | TABLEAU DE DIETRICH | X | X
S101619 | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE | X | X
S101596 | VANNE GAZ VK8115V1168 | X
S101597 | VANNE GAZ |  | X
S101510 | VANNE GAZ GB-ND 057 XP |  | X
S59167 | VENTILATEUR MVLRG/1200-3633-010202 | X
S100036 | VENTILATEUR RG148 1200-3633-010202 |  | X | VENTILATEUR CIRCUIT GAZ 115KW
S101726 | VENTILATEUR + JOINTS GMR 4090 |  | X | VENTILATEUR CIRCUIT GAZ 95KW

## GSCR GSCX
Pièces de rechange
GSCR GSCX
REFERENCE | DESIGNIATION | 15 | 25 | 35 | GSCX | GSCR
S100890 | ELECTRODE ALLUMAGE/IONISATION | X | X | X
S101005 | SONDE TEMPERATURE HL | X | X | X
S101003 | SONDE TEMERATURE NTC (X2) | X | X | X
S100572 | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE | X | X | X
S100823 | ADAPTATEUR AVEC VANNE 3 VOIES | X | X | X
S100703 | CIRCULATEUR UPM2(A) | X | X | X
7602482 | CARTE STORAGE PARAMETER PSU-01 28KW | X | X |  | X | X
7602372 | CARTE STORAGE PARAMETER PSU-01 40KW |  |  | X | X | X
S103300 | CARTE SU-01 | X | X | X | X | X
200018121 | CARTE DE CONTRÔLE PCU-192 | X | X | X | X | X
200018906 | CARTE SCU DIEMATIC4 768 | X | X | X |  | X
S101248 | CARTE DISPLAY |  |  |  |  | X
300023602 | PLATINE DISPLAY ECO |  |  |  | X
702309 | SONDE EXTERIEUR AF60 | X | X | X | X | X
S100886 | VENTILATEUR RG 118-R14.2X1 | X
S100878 | VENTILATEUR RG 118-R19.5X1 |  | X
S101184 | VENTILATEUR RG118-R21.5X1 |  |  | X
S101507 | VANNE GAZ VK4115V E1054 4 | X | X | X
600736 | PURGEUR AIR AUTOMATIQUE 3/8" | X | X | X
S100906 | SYPHON | X | X | X
S100829 | SOUPAPE DE SECURITE | X | X | X
181714 | ROBINET DE VIDANGE | X | X | X
97581251 | VASE D'EXPENSION 12L ROM 12 |  |  |  | X
97581254 | VASE D'EXPENSION WINK 18L ROM 18 |  |  |  |  | X
S100888 | JOINTS ECHANGEUR-COLLECTEUR CONDENSATS | X | X
S101179 | JOINTS ECHANGEUR-COLLECTEUR COND. 305mm |  |  | X
95013180 | JOINT ETANCHEITE 9 X 2 mm | X | X | X
300024870 | JOINT CAPOT | X | X | X
300024391 | JOINT CAISSON-SYPHON | X | X | X
300024610 | JOINT SYPHON | X | X | X
S100814 | CLIP 10,3 (5X) | x | x | x
S100835 | RESSORT EPINGLE 16mm (10X) | X | X | X

## OSCR
Pièces de rechange
OSCR
pièces
REFERENCE | DESIGNIATION | 18 KW | 24 KW | 30 KW | brûleur
200004650 | ELECTRODE |  |  | X | X
200019993 | ENSEMBLE ELECTRODE MODULANT Ø3 | X | X |  | X
300029470 | THERMOSTAT BIMETAL 105°C | X | X | X
300024605 | T-STAT 60 AG | X | X | X
300024988 | CAPTEUR TEMPERATURE SURF 10k 22 | X | X | X
300000831 | MANOMETRE ELE HUBA 505 G3/8 | X | X | X
181803 | PRESSOSTAT AIR COMPLET | X | X | X
300022193 | TRANSFORMATEUR 2 POLES RV | X | X | X | X
300024848 | CIRCULATEUR UPM2 15-70-130-9H | X | X | X
200018122 | CARTE DE CONTRÔLE PCU-193 | X | X | X
300026778 | CARTE SCU DIEMATIC4 768-3 | X | X | X
S101248 | CARTE DISPLAY | X | X | X
702309 | SONDE EXTERIEUR AF60 | X | X | X
300025850 | COFFRET ELECTRONIQUE MOTEUR MODULANT | X | X | X | X
130350 | CELLULE IRD 1010.1 AXIALE | X | X | X | X
300025797 | POMPE FIOUL MODULANT | X | X | X | X
300025801 | GICLEUR DANFOSS 0,30-80°S | X |  |  | X
300011970 | GICLEUR 0,40-80°S-DANFOSS |  | X |  | X
300011971 | GICLEUR 0,50-80°S-DANFOSS |  |  | X | X
871 | BOBINE ELECTROVANNE SUNTEC | X | X | X | X
082474 | FILTRE POMPE SUNTEC | X | X | X | X
300025795 | MOTEUR MODULANT | X | X | X | X
181525 | PURGEUR AIR | X | X | X
125009 | SOUPAPE DE SECURITE 3BAR | X | X | X
300024518 | JOINT BAC | X | X | X
300024555 | JOINT A LEVRE | X | X | X
125921 | JOINT A LEVRE D, 125 | X | X | X
300001326 | JOINT A LEVRE EPDM D,80 | X | X | X
121870 | JOINT D.10,5 SILICONE (1m) | X | X | X
122418 | JOINT VERT 30X21X2 | X | X | X
180010 | JOINT D.24X17X2 | X | X | X
300026969 | ISOLATION ARRIERE SUPPORT DE BRULEUR | X | X | X
300026968 | ISOLATION INTERIEUR SUPPORT DE BRULEUR | X | X | X
300012160 | BOUCHON PRISE DE MESURE FUMEE | x | x | x
292352 | BOUCHON AVEC LANGUETTE | X | X | X

## SOLAIRE
Pièces de rechange
SOLAIRE
|  | BASICSUN | BASICSUN | POWERSUN | OECOSUN | OECOSUN | OECOSUN | DC 750
|  | ELEC | HYDRO |  | DU 500 | DU 750 | R 500 | et
REFERENCE | DESIGNIATION | OBES | OBS | OB3S | OB4S | OB4S | DUP 500 | DC 1000
121119 | ANODE D.33 LG.330MM (dessus) |  | 200 | 250
180112 | ANODE D.33 LG.420MM (dessus) | 200 | 400 | 350
180321 | ANODE D.33 LG 450MM (dessus) | 300
124571 | ANODE D.33 LG.290MM (latérale) | 300 - 400 | 200 - 300
180112 | ANODE D.33 LG.420MM (latérale) |  | 400
97930844 | ANODE D.33 LG 400 DC+B/2 | [6 empty] | X
182145 | TAMPON SUP. D.112 AVEC ANODE | 300
89555506 | TAMPON SUP. D112 AVEC ANODE |  |  | X
200022433 | TAMPON SUP.+ ANODES(1x33x330)+ JOINT |  | 200
200022466 | TAMPON SUP.+ ANODE(1x33x420) + JOINT | 400 | 300
200007273 | TAMPON SUP.+ ANODE(1x33x450)+ JOINT | 200 | 400
200022440 | TAMPON LAT.+ ANODE (1x33x290) + JOINT | 300 - 400 | 200 - 300
200022441 | TAMPON LAT.+ ANODE (1x33x420) + JOINT |  | 400
200021970 | TAMPON LATERAL PLEIN + JOINT | 200
124473 | TAMPON LATERAL |  |  | 250
124476 | TAMPON LATERAL |  |  | 350
97862390 | CORPS DE CHAUFFE EMAIL 2400W |  |  | X
89650547 | TAMPON PLAT |  |  |  | X |  | X
97549217 | BRIDE DE SERRAGE D,170 | [5 empty] | X
97930841 | TAMPON D.280 DC750 | [6 empty] | X
97930848 | ECHANGEUR A PLAQUES 10M2 |  |  |  |  | X
182292 | LAPET ANTIRET CV18/DN15 (avant 07/03/2012) |  |  | X
97930837 | SOUPAPE DE SECURITE 6BAR 1/2" MALE | X | X |  | X | X | X
300002967 | VASE D'EXPANSION 8L 6BAR |  |  | X
300027870 | VASE D'EXPANSION 18L | X | X
200021489 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE | X | X
300025675 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE MMF1" |  |  | X
300009482 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE M1" |  |  |  | X |  | X
300027862 | THERMOMETRE METAL ROUGE | X | X
300027938 | THERMOMETRE METAL BLEU | X | X
182781 | THERMOMETRE D.40MM DEPART ROUGE LG.25 |  |  |  | X | X | X
182782 | THERMOMETRE D.40MM DEPART ROUGE LG.25 |  |  | X | X
182772 | MANOMETRE D.40-1/4" 0-6 BAR |  |  | X |  |  | X
300028532 | MANOMETRE 0-6BAR D.50MM | X | X
120806 | PURGEUR AIR AUTOMATIQUE |  |  |  |  | X
300011803 | DEGAZEUR M/F 3/4" |  |  | X |  |  | X
182769 | VANNE 3 VOIES AVEC MOTEUR |  |  |  | X | X | X
305839 | ROBINET 3/4" |  |  |  |  | X
300027867 | REGULATION AEL | X | X
300011947 | REGULATION OETROSOL B (Gamme 2007 |  |  | X
100006536 | REGULATION SOLAIRE OETROSOL BCI EC299 |  |  |  | X |  | X
100001014 | REGULATION OETROSOL C PRECABLEE EC188 |  |  |  |  | X
300019797 | CIRCULATEUR ST20/6-130 6H | X | X
300019797 | CIRCULATEUR ST20/6-130 |  |  | X
300008124 | CIRCULATEUR WILO ST20/7 130 9H |  |  |  | X |  | X
182832 | CIRCULATEUR ST20/9 3 VITESSES |  |  |  |  | X
97930857 | CIRCULATEUR WILO RS 15/4 |  |  |  |  | X
300011805 | MOTEUR DE VANNE BELIMO LR230A + VANNE |  |  | X
300002102 | MOTEUR VANNE 3 VOIES |  |  |  | X | X | X
182207 | THERMOSTAT LG.370 |  |  | X
182785 | SONDE BALLON SOLAIRE FRP6 LG 2.5M |  |  | X | X | X | X
300010846 | SONDE SOLAIRE FKP 6 LG.2.5M |  |  |  | X |  | X
300011080 | SONDE CAPT. SOLAIRE FKP6 LG. 10M |  |  |  |  | X
182884 | SONDE CAPT.SOLAIRE PT 500 |  |  |  |  | X
182106 | SONDE KVT60 LG.5M |  |  |  |  | X
100019163 | COLIS ER392 ELEMT CHAUF 1500W PT1000 | X | X
100019164 | COLIS ER393 ELEMT CHAUF 2300W PT1000 | X | X
100019165 | COLIS ER394 ELEMT CHAUF 3000W PT1000 | X | X
700171 | ELEMENT BARILLET 3000W MULTI TENSION |  |  | X
300013780 | ELEMENT CHAUFFANT 2 ETAGES | [5 empty] | X
| JOINT PLAT D170/ TROUS D9 (pour trappe ref 89650547) |  |  |  | X |  | X
122418 | JOINT VERT 30X21X2 | X | X |  | X | X | X
180010 | JOINT D.24*17*2 | X | X |  | X |  | X
300010041 | JOINT 1/2" 30 X 21 X 2 | X | X | X | X
300027886 | JOINT 60X48X3 POUR RESISTANCE | X | X
95013061 | JOINT D.27*17*1,5 |  |  | X |  |  | X
95013059 | JOINT D.18,5*12*2 |  |  |  | X
97930840 | JOINT D.280 DC750/1000 | [6 empty] | X

## PAC AWHP
Pièces de rechange
AWHP
REFERENCE | DESIGNATION | AWHP | MHX II | V220 | MHR-IN
300018095 | BOBINE ELECTRV DETENDEUR | X
300018127 | BOBINE ELECTROV DETEND ,11-14-16MR/TR | X
300018165 | BOBINE ELECTROVANNE | X
300018083 | CARTE FILTRE ELECTRONIQUE | X
300018104 | CARTE UNITE CENTRALE | X | X
300018109 | CARTE CONVERTER | X
300018137 | CARTE PUISSANCE | X
300023280 | CARTE REGULATION MIV/ II |  | X
300023281 | CARTE D'AFFICHAGE MIV/ II |  | X
200021036 | CARTE INTERFACE SWITCHEE MIT-iS |  |  |  | X
183444 | PLATINE DISPLAY OERTLI |  |  |  | X
300023602 | PLATINE DISPLAY ECO |  |  | X
300026345 | CARTE DE CONTROLE PCU 194 |  |  |  | X
300026618 | CARTE CONTROLEUR MIV II V200 |  |  | X
30009071 | CARTE SCU DIEMATIC4 768 |  |  |  | X
200022161 | CARTE INTERFACE FLASHEE MIV-II |  |  | X
300025393 | TABLEAU APPOINT ELECTRIQUE MIT |  |  |  | X
600911 | RELAIS FINDER 220V 30A |  | X | X | X
300025257 | CIRCULATEUR UPM2 15-70 9H 130 CABLE PWM CH |  |  |  | X
300027010 | CIRCULATEUR UPM2 15-70 9H 130 CABLE PWM HP |  |  |  | X
300023114 | CIRCULATEUR UPS 25-60 130 3H |  |  | 6 - 8 kW
300023115 | CIRCULATEUR UPS 25-70 130 3H |  |  | 11 - 16 kW
300023113 | DEBITMETRE HUBA DN20 |  |  | X
300018123 | PRESSOSTAT HP 41,5BAR | X
200017850 | ECHANGEUR A PLAQUES ACH30-48 CPLT |  | X
200017851 | ECHANGEUR A PLAQUES ACH30-72 CPLT |  | X
125005 | JOINT NEOPRENE 44X32X3 |  | X
307819 | JOINT ETANCHEITE AUTOCOLLANT 49826 EPDM |  | X
95013058 | JOINT D,14*8*2 |  | X
95013074 | JOINT PLAT 30X20X2 EP906 |  | X | X
95023308 | JOINT TOR 9,19X2,62 EPDM |  | X
95023311 | JOINT TOR 21X3,5 EDPM |  | X
300025757 | JOINT TRESSE 24X16.5X1.5 |  |  | X
89705511 | JOINT 7MM + JONC 5MM |  |  | X
300023277 | JOINT TORIQUE Ø21,89X2,62 |  | X
702309 | SONDE EXTERIEURE AF60 |  | X | X | X
200018813 | KIT SONDE DEPART NTC10K + SERINGUE 1 GR |  | X | X
200018814 | KIT 2 SONDES PAC-TH010-E + SERINGUE 1 GR |  | X | X
200018815 | KIT T-STAT COTHERM BSDP 0002 + SERINGUE |  |  | X
200018815 | KIT T-STAT COTHERM BSDP 0002 + SERINGUE |  |  |  | X
300026150 | SONDE LIQUIDE |  |  |  | X
300025712 | SONDE BALLON 2M AVEC CONNECTEUR |  |  |  | X
300026149 | SONDE CHAUFFAGE |  |  |  | X
182098 | SONDE KVT60 LG.2M |  |  | X
300018210 | SONDE MARQUEE J32 AWHP 8-14-16 MR-TR | X
300018212 | SONDE REFOUL,COMPRESSEUR TH4 | X
300018213 | SONDE EXTERIEUR BAT TH6/TH7 11-14-16MR | X
300018214 | SONDE ENTREE ECHANG,BATT,TH3 | X
300018217 | SONDE ENTREE BATTRIE TH33 | X
300018219 | SONDE EXTERIEUR BAT TH6/TH7 11-14-16TR | X
300018967 | SONDE GRISE MITSUBISHI PAC-TH010-E | X
300018968 | SONDE NOIRE MITSUBISHI PAC-TH010-E | X
300000304 | SOUPAPE DE SECURITE 3 BAR A CLIPPER |  | X
115749 | SOUPAPE DE SECURITE |  |  |  | X
115749 | SOUPAPE DE SECURITE |  |  | X
300025395 | VASE D'EXPANSION 9510-762 |  |  |  | X
182955 | VASE D'EXPANSION RP 250 8 LITRES |  |  | X
600736 | PURGEUR AIR AUTOMAT.3/8" |  |  |  | X
300003902 | PURGEUR AIR AUTOMATIQUE 3/8" + JOINT |  | X | X
182947 | MANOMETRE 0-4 BAR |  |  | X
184192 | MANOMETRE G1/4" 0-4 BAR |  | X
300025385 | ROBINET AVEC FILTRE 1"X1" |  |  | X
7605696 | KIT FILTRE 500U CIRCLIPS 1"1/4
180321 | ANODE D.33 LG450MM |  |  | X
300013725 | MOTEUR DE VANNE D'INVERSION HO VC4012 |  |  | X

## PAC OTWH
Pièces de rechange
OTWH
REFERENCE | DESIGNATION
SFH98172 | KIT JOINT MOUSSE
SFH31306 | CARTE ELECTRONIQUE
SFH31034 | MODULE HMI OTWH
SFH22056 | SONDE BALLON 0,5 m
SFH22057 | SONDE BALLON 1,5 m
SFH22058 | SONDE BALLON 2,0 m
SFH22038 | SONDE AIR 0,55 m
603049 | THERMOSTAT BTS 70021
300019082 | ELEMENT BARILLET 2400W MONO
123698 | JOINT A LEVRE Ø 82 (pour doigt de gant résistance)
89705511 | JOINT 7mm + JONC 5 mm (pour tampon)
124737 | TAMPON COMPLET

## BRULEUR
Pièces de rechange
BRULEUR
|  | OES 150 | OEF 151 | OES 150 | OPN 160
REFERENCE | DESIGNATION | L | LEV | LEV-F | LEV
101663 | ACCOUPLEMENT MOTEUR ( X10 ) | X | X | X | X
108903 | BLOC ELECTRODE TETE FKS | X
101977 | BOBINE ELECTROVANNE 071N0051 | X | X | X | X
702451 | BOBINE ELECTROVANNE 071N0054 |  | X | X
871 | BOBINE ELECTROVANNE SUNTEC | X
107148 | CABLE D'ALLUMAGE (2X) | X
130350 | CELLULE IRD-1010 |  | X |  | X
101949 | CELLULE MZ-770S A CONNECTEUR | X |  | X
104586 | CLE 6 PC 4 X 270 X 40 | X | X | X | X
200004650 | ELECTRODE + CABLES |  |  |  | X
104558 | ELECTRODE D'ALLUMAGE |  | X
107160 | ELECTRODES DROITE+GAUCHE | X |  | X
101845 | FILTRE POMPE DANFOSS | X | X | X | X
82474 | FILTRE POMPE SUNTEC | X
97903105 | FLEXIBLE POUR MANOMETRE | X | X | X | X
82519 | GICLEUR 0,40-60° S DANFOSS | X
82521 | GICLEUR 0,50-60° S DANFOSS | X
100585 | GICLEUR 0,55-45° S DANFOSS | X
85950 | GICLEUR 0,55-60° S DANFOSS | X
85943 | GICLEUR 0,60-45° S DANFOSS | X
85951 | GICLEUR 0,60-60° S DANFOSS | X |  | X
107287 | GICLEUR 0,60-60° SF |  | X
711155 | GICLEUR 0,65-45° SR DANFOSS | X
85952 | GICLEUR 0,65-60° S DANFOSS |  |  | X
300011970 | GICLEUR DANFOSS 0,40-80° S |  |  |  | X
300011971 | GICLEUR DANFOSS 0,50-80° S |  |  |  | X
300011972 | GICLEUR DANFOSS 0,55-80° S |  |  |  | X
300011973 | GICLEUR DANFOSS 0,60-80° S |  |  |  | X
300011974 | GICLEUR DANFOSS 0,65-80° S |  |  |  | X
300012425 | GICLEUR FLUIDICS 0,55-60° SF |  |  |  | X
300012424 | GICLEUR FLUIDICS 0,60-60° SF |  |  |  | X
300012423 | GICLEUR FLUIDICS 0,65-60° SF |  |  |  | X
105963 | ISOLANT ELECTRODE |  | X
108560 | KIT FIXATION (VERROU 2X) | X | X | X | X
108930 | LIGNE GICL.RECH.FPHB3 030N2316 | X |  |  | X
107033 | LIGNE GICL.RECH.FPHB3 030N2315 | X |  | X
107046 | LIGNE GICL.RECH.FPHB3 030N2326 |  | X
95365101 | MANOMETRE 0-25 BAR | X | X | X | X
300009222 | PAPIER PH 1-10 FISHERBRAND |  |  |  | X
107112 | POMPE FIOUL BFP 41 R3+TUBE | X |  |  | X
200023087 | RELAIS DKO 976 |  | X | X
200023089 | RELAIS DKO 996 MOD.05 |  |  |  | X
101755 | RELAIS TF-874 | X
107166 | SACHET VISSERIE | X | X | X | X
300022191 | TRANSFORMATEUR | X | X | X | X
107045 | VOLET AIR | X | X | X | X

## ECS
Pièces de rechange
ECS
|  |  |  | LATERAL | AV 06/2007 | AP 06/2007
REFERENCE | DESIGNATION | OBLC | OBPB | OBPB | OB | OB | OBU | 100 HL | 100 SL | 160 SL | 220 SHL
200022439 | TAMPON LAT.+ ANODE (1x33x180) + JOINT |  |  | 200 L
200022440 | TAMPON LAT + ANODE (1 X 33 X 290) + JOINT | 300 - 400 L
200021971 | TAMPON LAT.+ ANODE (1x33x330) + JOINT |  |  | 300 - 400 L
200022441 | TAMPON LAT + ANODE (1 X 33 X 420) + JOINT | 500 L |  | 500 L
200021970 | TAMPON LATERAL PLEIN + JOINT | 200 L |  | 150 L
3000133720 | TAMPON LATERAL D.280MM |  |  |  | X | X
200022466 | TAMPON SUP.+ ANODE(1x33x420) + JOINT | 150-400-500
200007273 | TAMPON SUP.+ ANODE(1x33x450)+ JOINT | 200 L | 400 L
182145 | TAMPON SUP. D.112 AVEC ANODE | 300 L | 200 L
89555506 | TAMPON SUP. D112 AVEC ANODE |  | 150 L
200022433 | TAMPON SUP.+ ANODES(1x33x330)+ JOINT |  | 300 L
200022536 | TAMPON SUP.+ ANODE(1x33x530)+ JOINT |  | 500 L
181586 | TAMPON CPL | [5 empty] | X
200019498 | TAMPON CPLT T.A.S + DOIGT DE GANT - D112 | [6 empty] | X
200022863 | TAMPON EMAILLE 100SL | [7 empty] | X
200000092 | TAMPON + ANODE ACI + JOINT(D.112) | [8 empty] | X
200011817 | T.A. SURMOULEE CPLTE | [8 empty] | X | X
181905 | ANODE D.33 LG.180MM |  |  | 200 L
124571 | ANODE D.33 LG.290MM | 200 L | 200 L | [5 empty] | X
121119 | ANODE D.33 LG.330MM |  | 300 L | 300 - 400L
300017291 | ANODE D.33 LG.400MM |  |  |  | 600 L | 600 L
180112 | ANODE D.33 LG.420MM | 150-400-500 | 150 L | 500 L
180321 | ANODE D.33 LG.450MM | 300 L | 400 L
300017292 | ANODE D.33 LG.500MM |  |  |  | 600 L | 600 L
200022500 | ANODE CPLT D33x530 |  | 500 L
300005980 | ANODE COURANT IMPOSE |  |  |  | 800 - 1000 L
300012225 | ANODE CORREX M8X30 LG402 |  |  |  |  | X
300013724 | ANODE CORREX 3/4" LG.402MM |  |  |  |  | X
300024956 | ECHANGEUR A PLAQUE E6TH x 18 G3/4" | [6 empty] | X
300024986 | CIRCULATEUR SANITAIRE ZRS 15/4-3 KU | [6 empty] | X
300019797 | CIRCULATEUR ST20/6-130 6H | [9 empty] | X
300024998 | REGULATION SOLAIRE DIEMASOL AI | [9 empty] | X
300005730 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE M3/4" | [9 empty] | X
300011041 | THERMOMETRE AFRISO (20-120) |  | X | X
600280 | TRANSFORMATEUR 19H |  |  |  | 800 - 1000 L | 800 - 1000 L
181588 | SONDE NTC ECS 5M | [5 empty] | X
182098 | SONDE KVT60 LG.2M | [6 empty] | X
703544 | SONDE TEMPERATURE T7335D1016 | [6 empty] | X
300025712 | SONDE BALLON 2M AVEC CONNECTEUR | [7 empty] | X
300025713 | SONDE BALLON 5M AVEC CONNECTEUR | [9 empty] | X
300013721 | JOINT TAMPON D.280MM |  |  |  | X | X
89705511 | JOINT D.112 EP7 EPDM | [5 empty] | X
126479 | JOINT 7MM + JONC 5MM | [6 empty] | X | X | X | X

## TABLEAUX
Pièces de rechange
TABLEAU
REFERENCE | DESIGNATION | TABLEAUX R | TABLEAU X | OE-TRONIC 4
200013272 | CARTE UC AFFICHAGE | X
200006097 | CARTE UC AFFICHAGE F 150 R 2 ALLURES | X
304386 | CARTE UC AFFICHAGE DPSM 3000 | X
304388 | CLAVIER ELASTOMERE F 150 | X
181985 | CARTE RELAIS F 150R | X
181979 | CARTE SONDE F150 R TESTEE | X
703517 | CARTE OPTION 2 ALLURES M2 | X
702309 | SONDE EXTERIEURE AF60 | X
702308 | SONDE DEPART VF 60 LG 2,5M | X
182617 | CARTE UC F150 ACI TESTE | X | X
182106 | SONDE KVT 60 LG 5M
182884 | SONDE CAPT.SOLAIRE PT 500
122768 | THERMOSTAT DE SECURITE 110 | X | X
182204 | CARTE RELAIS (fonction oecoprotect) condens |  | X
702307 | SONDE KVT 60 LG 1M |  | X
181985 | CARTE RELAIS F 150R | X
181965 | CARTE RELAIS PK/PU/CU |  | X
181958 | CARTE UC F150 X TESTE PK/PU/CU |  | X
122768 | THERMOSTAT DE SECURITE 110 |  | X
S101189 | CARTE PCU-02a |  |  | X
S100849 | CARTE SU-01 |  |  | X
S101248 | PLATINE DISPLAY OERTLI |  |  | X
S43562 | FUSIBLE 3,15AT (X10) |  |  | X
S6778 | FUSIBLE 6,3 AT(LENTE) (X10) |  |  | X